WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 19-02-2018

Znak sprawy: DZP-280-16/2018

##### ZMIANA TREŚCI  ZAPISÓW SIWZ  (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art.12 a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017, poz. 1579 z późn.zm).) Zamawiający wprowadza zmiany do  zapisów treści SIWZ.

I  W treści rozdziału XXI pn. Miejsce  oraz termin składania ofert w w punkcie 1 i punkcie 2 wprowadza się następujące zmiany:

JEST

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym

Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól,

(biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018r. do godz.

10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym  w sposób gwarantujący

nienaruszalność.

2.Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA”

„Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby    Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”    Nie otwierać przed dniem   21.02.01.2018r. godz. 10:30”

WINNO BYĆ

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018r. do godz. 10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym  w sposób gwarantujący nienaruszalność.

2.Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA”

„Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby

Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Nowej Soli”    Nie otwierać przed dniem   26.02.01.2018r. godz. 10:30”

II. W rozdziale  XXII.treści SIWZ  pn. Miejsce  i termin  otwarcia ofert  wprowadza się następujące zmiany:

JEST

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,   ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, 
w dniu 21.02.2018r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6).

WINNO BYĆ

1.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,   ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, 
w dniu 26.02.2018r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6).

III  W załączniku nr 1 do SIWZ  wprowadza się następujące zmiany

JEST

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

„Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

PAKIET I  Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, niesterylne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe 100 sztuk w opakowaniu, dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) | Opakowanie | 4 000 |
| 2. | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) | Opakowanie | 20 000 |
| 3. | Rękawice niesterylne pudrowane, lateksowe dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) | Opakowanie | 7 000 |
| 4. | Rękawice niesterylne winylowe dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) | Opakowanie | 1 000 |
| 5. | Rękawice niesterylne, nitrylowe, dł. 280mm ( +- 5 mm) | Opakowanie | 350 |
| 6. | Rękawice sekcyjne dł. 300 mm ( +- 5 mm) | Par | 800 |

1. Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, lateksowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, długi rolowany mankiet, wytrzymałe na rozerwanie i rozciąganie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie

# Długość   240-270mm ( +- 5 mm)

2.Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, bezpudrowe, bezlateksowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, długi rolowany mankiet, wytrzymałe na rozerwanie i rozciąganie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie,  powierzchnia teksturowana na całej powierzchni lub tylko na palcach

Długość 240-270mm. ( +- 5 mm)

3. Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, pudrowane mąką kukurydzianą, lateksowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne), długi, rolowany mankiet,  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie

Długość 240-270mm. ( +- 5 mm)

4. Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, vinylowe, dla osób uczulonych na lateks, bezpudrowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, z rolowanym mankietem, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie

Długość 240-270mm. ( +- 5 mm)

5. Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, bezlateksowe, o teksturowanych końcówkach palców lub całej powierzchni teksturowej, odporne na przenikanie substancji chemicznych wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie

Długość 280mm. ( +- 5 mm)

6. Rękawice przeznaczone do procedur sekcyjnych, jednorazowego użytku, pakowane parami, powierzchnia lekko chropowata, nie gładka, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z prostym mankietem, wytrzymałe na rozerwanie i rozciąganie, część chwytna pokryta grubą teksturą ułatwiającą chwytność.

Długość 300mm. ( +- 5 mm)

PAKIET II  Rękawice chirurgiczne , jednorazowego użytku , sterylne.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe ( po 100 szt. w opakowaniu), dł. 285-320 mm. (+/- 5 mm) | Par | 2 000 |
| 2. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, lateksowe ( po 100 szt. w opakowaniu) dł. 285-320 mm ( +/- 5 mm) | Par | 9000 |
| 3. | Rękawice sterylne pudrowane, lateksowe ( po 100 szt. w opakowaniu) dł. 285-320 ( +/- 5 mm) | Par | 80 000 |
| 4. | Rękawice sterylne w systemie podwójnego zakładania ( po 100 szt. w opakowaniu) dł. 290-320 mm ( +/- 5 mm) | Par | 1 300 |
| 5. | Rękawice sterylne do cytostatyków ( po 100 szt. w opakowaniu)Anatomicznie dopasowane do dłoni , mankiet o dł. 320 mm ( +/- 5 mm) mm) , ze ściągaczem, grubość rękawicy na palcu 0,175 – 0,22 mm ( +/- 0,5 mm) . Rozmiary od 6,5 - 8 do wyboru Zamawiającego. | Par | 1 500 |

# Rękawice  chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne:

1.Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe, anatomicznie dopasowane do dłoni, obustronnie polimerowane, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie, łatwość i czytelność rozmiaru rękawiczki po otwarciu opakowania. Długość 285-320 mm. (+/- 5 mm)

2. Rękawice chirurgiczne, sterylne, cienkie, bezpudrowe, lateksowe, anatomicznie dopasowane do dłoni, obustronnie polimerowane z rolowanym mankietem, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne), do zabiegów wymagających wysokiej precyzji – mikrochirurgii, łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie, łatwość i czytelność rozmiaru rękawiczki po otwarciu opakowania.  Długość 285-320 mm. (+/- 5 mm)

3. Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane mąką kukurydzianą, anatomicznie dopasowane do dłoni, z rolowanym mankietem, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie, łatwość i czytelność rozmiaru rękawiczki po otwarciu opakowania.  Długość 285-320 mm. (+/- 5 mm)

4. Rękawice chirurgiczne, sterylne, w systemie podwójnego zakładania, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa, wewnętrzna polimeryzowana, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie, łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania. Rękawice w formie kompletu dwóch par zróżnicowanych kolorystycznie w jednym opakowaniu. Długość 290 – 320 mm. (+/- 5 mm)

5. Rękawice sterylne przeznaczone do przygotowywania leków cytostatycznych, bezlateksowe, bezpudrowe, wykonane z polichloroprenu. Anatomicznie dopasowane do dłoni, mankiet o długości 320mm ( +/- 5 mm) ze ściągaczem, grubość rękawicy na palcu 0,175- 0,22mm ( +/- 0,5 mm) Rozmiary od 6,5 – 8, do wyboru przez zamawiającego.

....................., data …………2018 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

WINNO BYĆ

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA

„Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

PAKIET I  Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, niesterylne

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe 100 sztuk w opakowaniu, dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) | Opakowanie | 4 000 |
| 2. | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, nitrylowe dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) 100 szt. w opakowaniu | Opakowanie | 20 000 |
| 3. | Rękawice niesterylne pudrowane, lateksowe dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) 100 sztuk w opakowaniu | Opakowanie | 7 000 |
| 4. | Rękawice niesterylne winylowe dł. 240-270 mm ( +/- 5 mm) 100 szt. w opakowaniu | Opakowanie | 1 000 |
| 5. | Rękawice niesterylne, nitrylowe, dł. 280mm ( +- 5 mm) 100 szt. w opakowaniu. | Opakowanie | 350 |
| 6. | Rękawice sekcyjne dł. 300 mm ( +- 5 mm) 100 szt. w opakowaniu | Par | 800 |

1. Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, lateksowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, długi rolowany mankiet, wytrzymałe na rozerwanie i rozciąganie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie. 100 szt. w opakowaniu

# Długość   240-270mm ( +- 5 mm)

2.Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, bezpudrowe, bezlateksowe, nitrylowe kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, długi rolowany mankiet, wytrzymałe na rozerwanie i rozciąganie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie,  powierzchnia teksturowana na całej powierzchni lub tylko na palcach. 100 szt. w opakowaniu.

Długość 240-270mm. ( +- 5 mm)

3. Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, pudrowane mąką kukurydzianą, lateksowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne), długi, rolowany mankiet,  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie

Długość 240-270mm. ( +- 5 mm) 100 szt. w opakowaniu.

4. Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, vinylowe, dla osób uczulonych na lateks, bezpudrowe, kształt uniwersalny pasujący na lewą i prawą dłoń, z rolowanym mankietem, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie.100 szt. w opakowaniu

Długość 240-270mm. ( +- 5 mm)

5. Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, bezlateksowe, o teksturowanych końcówkach palców lub całej powierzchni teksturowej, odporne na przenikanie substancji chemicznych wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie. Rękowanice  mają posiadać AQL ≤1,5. 100 szt. w opakowaniu.

Długość 280mm. ( +- 5 mm) 100 szt. w opakowaniu

6. Rękawice przeznaczone do procedur sekcyjnych, jednorazowego użytku, pakowane parami, powierzchnia lekko chropowata, nie gładka, o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z prostym mankietem, wytrzymałe na rozerwanie i rozciąganie, część chwytna pokryta grubą teksturą ułatwiającą chwytność.

Długość 300mm. ( +- 5 mm)

PAKIET II  Rękawice chirurgiczne , jednorazowego użytku , sterylne.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe ( po 50 par w opakowaniu), dł. 285-320 mm. (+/- 5 mm) | Par | 2 000 |
| 2. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, lateksowe ( po 50 par w opakowaniu) dł. 285-320 mm ( +/- 5 mm) | Par | 9000 |
| 3. | Rękawice sterylne pudrowane, lateksowe ( po 50 par . w opakowaniu) dł. 285-320 ( +/- 5 mm) | Par | 80 000 |
| 4. | Rękawice sterylne w systemie podwójnego zakładania ( po 50 par w opakowaniu) dł. 290-320 mm ( +/- 5 mm). Rękawice w formie kompletu dwóch par. | Par | 1 300 |
| 5. | Rękawice sterylne do cytostatyków ( po 50 par w opakowaniu)Anatomicznie dopasowane do dłoni , mankiet o dł. 320 mm ( +/- 5 mm) mm) , ze ściągaczem, grubość rękawicy na palcu 0,175 – 0,22 mm ( +/- 0,5 mm) . Rozmiary od 6,5 - 8 do wyboru Zamawiającego. | Par | 1 500 |

# Rękawice  chirurgiczne, jednorazowego użytku, sterylne:

1.Rękawice chirurgiczne, sterylne, bezlateksowe, bezpudrowe, anatomicznie dopasowane do dłoni, obustronnie polimerowane, z rolowanym mankietem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie, łatwość i czytelność rozmiaru rękawiczki po otwarciu opakowania. bezlateksowe ( po 50 par  
w opakowaniu). Długość 285-320 mm. (+/- 5 mm)

2. Rękawice chirurgiczne, sterylne, cienkie, bezpudrowe, lateksowe, anatomicznie dopasowane do dłoni, obustronnie polimerowane z rolowanym mankietem, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne), do zabiegów wymagających wysokiej precyzji – mikrochirurgii, łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie, łatwość i czytelność rozmiaru rękawiczki po otwarciu opakowania.  Długość 285-320 mm. (+/- 5 mm) . Po 50 par w opakowaniu.

3. Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, pudrowane mąką kukurydzianą, anatomicznie dopasowane do dłoni, z rolowanym mankietem, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie (uszkodzenia mechaniczne),  łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania, dobra chwytność i czucie, łatwość i czytelność rozmiaru rękawiczki po otwarciu opakowania.  Długość 285-320 mm. (+/- 5 mm) . Po 50  par w opakowaniu.

4. Rękawice chirurgiczne, sterylne, w systemie podwójnego zakładania, bezpudrowe, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowa, wewnętrzna polimeryzowana, wytrzymałe na rozciąganie i rozerwanie, łatwość wyjmowania z opakowania i zakładania. Rękawice w formie kompletu dwóch par zróżnicowanych kolorystycznie w jednym opakowaniu. Długość 290 – 320 mm. (+/- 5 mm) . Po 50 par w opakowaniu.

5. Rękawice sterylne przeznaczone do przygotowywania leków cytostatycznych, bezlateksowe, bezpudrowe, wykonane z polichloroprenu. Anatomicznie dopasowane do dłoni, mankiet o długości 320mm ( +/- 5 mm) ze ściągaczem, grubość rękawicy na palcu 0,175- 0,22mm ( +/- 0,5 mm) Rozmiary od 6,5 – 8, do wyboru przez zamawiającego. Po 50 par w opakowaniu.

....................., data …………2018 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

IV W treści załącznika nr 2.1 i 2.2. pn. Formularz cenowy wprowadza się następujące zmiany:

JEST

zał. nr 2.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

„ Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

PAKIET I Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, niesterylne

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe 100 sztuk w opakowaniu, dł. 240-270mm(+/-5 mm) | Opakowanie | 4000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, bezlateksowe dł. 240-270mm(+/-5 mm) | Opakowanie | 20 000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice niesterylne pudrowane, lateksowe 240-270mm(+/-5 mm) | Opakowanie | 7 000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice niesterylne winylowe 240- 270mm(+/-5 mm) | Opakowanie | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice niesterylne, nitrylowe, dł. 280mm (+/-5 mm) | Opakowanie | 350 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice sekcyjne dł. 300mm (+/-5 mm) | Par | 800 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

zał. nr 2.2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

„Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

PAKIET II Rękawice chirurgiczne , jednorazowego użytku , sterylne.

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Rękawice sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe ( po 100 szt. w opakowaniu) , dł. 285-320 (+/-5 mm) | Par | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice sterylne, bezpudrowe, lateksowe ( po 100 szt. w opakowaniu) dł. 285-320 (+/-5 mm) | Par | 9000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice sterylne pudrowane, lateksowe ( po 100 szt. w opakowaniu) dł. 285-320 (+/-5 mm) | Par | 80 000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice sterylne w systemie podwójnego zakładania( po 100 szt. w opakowaniu) dł. 290-320 (+/-5 mm) | Par | 1 300 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawice sterylne do cytostatyków ( po 100 szt. w opakowaniu) dł. mankietu 320 (+/-5 mm)ze ściągaczem, grubość rękawic na palcu ),175-0,22 (+/- 0,5 mm) rozmiar od 6,5 – 8 ( do wyboru zamawiającego). | Par | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Zał. nr 2.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

„ Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

PAKIET I Rękawice diagnostyczne, jednorazowego użytku, niesterylne

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe 100 sztuk w opakowaniu, dł. 240-270mm(+/-5 mm) | Opakowanie | 4000 |  |  |  |  |
| 2 |  | Rękawice niesterylne, bezpudrowe, bezlateksowe, nitrylowe dł. 240-270mm(+/-5 mm) 100 szt. w opakowaniu | Opakowanie | 20 000 |  |  |  |  |
| 3 |  | Rękawice niesterylne pudrowane, lateksowe 240-270mm(+/-5 mm) 100 szt. w opakowaniu. | Opakowanie | 7 000 |  |  |  |  |
| 4 |  | Rękawice niesterylne winylowe 240- 270mm(+/-5 mm) 100 szt. w opakowaniu | Opakowanie | 1 000 |  |  |  |  |
| 5 |  | Rękawice niesterylne, nitrylowe, dł. 280mm (+/-5 mm) 100 szt. w opakowaniu | Opakowanie | 350 |  |  |  |  |
| 6 |  | Rękawice sekcyjne dł. 300mm (+/-5 mm) 100 szt. w opakowaniu. | Par | 800 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

zał. nr 2.2do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

„Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

PAKIET II Rękawice chirurgiczne , jednorazowego użytku , sterylne.

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Rękawice sterylne, bezpudrowe, bezlateksowe ( po 50 par w opakowaniu) , dł. 285-320 (+/-5 mm) | Par | 2 000 |  |  |  |  |
| 2 |  | Rękawice sterylne, bezpudrowe, lateksowe ( po 50 par w opakowaniu) dł. 285-320 (+/-5 mm) | Par | 9000 |  |  |  |  |
| 3 |  | Rękawice sterylne pudrowane, lateksowe ( po 50 par w opakowaniu) dł. 285-320 (+/-5 mm) | Par | 80 000 |  |  |  |  |
| 4 |  | Rękawice sterylne w systemie podwójnego zakładania ( po 50 par w opakowaniu) dł. 290-320 (+/-5 mm) | Par | 1 300 |  |  |  |  |
| 5 |  | Rękawice sterylne do cytostatyków ( po 50 par w opakowaniu) dł. mankietu 320 (+/-5 mm)ze ściągaczem, grubość rękawic na palcu ),175-0,22 (+/- 0,5 mm) rozmiar od 6,5 – 8 ( do wyboru zamawiającego). | Par | 1 500 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)