WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 20.04.2018r.

Znak sprawy: DZP-280-23/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria elektrochirurgiczne) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.)  w związku z wpłynięciem pytań  do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na szpatułę prostą 2x 16 mm, długość 55-80 mm w standardzie 4 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza szpatułę jak w pytaniu, ponieważ dysponuje urządzeniem dostosowanym zarówno do standardu 2,4 mm, jak i do standardu 4mm. Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów treści SIWZ.

2. Czy zamawiający dopuści kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych męski- żeński, z kablem 4,5- 5 m, z wtykiem  1-bolcowym ?/ Pasujący do generatorów posiadanych przez Zamawiającego /

Odp. Zamawiający dopuści kabel jak w pytaniu pod warunkiem, że nie tylko będzie pasował do generatorów, które posiada Zamawiający, ale będzie z nimi kompatybilny.

3. Czy zamawiający dopuści elektrodę pętlową fi 10 o długości całkowitej 132 mm i długości roboczej 96 mm ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę jak w pytaniu.

4. Czy zamawiający dopuści elektrodę pętlową  10 x 10  o długości całkowitej 132 mm i długości roboczej 95 mm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę jak w pytaniu.

5. Czy zamawiający dopuści elektrodę o długości roboczej 101 mm i długości całkowitej 137 mm –reszta parametrów bez zmian?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę jak w pytaniu.

6. Czy zamawiający dopuści długość roboczą 116 mm i długość całkowitą 152 mm reszta parametrów bez zmian ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę jak w pytaniu.

7. Czy zamawiający dopuści elektrodę  o wymiarach noża 2,5mm  x 24mm –reszta parametrów bez zmian ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza elektrodę  jak w pytaniu.

8. Czy zamawiający dopuści długość roboczą elektrody 90 mm i całkowitą 126 mm , reszta parametrów bez zmian ?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

9. Czy zamawiający dopuści długość roboczą 90 mm i długość całkowitą 150 mm –reszta parametrów bez zmian ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

10. Czy zamawiający dopuści wymiar elektrody 25 x15 cm –reszta parametrów bez zmian ?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

11. Czy zamawiający dopuści lancet  zagięty o długość 62mm, trzonek Ø4mm, wymiary ostrza 3mm x 1,2mm x 28mm ?

Odp. Zamawiający dopuszcza lancet zagięty trzonek wymiary ostrza 3mm x 1,2mm x 28mm uchwyt 4mm.

12. Prosimy o wydzielenie pozycji  od 1 do 9 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Prosimy o wydzielenie pozycji  od 10 do 13 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

14.Prosimy o dopuszczenie szczypiec o długości 20 cm

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany przez

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala                             Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

p.o. Z-cy Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Admiknistracyjnych

Justyna Koszal