WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 2018-03-19

Znak sprawy: DZP-280-21/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (3)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie rt. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1759 z późn.zm) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1- pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic, o których mowa w pytaniu.

Pytanie 2- pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 278- min 290mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic, o których mowa w pytaniu.

Pytanie 3   - pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice z warstwą antypoślizgową zapewniającą pewny chwyt - na rękawicy zewnętrznej, o długości min 280- min 290mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic, o których mowa w pytaniu.

Pytanie 4  - pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości min 287- min 296mm w zależności od rozmiaru, mankiet równomiernie wzmocniony, brzeg rolowany, o grubości na palcu 0,20±0,02mm, odporne na minimum 6 cytostatyków w tym karmustyna, mytomycyna, cyklofosfamid na minimum 3 poziomie (60 minut), karboplatyna, cisplatyna, fluorouracyl na minimum 4 poziomie (120min) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie rękawic, o których mowa w pytaniu.

Dokument elektroniczny, w oryginale  podpisany

Kierownika Działu Zamówień  Publicznych

Krystyna Kumek