Załącznik nr 2.2 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywna dostawa: sprzętu jednorazowego, płynów substytucyjnych do aparatów MultiFiltrate CiCa, MultiFiltrate Pro, igieł do blokad nerwów, zestawów i czujników do pomiarów hemodynamicznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

| L.p. | Nazwa, producent, numer katalogowy | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym | Sztuka | 100 |  |  |  |  |
| 2 |  | Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków substytutu / dializatu | Sztuka | 100 |  |  |  |  |
| 3 |  | Igła plastikowa typu Spike o długości 72mm (opakowanie a 100 szt.) | Opak. | 20 |  |  |  |  |
| 4 |  | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową zawierający komplet drenów oraz hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8m² dedykowany do aparatów typu MultiFiltrate CiCa oraz MultiFiltrate PRO | Sztuka | 60 |  |  |  |  |
| 5 |  | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową typu HCO (High Cut Off) dedykowany dla pacjentów we wstrząsie septycznym zawierający komplet drenów oraz hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m² i punkcie odcięcia 40-45 kD dedykowany do aparatów typu MultiFiltrate CiCa oraz MultiFiltrate PRO | Sztuka | 40 |  |  |  |  |
| 6 |  | Bezwapniowy wodorowęglanowy dializat w dwukomorowych workach 5,0l o składzie elektrolitowym: - potas 2 lub 4 mmol/l (w zależności od potrzeb) - sód133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - wodorowęglan 20 mmol/l - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l (w zależności od potrzeb) | Sztuka | 1 200 |  |  |  |  |
| 7 |  | 4% Cytrynian sodu (wyrób medyczny) w workach 1 500ml z portem wylotowym Safe Lock zapakowanych sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza | Sztuka | 300 |  |  |  |  |
| 8 |  | Zestaw do ciągłej hemodiafiltracji postdylucyjnej z regionalną antykoagulacją cytrynianową zawierający komplet drenów oraz hemofiltr z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. Dyfuzyjnej 1,8m² dedykowany do aparatów typu MultiFiltrate CiCa oraz MultiFiltrate PRO | Sztuka | 80 |  |  |  |  |
| 9 |  | Wodorowęglanowy płyn substytucyjny buforowany glukozą o stężeniu 5,55 mmol/l w dwukomorowych workach 5,0l. o składzie: - potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l (w zależności od potrzeb) - sód140 mmol/l - wapń 1,5 mmol/l - wodorowęglan 35 mmol/l | Sztuka | 600 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywna dostawa: sprzętu jednorazowego, płynów substytucyjnych do aparatów MultiFiltrate CiCa, MultiFiltrate Pro, igieł do blokad nerwów, zestawów i czujników do pomiarów hemodynamicznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

| L.p. | Nazwa, producent, numer katalogowy | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Dwukanałowy silikonowy cewnik do ciągłych terapii nerkozastępczych o średnicy 11,5F lub 13,5 F z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15cm, 20cm, 24cm – do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 40 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywna dostawa: sprzętu jednorazowego, płynów substytucyjnych do aparatów MultiFiltrate CiCa, MultiFiltrate Pro, igieł do blokad nerwów, zestawów i czujników do pomiarów hemodynamicznych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

| L.p. | Nazwa, producent, numer katalogowy | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | 46,7% Cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5 ml (opakowanie a 20 amp) | opakowanie | 5 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)