WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                               67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 12-12-2017r.

Znak sprawy: DZP-280-118/2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy jednorazowego użytku zestawów do dializ 
i zestawów  do cewnikowania na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 ) w związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań do  zapisów treści SIWZ, udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1

Pytanie 1 – dotyczy Pakietu I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w poz.1 na zestaw minimalnie odbiegający od opisanego, tj.:

Skład na rozpoczęcie:

Serweta dwuwarstwowa laminowana 38x45cm					1szt

Rękawice diagnostyczne bezpudrowe rozm. S / M					2szt

Kompresy włókninowe 4w, 30g, 7,5x7,5cm					               4szt

Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6x8cm – pakowany osobno		2szt

Przylepiec włókninowy 15cmx2,5cm						2szt

Odpowiedź

Tak Zamawiający  dopuszcza  skład na rozpoczęcie jak w pytaniu , z awyątkiem rękawic, gdyż Zamawiający wymaga  rękawice  nitrylowe.

Skład na zakończenie:

Kompresy włókninowe 4w, 30g, 7,5x7,5cm					              4szt

Rękawice diagnostyczne nitrylowe rozm. S / M					2szt

Rękawica diagnostyczna winylowa dla pacjenta L 					1szt

Opatrunek poiniekcyjny do tamowania krwi 2,5x8,5cm – pakowany osobno		2szt

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuszcza  skład na zakończenie , o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 2 – dotyczy Pakietu I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w poz.2 na zestaw zintegrowany w sposób aseptyczny (2w1) w składzie:

Część I – START:

Serweta dwuwarstwowa laminowana 38x45cm					1szt

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. S / M	 		2szt

Serweta włókninowa 50x60cm z otworem przylepnym 6x8cm			1szt

Kompresy włókninowe 4w, 30g, 7,5x7,5cm					 6szt

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody  na złożenie oferty na zestaw , o którym mowa w pytaniu.

Część II – STOP:

Serweta dwuwarstwowa laminowana 38x45cm					1szt

Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe rozm. S / M	 	             2szt

Kompresy włókninowe 4w, 30g, 7,5x7,5cm					9szt

Przylepiec włókninowy 15cmx2,5cm						2szt

Odpowiedź

Nie , Zamawiający nie wyraża zgody  na złożenie oferty na zestaw, o którym mowa w pytaniu.