WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                               67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Znak sprawy: DZP-280-23/2018                                                                    Nowa Sól, 20.04.2018r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria elektrochirurgiczne) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.        z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający wprowadza zmianę :

- W formularzu cenowym, załącznik nr 2.1. do SIWZ, Pakiet I :

BYŁO:

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet I. „Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria elektrochirurgiczne) na potrzeby Wielospecjalistycznego

Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

| l.p. | Producent/Nazwa | Nazwa/Opis | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | W Wielorazowy uchwyt do elektrod 2,4 mm, z 2. przyciskami, z kablem od 4 m do 4,5m min. 200 sterylizacji, wtyk 3-bolcowy | 20 |  |  |
| 2 |  | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych męski- żeński, z kablem 4,5- 5 m, wtyk 3-bolcowy | 10 |  |  |
| 3 |  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do aparatów z kablem 4,5- 5m | 30 |  |  |
| 4 |  | Elektroda nożowa, standard 2,4 mm, długość 25-27 mm, | 10 |  |  |
| 5 |  | Elektroda pętlowa , standard 2,4mm, średnica 10 mm, dł. 120mm | 4 |  |  |
| 6 |  | Elektroda pętlowa , standard 2,4mm, średnica 10 x 10mm, | 4 |  |  |
| 7 |  | Elektroda pętlowa, standard 2,4, średnica 15 mm, dł 120mm | 4 |  |  |
| 8 |  | Nóż prosty wu., standard 2,4 mm, x 10-25 mm, długość 100-155 mm, | 30 |  |  |
| 9 |  | Szpatuła prosta, standard 2,4 mm, 2x16 mm, długość 55-80 mm. | 5 |  |  |
| 10 |  | Kabel szczypiec bipolarnych, wtyk 2-bolc. 29 mm, dł. 3-4,5m | 40 |  |  |
| 11 |  | Szczypce bipolarne proste dł 195mm/tip 0,5-1mm | 10 |  |  |
| 12 |  | Szczypce bipolarne proste dł 195mm/tip 2mm | 10 |  |  |
| 13 |  | Szczypce bipolarne bagnetowe dł 220mm/tip 1mm proste | 10 |  |  |
| 14 |  | Czyścik jednorazowy do narzędzi | 300 |  |  |
| 15 |  | Jednorazowe elektrody dwudzielne, hydrożelowe z pasem rozdzielającym w kształcie litery S lub po obwodzie dla dorosłych o wymiarach 176x122mm, i dzieci 110cm2 (+/- 2mm) | 12 000 |  |  |
| 16 |  | Końcówka do koagulacji z kulką o średnicy 3-4mm | 1 |  |  |
| 17 |  | Końcówka do koagulacji z kulką o średnicy 5-6mm | 1 |  |  |
| 18 |  | Szczypce bipolarne proste dł 110mm/tip 0,3-05mm | 2 |  |  |
| 19 |  | Elektroda kulka prosta 3-4mm dł 100mm, uchwyt 2,4 | 1 |  |  |
| 20 |  | Elektroda prosta igła 0,5 lub 0,7mm uchwyt 2,4 | 3 |  |  |
| 21 |  | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji dł 25mm średnica 5mm | 2 |  |  |
| 22 |  | Igła prosta 14mm argonowa sztywna dł 40mm średnica 5mm | 2 |  |  |
| 23 |  | Uchwyt elektrody argonowej szeroki z 2 przyciskami kabel 3,5 m wtyk 3 | 2 |  |  |
| 24 |  | Filtr argonowy antybakteryjny 0,33mm, 0,45um sterylny | 10 |  |  |
| 25 |  | Elektroda lancet kątowy 19-24 x 1,8-2,5 uchwyt 4mm | 2 |  |  |
| 26 |  | Elektroda argonowa sztywna z wysuwanym nożem, dł. robocza 40mm, śr. 5mm | 2 |  |  |
| 27 |  | Elektroda argonowa sztywna z wysuwanym nożem, dł. robocza 115mm, śr. 5mm | 2 |  |  |
| 28 |  | Elektroda neutralna w.u. silikonowa dla dorosłych dł kabla 0,5m o wymiarach 30x17 (+, - 1cm) | 1 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |

....................................................Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

JEST :

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY

Pakiet I. „Sukcesywna dostawa sprzętu (akcesoria elektrochirurgiczne) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”

| l.p. | Producent/Nazwa | Nazwa/Opis | Ilość sztuk | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | W Wielorazowy uchwyt do elektrod 2,4 mm, z 2. przyciskami, z kablem od 4 m do 4,5m min. 200 sterylizacji, wtyk 3-bolcowy | 20 |  |  |
| 2 |  | Kabel monopolarny do narzędzi laparoskopowych męski- żeński, z kablem 4,5- 5 m, wtyk 3-bolcowy lub 1 bolcowy – kompatybilny z generatorem posiadanym przez Zamawiającego | 10 |  |  |
| 3 |  | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej do aparatów z kablem 4,5- 5m | 30 |  |  |
| 4 |  | Elektroda nożowa, standard 2,4 mm, długość 25-27 mm, | 10 |  |  |
| 5 |  | Elektroda pętlowa , standard 2,4mm, średnica 10 mm, dł. 120mm, lub elektroda fi 10, dł całkowita 132 mm i dł robocza 96 mm | 4 |  |  |
| 6 |  | Elektroda pętlowa , standard 2,4mm, średnica 10 x 10mm,lub elektroda pętlowa 10x10 o długości całkowitej 132 mm i dł roboczej 95mm | 4 |  |  |
| 7 |  | Elektroda pętlowa, standard 2,4, średnica 15 mm, dł 120mm, lub elektroda o dł roboczej 101 mm i dł całkowitej 137 mm | 4 |  |  |
| 8 |  | Nóż prosty wu., standard 2,4 mm, x 10-25 mm, długość 100-155 mm, lub o dł roboczej 116 mm i dł całkowitej 152 mm | 30 |  |  |
| 9 |  | Szpatuła prosta, standard 2,4 mm, lub 4 mm, 2x16 mm, długość 55-80 mm, lub 2,5mm x24 mm długość 55-80 mm | 5 |  |  |
| 10 |  | Kabel szczypiec bipolarnych, wtyk 2-bolc. 29 mm, dł. 3-4,5m | 40 |  |  |
| 11 |  | Szczypce bipolarne proste dł 195mm- 200mm/tip 0,5-1mm | 10 |  |  |
| 12 |  | Szczypce bipolarne proste dł 195mm- 200mm /tip 2mm | 10 |  |  |
| 13 |  | Szczypce bipolarne bagnetowe dł 220mm/tip 1mm proste | 10 |  |  |
| 14 |  | Czyścik jednorazowy do narzędzi | 300 |  |  |
| 15 |  | Jednorazowe elektrody dwudzielne, hydrożelowe z pasem rozdzielającym w kształcie litery S lub po obwodzie dla dorosłych o wymiarach 176x122mm, i dzieci 110cm2 (+/- 2mm) | 12 000 |  |  |
| 16 |  | Końcówka do koagulacji z kulką o średnicy 3-4mm | 1 |  |  |
| 17 |  | Końcówka do koagulacji z kulką o średnicy 5-6mm | 1 |  |  |
| 18 |  | Szczypce bipolarne proste dł 110mm/tip 0,3-05mm | 2 |  |  |
| 19 |  | Elektroda kulka prosta 3-4mm dł 100mm, uchwyt 2,4 lub elektroda o dł roboczej 90 mm i całkowitej 126 mm | 1 |  |  |
| 20 |  | Elektroda prosta igła 0,5 lub 0,7mm uchwyt 2,4 | 3 |  |  |
| 21 |  | Elektroda argonowa sztywna do koagulacji dł 25mm średnica 5mm | 2 |  |  |
| 22 |  | Igła prosta 14mm argonowa sztywna dł 40mm średnica 5mm | 2 |  |  |
| 23 |  | Uchwyt elektrody argonowej szeroki z 2 przyciskami kabel 3,5 m wtyk 3 | 2 |  |  |
| 24 |  | Filtr argonowy antybakteryjny 0,33mm, 0,45um sterylny | 10 |  |  |
| 25 |  | Elektroda lancet kątowy 19-24 x 1,8-2,5 uchwyt 4mm lub lancet zagięty trzonek wymiary ostrza 3mm x 1,2mm x 28mm uchwyt 4mm. | 2 |  |  |
| 26 |  | Elektroda argonowa sztywna z wysuwanym nożem, dł. robocza 40mm, śr. 5mm | 2 |  |  |
| 27 |  | Elektroda argonowa sztywna z wysuwanym nożem, dł. robocza 115mm, śr. 5mm | 2 |  |  |
| 28 |  | Elektroda neutralna w.u. silikonowa dla dorosłych dł kabla 0,5m o wymiarach 30x17 (+, - 1cm) | 1 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |

....................................................Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany przez

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

p.o. Z-cy Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Admiknistracyjnych

Justyna Koszal