WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 16.04.2018r.

Znak sprawy: DZP-282-18/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1579 z późn.zm.) pn.: „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku ( kaczki, baseny, miski z masy papierowej )  na potrzeby  WS SP ZOZ        w Nowej Soli”.

Pytanie 1.  Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 1 kaczkę jednorazowego użytku o wymiarach: 260 x 105 x 125 mm spełniającą pozostałe warunki?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2.  Czy Zamawiający dopuści w poz. nr 5 miskę jednorazowego użytku o wymiarach: 320 x 260 x 107 mm spełniającą pozostałe warunki?

Odp. Tak, zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3. Czy zamawiający dopuści kaczkę o wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4. Czy zamawiający dopuści basen głęboki o wymiarach 380 mm x 290 mm x 95 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. Czy zamawiający dopuści podstawę kompatybilną z basenem z pulpy, wytrzymująca obciążenie do 125 kg?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. Czy zamawiający dopuści miskę o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, pozostale wymagania bez zmian?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.