WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                            NIP 925-17-23-350

Numer  sprawy: DZP 282-20-2018                                          		                        Nowa Sól,06.06.2018r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1579 z późn.zm.) pn.: „Sukcesywna dostawa kabli, czujników, przewodów do aparatów BV i PM  na potrzeby  WS SP ZOZ w Nowej Soli”

1. Dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kabla z wtyczką okrągłą czy 6 pinową?

Odp. Zamawiający wymaga  kabla z wtyczką okrągłą i 6 pinową.

2. Dotyczy poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 67 cm lub 100 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza kabel o długości 67 lub 100 cm do wyboru przez       Zamawiającego.

3. Dotyczy poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kabel o długości 67 cm lub 100 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza kabel o długości 67 lub 100 cm do wyboru przez       Zamawiającego.

4. Dotyczy poz. 5-7

Prosimy o określenie modelu aparatu, z którym ma być kompatybilny czujnik w w/w pozycji.

Odp. Czujnik ma być kompatybilny z kardiomonitorem seria PM.

5. Dotyczy poz. 8

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 42-54 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza mankietu jak w pytaniu, ponieważ rozbieżności w porównaniu do rozmiaru oczekiwanego przez Zamawiającego są zbyt duże.

6. Dotyczy poz. 9

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 34-43 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza mankietu jak w pytaniu, ponieważ rozbieżności w porównaniu do rozmiaru oczekiwanego przez Zamawiającego są zbyt duże.

7. Dotyczy poz. 10

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 27-35 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza mankietu jak w pytaniu, ponieważ rozbieżności w porównaniu do rozmiaru oczekiwanego przez Zamawiającego są zbyt duże.

8. Dotyczy poz. 11

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 20.5-28 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza mankiet jak w pytaniu.

9. Dotyczy poz. 12

Czy Zamawiający dopuści mankiet w rozmiarze 14-21 cm?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza mankietu jak w pytaniu, ponieważ rozbieżności w porównaniu do rozmiaru oczekiwanego przez Zamawiającego są zbyt duże.

10. Dotyczy poz. 13

Prosimy o określenie modelu aparatu, z którym ma być kompatybilny przewód w w/w pozycji.

Odp. Przewód ma być kompatybilny z kardiomonitorem seria PM.

11. Dotyczy poz. 14, 15

Czy Zamawiający dopuści czujnik o długości 90 cm?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

12. Dotyczy poz. 16

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 2.4m?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza.

13. Dotyczy poz. 19, 20

Prosimy o określenie modelu aparatu, z którym ma być kompatybilny czujnik w w/w pozycji.

Odp. Czujnik ma być kompatybilny z aparatem BVT8, BVT5.

14. Dotyczy poz. 22

Czy Zamawiający dopuści przewód o długości 3m?

Odp. Zamawiający dopuszcza przewód o długości 2,20-2,50 cm

15. pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

ilości pinów we wtyczce w aparacie.

Odp. Zamawiający wymaga wtyku typu JACK.

16. pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

Informacji, czy chodzi o kabel główny czy kompletny.

Odp. Zamawiającemu chodzi o kabel kompletny.

17.pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

ilości pinów we wtyczce w aparacie.

Odp. Zamawiający wymaga wtyk typu JACK.

18. pozycja 7

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

informacji czy chodzi o kabel główny czy kompletny.

Odp. Zamawiającemu chodzi o kabel kompletny

19. pozycja 10

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

technologii w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF

przewodu.

Odp. Poz. Nr 10 to mankiet średni, pytanie zostało błędnie sformułowane.

20. pozycja 19

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

technologii w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF

przewodu

Odp. Nr katalogowy 0011-30-37392

21. pozycja 20

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

technologii w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF

przewodu

Odp. Nr katalogowy 0011-30-37393

22. pozycja 21

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie

technologii w jakiej ma działać przewód, numeru katalogowego lub numeru REF

przewodu.

Odp. Nr katalogowy 0011-30-37395

Powyższe wyjaśnienia proszę uwzględnić w składanej ofercie.