WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                            NIP 925-17-23-350

Numer  sprawy: DZP 282-20-2018                                          		                         Nowa Sól,28.05.2018r.

ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiającym”, informuje o wprowadzeniu zmian do zapisów treści zaproszenia pn.: „Sukcesywna dostawa kabli, czujników, przewodów do aparatów BV i PM  na potrzeby  WS SP ZOZ w Nowej Soli”  poprzez zmianę formularza cenowego :

WINNO BYĆ:

|  | Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy ) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Kabel do ekg rozłaczny, typ VS 3-odprowadzeniowy w standardzie IEC, dł. 2,7m, kompatybilny z kardiomonitorami PM firmy Mindray. | szt | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Kabel do ekg rozłaczny, typ VS 5-odprowadzeniowy w standardzie IEC, dł. 2,7m, kompatybilny z kardiomonitorami PM firmy Mindray. | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód EKG dł. 60cm lub 90cm do wyboru przez Zamawiającego, 3 - odprowadzeniowy zakończony klamerką w standardzie VS IEC do kabla pacjenta monitora typu PM i BV firmy Mindary (możliwość wymiany pojedyńczej końcówki), wtyk i ramię uchylne klamerki każdego przewodu w kolorze zgodnym z IEC dla łatwiejszej identyfikacji Kompatybilny | szt | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód EKG dł. 60cm lub 90cm do wyboru przez Zamawiającego, 5 - odprowadzeniowy zakończony klamerką w standardzie VS IECdo kabla pacjenta monitora typu PM i BV firmy Mindary (możliwość wymiany pojedyńczej końcówki), Wtyk i ramię uchylne każdego przewodu w kolorze zgodnym z IEC dla łatwiejszej identyfikacji. Kompatybilny | szt | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowy czujnik temperatury centralnej (dorośli) dł. 3m kompatybilny z kardiomonitorami typu PM firmy Mindray | szt | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej (dzieci/noworodki) dł. 3m kompatybilny z kardiomonitorami typu PM firmy Mindray | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej (dorośli) dł. 3m kompatybilny z kardiomonitorami typu PM firmy Mindray | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Mankiet udowy ze złączką metalową, bez lateksu do pomiaru NIBP (obwód ramienia 46-66cm) 1-przewodowy w.u. | szt | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Mankiet b.duży ze złączką metalową, bez lateksu do pomiaru NIBP (obwód ramienia 33-47cm) 1 - przewodowy w.u. | szt | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Mankiet średni ze złączką metalową, bez lateksu do pomiaru NIBP (obwód ramienia 25-45cm) 1 - przewodowy w.u. | szt | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Mankiet mały ze złączką metalową, bez lateksu do pomiaru NIBP (obwód ramienia 18-26cm) 1 - przewodowy w.u. | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Mankiet b.mały ze złączką metalową, bez lateksu do pomiaru NIBP (obwd ramienia 10-19cm) 1 - przewodowy w.u. | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód powietrzny do mankietów dla dzieci i dorosłych (dł. 3m) kompatybilny z kardiomonitorami typu PM firmy Mindray | szt | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Czujnik spo2 na palec typu klips, dla dzieci i dorosłych dł. 1,1m, technologia Mindray (kompatybilny) | szt | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Czujnik spo2 na palec typu soft, dla dorosłych dł. 1,1m, technologia Mindray (kompatybilny) | szt | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 Mindray dł. 2,2m kompatybilny z kardiomonitorami typu nowy PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000 | szt | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Kabel do ekg rozłaczny, typ VS 3-odprowadzeniowy w standardzie IEC, dł. 2,7m, kompatybilny z kardiomonitorami BV firmy Mindray. | szt | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Kabel do ekg rozłaczny, typ VS 5-odprowadzeniowy, dł. 2,7m w standardzie IEC, kompatybilny z kardiomonitorami BV firmy Mindray. | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowy czujnik temperatury centralnej (dorośli) dł. 3m kompatybilny z kardiomonitorami typu BV firmy Mindray | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej (dzieci/noworodki) dł. 3m kompatybilny z kardiomonitorami typu BV firmy Mindray | szt | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej (dorośli) dł. 3m kompatybilny z kardiomonitorami typu BV firmy Mindray | szt | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód połączeniowy do czujników SpO2 Mindray dł. 2,2m kompatybilny z kardiomonitorami typu BV firmy Mindray | szt | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia firmy Merit Medical kompatybilny z kardiomonitorami typu, nowy PM-6000, PM-7000, PM-8000, PM-9000 | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia firmy Merit Medical kompatybilny z kardiomonitorami typu BV i IPM-9800. | szt | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Przewód powietrzny do mankietów dla dzieci i dorosłych (dł. 3m) kompatybilny z kardiomonitorami typu BV firmy Mindray | szt | 20 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)