WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                            NIP 925-17-23-350

Numer  sprawy: DZP 282-25-2018                                          	                                      Nowa Sól,02.08.2018r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1579 z późn.zm.) pn.: „Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

I. Przedmiot  zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

2. Zamawiający nie dzielił przedmiotu zamówienia na części.

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji przedmiotu  zamówienia ustala się na okres 36 miesięcy.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta zawiera podpisany i wypełniony „Formularz oferty Wykonawcy” – załącznik nr 1 do zaproszenia oraz dokumenty:

### 2.1. Wypełniony i podpisany „Formularz  cenowy” – załącznik  nr 2 do zaproszenia.

2.2. Podpisany „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – załącznik nr 1a.

2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. Pełnomocnictwo  do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego dotyczącym przedmiotu zamówienia.

4. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiana/wycofanie oferty musi zostać doręczona Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.

5. Braki formalne oferty, poza „Formularzem ofertowym” i „Formularzem cenowym” podlegają uzupełnieniu również po upływie terminu do składania ofert, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia dana oferta nie może być uznana za najkorzystniejszą          w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert.

6. Zaleca się, by strony oferty były ponumerowane.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

IV. Miejsce i termin złożenia/otwarcia ofert.

4.1.Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego, biurowiec, pok. nr 34 (Sekretariat) do dnia 13.08.2018r. do godz. 10.00.

4.2.Otwarcie ofert nastąpi 13.08.2018r., o godz. 10.30, w pok. nr 6 - Dział Zamówień Publicznych
 ( biurowiec)

4.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.

  - Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrzona i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4.5.Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez otwierania.

  - Koperta z ofertą winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana :

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

i opisana : „Oferta na przedmiot zamówienia pn.: „Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”. „Nie otwierać przed  13.08.2018r.,  godz. 10:30.”

- Wyjaśnienia dot. treści zaproszenia do składania ofert.

5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert, w terminie do 08.08.2018r. do godziny 12:00.

Zamawiający zamieści niezwłocznie odpowiedź na swojej stronie internetowej (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 30 000 euro- zaproszenia do składania ofert).

5.2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego, lub na fax : (068) 387 12 81, lub e-mail : k.urban@szpital-nowasol.pl

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia/zmiany (przed upływem terminu do składania ofert)  treści warunków udziału w postępowaniu, wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza osobę:

Katarzyna Świątkowska-Urban - Dział Zamówień Publicznych, tel. 68 388 21 11, 68 388 22 85.

VI. Kryterium oceny ofert: : cena 100 %.

6.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

6.2. W przypadku wpłynięcia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

- Udzielenie zamówienia.

7.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7.2.Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 30 000 euro – zaproszenia do składania ofert ).

7.3. Zawiadomienie o wyniku postępowania zawierać będzie nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

7.4. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle Wykonawcy umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3  do niniejszego zaproszenia, w celu jej podpisania.

VIII. Unieważnienie postępowania.

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

………………………………………….

(podpis Zamawiającego)

Wykaz załączników do Zaproszenia do składania ofert:

- Formularz oferty – zał. nr 1,

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 a

- Formularz cenowy – zał. nr 2

- Projekt umowy – zał. nr 3

Dokument elektroniczny w oryginale podpisany przez

z up. Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowej Soli

p.o. Z–cy Dyrektora ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych

Justyna Koszal

Załącznik nr  1a

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy        w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, który obejmuje:

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dojazdu na własny koszt do siedziby Zamawiającego w celu wykonania usługi.

Urządzenia chłodnicze podlegające konserwacji i naprawie wraz z wymaganą ilością przeglądów            w okresie 36 miesięcy wymienione zostały w załączniku nr 2 – formularzu cenowym.

- Konserwacja

- Ogólny przegląd oraz sprawdzenie stany technicznego.

- Kontrola złączy, zaworów, uszczelek, elementów narażonych na wibracje.

- Kontrola układu chłodniczego (kontrola ciśnień wraz z regulacją).

- Sprawdzenie czynnika chłodniczego i w razie potrzeby jego uzupełnienie (bez kosztu czynnika chłodniczego).

- Kontrola automatyki sterującej, w razie potrzeby jej programowanie.

- Kontrola układu odprowadzenia skroplin.

- Ocena stanu korozji poszczególnych elementów urządzeń.

- Czyszczenie parowników, skraplaczy.

- Czyszczenie i smarowanie pracujących części zawiasów.

- Konserwacja uszczelek.

- Dokręcenie poluzowanych elementów i mocowań.

- Wykonanie innych czynności przeglądowych i obsługowych wynikających z dokumentacji technicznej urządzeń.

- Diagnozowanie ewentualnych uszkodzeń.

- Wykonanie innych napraw niewymagających wymiany części zamiennych,

- Wykonawca zabezpiecza materiały i części zamienne niezbędne do realizacji zamówienia.

- Po każdej konserwacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu protokół z wykonanych prac serwisowych potwierdzony przez Użytkownika.

- Każdorazowy przegląd konserwacyjny i naprawa odnotowana będzie w „Paszporcie Urządzenia”.

- Dla urządzeń zawierających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym Wykonawca będzie przeprowadzał stosowne przeglądy, kontrolę szczelności oraz dokonywał oznaczeń zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r., o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881 z poz. zmianami)

- Po każdej kontroli szczelności urządzeń zawierających czynnik chłodniczy będący substancją kontrolowaną lub fluorowanym gazem cieplarnianym Wykonawca sporządzi protokół                  z przeprowadzonych prac.

- Zamawiający wymaga, że przedmiotowe usługi świadczone zamawiającemu wykonywane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności przepisami:

- Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz                  o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881 z poz. zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie sprawdzenia pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i POM ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane (Dz.U. 2016 r. poz. 89),

- rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie      z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego Europejskiego Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych chłodniczych klimatyzacyjnych ora pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie certyfikaty zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 r. poz. 881 z poz. zmianami),

- Wykonania usługi będących przedmiotem umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej            i obowiązującej przepisami, normami, zasadami sztuki oraz wymaganiami zamawiającego,

- Postępowanie z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie                 z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.).

- Przeszkolenia własnego personelu w zakresie obowiązujących przepisów BHP i ochrony p.poż. oraz do zachowania przy świadczeniu usług wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz wewnętrznych regulacji organizacyjno-porządkowych wprowadzonych przez Zamawiającego, przestrzegania przepisów BHP o p.poż, w trakcie            i w związku z wykonywaniem robót,

- Naprawy

- Wykonawca zobowiązany jest do naprawy ewentualnych uszkodzeń sprzętu stwierdzonych przy konserwacji lub w przypadku wystąpienia awarii w ramach usługi serwisowej.

- Usługa serwisowa związana z wystąpieniem awarii sprzętu ma obejmować przegląd poprawności działania sprzętu oraz jego poszczególnych podzespołów i znalezienie przyczyn awarii oraz jej usunięcie.

- Do usunięcia awarii zgłoszonej telefonicznie od 7°° do 10°°, Wykonawca przystąpi w dniu zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinie 10°° to usunięcie awarii nastąpi w dniu następnym.

- Sytuacje awaryjne będą zgłaszane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę.

- Jeżeli zgłoszenie awarii przekracza zakres czynności konserwatorskich jej usunięcie nastąpi po określeniu zakresu prac na podstawie odrębnego zlecenia.

- Po każdej naprawie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu protokół z wykonanych prac serwisowych potwierdzony przez Użytkownika

- Każdorazowa naprawa będzie odnotowana w „Paszporcie Urządzenia”

## Załącznik nr 1 do zaproszenia

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w trybie  w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. „Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:

Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tel. ................................................	fax .........................................................

e-mail: …………………….

Regon .................................................	NIP ...........................................................

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych)  ofertę w imieniu wykonawcy:

1/ ..............................................................................................................................................

2/ ..............................................................................................................................................

składamy ofertę na dostawę  przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu pn. „Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Cena  brutto: ........................zł, 
 (z obowiązującą stawką VAT)

cena netto ………………………………………………

Oświadczamy,  iż

a) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towaru i usług1.

b) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie              z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia oraz jego  załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się realizować przedmiot zamówienia w okresie 36 miesięcy.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy (wraz z załącznikami), załączonym do Zaproszenia (załącznik nr 3) i przyjmujemy warunki w niej zawarte  bez zastrzeżeń.

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

6. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

7.Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

8.Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację

umowy:……………………………………....……………………………………………………………

9.Ogólnodostępna i bezpłatna  baza,  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS  ……………………………………………………………….

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

14.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych  w ofercie oraz                         w załącznikach do niej.

15. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 14 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

16. Zamawiający informuje iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej  „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

  - inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 353.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-282-25/2018 prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2018r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2

#### Zestawienie urządzeń chłodniczych dla formularza ofertowego

Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

| Lp. | Obiekt – miejsce lokalizacji urządzenia | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Ilość wymaganych przeglądów w okresie 36 miesięcy | Wartość netto jednorazowego przeglądu | Wartość netto przeglądów przez okres 36 miesięcy | Podatek VAT | Wartość brutto przeglądów przez okres 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | I- Urządzenia chłodnicze |  |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne | CHŁODNIA | BOCHNIA WS-501D | 9246 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-712D | 8869 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-712D | 9199 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-712D | 9214 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-712D | 1008560 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-400D | 1008552 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | BEKO DSA25020 | 0 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | ELEKTROLUX | L76C4 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | INDESIT DT451 | 51308942 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA | LIEBHERR CN3503 | 27.761.852.6 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA | LIEBHERR CN3503 | 27.761.853.3 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA | LIEBHERR CN3503 | 28.415.753.7 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA | LIEBHERR CN4003 | 308123272 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA | LIEBHERR CN4003 | 308123302 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | LIEBHERR FKS1802 | 789369060 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | ELEKTROLUX INTUITION | 0 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | LIEBHERR GP1213 | 464580285 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | POLAR 102 | 0 | 3 |  |  |  |  |
|  | Laboratorium Bakteriologiczno-Serologiczne | CHŁODNIA | BOLARUS WS-711L | 10724 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-501D | 10405 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-711-S/P | 4864 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-711-S/P | 4866 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-712D | 9124 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-711S | 9890 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-711S | 9891 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-711S | 9889 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | KIRSCH SUPER 720 | 7000113091 | 6 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | KIRSCH SUPER 720 | 7000113090 | 6 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | KIRSCH SUPER 720 | 7000113083 | 6 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | KIRSCH SUPER 720 | 7000113089 | 6 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | FRIMED AF70V | 440429FMK0316 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | FRIMED AF70V | 440430FMK0316 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | BIOBLOOD PF-425 | 10054351 | 6 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | BIOBLOOD PF-425 | 10205067 | 6 |  |  |  |  |
|  | Pracownia Serologii | CHŁODNIA | BOLARUS WS-501 D | 11182 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | JUKA S21500 | 10303 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA KRWI | KIRSCH BL-300 | 281213303 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA KRWI | KIRSCH BL-300 | 281213310 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA KRWI | KIRSCH BL-300 | 2800913109 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA KRWI | BR600D BIO BLOOD | 10016891 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA KRWI | GRAM BR660D | 10141315 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA DO PRZECHOWYWANIA ODCZYNNIKÓW | BOLARUS WS-500S | 4623 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKA | FRIMED FC39V/2 | FF0431FMK0316 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA DO OSOCZA | GRAM PF660W | 10141382 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA DO OSOCZA | BIOBLOOD PF-425 | 10101840 | 18 |  |  |  |  |
|  | Kuchnia | CHŁODNIA | BOLARUS WS-501D | 10394 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODNIA | BOLARUS WS-712D | 9120 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | CHŁODZIARKO-ZAMRAZARKA | LIEBHERR 960104 - "1" | 432316953 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | SZAFA CHŁODNICZA | LIEBHERR GKPV1470 - "2" | 108335 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | SZAFA CHŁODNICZA | BOCHNIA S-711 - "3" | 9676 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | MASTERCOK - "5" | 0 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | REDFOX | 0 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | 883312 - "7" | 020567 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | SZAFA CHŁODNICZA | BOCHNIA S711 - "8" | 8125 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | SZAFA CHŁODNICZA | BOCHNIA S711 - "9" | 9825 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | SZAFA CHŁODNICZA | HENDI - "10" | 0 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | LIEBHERR GTS42120 | 784733750 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | ELEKTROHELIOS BK-525-3FF | 54011014 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | ZAMRAŻARKA | LIEBHERR GTS2626 | 9938413-05 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | KOMORA CHŁODNICZA | COPELAND APTXS-7 TROPIC | 12830912009 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | KOMORA CHŁODNICZA | LUNITE AERMETIONE TAG 45532 | 534612 | 18 |  |  |  |  |
|  | Zakład Patomorfologii | LODÓWKA | GORENIE | 8000244 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | GORENIE | 8000246 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | AGREGAT CHŁODNICZY | TECNOBLOCK CSN060FR | 168550 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | AGREGAT CHŁODNICZY | TECNOBLOCK CSN060FRS | 168936 | 18 |  |  |  |  |
|  | jw. | AGREGAT CHŁODNICZY | TECNOBLOCK CSN060FRS | 168935 | 18 |  |  |  |  |
|  | Oddziały Szpitalne | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS5002 | 79.682.524.5 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS5002 | 79.216.072.2 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS5002 | 79.682.523.8 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS5002 | 81.628.983.5 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS5002 | 81.628.981.1 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | 80.755.061.6 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 80.365.779.1 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-02 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 99825129-02 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 80.519.964.0 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1800 | 9982533-02 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-08 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 80.365.783.8 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKv 4143 | 84.430.327.5 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-08 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | 9982533-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | ARDO | 0 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKUV | 0 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 80.391.123.7 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-07 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | 80.755.037.1 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | WHIRPOOL | 0 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | LIEBHERR MKV 3913 | 261874 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 79.436.710.5 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA | ER200SS | 367107 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 80.366.130.9 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | 9982533-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-02 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR | C472521 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | C268255 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | 9982533-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | KIRSCH MED. 288 | 2801220337 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | 9982533-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 80.363.106.7 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 78.800.197.8 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS1802 | 9982503-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 80.391.084.1 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | LIEBHERR FKS3602 | 9982529-04 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | STALGAST 880173 | 8801736031266 | 3 |  |  |  |  |
|  | jw. | LODÓWKA NA LEKI | STALGAST 880173 | 8801736031265 | 3 |  |  |  |  |
|  | Magazyn Odpadów Medycznych | AGREGAT CHŁODNICZY | ASPERA UJ9238GK | 943RV11OB5WJ4MK | 3 |  |  |  |  |
|  | Samochód IVECO | AGREGAT CHŁODNICZY | V-300 MAX200 | 0630747821 | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość ogółem brutto: ...................................zł

Wartość ogółem netto ......................................zł

............................................................                                                                                                                                                              ( podpi

zał. nr 3  -  PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr 282-25/2018

zawarta w dniu ………………. roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie   Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a ……………………………………………….

reprezentowanym  przez:

……………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”

Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania  w trybie poniżej  30 000 euro 
na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) na  przedmiot zamówienia pn.: „Konserwacja i naprawa urządzeń chłodniczych w okresie 36 miesięcy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w nowej Soli”.

§ 1

Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do bieżącej konserwacji i naprawy urządzenia chłodnicze wymienione w formularzu cenowym - zestawieniu urządzeń ( zał. nr 2 -stanowiący integralną część niniejszej umowy), zamontowane w siedzibie Zamawiającego.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1a do niniejszej umowy.

- Prace związane z konserwacją lub naprawą instalacji i urządzeń Wykonawca będzie wykonywał zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz 
z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p. poż.

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w oparciu o dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego czynności opisanych w § 1 umowy w zakresie urządzeń wymienionych 
w załączniku nr 2, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w celu utrzymania stałej sprawności poszczególnych urządzeń. Czynności opisane w § 1 obejmują także działania interwencyjne 
w sytuacji awarii.

- Okresowe przeglądy i prace konserwacyjne Wykonawca będzie realizował w uzgodnionych 
z Zamawiającym terminach, zgodnie z harmonogramem opracowanym wg wymagań dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń.

- Wykonawca opracuje i przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa w § 2 ust. 2, w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Przy opracowaniu harmonogramu należy uwzględnić opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1a do niniejszej umowy.

- Wykonanie konserwacji i naprawy opisanego przedmiotu umowy następować będzie zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zleceniami, stosownie do potrzeb Zamawiającego,
w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia, z zastrzeżeniem awarii, które usuwane będą w trybie opisanym w rozdziale II – „Naprawy”-  załącznika nr 1a niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dojazdu na własny koszt do siedziby Zamawiającego w celu wykonania usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania kart pracy z wykonania okresowych przeglądów konserwacyjnych lub interwencji awaryjnych i przekazywania ich Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania przeglądu lub interwencji.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu potrzeby wykonania

prac remontowych.

8. 	Kosztami dostarczonych i zamontowanych w ramach wykonanych napraw części zamiennych Wykonawca obciąży Zamawiającego według cen ich zakupu.

9. Przed przystąpieniem do naprawy Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego 
o kosztach części podlegających wymianie i uzyskać zgodę Zamawiającego na ich wymianę.

10. Zakup części zamiennych powstałej w wyniku awarii odbywać się będzie po uprzednim otrzymaniu od Zamawiającego odrębnego zlecenia na zakup tej części wraz z montażem.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

1) 	żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów rozliczeniowych (faktur, dokumentów celnych itp.) potwierdzających koszty zakupu przez Wykonawcę części zamiennych,

2) 	zakwestionowania podanych przez Wykonawcę kosztów części; w takim przypadku Strony podejmą negocjacje w sprawie ustalenia kosztów wykonania naprawy, a w przypadku braku porozumienia Zamawiający może nabyć części od innego podmiotu lub zlecić usługę innemu podmiotowi,

3)     rezygnacji z naprawy w przypadku jej nieopłacalności, w szczególności, gdy koszt przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu nowej części, urządzenia lub elementu instalacji 
o porównywalnych parametrach.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może wejść w posiadanie ważnych informacji na temat systemów, instalacji, urządzeń jak również działalności lub spraw Zamawiającego („Informacji poufnych”). Wykonawca zobowiązuje się, że będzie traktować jako poufne wszelkie takie informacje, które uzyska od Zamawiającego i że nie ujawni ich innym stronom, ani nie wykorzysta ich w inny sposób niż związany z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonaniu usługi materiałów i urządzeń do wbudowania, odpowiadających obowiązującym w tym zakresie normom i posiadających stosowne atesty, przy uwzględnieniu faktu, że urządzenia będące przedmiotem zamawianej usługi pracują 
w podmiocie leczniczym.

- Wykonawca przy realizacji prac zobowiązany jest dochować staranności wynikającej 
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz odpowiedzialny jest za jakość usług, które wykonuje siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy.

15. W przypadku, gdy w okresie obowiązującej umowy dla urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, a nie wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy, wygaśnie okres udzielonej gwarancji, wówczas po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia na podstawie udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 6 ustaw Pzp po cenach jednostkowych z oferty.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Dla umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do:

- Zapewnienia przedstawicielom Wykonawcy dostępu do systemów, instalacji oraz urządzeń będących przedmiotem konserwacji.

- Zapewnienia osobie kierującej zespołem dokonującym przeglądu konserwacyjnego dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej i powykonawczej systemów podlegających konserwacji.

- Odbierania prac wykonanych w ramach przeglądów konserwacyjnych lub interwencji do 3 dni (dni roboczych od dnia wykonania prac).

- Pisemnego zlecania Wykonawcy wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

§ 4

Warunki realizacji umowy

1.	Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem, o którym mowa w § 2 ust. 4.

2.  	Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę by przedmiot zamówienia opisany w § 1 niniejszej umowy realizowany był w ten sposób, że ilość zleceń realizowanych przez Wykonawcę 
wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, czyli zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

3.  Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:

- uzgadniać z Zamawiającym termin przystąpienia do wykonania usługi,

- utrzymywać miejsca wykonywanych prac bądź usuwanych awarii w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji przedmiotu zadania wraz
z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zamawiającego oraz przed dostępem osób trzecich,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- usunąć w trybie natychmiastowym, skutecznie i docelowo, wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę,

4.   Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania, zgodnie z zasadami wskazanymi 
w § 9 umowy.

5.  Każdorazowo po wykonaniu określonego zakresu prac, zostanie sporządzony protokół zawierający numer identyfikacyjny urządzenia oraz stwierdzający wykonanie prac bez zastrzeżeń, potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

6.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i złej jakości wykonanych usług lub dostarczonych materiałów, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół ten stanowi wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy 
w zakresie usunięcia stwierdzonych wad. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest usunąć stwierdzone w protokole wady na własny koszt.

7.	Informacje o występujących zastrzeżeniach, dotyczących wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie przesyłał za pośrednictwem faxu na nr  …………….  lub poczty elektronicznej na adres e-mail ………………..  Wykonawcy.

8. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do podpisywania protokołów są:

- ze strony Zamawiającego  - Mirosław Pietrzak        - tel.(68) 38 82 350

- ze strony Wykonawcy       - …………….. …………………………..

§ 5

Termin realizacji umowy

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 i 4.

- Umowa wygaśnie przed terminem określonym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, który został wykonany na podstawie złożonych przez Zamawiającego zleceń, przed upływem okresu obowiązywania umowy, osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1.

- W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 wartość złożonych zleceń nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, umowa może być przedłużona - 
w drodze aneksu do umowy o określony czas do chwili zrealizowania przedmiotu umowy odpowiadającego wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 6

Zasady rozliczeń

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z „Formularzem ofertowym”, wynagrodzenie maksymalne w wysokości brutto  - ……………….  zł ( z należnym podatkiem VAT), wynagrodzenie netto – ………………. zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty transportu poniesione przez Wykonawcę oraz niezbędne materiały i części eksploatacyjne związane z wykonaniem konserwacji.

- Rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi każdorazowo po wykonaniu danej części przedmiotu umowy i podpisaniu częściowego protokołu odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest zlecenie, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 5 tej umowy, podpisane przez Zamawiającego.

- Każdorazowo po wykonaniu czynności określonych w otrzymanym zleceniu Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę brutto, odpowiadającą wartości wykonanego przedmiotu umowy obliczoną wg cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy”.

- Ilość wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT zależy od ilości złożonych przez Zamawiającego zamówień.

- Wystawiając fakturę VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać: numer umowy i numer zamówienia, na podstawie, którego faktura VAT jest wystawiana oraz podać zakres przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, cenę netto ogółem, podatek VAT oraz ogółem cenę brutto.

§ 7

Zakres odpowiedzialności za szkody

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemów, instalacji oraz urządzeń wynikające z:

a). napraw dokonywanych przez inne niż uprawnione przez Wykonawcę osoby;

b). zalania, pożaru i innych przyczyn zewnętrznych;

c). fizycznego zużycia;

d). zmian napięcia zasilającego poza dopuszczalne normy.

- Wszelkie naprawy pogwarancyjne dokonywane będą na podstawie oddzielnych zleceń i odpłatnie. Zastrzeżenie powyższe nie dotyczy interwencji serwisowych wynikających z nieskutecznych prac konserwatorskich wykonanych przez Wykonawcę.

- W przypadku pojawienia się niesprawności systemów, instalacji oraz urządzeń w wyniku błędów przy wykonywaniu czynności konserwacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego 
i bezpłatnego dokonania bezzwłocznej naprawy w zakresie, o którym mowa w zdaniu powyżej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a)   odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za którą

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1.

b)   zwłokę w usunięciu awarii przedmiotu umowy, o której mowa  w rozdziale II pkt 3 zał. nr 1a.

w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

c)  w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

5.   W przypadku naliczenia kar umownych określonych w ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6.   Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przekraczającego wysokość

zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonane naprawy i konserwacje, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na rachunek Wykonawcy o nr  ………………………………………………………………………….

- Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku złożenia zleceń na mniejszą ilość napraw i konserwacji niż określona                               w  „Formularzu cenowym”, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenie.

§ 9

## Odstąpienie od umowy

- Każda ze stron może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Oprócz przypadków określonych w § 9 ust. 1 Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

  - co najmniej trzykrotnie wystąpi opóźnienie w wykonaniu zamówienia częściowego, albo

  - opóźnienie w wykonaniu zamówień częściowych przekracza łącznie 7 dni.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Strony umowy mogą skorzystać z prawa odstąpienia od umowy najpóźniej w terminie 6 m-c od powzięcia wiadomości o okolicznościach będących podstawą odstąpienia.

§ 10

## Zmiana umowy

1.Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

1). Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto.

2). Konieczności przesunięcia terminów umownych, jako następstwa okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wynikających:

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

b) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

c) brak dostępu do urządzeń podlegających konserwacji lub naprawie.

3). Zmiany kolejności lub miejsca wykonywania poszczególnych części usługi.

4). Zmiana osób wykonujących usługę.

5). Zmiana sposobu wykonania usługi.

6). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie wraz ze stosownym uzasadnieniem

§ 11

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonym ofercie, iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

- Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik  -  kserokopia „ Formularza cenowego ”

- Załącznik -  kserokopia „ Formularza oferty ”

..................................................				                          .................................................

# ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA