WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                            NIP 925-17-23-350

Numer  sprawy: DZP 282-4/2019                                          	                                     Nowa Sól, 16.04.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).) pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego na okres 3 lat dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

- Projekt umowy § 2, pkt 4:

Czy w miejsce „certyfikowanych przez producenta części zamiennych” Zamawiający dopuści części zamienne fabrycznie oryginalne, zgodne z listą części zawartą w instrukcji obsługi urządzenia?

Odp. TAK, Zamawiający dopuszcza.

2. Zapis w SIWZ „- Umowa obejmuje dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów” jest nieprecyzyjny. Czy w cenie oferty znajdować się mają następujące materiały zużywalne:

1.           uszczelki do sterylizatorów? Jeśli tak to czy zamawiający wymaga wymiany uszczelek, które producent urządzenia zaleca do wymiany co 1200 cykli czy zamawiający wymaga wymiany uszczelek wymienianych co 1800 cykli według wytycznych producenta?

ODP. Tak, ale wymiana ma następować 2 razy do roku.

- Filtry do sterylizatorów wymieniane co 275 cykle wg zaleceń producenta sprzętu?

ODP. Tak

- Wężyków drenu w myjniach dezynfektorach przy kwartalnych przeglądach technicznych?

ODP. Tak

- Filtrów sterylnych wymienianych raz w roku w myjniach dezynfektorach?

ODP. Tak

Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Pozostałe zapisy treści Zaproszenia nie ulegają zmianie.