WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                            NIP 925-17-23-350

Numer  sprawy: DZP 282-5/2019                                          	                                     Nowa Sól, 08.04.2019r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).) pn.: „Wymiana węży medycznych elastycznych wraz z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

I. Przedmiot  zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana węży medycznych elastycznych wraz z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

2. Zamawiający nie podzielił przedmiotu zamówienia na części.

II. Termin realizacji przedmiotu.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 30 dni roboczych po przekazaniu zamówienia przez Zamawiającego. Uwaga: prace będą wykonywane na czynnym Oddziale Anestezjologii                  i Intensywnej Terapii. Kolumny anestezjologiczne będą przekazywane do wykonania prac sukcesywnie, w miarę możliwości Oddziału.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta zawiera podpisany i wypełniony „Formularz oferty Wykonawcy” – załącznik nr 2 oraz dokumenty:

2.1.Podpisany Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. 1.

### 2.2. Wypełniony i podpisany „Formularz  cenowy” – załącznik  nr 3

2.3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.4. Pełnomocnictwo  do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

2.5. Wypełnione i podpisane „Szczegółowe warunki gwarancji” – zał. nr 5

2.6.Dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego w formie prospektów, katalogów producenta, itp. w języku polskim.

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego dotyczącym przedmiotu zamówienia.

4. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiana/wycofanie oferty musi zostać doręczona Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.

5. Braki formalne oferty, poza próbkami, „Formularzem ofertowym” i „Formularzem cenowym” podlegają uzupełnieniu również po upływie terminu do składania ofert, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia dana oferta nie może być uznana za najkorzystniejszą          w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert.

6. Zaleca się, by strony oferty były ponumerowane.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

IV. Miejsce i termin złożenia/otwarcia ofert.

4.1.Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego, biurowiec, pok. nr 34 (Sekretariat) do dnia 18.04.2019r. do godz. 10.00.

4.2.Otwarcie ofert nastąpi 18.04.2019r. o godz. 10.30, w pok. nr 6- Dział Zamówień Publicznych
 (biurowiec).

4.3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.

  - Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrzona i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4.5.Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez otwierania.

  - Koperta z ofertą winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana :

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

i opisana : „Oferta na przedmiot zamówienia pn „Wymiana węży medycznych elastycznych wraz z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”. „Nie otwierać przed  18.04.2019r.,  godz. 10:30.”

- Wyjaśnienia dot. treści zaproszenia do składania ofert.

5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert, w terminie do 12.04.2019r. do godziny 12:00.

Zamawiający zamieści niezwłocznie odpowiedź na swojej stronie internetowej (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 30 000 euro - zaproszenia do składania ofert).

5.2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego, lub na fax : (068) 387 12 81, lub e-mail : k.urban@szpital-nowasol.pl

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia/zmiany (przed upływem terminu do składania ofert)  treści warunków udziału w postępowaniu, wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza osobę:

Katarzyna Świątkowska-Urban - Dział Zamówień Publicznych, tel. 68 388 21 11, 68 388 22 85.

VI. Kryterium oceny ofert: :

  - cena ofertowa –100%

liczona wg wzoru:

Cmin

Cof =                         	x 100 pkt x 100%

Cof bad

gdzie: Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,

Cmin – najniższa zaproponowana cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

6.1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najkorzystniejszym  bilansem ceny i oceny jakości.

6.2. W przypadku wpłynięcia ofert o takiej samej sumie punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.

- Udzielenie zamówienia.

7.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7.2.Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 30 000 euro – zaproszenia do składania ofert ).

7.3. Zawiadomienie o wyniku postępowania zawierać będzie nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

VIII. Unieważnienie postępowania.

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

………………………………………….

(podpis Zamawiającego)

Wykaz załączników do Zaproszenia do składania ofert:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – zał. 1

2.Formularz oferty – zał. nr 2,

3.Formularz cenowy – zał. nr 3

4. Umowa – zał. nr 4

5. Szczegółowe warunki gwarancji – zał. nr 5

Zał. nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

„Wymiana węży medycznych elastycznych wraz z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Obsługą serwisową objęty będzie niżej wymieniony sprzęt:

- KENDROPORT K60S-ALFA60/80+K100S-ALFA80/60 SN: 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285 – 4 KPL.

- KENDROPORT K100S-ALFA60/80 SN: 2286, 2287, 2288, 2289 – 4 KPL.

- KENDROPORT K60S-ALFA60/80+K100S-ALFA80/60 SN: 2290, 2291, 2292, 2293 – 2 KPL.

Zakres prac:

- Wąż do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych – O2 (biały) – D6,7/12,00 mm, ilość 96 m

- Wąż do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych – AIR (czarny) – D6,7/12,00 mm, ilość 96 m

- Wąż do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych – VAC (żółty) – D8,0/14,00 mm, ilość 96 m

4.       Wymiana węży do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych oraz przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia (przedmuchanie, próba ciśnienia, napełnienie, sprawdzenie tożsamości gazu).

5.          Przegląd techniczny kolumn anestezjologicznych, 16 szt.

Uwaga: prace będą wykonywane na czynnym Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Kolumny anestezjologiczne będą przekazywane do wykonania prac sukcesywnie, w miarę możliwości Oddziału.

## Załącznik nr 2 do zaproszenia

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w trybie  w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn. „Wymiana węży medycznych elastycznych wraz z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:

Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tel. ................................................	fax .........................................................

e-mail: …………………….

Regon .................................................	NIP ...........................................................

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych)  ofertę w imieniu wykonawcy:

1/ ..............................................................................................................................................

2/ ..............................................................................................................................................

składamy ofertę na dostawę  przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu pn. „Wymiana węży medycznych elastycznych wraz z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Cena  brutto: ........................zł, 
 (z obowiązującą stawką VAT)

cena netto ………………………………………………

Oświadczamy,  iż

a) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie

z przepisami o podatku od towaru i usług1.

b) Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie              z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia oraz jego  załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Zobowiązujemy się wykonać usługę zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zleceniami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do Zaproszenia (załącznik nr 4) i przyjmujemy warunki w niej zawarte  bez zastrzeżeń.

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

6. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

7.Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

8.Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację

umowy:……………………………………....……………………………………………………………

9.Ogólnodostępna i bezpłatna  baza,  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS  ……………………………………………………………….

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

14. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:……………………………………....……………………………………………………………

15.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych  w ofercie oraz                         w załącznikach do niej.

16. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 16 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

17. Zamawiający informuje iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej  „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

  - inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 353.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-282-5/2019 prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2019r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 3 do zaproszenia

#### Formularz Cenowy

w postępowaniu prowadzonym w trybie poniżej  30 000 euro w oparciu o przepisy art. 4 ust.8 Pzp. pn. „Wymiana węży medycznych elastycznych wraz                 z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

| L.p. | Nazwa, producent, numer katalogowy | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Wąż do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych – O2 (biały) – D6,7/12,00 mm, ilość 96 m | m | 96 |  |  |  |  |
| 2 |  | Wąż do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych – AIR (czarny) – D6,7/12,00 mm, ilość 96 m | m | 96 |  |  |  |  |
| 3 |  | Wąż do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych – VAC (żółty) – D8,0/14,00 mm, ilość 96 m | m | 96 |  |  |  |  |
| 4 |  | Wymiana węży do gazów medycznych w kolumnach anestezjologicznych oraz przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia ( przedmuchanie, próba ciśnienia, napełnienie, sprawdzenie tożsamości gazu). | szt | 16 |  |  |  |  |
| 5 |  | Przegląd techniczny kolumn anestezjologicznych | szt | 16 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 4

PROJEKT

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu .................................... roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a …………………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowana  przez:

………………………………………………………………………………………………………………..……….

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”.

Umowa została zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania w trybie poniżej 30 000 euro 
na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 poz. 1986 ) na przedmiot zamówienia pn.: „Wymiana węży medycznych elastycznych wraz                 z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa „Wymiany węży medycznych elastycznych wraz                           z wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli” określona szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszej umowy o nazwie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”, stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2. Usługa  realizowana będzie według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do 30 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego

§ 2

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia czynności opisanych w § 1 umowy w zakresie urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w celu utrzymania stałej sprawności poszczególnych urządzeń.

- Opisane czynności Wykonawca będzie realizował w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, zgodnie z harmonogramem opracowanym wg wymagań dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń.

- Wykonanie opisanych czynności następować będzie zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zleceniami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dojazdu na własny koszt do siedziby Zamawiającego w celu wykonania usługi.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania kart pracy z wykonania przeglądu i przekazania go Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od dnia dokonania przeglądu.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu potrzeby wykonania prac remontowych.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może wejść w posiadanie ważnych informacji na temat systemów, instalacji, urządzeń jak również działalności lub spraw Zamawiającego („Informacji poufnych”). Wykonawca zobowiązuje się, że będzie traktować jako poufne wszelkie takie informacje, które uzyska od Zamawiającego i że nie ujawni ich innym stronom, ani nie wykorzysta ich w inny sposób niż związany z realizacją umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonaniu usługi materiałów i urządzeń odpowiadających obowiązującym w tym zakresie normom i posiadających stosowne atesty, przy uwzględnieniu faktu, że urządzenia będące przedmiotem zamawianej usługi pracują 
w podmiocie leczniczym.

- Wykonawca przy realizacji prac zobowiązany jest dochować staranności wynikającej 
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz odpowiedzialny jest za jakość usług, które wykonuje siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy.

§ 3

Zobowiązania Zamawiającego

Dla umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający zobowiązany jest do:

- Zapewnienia przedstawicielom Wykonawcy dostępu do systemów, instalacji oraz urządzeń będących przedmiotem konserwacji.

- Zapewnienia osobie kierującej zespołem dokonującym przeglądu dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej i powykonawczej systemów podlegających przeglądowi.

- Odbierania prac wykonanych w ramach czynności wymiany lub przeglądu do 3 dni (dni roboczych od dnia wykonania prac).

- Pisemnego zlecania Wykonawcy wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

§ 4

Warunki realizacji umowy

1.	Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem, o którym mowa w § 2 ust. 3.

2.  	Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę by przedmiot zamówienia opisany w § 1 niniejszej umowy realizowany był w ten sposób, że ilość zleceń realizowanych przez Wykonawcę 
wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, czyli zlecenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy.

3.  Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest:

- uzgadniać z Zamawiającym termin przystąpienia do wykonania usługi,

- utrzymywać miejsca wykonywanych prac w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia.

- zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji przedmiotu zadania wraz
z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zamawiającego oraz przed dostępem osób trzecich,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

- usunąć w trybie natychmiastowym, skutecznie i docelowo, wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę,

4.   Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 2 ust.3 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania, zgodnie z zasadami wskazanymi 
w § 9 umowy.

5.  Każdorazowo po wykonaniu określonego zakresu prac, zostanie sporządzony protokół zawierający numer identyfikacyjny urządzenia oraz stwierdzający wykonanie prac bez zastrzeżeń, potwierdzony przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół ten będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

6.  W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad i złej jakości wykonanych usług lub dostarczonych materiałów, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół ten stanowi wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy 
w zakresie usunięcia stwierdzonych wad. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest usunąć stwierdzone w protokole wady na własny koszt.

7.	Informacje o występujących zastrzeżeniach, dotyczących wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie przesyłał za pośrednictwem faxu na nr  ----- lub poczty elektronicznej na adres e-mail ………………..  Wykonawcy.

8. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do podpisywania protokołów są:

- ze strony Zamawiającego  - Mirosław Pietrzak    - tel.(68) 38 82 350

- ze strony Wykonawcy       - ………………………………………………..

§ 5

Termin realizacji umowy

1.  Umowa będzie realizowana zgodnie ze złożonymi przez Zamawiającego zleceniami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia.

§ 6

Zasady rozliczeń

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z „Formularzem ofertowym”, wynagrodzenie maksymalne w wysokości brutto  - ……………..  zł ( z należnym podatkiem VAT), wynagrodzenie netto – ………………….zł.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty transportu poniesione przez Wykonawcę oraz niezbędne materiały i części eksploatacyjne związane z wykonaniem konserwacji.

- Rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi każdorazowo po wykonaniu danej części przedmiotu umowy i podpisaniu częściowego protokołu odbioru.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest zlecenie, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy oraz dokumenty wymienione w § 4 ust. 5 tej umowy, podpisane przez Zamawiającego.

- Każdorazowo po wykonaniu czynności określonych w otrzymanym zleceniu Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT na kwotę brutto, odpowiadającą wartości wykonanego przedmiotu umowy obliczoną wg cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy”.

- Ilość wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT zależy od ilości złożonych przez Zamawiającego zamówień.

- Wystawiając fakturę VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać: numer umowy i numer zamówienia, na podstawie, którego faktura VAT jest wystawiana oraz podać zakres przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, cenę netto ogółem, podatek VAT oraz ogółem cenę brutto.

§ 7

Zakres odpowiedzialności za szkody

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemów, instalacji oraz urządzeń wynikające z:

a). napraw dokonywanych przez inne niż uprawnione przez Wykonawcę osoby;

b). zalania, pożaru i innych przyczyn zewnętrznych;

c). fizycznego zużycia;

d). zmian napięcia zasilającego poza dopuszczalne normy.

- W przypadku pojawienia się niesprawności systemów, instalacji oraz urządzeń w wyniku błędów przy wykonywaniu wymiany i przeglądu, Wykonawca zobowiązany jest do bezzwłocznego 
i bezpłatnego dokonania bezzwłocznej naprawy w zakresie, o którym mowa w zdaniu powyżej.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a)   odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za którą

odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 6 ust. 1.

b)   zwłokę w usunięciu awarii przedmiotu umowy, o której mowa  w rozdziale II pkt 3 zał. nr 1a.

w wysokości  0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 pkt 1 za każdy dzień zwłoki.

c)  w przypadku niewykonania lub nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% kwoty brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

5.   W przypadku naliczenia kar umownych określonych w ust. 4 Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

6.   Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania, przekraczającego wysokość

zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 8

Warunki płatności

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonane naprawy i konserwacje, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na rachunek Wykonawcy o nr  …………………..

- Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku złożenia zleceń na mniejszą ilość napraw i konserwacji niż określona                               w  „Formularzu cenowym”, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenie.

§ 9

## Odstąpienie od umowy

- Każda ze stron może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- Oprócz przypadków określonych w § 9 ust. 1 Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

  - co najmniej dwukrotnie  wystąpi opóźnienie w wykonaniu zamówienia częściowego, albo

  - opóźnienie w wykonaniu zamówień częściowych przekracza łącznie 7 dni.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży             w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.         W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 10

## Zmiana umowy

1.Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

1). Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto.

2). Konieczności przesunięcia terminów umownych, jako następstwa okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wynikających:

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usługi, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

b) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

c) brak dostępu do urządzeń podlegających wymianie lub przeglądowi.

3). Zmiany kolejności lub miejsca wykonywania poszczególnych części usługi.

4). Zmiana osób wykonujących usługę.

5). Zmiana sposobu wykonania usługi.

6). Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.

3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie wraz ze stosownym uzasadnieniem

§ 11

Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez

pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonym ofercie, iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

- Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik  -  kserokopia „ Formularza cenowego ”

- Załącznik -  kserokopia „ Formularza oferty ”

4.   Załącznik – kserokopia „Szczegółowe Warunki Gwarancji”

..................................................				                          .................................................

# ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA

Zał. nr 5

Szczegółowe Warunki Gwarancji

na przedmiot zamówienia pn : „Wymiany węży medycznych elastycznych wraz                           technicznego wykonaniem przeglądu technicznego kolumn anestezjologicznych szt.16 dla potrzeb WS SP ZOZ w Nowej Soli”

| L.p. | Parametr/warunek | Wymagania graniczne | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres trwania gwarancji na montaż oraz na urządzenia - minimum 12 miesięcy | TAK/NIE |  |
| 2 | Bezpłatny serwis gwarancyjny | TAK/NIE |  |
| 3 | Nazwa firmy i dane serwisantów | podać imię nazwisko, telefon kontaktowy |  |
| 4 | Czas oczekiwania na usunięcie awarii w dniach – max 2 dni od dnia zgłoszenia | TAK/NIE podać w dniach |  |
| 5 | W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, wykonawca obowiązany jest wymienić ten podzespół na nowy. | TAK/NIE |  |

1.  Wszystkie parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie  udzielenie odpowiedzi w poszczególnych pozycjach rubryki   pn. „Potwierdzenie przez Wykonawcę”  spowoduje odrzucenie  złożonej oferty.

2.  W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym u producenta.

3. Oświadczenie Wykonawcy:

1) Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku  wyboru naszej oferty  do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z powyższym.

2) Oświadczamy, że oferowany  sprzęt  jest kompletny, fabrycznie nowy, niepowystawowy  i  po zainstalowaniu gotowy  do pracy  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji .

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

| Oświadczenie wykonawcy |
| --- |
|  | wiElospecjalistyczny szpital spzoz w nowej soli | Adm - 270 |
|  |  | Wydanie: 01 |
|  |  | Ważne od: 01.09.2018r. |

Załącznik do umowy

………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Nazwa firmy: ...................................................................

Adres:..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel:..............................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu ZA/I/01 Instrukcja dla dostawców usług – wykonawców dot. ochrony środowiska, opisującego zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej        w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej Instrukcji jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia ........................................................z dnia .........................................).

..................................                                               ..................................................

Miejscowość i data                Czytelny podpis Wykonawcy lub osoby reprezentującej