WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                            NIP 925-17-23-350

Numer  sprawy: DZP 282-6/2019                                          	                                     Nowa Sól, 10.05.2019r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).) pn.: „Sukcesywna dostawa sprzętu specjalistycznego (akcesoria do aparatów KTG, amniocot, próżnociąg położniczy, balon Bakriego, jednorazowa miarka do pomiaru obwodów, paski wskaźnikowe do pomiaru ph pochwy, pessar położniczy, jednodniowy zestawy do laktatora, jednorazowe butelki do laktatora”.

Pytanie 1 Pakiet 1 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF głowicy cardio i głowicy toco.

ODP. numer katalogowy głowica cardio 1,5 MHz - 8400-6919

głowica cardio 2,0 MHz - 8400-6920

głowica toco - 8400- 6921

Pytanie 2 Pakiet 1 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o kolorze wtyków głowic.

ODP. Głowica Cardio 1,5 MHz - żółta 2 MHz - niebieska

Głowica Toco -    różowa

Pytanie 3 Pakiet 1 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF znacznika ruchu.

ODP. numer kat. 7775-6901

Pytanie 4 Pakiet 2 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF głowicy cardio i głowicy toco.

ODP.  numer kat. Głowica Cardio - M1356A

numer kat Głowica Toco - M1355A

Pytanie 5

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

ODP. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) nie mają zastosowania przepisy dot. Grup kapitałowych.

Pytanie 6   (dotyczy wzoru umowy)

Prosimy o zmianę § 6 ust. 3 pkt 1 wzoru umowy:

„Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

    - w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.”

ODP. Nie.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści próżnociąg położniczy KIWI, jałowy, jednorazowego użytku do wspomaganego porodu, posiadający odpowiednio wyprofilowany, ergonomiczny uchwyt oraz łatwo dostępny zawór zwalniający próżnię, ze wskaźnikiem wartości wytworzonej próżni, w postaci czytelnej podziałki? Dodatkowo próżnociąg posiada wskaźnik siły trakcji, pozwalający uniknąć przekroczenia bezpiecznej wartości i tym samym zmniejszyć możliwość komplikacji oraz elastyczne połączenie między pelotą, a uchwytem, ułatwiające umieszczenie peloty we właściwym miejscu oraz bezproblemowe manewrowanie. Próżnociąg posiada atraumatyczne miseczki w kształcie grzyba lub elastyczne miękkie miseczki w kształcie dzwonu (do wyboru przez Zamawiającego).

ODP. Nie. Zamawiający nie dopuszcza próżnociągu z elastycznym połączeniem między pelotą,                a uchwytem.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4  miał na myśli próżnociąg położniczy z czytelnym wskaźnikiem próżni w kształcie zegara oraz wbudowaną automatyczną blokadą bezpieczeństwa eliminującą możliwość przekroczenie bezpiecznej wartości próżni?

Odp. Zamawiający dopuszcza próżnociąg jak w pytaniu.

Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Pozostałe zapisy treści Zaproszenia nie ulegają zmianie.