WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 10.04.2018r.

Znak sprawy: DZP-282-1-17/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r.poz. 1579 z późn. zm.) pn.:  „Sukcesywna dostawa sprzętu specjalistycznego (akcesoria do KTG, amniocot, sztance biopsyjne, balon Bakriego, miarka jednorazowa do pomiaru obwodów, paski do pomiaru ph pochwy) na potrzeby WS SP ZOZ           w Nowej Soli”.

Pytania dotyczą formularza cenowego dla pakietu nr  III

- Pytanie dotyczy punktu nr 1

Czy w punkcie pierwszym Zamawiający wymaga podania osobnych cen na głowicę Cardio oraz toco? Jeżeli tak, to czy prawidłowe będzie wypełnienie formularza cenowego wg poniższego wzoru?

| L.p. | producent , nr katalogowy) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena brutto jednostki | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Nr katalogowy głowicy cardio Nr katalogowy głowicy toco | Głowica cardio zakres 50 do 240 bpm LUB Głowica toco zakres 0 do+127 jednostek względnych, Głowice kompatybilne z aparatem Edan Do wyboru przez zamawiającego | szt | 1 1 | Cena brutto głowicy cardio Cena brutto głowicy toco | wartość brutto głowicy cardio wartość brutto głowicy toco |

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza taka wycenę.

- Pytanie dotyczy punktu nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy toco kompatybilnej z aparatem EDAN której zakres pomiaru wynosi 0-100 jednostek względnych [%]? Jest to standardowy parametr dla wszystkich głowic toco produkowanych przez firmę Edan.

Odp. Tak Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający wymaga aby oferowane produkty w zakresie pakietu nr VII były wyrobem medycznym posiadającym  certyfikat CE (wystawiony przez zewnętrzna jednostkę certyfikującą) - zgodnie z obowiązującymi przepisami ?

Odp. Tak zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert.

- Pakiet I

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zapis w pkt 1 pakietu I „Do wyboru przez Zamawiającego” oznacza, że Zamawiający przy zakupie  będzie wybierał pomiędzy rodzajem głowic cardio (żółta bądź niebieska) czy pomiędzy głowicą cardio a głowicą toco.

Odp. Zamawiający będzie wybierał między głowica cardio a toco- zgodnie z formularzem cenowym.

- Wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę §6 ust. 3 pkt 1 poprzez zmniejszenie kary umownej za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego do 10% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

- Wzór umowy

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do §6 punktu dotyczącego możliwości dochodzenia kar umownych przez Wykonawcę z tytułu odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego.

Zapis ten zapewni równe prawa dla obu stron umowy w dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie okresu gwarancji dla znacznika ruchów płodu z poz. 2 w pakiecie I. Proponujemy okres 12 m-cy.

Okres 12 miesięczny jest okresem dłuższym niż okres gwarancji jaki oferuje

producent sprzętu. Udzielnie tak długiej gwarancji spowoduje zwiększenie ostatecznych kosztów zaproponowanych w postępowaniu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.