WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                               67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Znak sprawy: DZP-280-32/2018                                                                    Nowa Sól, 06.06.2018r.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu (dreny, rurki intubacyjne i in.) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U.        z 2017r., poz. 1579 z późn. zmianami) Zamawiający wprowadza zmianę :

-=

1. W formularzu cenowym, Pakiet II, zał. 2.2

WINNO BYĆ:

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet II -  „Sukcesywna dostawa sprzętu (dreny Pezzera, dreny Khera) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”.

| L.p. | Określenie (oryginalna nazwa produktu producent, numer katalogowy ) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Dreny Pezzera, lateksowy min. 3 otwory boczne dł 40cm dostęp do rozmiarów: 12,14,16,18,20,24,28,30,32,34 rozmiary do wyboru zamawiającego | szt | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Dren Khera 100% silikon dł krótszego ramienia 18cm dł drenu 45cm dostępny w rozmiarach od 12do 24+ worek o pojemności 800ml kompatybilny do końcówki drenu. Całość sterylna pakowana podwójnie. Rozmiar do wyboru zamawiającego LUB Dren Khera wykonany z lateksu pokrytego silikonem, o długości ramion 16cmx38cm + worek 2l pakowany oddzielnie, worek kompatybilny z końcówkami drenu. Dren oraz worek pakowane podwójnie, rozmiar od 12-24 do wyboru przez zamawiającego. | szt | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Kanka odbytnicza i cewniki rektalne wykonane z wysokiej jakości medycznego PCV i twardości ok. 75* ShA, jałowe, sterylizowane w tlenku etylenu, powierzchnia satynowa (zmrożona), kolor konektora oznacza kod średnicy cewnika rozmiar od 14 do 30 do wyboru przez zamawiającego | szt | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | Sterylny marker skórny, szybkoschnący, skala pomiarowa na korpusie pisaka – 5cm, dodatkowo załączona dwustronna skala pomiarowa – 15cm lub 6 cali, opakowanie papier/folia | szt | 500 |  |  |  |  |
|  |  | Maska tlenowa z nebulizatorem wykonana z miękkiego przezroczystego winylu, maska posiada regulowaną blaszkę na nos oraz gumkę mocująćą | szt | 15 000 |  |  |  |  |
|  |  | Przewody tlenowe dł 2-3 | szt | 1`5000 |  |  |  |  |
|  |  | Przewody tlenowe dł 4-5 | szt | 1000 |  |  |  |  |
|  |  | Przewody tlenowe dł 7-8 | szt | 500 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Pozostałe zapisy treści SIWZ nie ulegają zmianie.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany przez

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala

Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

p.o. Z-cy Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Admiknistracyjnych

Justyna Koszal