Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Włóknina na przemian pakowana: włóknina polipropylenowa SSMMS 43g kolor fioletowy/ włóknina gramatura 57g, kolor zielony, rozmiar 120cm x120cm. Pakowana 120 szt. na opakowanie. | Szt. | 7 200 |  |  |  |  |
|  |  | Włóknina na przemian pakowana: włóknina polipropylenowa SSMMS 43g kolor fioletowy/ włóknina gramatura 57g, kolor zielony, rozmiar 140cm x140cm. Pakowana 120 szt. na opakowanie. | Szt. | 2 400 |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka pochłaniająca wilgoć z kontenera, rozmiar 250mm x300mm, gramatura 50g/m². Pakowana 1000 szt. na opakowanie. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  | Wkładka pochłaniająca wilgoć z kontenera, rozmiar 300mm x500mm, gramatura 50g/m². Pakowana 1000 szt. na opakowanie. | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  | Wkłady absorbcyjne, rozmiar 350mm x350mm, sztancowane brzegi, gramatura 80g/ m². Pakowane 500 szt. na opakowanie. | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |
|  |  | Wkłady absorbcyjne, rozmiar 350mmx580mm, sztancowane brzegi, gramatura 80g/ m². Pakowane 500 szt. na opakowanie. | Szt. | 12 000 |  |  |  |  |
|  |  | Papier krepowany biały, miękki sensitive, gramatura 60g/ m², wymiary: 60cm x 60cm | Szt. | 4 000 |  |  |  |  |
|  |  | Papier krepowany biały, miękki sensitive, gramatura 60g/ m², wymiary: 75cm x 75cm | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  |  | Papier krepowany biały, miękki sensitive, gramatura 60g/ m², wymiary: 90cm x 90cm | Szt. | 20 000 |  |  |  |  |
|  |  | Papier krepowany biały, miękki sensitive, gramatura 60g/ m², wymiary: 100cm x 100cm | Szt. | 13 000 |  |  |  |  |
|  |  | Papier krepowany biały, miękki sensitive, gramatura 60g/ m², wymiary: 120cm x 120cm | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  | Etykiety do kontenerów Aesculap, rozmiar: 59mm x40mm, ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Pakowana 1.000szt/opakowanie | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  | Etykiety do kontenerów, rozmiar: 35mm x75mm, ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną. Pakowana 1.000szt/opakowanie | Szt. | 6 000 |  |  |  |  |
|  |  | Włóknina naprzemiennie pakowana SMMS 60g, kolor niebieski/włóknina zielona 67g, przeznaczona do sterylizacji parą, zgodna z normą ISO 11607. Wymiary 75x75. Pakowana 200 ark./opakowanie. | arkusz | 22 000 |  |  |  |  |
|  |  | Włóknina naprzemiennie pakowana SMMS 60g, kolor niebieski/włóknina zielona 67g, przeznaczona do sterylizacji parą, zgodna z normą ISO 11607. Wymiary 100x100. Pakowana 160 ark./opakowanie. | arkusz | 14 000 |  |  |  |  |
|  |  | Taśma beżowa ze wskaźnikiem sterylizacji EO, do pakowania zestawów | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Taśma wąska beżowa przeznaczona do papieru ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną wzmocniona, do pakowania zestawów. | Szt. | 720 |  |  |  |  |
|  |  | Taśma wąska niebieska przeznaczona do włókniny ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, do pakowania zestawów | Szt. | 720 |  |  |  |  |
|  |  | Taśma beżowa bez wskaźnika, wymiary 25mm/50m, do pakowania zestawów | Szt. | 180 |  |  |  |  |
|  |  | Stołowy stojak do taśm samoprzylepnych (dyspenser) | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | System zabezpieczający instrumenty ostre przed uszkodzeniem, wymiar 90x168mm. Pakowane 100szt/opakowanie | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  | System zabezpieczający instrumenty ostre przed uszkodzeniem, wymiar 52x125mm. Pakowane 100szt/opakowanie | Szt. | 5 000 |  |  |  |  |
|  |  | Chusteczka z mikrofibry do czyszczenia endoskopów, rozmiar 305x340mm | Szt. | 6 400 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Wymagania do Pakietu I i II

Papier krepowany, gładki miękki sensitive 60 g/m2

1. Wytrzymały na rozerwanie.

2.Elastyczny,miękki,łatwy w pakowaniu.

3.Stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym.

4.Dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego.

5.Potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z  DIN 58953-6 oraz z  obowiązującymi normami 868-2 oraz ISO 11607-1 wystawione przez     niezależne certyfikowane laboratorium.

Rękawy papierowo-foliowe, torebki papierowo-folio

1.Gramatura papieru powyżej 65gm2  .                                                                                                                                                                                                       2.Trwały, wytrzymały zgrzew  .                                                                                                                                                                                                                 3.Wszelkie napisy naniesione na opakowanie muszą być w języku polskim  .                                                                                                                                            4.Zgrzew fabryczny wielokrotny .                                                                                                                                                                                                                       5.Na opakowaniach umieszczone piktogramy przedstawiające kierunek otwierania, umieszczone od strony folii   .                                                                              6.Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym .                                                                                                                                                                       7.Wszystkie opakowania papierowo-foliowe ze względu na temperaturę zgrzewania powinny pochodzić od jednego producenta.                                   8.Wymagane poświadczenie z aktualnymi obowiązującymi normami ISO 11607-1 oraz 868-5 wystawione przez niezależny instytut notyfikowany np. ISEG

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 50/200 | Szt. | 70 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 75/200 | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 100/200 | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary:120- 125/200 | Szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 150/200 | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 200/200 lub 210/200 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 250/200 | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 300/200 | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe płaskie, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 400-420/200 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe z zakładką, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 75x25/100 | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe z zakładką, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 100x40-50/100 | Szt. | 80 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe z zakładką, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 150x50/100 | Szt. | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe z zakładką, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 200x50/100 | Szt. | 90 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe z zakładką, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 250x50-60/100 | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe z zakładką, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 300x60-65/100 | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Rękawy papierowo-foliowe z zakładką, gramatura papieru powyżej 65g/ m², wymiary: 380-450/100 | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Torebka papierowo-foliowa płaska, wymiary:150x380 mm. Pakowana 1.000szt/opakowanie | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |
|  |  | Torebka papierowo-foliowa płaska, wymiary:300x420 mm. Pakowana 500szt/opakowanie | Szt. | 60 000 |  |  |  |  |
|  |  | Torebka papierowo-foliowa płaska, wymiary:300x570 mm. Pakowana 500szt/opakowanie | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |
|  |  | Torebka papierowo-foliowa z fałdą, wymiary:100x50x400 mm. Pakowana 2.000szt/opakowanie | Szt. | 16 000 |  |  |  |  |
|  |  | Rękaw włókninowo-foliowy, płaski 200/100 mb, gramatura włókniny 60g/m² | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Rękaw włókninowo-foliowy, płaski 420/100 mb, gramatura włókniny 60g/m² | Szt. | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Test do codziennej kontroli zgrzewarek rolkowych. 250szt/opak. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Wymagania do Pakietu I i II

Papier krepowany, gładki miękki sensitive 60 g/m2

1. Wytrzymały na rozerwanie.

2.Elastyczny,miękki,łatwy w pakowaniu.

3.Stabilność wymiarowa w stanie suchym i mokrym.

4.Dobra przepuszczalność czynnika sterylizującego.

5.Potwierdzenie szczelności mikrobiologicznej zgodnie z  DIN 58953-6 oraz z  obowiązującymi normami 868-2 oraz ISO 11607-1 wystawione przez     niezależne certyfikowane laboratorium.

Rękawy papierowo-foliowe, torebki papierowo-folio

1.Gramatura papieru powyżej 65gm2  .                                                                                                                                                                                                       2.Trwały, wytrzymały zgrzew  .                                                                                                                                                                                                                 3.Wszelkie napisy naniesione na opakowanie muszą być w języku polskim  .                                                                                                                                            4.Zgrzew fabryczny wielokrotny .                                                                                                                                                                                                                       5.Na opakowaniach umieszczone piktogramy przedstawiające kierunek otwierania, umieszczone od strony folii   .                                                                              6.Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym .                                                                                                                                                                       7.Wszystkie opakowania papierowo-foliowe ze względu na temperaturę zgrzewania powinny pochodzić od jednego producenta.                                   8.Wymagane poświadczenie z aktualnymi obowiązującymi normami ISO 11607-1 oraz 868-5 wystawione przez niezależny instytut notyfikowany np. ISEG

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Test chemiczny paskowy do kontroli sterylizacji parą wodną. 500szt./opak. | Szt. | 30 000 |  |  |  |  |
|  |  | Sporal A –test biologiczny | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  | Test symulacyjny Bowie-Dick w postaci samoprzylepnych, pokrytych polimerem testów paskowych kompatybilnych z przyrządem testowym procesu zbudowanym z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym.500szt./opak. | Szt. | 2 000 |  |  |  |  |
|  |  | Test kontroli mycia w myjni-dezynfektorze w formie samoprzylepnego nośnika z tworzywa sztucznego ,z naniesioną substancją testową o powierzchni min.1 cm².(zgodny z normą 15883,zał.A).320szt./opak. | Szt. | 12 800 |  |  |  |  |
|  |  | Test kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych ,pokrytych polimerem testów paskowych kompatybilnych z przyrządem testowym procesu ,zbudowanym z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego o przekroju okrągłym.500szt./opak. | Szt. | 15 000 |  |  |  |  |
|  |  | System kontroli wsadu w procesie sterylizacji tlenkiem etylenu. Zestaw zawiera samoprzylepne ,pokryte polimerem zintegrowane testy kompatybilne z przyrządem testowym procesu Helix PCD, zbudowanym z rurki i kapsuły ze stali kwasoodpornej.250szt./1zestaw | Szt. | 1 000 |  |  |  |  |
|  |  | Wskaźnik do kontroli skuteczności dezynfekcji termicznej w myjni-dezynfektorze, zakres temp.90 C-czas 5min.100szt./opak | Szt. | 7 000 |  |  |  |  |
|  |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, kompatybilne z posiadaną metkownicą alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet , firmy GKE.1 rolka 750,wskaźnik para wodna.1 opak./12rolek -kolor czerwony -kolor niebieski | Op. | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Op. | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji tlenkiem etylenu ,kompatybilne z posiadaną metkownicą alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet , firmy GKE.1 rolka 750,wskaźnik tlenek etylenu.1 opak./12rolek | Op. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Metkownica trzyrzędowa alfanumeryczna z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet.Możliwość zapisu 12 symboli w każdym z rzędów.Umożliwia kodowanie takich informacji jak: -w rzędzie pierwszym-numer operatora, numer sterylizatora ,numer cyklu ,kod pakietu, -w rzędzie drugim-datę sterylizacji, -w rzędzie trzecim-datę ważności | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Koperty systemu dokumentacji do dziennej kontroli pracy dwóch sterylizatorów parowych.100szt./opak. | Szt. | 1 600 |  |  |  |  |
|  |  | Koperty systemu dokumentacji do dziennej kontroli pracy dwóch sterylizatora EO.100szt./opak. | Szt. | 100 |  |  |  |  |
|  |  | Uniwersalne plomby do kontenera ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej, kolor żółty.1000szt./opak. | Op. | 70 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Czyściki do rdzy , delikatne,kolor szary,wymiary 150x100.3szt./opak | Op. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Czyściki do rdzy ,delikatne, kolor brązowy ,wymiary 150x100.3szt./opak. | Op. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Wielorazowe plastikowe tabliczki do oznaczania tac narzędziowych. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ,odpornego na warunki sterylizacji parowej,wymiary60x40mm.100szt./opak. | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Szczoteczki nylonowe do czyszczenia diatermii,wymiary55x23mm.3szt./opak |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z włosiem z tworzywa sztucznego do mycia narzędzi. Odporna na sterylizację i warunki mycia w myjni-dezynfektorze.Wymiary:dł.całk.175mm,dł.włosia 5i10mm,dł.powierzchni czyszczącej25i35mm.2szt./opak. | Op. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Dwustronna szczotka do mycia narzędzi z włosiem z tworzywa sztucznego do mycia narzędzi .Odporna na sterylizację i warunki mycia wmyjni-dezynfektorze.Wymiary:dł.całk.175mm,dł.włosia 5i10mm,dł.powierzchni czyszczącej30i40mm.2szt./opak. | Op. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do mycia narzędzi z twardym włosiem z tworzywa sztucznego ,z zakrzywionym uchwytem do mycia narzędzi .Odporna na sterylizację i warunki mycia w myjni-dezynfektorze.Wymiary:dł.całk.215mm,dł.włosia15mm,dł.powierzchni czyszczącej75mm.2szt./opak. | Op. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do mycia narzędzi z miękkim włosiem z tworzywa sztucznego ,z rączką z tworzywa sztucznego .Odporna na sterylizację i warunki mycia w myjni-dezynfektorze. Wymiary:dł.całk.215mm,dł.włosia15mm,dł.powierzchni czyszczącej75mm.2szt./opak. | Op. | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy czyścik do kanałów, miękki , średnica 3mm,długość 300mm.50szt./opak. | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy czyścik do kanałów, miękki , średnica 9mm,długość 300mm.50szt./opak. | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy czyścik do kanałów w formie zwoju ,średnio twardy, średnica 3mm ,długość 7,5m. | Op. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowy czyścik do kanałów w formie zwoju ,średnio twardy, średnica 15mm ,długość 5m. | Op. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do czyszczenia kanałów na drucie ze stali nierdzewnej, odporna na wysokie temperatury sterylizacji. Wymiary: średnica szczotki1,6mm,długośćszczotki22mm,długośćcałkowita215mm.3szt./opak | Op. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do czyszczenia kanałów na drucie ze stali nierdzewnej , odporna na wysokie temperatury sterylizacji. Wymiary: średnica szczotki 1mm,długośc szczotki13mm,długość całkowita 450mm.2szt./opak. | Op. | 50 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do czyszczenia kanałów na drucie ze stali nierdzewnej , odporna na wysokie temperatury sterylizacji. Wymiary: średnica szczotki 2mm, długość szczotki 21mm ,długość całkowita 215mm.3szt./opak. | Op. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowa szczotka do czyszczenia kanałów podwójnie zakończona, średnica 3mm, długość pierwszej szczotki20mm,długość drugiej szczotki 30mm,długość całkowita 390-420mm.10szt./opak. | Op. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Jednorazowa szczotka do czyszczenia kanałów podwójnie zakończona, średnica 6mm, długość pierwszej szczotki20mm,długość drugiej szczotki 30mm,długość całkowita 390-420mm.10szt./opak. | Op. | 40 |  |  |  |  |
|  |  | Pistolet do mycia i osuszania SELECTA-przewód przyłączeniowy o długości1,5m z nakrętką narzutową ½” | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do mycia-włosie ze stali kwasoodpornej do utrwalonych zabrudzeń. Wymiary: długość włosia 15mm,długość szczotki 40mm,długość całkowita180mm.1szt./opak | Op. | 25 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do mycia rozwiertaków śródszpikowych na drucie ze stali kwasoodpornej, odporna na wysokie temperatury ,może być poddawana myciu w myjni-dezynfektorze .Wymiary: średnica szczotki 3mm,długość szczotki 100mm,długość całkowita800mm3szt./opak. | Op. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do mycia rozwiertaków śródszpikowych na drucie ze stali kwasoodpornej, odporna na wysokie temperatury ,może być poddawana myciu w myjni-dezynfektorze .Wymiary: średnica szczotki 5mm,długość szczotki 100mm,długość całkowita800mm3szt./opak. | Op. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Szczotka do mycia rozwiertaków śródszpikowych na drucie ze stali kwasoodpornej, odporna na wysokie temperatury ,może być poddawana myciu w myjni-dezynfektorze .Wymiary: średnica szczotki 7mm,długość szczotki 100mm,długość całkowita800mm3szt./opak. | Op. | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Przeźroczyste osłonki na ostre narzędzia, dwurożne, utrzymujące narzędzia w pozycji otwartej.Wymiary:20mmx25mm.50szt./opak. | Op. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Przeźroczyste osłonki na ostre narzędzia, długość 25,4mm x średnca3,2.100szt./opak. | Op. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Przeźroczyste osłonki na ostre narzędzia, długość 19,0mm x średnca2,0.100szt./opak. | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Przeźroczyste osłonki na ostre narzędzia, długość 19,0mm x średnca1,6.100szt./opak. | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Koszyki z pokrywką ze stali nierdzewnej na drobne narzędzia,wymiary:263x121x28mm,wymiary oczek siatki 1.0x1.0x0.5mm.1szt | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2 |  | Koszyki z pokrywką ze stali nierdzewnej na drobne narzędzia,wymiary:263x121x28mm,wymiary oczek siatki 1.0 x 1.0 x 0.5mm.1szt | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 |  | Kosze/tace sterylizacyjne wykonane z kwasoodpornej blachy perforowanej . Taca musi być wyposażona w dwa uchwyty transportowe, zrobione z drutu ze stali kwasoodpornej. Uchwyty muszą składać się tak , aby nie zmniejszać przestrzeni przeznaczonej na narzędzia. Dno tacy musi być wzmocnione drutem ze stali kwasoodpornej. Naroża tac zaokrąglone. Wymiary tacy:480 x 240 x 50mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 4 |  | Kosze/tace sterylizacyjne wykonane z kwasoodpornej blachy perforowanej . Taca musi być wyposażona w dwa uchwyty transportowe, zrobione z drutu ze stali kwasoodpornej. Uchwyty muszą składać się tak , aby nie zmniejszać przestrzeni przeznaczonej na narzędzia. Dno tacy musi być wzmocnione drutem ze stali kwasoodpornej. Naroża tac zaokrąglone. Wymiary tacy:440 x 340 x 70mm. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Ochraniacze na buty kompatybilne z pojemnikiem FAR STAR.1800szt./opak. | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Specjalistyczny olej do czyszczenia i konserwacji morcelatora, kompatybilny z adapterami do urządzenia jakie posiada zamawiający.Poj.500ml | Op. | 3 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy opakowań sterylizacyjnych, testów chemicznych i biologicznych do kontroli sterylizacji, szczotek, czyścików i akcesoriów do ręcznego mycia narzędzi operacyjnych na potrzeby Centralnej Sterylizatornii, Bloku Operacyjnego i Laboratorium Bakteriologicznego  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| Lp. | Producent | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Olej w rozpylaczu do oliwienia i konserwacji zamknięć , blokad itd. Do stosowania przed sterylizacją. Nie zawiera węglowodoru, fluoru, chloru, silikonu. Pojemność 300ml. 6szt./opak. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 2 |  | Olej do konserwacji systemów napędowych w aerozolu, nie zawiera silikonu, kompatybilny z adapterami do olejenia systemów motorowych firmy Aesculap. Pojemność 300ml. 6szt./opak. | Szt. | 12 |  |  |  |  |
| 3 |  | Olej w olejarce do narzędzi na bazie parafiny, do oliwienia zamknięć, blokad. Do stosowania przed sterylizacją. Pojemność 50ml. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 |  | Środek do czyszczenia soczewek i powierzchni optycznych endoskopów. Tubka 5g. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 |  | Smar do zaworów instrumentów. Tubka 3g. | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)