WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 2018-03-22

Znak sprawy: DZP-280-1-2/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy cewników  diagnostycznych  do koronografii na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1759 z późn.zm) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy w punkcie 1 Zamawiający dopuści następujące wymiary cewnika diagnostycznego:

- dla 6F światło wewnętrzne 0,051”

- konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika, z których czwarta jest   atraumatyczną końcówką

- długości cewników diagnostycznych: 60cm, 65cm, 80cm, 100cm, 110cm, 125cm?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie  cewnika diagnostycznego o wymiarach jak 
w pytaniu.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala                             Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

Kierownik Działu Zamówień  Publicznych

Krystyna Kumek