WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 22-11-2017r.

Znak sprawy: DZP-280-111/2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa  sprzętu jednorazowego użytku (podkłady, prześcieradło, fartuchy do ) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1  PAKIET I, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów dostępnych w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 2  PAKIET I, poz. 1 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów z elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 3   PAKIET I, poz. 3 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładów w rolce 50szt. z przeliczeniem zamawianej ilości na 800 opakowań?

Odpowiedź

Tak

Pytanie 4  PAKIET I, poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie z włókniny o grubości 40g/m2 z warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź

Nie

Pytanie  5  PAKIET I, poz. 6 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ochraniaczy na obuwie z foli o grubości 0,018mm bez warstwy antypoślizgowej?

Odpowiedź

Tak

Pytanie  6   PAKIET I, poz. 8 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu złożonego z warstw: laminat kolorowy, wata celulozowa, pulpa celulozowa, wata celulozowa, włóknina polipropylenowa?

Odpowiedź

Tak

Pytanie  7    PAKIET I, poz. 9 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w kolorze niebieskim z laminatu dwuwarstwowego (PE+PP)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza ,ale nie wymaga.

Pytanie  8 
PAKIET I, poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Nie

Pytanie 9
PAKIET I, poz. 10 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli do rozmiaru XXL?

Odpowiedź

Nie