WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 2018-03-20

Znak sprawy: DZP-280-21/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (5)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa rękawic chirurgicznych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1759 z późn.zm) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 1-5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy rękawice mają spełniać wymagania norm jakościowych dla procesu wytwarzania tj. ISO 14001:2004, potwierdzający wdrożenie w miejscu produkcji systemu zarządzania środowiskowego

Odpowiedź

Zamawiający   wymaga  dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w treści SIWZ. Odnośnie  wymagania norm jakościowych dla procesu wytwarzania tj. ISO 14001:2004 Zamawiający dopuszcza , ale nie wymaga.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych trójwarstwowych, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, długość min. 295 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie  rękawic, o których mowa  w pytaniu.

Pytanie 3

Pakiet 1 poz. 2

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, przeznaczonych do zabiegów wymagających precyzji, mikrochirurgii lateksowe bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, o długości min. 280 mm.

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych bezpudrowych z wewnętrzną warstwą polimerową, powierzchnia zewnętrzna chwytna co najmniej mikroteksturowana, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe, długość min. 280 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie  rękawic , o których mowa   w pytaniu.

Pytanie 4

Pakiet 1 poz. 3

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych lateksowych pudrowanych o długości min. 260-285 mm, pakowanych po 70 par w dyspenserze.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie  rękawic, o których mowa  w pytaniu.

Pytanie 5

Pakiet 1 poz. 4

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych w systemie podwójnego pakowania o długości min. 270-285 mm, pakowanych po 25 kompletów w dyspenserze.

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych sterylnych pakowanych osobno o długości min. 260-285 mm.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie  rękawic, o których mowa  w pytaniu.

Pytanie 6

Pakiet 1 poz. 4

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych syntetycznych trójwarstwowych neoprenowo – nitrylowych bezpudrowych o przedłużonym mankiecie,  przeznaczonych do zabiegów wymagających precyzji. Odporne na działanie cytostatyków i substancji chemicznych. Kształt w pełni anatomiczny, zróżnicowany na prawą i lewą dłoń. Powierzchnia mikroteksturowana, antypoślizgowa, dodatkowa wewnętrzna warstwa silikonowa. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, zapobiegającymi zsuwaniu się rękawicy w trakcie zabiegu, długość min. 300 mm.

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, dlugość min. 300 mm mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

3/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych przebadanych na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 lub równoważną.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie  rękawic, o których mowa  w pytaniu.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala                             Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

Kierownik Działu Zamówień  Publicznych

Krystyna Kumek