WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 2018-03-28

Znak sprawy: DZP-280-22/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy postępowania pn. „ Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego (zestawy do cewnikowania tętnic,  worki do żywienia pozajelitowego, pojemniki do his-pat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej   Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1759 z późn.zm) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet nr II

Czy Zamawiający oczekuje, aby worki do przygotowania indywidualnego żywienia pozajelitowego posiadały 
3 przewody (wejścia), czy, aby były bez przewodów?

Odpowiedź

Tak , Zamawiający  w pozycji nr 1 i 2  w Pakiecie  II wymagał będzie  worki do przygotowania indywidualnego żywienia pozajelitowego   z  3 przewodami  (wejścia). Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów treści SIWZ.

Pytanie 2

Pytanie do Umowy

Zwracamy się z zapytaniem, czy jest możliwość dopisania do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego

Odpowiedź

W treści umowy Zamawiający wskazany zostanie  e-mil osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Pytanie 3

Pakiet 3, pozycja 3- Czy zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką na wcisk o poj. 2300 ml ?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wprowadzi zmiany do zapisów treści SIWZ.

Pytanie 4

Pakiet 3, pozycja 7- Czy zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką na wcisk o poj. 250ml ?

Odpowiedź

Nie Zamawiający nie dopuści  pojemnik , o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 5

Pakiet 3, pozycja 9- Czy zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką na wcisk o poj. 50ml lub 100 ml ?

Odpowiedź

Nie Zamawiający nie dopuści  pojemnik , o którym mowa w pytaniu.

Pytanie  6

Pakiet 3, pozycja 10- Czy zamawiający dopuści pojemnik z pokrywką na wcisk o poj. 35ml ?

Odpowiedź

Tak , Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów treści SIWZ.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala                             Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowej   Sóli

Kierownik Działu Zamówień  Publicznych

Krystyna Kumek