Załącznik nr 2.11 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy sprzętu jedno i wielorazowego  użytku (mankiety, pończochy, kołdry do ogrzewania pacjentów, kołnierze ortopedyczne, igły) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| L.p. | Nazwa, producent, numer katalogowy | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Zestaw do wkł. Centralnego o składzie : - 4 x tupfery (kuliste), 100% bawełniana gaza higroskopijna, 20 nitkowa, wielkości śliwki (około 20 x 20 cm, jeśli nierozwinięta) - 1 x plastikowe kleszczyki Kocher 14 cm - 1 x plastikowa pęseta 12,5 cm - 1 x strzykawka Luer Lock 10 ml strzykawka 3 częściowa Luer Lock - trzon strzykawki i tłok: polipropylen - złącze: guma syntetyczna, bezlateksowa - w niepirogennym opakowaniu - sterylizacja tlenkiemu etylenu, do płynów, może być łączona ze wszystkimi typami igieł - 1 x igła podskóra zielona 21 G 1 1/2 (0,8 x 40 mm) w niepirogennym opakowaniu - 1 x ostrze - skalpel 6,5 cm – zakrzywiony- zapakowany - 1 x samoprzylepny, przezroczysty opatrunek 10 cm x 15 cm w woreczku ze zrywaną warstwą papierową, sterylizacja tlenkiemu etylenu - 6 x kompresy 7,5 cm x 7,5 cm 100 % bawełniana gaza higroskopijna, 8 warstw, 17 nitek - 1 x metalowy uchwyt do igły Derf 13 cm - 1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm; podwójna włóknina (polipropylen i polietylen) - 55 g/m², - 1 x serweta z włókniny 45 cm x 75 cm, z otworem (regulacja otworu przylepnego - 2 części) podwójna włóknina (polipropylen i polietylen) - 55 g/m², - 1 x igła podskórna, różowa, 18 G 1 1/2 (1,2 x 40 mm); w niepirogennym opakowaniu Opakowanie typu blister z 2 wglębieniami o przyblizonej pojemności: 100 ml i 600 ml | szt | 3000 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.11 a do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy sprzętu jedno i wielorazowego  użytku (mankiety, pończochy, kołdry do ogrzewania pacjentów, kołnierze ortopedyczne, igły) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| L.p. | Nazwa, producent, numer katalogowy | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 |  | Zestaw do drenażu opłucnej w składzie : 1 x serwetana stół narzędziowy 90x75 cm ( owiniecie zestawu )1 x serweta przylepna z możliwości aregulacji otworu 75x90 cm, 1 x sztrzykawka Luer 20 ml , 1 x igła 0,80 x 50 mm, 1 x skalpel nr 10, 1 x opatrunek Cosmopor i.v. ,15 x kompres gazowy 17 N, 8W RTG 10 x10 cm, 1 x pojemnik okrągły 60 ml z podziałką niebieski, 1 x pojemnik okrągły 150 ml z podziałka czerwony,1 x kleszczyki anatomiczne proste Pean 20 cm,1 x kleszczuki anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5 cm, 1 x imadło Mayo-haegar 14 cm, 1 x peseta chirurgiczna prosta 14 cm, 1 x nożyczki ostro-tępe 14,5 cm, 1 x kleszczyko plastikowe do mycia pola operacyjnego | szt | 100 |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.13 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

„Sukcesywne dostawy sprzętu jedno i wielorazowego  użytku (mankiety, pończochy, kołdry do ogrzewania pacjentów, kołnierze ortopedyczne, igły) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w  Nowej Soli”

| L.p. | Nazwa, producent, numer katalogowy | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Brutto PLN |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Podkład higieniczny, higroskopijny w rolce szer. 33cm x 48 cm, nieprzemakalny, wykonany z dwóch warstw bibuły o dużej chłonności oraz warstwy filii zabezpieczającej przed przesiąkaniem | Mb ( rolka max 18-20 mb ) | 30 000 |  |  |  |  |
| 4 |  | Podkład higieniczny, higroskopijny, na rolce 51x50cm, nieprzemakalny z dwóch warstw bibuły o dużej chłonności oraz warstwy folii zabezpieczającej przed przesiąkaniem | Mb ( rolka max 40-60 mb ) | 150 000 |  |  |  |  |
| 5 |  | Podkład higieniczny, higroskopijny, na rolce 70/50cm nieprzemakalny z dwóch warstw bibuły o dużej chłonności oraz warstwy folii zabezpieczającej przed przesiąkaniem | Mb (rolka max 40-60 mb) | 20 000 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)