WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia  13.12. 2017r.

Znak sprawy: DZP-282.10./2017

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA  (1)

.dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego o wartości  poniżej  30 000 euro na podst.
art.4 ust.8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r., poz.1579)

pn. „Dostawa ciśnieniomierzy, ssaków próżniowych i jezdnych  na potrzeby Wielospecjalistycznego  Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli ” Zamawiający wyjaśnia  odpowiedzi na zadane pytania .

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ciśnieniomierzy zasilanych wyłącznie na baterie paluszkowe 4xAAA, z mankietem uniwersalnym na ramię o regulowanym obwodzie 23-33cm, spełniającym wszelkie pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuści ciśnieniomierza, o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 2

Pakiet nr II

Poz.1- Czy Zamawiający dopuści ssak próżniowy o maksymalnym stopniu ssania 98 L/min i 980mbar?.

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuści ssak próżniowy , o którym mowa w pytaniu.

Pytanie 3

Pakiet II

1.Czy Zamawiający dopuści  ssak elektryczny  o poziomie hałasu nie przekraczającym  62 db?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuści ssak elektryczny  , o którym mowa w pytaniu

Pytanie  2

Prosimy  o dopuszczenie  dostarczenia przedmiotu  zamówienia firmą kurierską

Odpowiedź

Tak

Pytanie 3

Czy zamawiający  wymaga przeglądów ?.Prosimy o rezygnację z tego warunku. Ssaki medyczne  charakteryzują się prostą budową. Producent nie wymaga  przeglądów

Odpowiedź.

Zamawiający wymaga przeglądów. Zamawiający  pozostawia ten w dotychczasowym brzmieniu.