## Arkusz1
|  | FORMULARZ CENOWY | [6 empty] | Załącznik nr 2.1
L.p. | Określenie | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto jednostki | Wartość netto PLN | Stawka podatku Vat | Podatek VAT | Wartość brutto
| (producent) |  |  |  | PLN | PLN |  | PLN | PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | UCHWYT OPSRZ.FI 60 2*POK 85 010923 , DLP LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | UCHWYT OSPRZ.FI 60 1*POK 85 010913 , DLP LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | ZAŚLEPKA 105*50 DLP-N 010702 , DLP LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | KĄT WEWNĘTRZNY 50,85*95 ,DLP LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | ZAŚLEPKA 195X35-50-65-80 010707 , DLP LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | DLP OSŁONA POŁ. PODST ZATRZASK. 010691, LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | DLP KĄT ZEWNĘTRZNY PRZEGR.DO WYS.65 010633 , LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | DLP ALU ZAŚLEPKA 65X195 011190, LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNE | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=195mm W=65mm L=2mb , DLP 010453 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=105mm W=50mm L=2mb , DLP | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=220mm W=65mm L=2mb , DLP 010422 | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | KORYTKO KABLOWE ALUMINIUM INSTALACYJNE S=195mm W=65mm L=2mb , DLP | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | ŁĄCZNIK KORYTKA PCV (POKRYWY) S=85mm , DLP , 010802 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | PRZEGRODA KORYTKA PCV W=65mm L=2mb , DLP ,010473 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | UCHWYT KABLOWY OKRĄGŁY fi 4MM FLOP 4 2704 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | UCHWYT KABLOWY OKRĄGŁY fi 10MM FLOP 10 2710 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | PRZEGRODA KORYTKA PCV W=85mm L=2mb , DLP ,011107 | 130 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY 50/65 , DLP , 011166 | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | OSŁONA POŁĄCZENIA PODSTAWY 85 , DLP 011163 | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | POKRYWA KORYTKA KABLOWEGO PCV S=85mm L=2mb , DLP | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | POKRYWA KORYTKA KABLOWEGO PCV S=85mm L=2mb , DLP , ALU | 150 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | TERMOSTAT PLC ALUMINIUM , 771394 SISTENA LIFE IO | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | KLAWISZ ŚWIECZNIKOWY BIAŁY , 777012 SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | KLAWISZ POJEDYNCZY BIAŁY , SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA 777010 | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 1x 2P+Z IP20, SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 1x RJ45 KAT5E KOMPUT. IP20 , SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 2x RJ11 TELEF. IP20 ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 1x RJ12 TELEF. IP20 , SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 1x 2P+Z DATA IP20 , SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | GNIAZD0 WYR. POTENCJAŁÓW POJ. FI18,8MM (KPL.3 PODKŁADKI, 2 NAKRETKI ) Berker lub równoważne | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | MECH.GNIAZDA PT2X EKWIP. Z PLAKIETKĄ BIAŁE IP20 SIMON LUB RÓWNOWAŻNE | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT POJEDYNCZY IP20 ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT KRZYŻOWY IP20 ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT SCHODOWY IP20 , SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT ŚWIECZNIKOWY IP20 , SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | PLAKIETKA GNIAZDA 2x RJ12 TELEF. BIAŁY ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | PLAKIETKA GNIAZDA 1x RJ12 TELEF. BIAŁY ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA10 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  | PLAKIETKA GNIAZDA 1x 2P+ZBIAŁY ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | PLAKIETKA GNIAZDA KOMPUT.-TELEF. METALIC , 771375 SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | PLAKIETKA GNIAZDA KOMPUT. BIAŁY ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | PLAKIETKA GNIAZDA 1x 2P+Z DATA CZERWONY ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | RAMKA JEDNOKROTNA ARCTIC DO GNIAZDA EKWIPOT. SIMON LUB RÓWNOWAŻNA | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | RAMKA JEDNOKROTNA ARCTIC ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | RAMKA 3MOD BIAŁY ARCTIC (UCHWYT ZATRZASKOWY DO DLP) ,010933 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | RAMKA DWUKROTNA ARCTIC ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | RAMKA TRZYKROTNA ARCTIC ,SISTENA LIFE LUB RÓWNOWAŻNA | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | CZUJNIK RUCHU BIAŁY 500W 120ST. ZASIĘG 10m IP54 , IS1 , 3LATA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  | OPRAWA RASTROWA NT 2x TUBA LED 18W (ZASILANIE JEDNOSTRONNE ) LUG LUB RÓWNOWAŻNA | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  | OPRAWA RASTROWA NT 4x TUBA LED 10W ( ZASILANIE JEDNOSTRONNE) LUG LUB RÓWNOWAŻNA | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | OPRAWA RASTROWA P/T 4x TUBA LED 10W (ZASILANIE JEDNOSTRONNE) LUB RÓWNOWAŻNA | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | OPRAWA 2x T8 18W G13 EVG KLOSZ PRYZ. HF, WYMIAR 648X190X72, OKN LUB RÓWNOWAŻNA | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | OPRAWA DO WBUD. RASTR. 4x T8 18W G13 EVG IP65 ODBŁ. PPAR LED, AGAT LUB RÓWNOWAŻNA | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | OPRAWA DO WBUD.16x LED 1,0W IP44 STAL NIERDZ.GŁEBOKOŚĆ MONTAŻ.16X5,6 BRICK LUB RÓWNOWAŻNA | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | OPRAWA DOWNLIGHT DO WBUD.1x LED 42W 3800lm ,BERYL LED LUB RÓWNOWAŻNA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | OPRAWA DOWNLIGHT DO WBUD. 1x LED 15W 3000K , BBS488 , otwór montaż. fi 150 , wym 163x92 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | OPRAWA DROGOWA 1x HST 250W E40 VVG IC KLOSZ PC ,SGS102 LUB RÓWNOWAŻNA | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | OPRAWA DROGOWA 1x HST 150/100W E40 VVG IC KLOSZ PC ,SGS104 LUB RÓWNOWAŻNA | 15 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | OPRAWA MIESZK. PLAFON 1x TC-DDEL 16W GR10q VVG I IP54 KLOSZ MLECZ. PMMA BIAŁY ,Wym.- 268x98 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | OPRAWA MIESZK. PLAFON 1x TC-DDEL 21W GR10q VVG I IP54 KLOSZ MLECZ.PMMA BIAŁY,Wym-268x98 | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | OPRAWA MIESZK. PLAFON 1x TC-DDEL 28W GR10q VVG I IP54 KLOSZ MLECZ. PMMA BIAŁY, Wym-363x115 | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  | OPRAWA MIESZK. PLAFON 1x TC-DDEL 38W GR10q VVG I IP54 KLOSZ MLECZ. PMMA BIAŁY ,Wym-363x115 | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | OPRAWA MIESZKANIOWA PLAFON 1x GLS A55 60W E27 230V ,kwadrat duży | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | OPRAWA MIESZKANIOWA PLAFON 1x GLS A55 60W E27 230V ,kwadrat mały | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  | OPRAWA MIESZKANIOWA PLAFON 1x GLS A55 60W E27 230V ,okrągły duży | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | OPRAWA MIESZKANIOWA PLAFON 1x GLS A55 60W E27 230V ,okrągły mały | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  | OPRAWA MIESZ. PLAFON 1x LED 18W 230V 3500K KLOSZ MLECZ. Z CZUJNIKIEM RUCHU WYM .300x67 | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | OPRAWA PARKOWA 1x HIE 100W E27 VVG IC KLOSZ PC IP66 GRAFIT , ZHD-100 , Walec , fi 650 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | OPRAWA PRZEM.ŚWIETL.1x T8 36W G13 EVG IP65 KLOSZ PC ,ATLANTYK STRONG , Wym.-1272x88 LUB RÓWNOWAŻNA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  | OPRAWA PRZEM. ŚWIETL. 2x T8 36W G13 EVG IP65 KLOSZ PC, ATLANTYK STRONG, Wym.-1272x158 LUB RÓWNOWAŻNA | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | OPRAWA PRZEM. ŚWIETL. 2x T5 35W G5 EVG IP65 KLOSZ PC ,ATLANTYK STRONG,Wym.-1572x158 LUB RÓWNOWAŻNA | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | OPRAWA SPECJALISTYCZNA - AWARYJNA LED IP65 CIEMNA 3H , HELIOS lub równoważna | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | OPRAWA SPECJALISTYCZNA - BAKTERIOBÓJCZA 2x T8 30W G13 Z LICZ. CZASU L02 NBVE | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  | OPRAWA PRZEM.IP65 KLOSZ OPALIZOWANY,MOC LED 42W ATLANTYK STRONG LED, Wym.-1299x85, LUB RÓWNOWAŻNA | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  | OPRAWA RASTROWA NT 2x T8 36W G13 EVG ODBŁ. PPAR ,TCS160 , HFS C5 LUB RÓWNOWAŻNA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | OPRAWA RASTROWA NT 4x T8 18W G13 EVG ODBŁ. PPAR , TCS160 HFS C5 LUB RÓWNOWAŻNA | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  | OPRAWA RASTROWA NT 4x T5 14W/840 G5 EVG PPAR ,TCS165 HFP C3 LUB RÓWNOWAŻNA | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  | OPRAWA KLOSZOWA 4x T8 18W G13 EVG KLOSZ MLECZNY IP54 , RUBIN CLEAN ALU LUB RÓWNOWAŻNA | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  | OPRAWA RASTROWA NT 4x T8 18W G13 EVG KLOSZ MLECZNY IP65 MEDICA , LUGCLASSIC PLX LUB RÓWNOWAŻNA | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | OPRAWA 2x T8 36W G13 EVG KLOSZ PRYZ.HF , Wymiar 1258x190x72 OKN Lub równoważna | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | Żarówka uliczna LED ST Professional 45W IP65 E27, Moc zastępowanej żarówki [W]: 250 [W], Napięcie zasilania [V]: 100-277V, Jasność [lm]: 5940, Temperatura światła [K]: 5500-6500, Klasa wodoszczelności: IP65, Wymiary (śr. x dł.): Ø92 x 270 mm, Żywotność [h]: 50 000h | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  | Słup aluminiowy, Wymiary podstawy: 260/200/8mm, Średnica zakończenia: 60mm, Wysokość słupa: 4m, Średnica przy podstawie: 114mm, Grubość ścianki słupa: 3mm, Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego: B-51 / Z-51 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  | LAMPA PRZYŁÓŻKOWA WYPOSAŻONA DŁ 1,20M KOLOR SZARY ,ANTYBAKTERYNA MOSAIC | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  | LAMPA FOTOOPTYCZNA 250W GX5,3 24V AC 35h | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  | STATECZNIK ELEKTRONICZNY DO SWIETLÓWEK HF2X36/230-240 DIM | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  | ZAPŁONNIK DO ŚWIETLÓWKI 4-22W , S-2 | 400 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | ZAPŁONNIK DO ŚWIETLÓWKI 4-65W , S-10 | 400 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  | ZAPŁONNIK DO ŚWIETLÓWKI 18-75W ELEKTRONICZNY | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  | LAMPA LED GLS A60 1x LED 6W E27 230V AC 2700K 25000h DIM ,MASTER LEDBULB , 240LM , Wymiar-106x55 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | LAMPA LED 1x LED 4,5W 25 ST. GU10 220-240V AC 3000K 35000h , PAR16 WW | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  | LAMPA LED ŚWIECA B35 1x LED 3W E14 230V AC 2700K 20000h DIM , NOVALLURE B35 MAT | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  | LAMPA LED T8 1x LED 19W G13 230V AC 4000K 40000h 1200 mm 1650 lm ,Master Ledtube zasilanie 2 stronne z zapłonnikiem | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  | LAMPA LED T8 1x LED 10W G13 230V AC 4000K 40000h 600 mm 825 lm ,Master Ledtube zasilanie 2 stronne z zapłonnikiem | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
93 |  | ŚWIETLÓWKA NIEZINTEGROWANA TC-D 26W G24d-3 Ra=8 4000K PLC 26W/840/2P | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  | ŚWIETL NIEZINT. TC-L 36W 2G11 Ra=8 6500K ,PL-L 36W/865/4P , zawartość rtęci 2mg | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
95 |  | ŚWIETL. NIEZINT. TC-DDEL 21W GR10q Ra=8 3500K , 2D , 21W/835/4P | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  | ŚWIETL. NIEZINT. TC-DDEL 16W GR10q Ra=8 3500K PL-Q 16W/835/4P ,zawrtość rtęci 4mg , 1050lm | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  | ŚWIETL .NIEZINT. TC-DDEL 28W GR10q Ra=8 3500K PL-Q 28W/835/4P , zawartość rtęci 4mg, 2050lm | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  | ŚWIETL. NIEZINT. TC-DDEL 38W GR10q Ra=8 4000K PL-Q 38W/840/4P , 2850lm | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  | ŚWIETLÓWKA ZINTEGROWANA TC 11W E27 Ra=8 2700K 15000h , PL-ELECTRONIC | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  | ŚWIETLÓWKA ZINTEGROWANA TC 23W E27 Ra=8 2700K 20000h , PL-ELECTRONIC | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | ŚWIETLÓWKA ZINTEGROWANA TC 27W E27 Ra=8 2700K 20000h , PL-ELECTRONIC | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  | ŚWIETLÓWKA ZINTEGROWANA TC 8W E27 Ra=8 2700K 15000h ,PL-ELECTRONIC | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  | ŚWIETLÓWKA ZINTEGROWANA TC 5W E14 Ra=8 2700K 15000h , PL-ELECTRONIC | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T5 4W Ra=7 3300K G5 , TL-MINI | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T5 8W Ra=7 5400K G5 , TL-MINI | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T5 13W Ra=7 5400K G5 , TL-MINI | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
107 |  | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T8 18W Ra=8 4000K G13 ,TL-D , 1350lm , zawartość rtęci 2mg , Super 80 | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T8 36W Ra=8 4000K G13 , TL-D , zawartość rtęci 2mg , Super 80 | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  | ŚWIETLÓWKA LINIOWA T8 18W Ra=8 6500K G13 , LT 18W/865 | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  | LAMPA METALOHAL. ELIPTYCZNA HIE 100W Ra=7 3000K E27,HQI-E WDL CLEAR | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  | LAMPA RTĘCIOWA HME 250W E40 | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  | LAMPA RTĘCIOWA HME 125W E27 | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
113 |  | ŻARÓWKA HALOGENOWA QT 20W G4 12V AC 2750K 2000h , CAPSULELINE | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  | ŻARÓWKA HALOG. QT-DE 12 400W R7S L=118mm 230V AC,HALOLINE ECO energoszczędna | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  | ŻARÓWKA HALOG. QT-DE 12 230W R7S L=118mm 230V AC,HALOLINE ECO energoszczędna | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  | ŻARÓWKA HALOG. QT-DE 12 80W R7S L=78mm 230V AC 2900K 2000h ,HALOLINE ECO energoszczędna | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  | ŻARÓWKA STANDARDOWA R50 60W E14 230V AC MAT , PIŁA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  | ŻARÓWKA STANDARDOWA R63 60W E27 230V AC MAT , PIŁA | 250 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  | TRANSFORMATOR MEDYCZNY ES710/8000 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  | ŚWIETLÓWKA SPECJALISTYCZNA T8 15W G13 BAKTERIOBÓJCZA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  | ŚWIETLÓWKA SPECJALISTYCZNA T8 30W G13 BAKTERIOBÓJCZA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A60 40W E27 24V AC CLEAR | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A60 60W E27 24V AC CLEAR | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A60 100W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA , GLS HELIOS | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
125 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A80 200W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA , GLS HELIOS | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A65 150W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA , GLS HELIOS | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
127 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A60 40W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA , GLS HELIOS | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A60 60W E27 240V WSTRZĄSOODPORNA GLS HELIOS | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA ŻAROWA A60 75W E27 230V WSTRZĄSOODPORNA ,GLS HELIOS | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  | LAMPA SPECJALISTYCZNA PROMIENNIKOWA 175W E27 230V AC RED , IR PAR38 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
131 |  | LAMPA FOTOOPTYCZNA 20W G4 8V AC 25h , Osram lub równoważna | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
132 |  | KABEL ENERGETYCZNY MIEDZIANY YKY 5x 25 0,6/1kV Ż/O | 250 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
133 |  | KABEL TELEINFORMATYCZNY DRUT EKRANOWANY 4x2x 0,56 KAT.6 | 915 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
134 |  | KABEL TELEINFORMATYCZNY LINKA EKRANOWANY 4x2x 0,48 kat.5 FTP | 10000 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
135 |  | KABEL TELEKOMUNIKACYJNY DO SYSTEMÓW ALARMOWYCH 2x2x 0,8 | 400 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  | KABEL TELEKOMUNIKACYJNY DO SYSTEMÓW ALARMOWYCH EKRANOWANY 1x2x 0,8 | 200 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  | KABEL TELEKOMUNIKACYJNY DO SYSTEMÓW ALARMOWYCH 4x2x 0,8 | 1000 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
138 |  | KABEL TELEKOMUNIKACYJNY STACYJNY 2x2x 0,5 | 1000 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
139 |  | KABEL TELEKOMUNIKACYJNY STACYJNY 4x2x 0,5 | 1000 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
140 |  | KABEL TELEKOMUNIKACYJNY STACYJNY 5x2x 0,5 | 300 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  | PRZEWÓD OPONOWY W GUMIE OPD 5x 4 450/750V | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  | PRZEWÓD OPONOWY W GUMIE OPD 3x 2,5 450/750V | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  | PRZEWÓD OPONOWY W GUMIE OPD 5x 2,5 450/750V | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  | PRZEWÓD OPONOWY W PCV OMY 3x 0,75 300/300V BIAŁY | 300 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  | PRZEWÓD OPONOWY W PCV OMY 3x 1,5 300/300V BIAŁY | 300 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  | PRZEWÓD OPONOWY W PCV OMYP 2x 0,75 300/300V BIAŁY | 300 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 16-18 /100szt./ | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 16 450/750V CZARNY | 200 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 16 450/750V NIEBIESKI | 200 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 16 450/750V Ż/O | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
151 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 10 450/750V CZARNY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 10 450/750V Ż/O | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
153 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 1,5-8 /100szt./ | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
154 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 niebieski /100m/ | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 1,5 czarny /100m/ | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
156 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 4-10 /100szt./ | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
157 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 4 450/750V CZARNY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
158 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 4 450/750V NIEBIESKI | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
159 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 4 450/750V Ż/O | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
160 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 6 450/750V CZARNY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 6 450/750V NIEBIESKI | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
162 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY LGY 1x 6 450/750V Ż/O | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
163 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5x 10 450/750V BIAŁY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
164 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 3x 4 450/750V BIAŁY | 300 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
165 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 3X 6 450/750V BIAŁY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
166 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5x 4 450/750V BIAŁY | 300 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
167 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDY 5x 6 450/750V BIAŁY | 200 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
168 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 3x 1,5 450/750V BIAŁY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
169 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 3x 2,5 450/750V BIAŁY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
170 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 2x 1 450/750V BIAŁY | 200 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
171 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 2x 1,5 450/750V BIAŁY | 200 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
172 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 3x 1 450/750V BIAŁY | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
173 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 5x 1,5 450/750V BIAŁY | 1000 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
174 |  | PRZEWÓD INSTALACYJNY YDYP 5x 2,5 450/750V BIAŁY | 1000 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
175 |  | PRZEWÓD STEROWNICZY 7x 1 300/500V | 500 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
176 |  | PRZEWÓD STEROWNICZY 5x 35 450/750V | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
177 |  | PRZEWÓD KONCENTRYCZNY DRUT 75-1,05/5,0/7,7 Cu BIAŁY PVC | 200 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
178 |  | OBUDOWA NT W=400mm S=300mm G=200mm IP66 DRZWI PEŁNE Z PM STAL NIERDZEWNA ATLANTIC | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
179 |  | PŁYTKA DO MONTAŻU TRANSFORMATORA NA TH35 042899 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
180 |  | KASETA POTRÓJNA ZAŁ-WYŁ+LAMPKA ZIEL. Lz,Kc,Kz 220V ST22K3/06-1 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
181 |  | STYCZNIK MODUŁOWY 25A 230V AC 2NO (nowy 004158) , SM325 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
182 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 10A 6KA , LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
183 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 16A 6KA , LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
184 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 20A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
185 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 25A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
186 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P B 6A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
187 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 10A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
188 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 20A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
189 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 25A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
190 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 32A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
191 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 6A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
192 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P B 63A 6KA , LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
193 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 1A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
194 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 10A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
195 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 16A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
196 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 25A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
197 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 32A 6KA LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
198 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 6A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
199 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P C 2A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
200 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P D 63A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
201 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P D 6A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
202 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 10A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
203 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 16A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
204 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 20A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
205 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 25A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
206 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 32A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
207 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P C 6A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
208 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P D 10A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
209 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P D 16A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
210 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P D 25A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
211 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 3P D 32A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
212 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P D 32A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
213 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P D 10A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
214 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P D 16A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
215 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P D 25A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
216 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P D 6A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
217 |  | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY 1P D 63A 6KA ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
218 |  | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY 2P B 25A 30mA TYP-AC ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
219 |  | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY 2P B 16A 30mA TYP-AC ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
220 |  | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-NADPRĄDOWY 4P C 16A 30mA TYP-AC P344-C16 LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
221 |  | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 4P 25A 30mA TYP-AC ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
222 |  | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 4P 40A 30mA TYP-AC ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
223 |  | WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY 4P 63A 30mA TYP-AC ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
224 |  | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY MODUŁOWY 3P 40A , FR303 , LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
225 |  | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY MODUŁOWY 3P 100A ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
226 |  | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY MODUŁOWY 3P 63A ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
227 |  | SZYNA ŁĄCZENIOWA IZOLOWANA 16 1P 54MOD ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
228 |  | SZYNA ŁĄCZENIOWA IZOLOWANA 16 3P 54MOD ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
229 |  | SZYNA ŁĄCZENIOWA IZOLOWANA 16 2P 56MOD ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
230 |  | ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY KASETOWY 00 160A , RBK-00 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
231 |  | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 0-1 4P 40A , DILOS 1 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
232 |  | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 0-1 4P 63A , DILOS 0 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
233 |  | ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY 0-1 4P 125A , DILOS 1 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
234 |  | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY W OBUDOWIE 16A 0-1 3P IP54 DŹWIGNIA CZARNA 4G16 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
235 |  | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY W OBUDOWIE 25A 0-1 3P IP55 DŹWIGNIA CZARNA ,4G25 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
236 |  | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY W OBUDOWIE 40A 0-1 3P IP55 DŹWIGNIA CZARNA , 4G40 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
237 |  | ŁĄCZNIK KRZYWKOWY W OBUDOWIE 63A 0-1 3P IP55 DŹWIGNIA CZARNA ,4G63 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
238 |  | AUTOMAT ZMIERZCHOWY MOCOWANIE DO PODŁOŻA 230V AC 10A IP65 ,AZH | 4 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
239 |  | OGRANICZNIK POBORU MOCY MOCOWANIE DO PODŁOŻA 2000 VA ,OM-2 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
240 |  | OGRANICZNIK POBORU MOCY TS-35 1000 VA ,OM-631 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
241 |  | STYCZNIK 3P 8,5A 4kW 230V AC 50HZ 2NO 2NC , TSM-1 | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
242 |  | STYCZNIK 3P 9A 4kW 230V AC 50/60HZ 1NO ,DILEM-10 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
243 |  | SZYNA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁ 7X25mm2 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
244 |  | SZYNA WYRÓWNUJĄCA POTENCJAŁ 3X6+2X16mm2 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
245 |  | Oprawa uliczna LED, 60W, 6500lm, IP 66, 4000K, 5000h | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
246 |  | ZACISK OCHRONNY 1X6-25mm2+8X1,5-16mm2 73mm (NIEIZOLOWANY) | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
247 |  | ZACISK OCHRONNY 1X6-25mm2+12X1,5-16mm2 113mm NIEBIESKI (IZOLOWANY) | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
248 |  | ZACISK OCHRONNY 1X6-25mm2+12X1,5-16mm2 113mm ZIELONY (IZOLOWANY) | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
249 |  | ODGAŁĘŹNIK INSTALACYJNY 35/16 5TOR. TS-35 , LZG-35-16 WYK21P | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
250 |  | BLOK ROZDZIELCZY 125A (4-BIEGUNOWY) ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
251 |  | ROZŁĄCZNIK MOCY 3P 160A NAPĘD FRONTOWY (WIDOCZNA PRZERWA STYKOWA) , DPX-1S | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
252 |  | TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 63VA 400-230/24-12V TS-35 , LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
253 |  | TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 160VA 400-230/24-12V TS-35 ,LEGRAND LUB RÓWNOWAŻNY | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
254 |  | WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA gF 690V AC 10A , BIWTS | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
255 |  | WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA gF 690V AC 16A ,BIWTS | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
256 |  | WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA gF 690V AC 20A ,BIWTS | 15 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
257 |  | WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA gF 690V AC 25A ,BIWTS | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
258 |  | WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA gF 500V AC 35A ,BIWTS | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
259 |  | WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA gF 500V AC 63A ,BIWTS | 3 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
260 |  | WKŁADKA TOPIKOWA SZYBKA gF 500V AC 6A ,BIWTS | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
261 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 00C 100A 500V AC | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
262 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1C 100A 500V AC | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
263 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 00 125A 500V AC | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
264 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1C 125A 500V AC | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
265 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1 200A 500V AC | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
266 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1 250A 500V AC | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
267 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1C 25A 500V AC | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
268 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 00C 50A 500V AC | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
269 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1C 50A 500V AC | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
270 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 00C 63A 500V AC | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
271 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1C 63A 500V AC | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
272 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 00C 80A 500V AC | 12 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
273 |  | WKŁADKA TOPIKOWA PRZEMYSŁOWA ZWŁOCZNA gG 1C 80A 500V AC | 25 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
274 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=17mm W=15mm L=2mb | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
275 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=190mm W=60mm L=2mb Z PRZEGRODĄ | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
276 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=32mm W=15mm L=2mb | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
277 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=40mm W=25mm L=2mb | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
278 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=90mm W=40mm L=2mb | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
279 |  | KORYTKO KABLOWE PCV INSTALACYJNE S=17mm W=17mm L=2mb | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
280 |  | WSKAŹNIK ELEKTRYCZNY JEDNOBIEGUNOWY FAZER , DETECTORM 777 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
281 |  | NEONÓWKA DO ŁĄCZNIKA E10 , BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
282 |  | KOŁNIERZ USZCZELNIAJĄCY ,BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
283 |  | ZAŚLEPKA BIAŁY , MODUL ,BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
284 |  | PLAKIETKA DO ŁĄCZNIKA Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ E10 BIAŁY ,BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
285 |  | KOLSZ DO SYGNALIZATORA E10 CZERWONY ,BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
286 |  | WKŁADKA JARZENIOWA ,BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 70 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
287 |  | NASADKA ŁĄCZNIKA HOTELOWEGO DUROPLAST, BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
288 |  | GNIAZDO NT 1x 2P+Z BIAŁY IP44 HERMETYCZNE CEDAR | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
289 |  | GNIAZDO NT 2x 2P+Z BIAŁY IP44 HERMETYCZNE ,CEDAR | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
290 |  | ŁĄCZNIK NT POJEDYNCZY BIAŁY IP44 HERMETYCZNE ,CEDAR | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
291 |  | ŁĄCZNIK NT ŚWIECZNIKOWY BIAŁY IP44 HERMETYCZNE ,CEDAR | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
292 |  | GNIAZDO PT 2x 2P+Z BIAŁY IP20 , MODUL ,DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
293 |  | KLAWISZ UNIWERSALNY BIAŁY ,MODUL ,DUROPLAST,BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
294 |  | KLAWISZ ŚWIECZNIKOWY BIAŁY ,MODUL ,DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
295 |  | KLAWISZ POJEDYNCZY PODŚW. BIAŁY , MODUL , DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
296 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 1x 2P+Z BIAŁY Z PLAKIETKĄ IP20 ,MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
297 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 1x 2P+Z BIAŁY Z KLAPKĄ IP20 ,MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
298 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT 1x RJ12 TELEF. UAE6 IP20 ,MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
299 |  | MECHANIZM GNIAZDA PT1x RJ45 KAT5E KOMPUT. IP20 , MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
300 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT UNIWERSALNY IP20 ,MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
301 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT ŚWIECZNIKOWY IP20 , MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
302 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT KRZYŻOWY IP20 , MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
303 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT SAMOPOWROTNY E10 IP20 , BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
304 |  | MECHANIZM ŁĄCZNIKA PT HOTELOWY IP20 , BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
305 |  | MECHANIZM REGULATORA NATĘŻENIA OŚWIETLENIA 1-10V 1000VA IP20 , SISTEN LIFE | 15 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
306 |  | Płytka czołowa gniazda z/u śnieżnobiały, B.Kwadrat 3963808999, lub równoawżna | 30 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
307 |  | PLAKIETKA GNIAZDA 1x RJ45 KOMPUT.-TELEF. BIAŁY , MODUL BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
308 |  | RAMKA JEDNOKROTNA BIAŁY ,MODUL ,DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
309 |  | RAMKA DWUKROTNA BIAŁY , MODUL ,DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 100 | szt |  | 0 | 23% | 0 | 0
310 |  | RAMKA TRZYKROTNA BIAŁY ,MODUL ,DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
311 |  | RAMKA CZTEROKROTNA BIAŁY ,MODUL ,DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
312 |  | RAMKA PIĘCIOKROTNA BIAŁY ,MODUL,DUROPLAST BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
313 |  | PUSZKA NT MODUŁOWA DWUKROTNA BIAŁY , BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
314 |  | PUSZKA NT MODUŁOWA TRZYKROTNA BIAŁY , BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
315 |  | PUSZKA NT MODUŁOWA JEDNOKROTNA BIAŁY , BERKER LUB RÓWNOWAŻNY | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
316 |  | GNIAZDO IZOLACYJNE STAŁE 16A 5P 400V AC IP44 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
317 |  | GNIAZDO IZOLACYJNE STAŁE 32A 5P 400V AC IP44 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
318 |  | WTYCZKA IZOLACYJNA PRZENOŚNA 16A 5P 400V AC IP44 SZYBKOZŁACZE | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
319 |  | WTYCZKA IZOLACYJNA PRZENOŚNA 32A 5P 400V AC IP44 SZYBKOZŁĄCZE | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
320 |  | GNIAZDO PRZENOŚNE 5x 2P+Z BIAŁY | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
321 |  | GNIAZDO PRZENOŚNE 1x 2P+Z BIAŁY ,S 6 | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
322 |  | WTYCZKA KĄTOWA 2P+Z 16A BIAŁY ,W10 | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
323 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA POLIETYLEN 12X 2,5 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
324 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA POLIETYLEN 12X 4 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
325 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA POLIETYLEN 12X 6 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
326 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA POLIETYLEN 12X 10 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
327 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA LINKA+DRUT 3x 4 , WAGO | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
328 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA DRUT+LINKA 2x 4 ,WAGO | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
329 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 2x 2,5 PRZEZROCZYSTA/BIAŁA , WAGO | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
330 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 3x 2,5 PRZEZROCZYSTA/POMARAŃCZOWA ,WAGO | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
331 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 5x 2,5 PRZEZROCZYSTA/ŻÓŁTA ,WAGO | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
332 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 8x 2,5 PRZEZROCZYSTA/JASNOSZARA ,WAGO | 750 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
333 |  | ZŁĄCZKA INSTALACYJNA 4x 2,5 PRZEZROCZYSTA/JASNOSZARA ,WAGO | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
334 |  | ŁĄCZNIK 2-BIEG KOŁYSKOWY PODŚWIETLANY BIAŁO-CZERWONA ,WA12P | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
335 |  | DZWONEK PRZEWODOWY DWUTONOWY 230V IP20 , DNS-911 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
336 |  | DZWONEK BEZPRZEWODOWY 32 MELODII SOUL Z PILOTEM | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
337 |  | Taśma izolacyjna 25mm x 3m samowulkanizująca 8kV UV czarna F52503, MateriałSilikon, Odporność temperaturowa do [°C]260 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
338 |  | TAŚMA IZOLACYJNA PCV S=15mm L=10mb MULTIKOLOR | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
339 |  | OPASKA KABLOWA BIAŁA L=200mm S=2,5mm /100szt. | 20 | OPK |  | 0 |  | 0 | 0
340 |  | OPASKA KABLOWA BIAŁA L=280mm S=3,5mm /100szt. | 20 | OPK |  | 0 |  | 0 | 0
341 |  | OPASKA KABLOWA BIAŁA L=450mm S=7,5mm /100szt. | 20 | OPK |  | 0 |  | 0 | 0
342 |  | OPASKA UZIEMIAJĄCA OC 1 1/2" ,OBO | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
343 |  | OPASKA UZIEMIAJĄCA OC 1/4" ,OBO | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
344 |  | OPASKA UZIEMIAJĄCA OC 1" ,OBO | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
345 |  | OPASKA UZIEMIAJĄCA OC 3/8" , OBO | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
346 |  | OPASKA UZIEMIAJĄCA OC 3/4" ,OBO | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
347 |  | OPASKA UZIEMIAJĄCA OC 1/2" , OBO | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
348 |  | UCHWYT "MOTYLEK" TYP 1996 2,2(3)/40 , OBO | 40 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
349 |  | UCHWYT DO BEDNARKI I DRUTU Z KOŁKIEM ROZPOROWYM L=250mm FI12mm S=40mm STAL OCYNK ZWYKŁY | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
350 |  | ZŁĄCZE KONTROLNE 4-ŚRUBOWE M8 DRUT-BEDNARKA S=50mm STAL OCYNK ZWYKŁY | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
351 |  | Projektor 400W IP65 Ikl. RVP351 HPI-TP 400W KS symetryczny 14973800 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
352 |  | Zestaw Bitów, 40 szt | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
353 |  | PUSZKA NT W=100mm S=100mm G=50mm IP55 TWORZYWO SZTUCZNE | 50 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
354 |  | PUSZKA NT W=85mm S=85mm G=35mm IP41 TWORZYWO SZTUCZNE ZACISK 4x 2,5 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
355 |  | PUSZKA PT FI60mm GŁĘBOKA Z WKRĘTAMI POLIPROPYLEN | 300 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
356 |  | PUSZKA PT FI60mm PŁYTKA POLIPROPYLEN | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
357 |  | PUSZKA PT DO ŁĄCZENIA Z WKRĘTAMI FI60mm GŁĘBOKA POLIPROPYLEN | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
358 |  | PUSZKA PT DO ŁĄCZENIA FI60mm PŁYTKA POLIPROPYLEN | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
359 |  | POKRYWKA SYGNALIZACYJNA PUSZKI FI60mm | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
360 |  | POKRYWKA PUSZKI FI70/80mm | 250 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
361 |  | DZWONEK B/PRZEW. 230V/50HZ | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
362 |  | RURA SZTYWNA PCV FI16mm L=3mb BIAŁA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
363 |  | RURA SZTYWNA PCV FI22mm L=3mb BIAŁA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
364 |  | RURA SZTYWNA PCV FI28mm L=3mb BIAŁA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
365 |  | RURA SZTYWNA PCV FI37mm L=3mb BIAŁA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
366 |  | RURA SZTYWNA PCV FI47mm L=3mb BIAŁA | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
367 |  | UCHWYT DO RUR FI16mm BIAŁY ZAMYKANY | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
368 |  | UCHWYT DO RUR FI22mm BIAŁY ZAMYKANY | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
369 |  | UCHWYT DO RUR FI28mm BIAŁY ZAMYKANY | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
370 |  | UCHWYT DO RUR FI37mm BIAŁY ZAMYKANY | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
371 |  | UCHWYT DO RUR FI47mm BIAŁY ZAMYKANY | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
372 |  | ZŁĄCZKA DO RUR PCV ELASTYCZNA FI16mm BIAŁA | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
373 |  | ZŁĄCZKA DO RUR PCV ELASTYCZNA FI22mm BIAŁA | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
374 |  | ZŁĄCZKA DO RUR PCV ELASTYCZNA FI28mm BIAŁA | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
375 |  | ZŁĄCZKA DO RUR PCV ELASTYCZNA FI37mm BIAŁA | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
376 |  | ZŁĄCZKA DO RUR PCV ELASTYCZNA FI47mm BIAŁA | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
377 |  | KOŁEK ROZPOROWY SZYBKOMOCUJĄCY FI10mm L=100mm | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
378 |  | KOŁEK ROZPOROWY SZYBKOMOCUJĄCY FI6mm L=40mm | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
379 |  | KOŁEK ROZPOROWY SZYBKOMOCUJĄCY FI6mm L=60mm | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
380 |  | KOŁEK ROZPOROWY SZYBKOMOCUJĄCY FI8mm L=60mm | 500 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
381 |  | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM KRZYŻOWYM FI10mm L=60mm | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
382 |  | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM KRZYŻOWYM FI6mm L=35mm | 2000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
383 |  | KOŁEK ROZPOROWY Z WKRĘTEM KRZYŻOWYM FI8mm L=45mm | 1000 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
384 |  | KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM PROSTYM FI 10 | 200 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
385 |  | KOŁEK ROZPOROWY Z HAKIEM SUFITOWYM FI 8 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
386 |  | KOŁEK TYPU DRIVA TWORZYWO /200szt. | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
387 |  | Kołek z wkrętem FISCHER DUOPOWER 10x50 S 555110 /25szt./ | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
388 |  | Kołek z wkrętem FISCHER DUOPOWER 8x40 S 555108, lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
389 |  | Kołek z wkrętem FISCHER DUOPOWER 6x30 S 555106 /50szt./, lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
390 |  | KOŁEK TYPU DRIVA ALUMINIUM I CYNK /200szt. | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
391 |  | Wentylator ścienny Style 100 s Dospel lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
392 |  | Wentylator sufitowy NV 100 s Dospel lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
393 |  | Wkładka bezpiecznikowa DO2 25A gG 400V ac/250V DC E 18 eti | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
394 |  | Wkładka bezpiecznikowa DO2 40A gG 400V ac/250V DC E 18 eti | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
395 |  | Wkładka bezpiecznikowa DO1 10A gG 400V ac/250V DC eti | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
396 |  | Wkładka bezpiecznikowa DO1 16A gG 400V ac/250V DC Eti | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
397 |  | Końcówka Tulejkowa izolowana TE 6-12 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
398 |  | Końcówka Oczkowa Cu izolowana KOE 8-6 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
399 |  | Oprawa awaryjna LED 3W LOVATO P LED Otwarta 3h LVPo/3W/B/3/SE/AT/WH lub równoważny | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
400 |  | Oprawa nasufitowa 35 W LED 230 V 4600 lm Opal IP 20 biała Raylux Lb Led LUG lub równoważny | 20 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
401 |  | PLAO LB LED 9W 800lm 4000K IP54 biały ED, Obudowa: tworzywo sztuczne ABS, RAL: 9003, Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]: 100W, Klosz: poliwęglan, Strumień LED [lm]: 1150, Żywotność (TM21 L90B10): 30 000 h, CRI/Ra: ≥80, Wymiary l-265mm W-95, lub równowazny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
402 |  | CALLA LB LED 25W 2200lm 4000K radarowy czujnik ruchu biały,gwarancja: 3 lata,Czujnik ruchu MD, Rozsył światła: obrotowo-symetryczny, Zakres temperatury pracy [°C]: -20 … +30, Obudowa: podstawa poliwęglan, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
403 |  | CALLA LB LED 24W 2200lm 4000K ED biały, Klosz: poliwęglan, Zakres temperatury pracy [°C]: -20 … +30, wymiary W-350mm H-128mm, lub równowazna | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
404 |  | Plafoniera Led Calla Lb Led 350 ED 1700 lm IP 65 LUG lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
405 |  | Puszka hermetyczna 400/300/1500, Ip 66, odporna na UV | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
406 |  | Lampa parkowa Parisienne LED 50W, Prąd znamionowy 220 mA, Strumień świetlny 5200 lm, Wskaźnik oddawania barw (CRI) 80-89, Temperatura barwowa 4000 K, Średnica 96 mm, Długość 229 mm, Średnia trwałość znamionowa 17000 h | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
407 |  | Lampa LED E27 54W 5400lm PARISIENNE IP65 biała neutralna Spectrum WOJ80716, Kąt rozsyłu światła 260st, Wskaźnik oddawania barw: >80, stopień ochrony: IP65, lub równowazny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
408 |  | Lampa LED Smd Gls A 60 14W 270 St E27 3000K 1260 lm Biały ciepły lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
409 |  | Lampa metalohalogenowa 400W E40 230V 4500K Przeżroczysta HPI-T Plus 8711500179906 Philips lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
410 |  | Automat zmierzchowy 16A 230V 2-1000lx IP 65 AWZ lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
411 |  | Akumulator AAA 700mA Toshiba lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
412 |  | Akumulator AA 2000mA Varta lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
413 |  | Nóz ostrze łamane 9mm 0-10-150 Stanley lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
414 |  | Ostrza do nożyków 9 mm 11-300 łamane Stanley lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
415 |  | Ostrza do nożyków 18mm łamane Stanley lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
416 |  | Wiertło SDS PLUS -5X 8x150x210 2608833790 Bosch lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
417 |  | Wiertło SDS PLUS -5X 6x100x160 2608833778 bosch lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
418 |  | Wiertło SDS PLUS -5X 10x150x210 2608833799 bosch lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
419 |  | Wiertło SDS PLUS -5X 12x150x210 2608833808 Bosch lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
420 |  | Dłuto przecinak 20mm kształt vsds plus 20/250 2609390394 Bosch | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
421 |  | Wiertła do metalu hss-tin 0607010530, lub równoważne | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
422 |  | Oprawa Dust Profi led ng 45W lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
423 |  | Lampa Led A60 e27 11W 24V-NW 780 lm 4000k Greenlux lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
424 |  | Ogranicznik przepięć B+C 12,5kA 1,5kV ON 300 412273 | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
425 |  | Rozłącznik bezpiecznikowy 63A DO2 Z-SLS/CB/1 lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
426 |  | Transformator 1 fazowy STM 400VA 230/230V Breve 16253-9908 lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
427 |  | Transformator 1 fazowy STM 630VA 230/230V Breve 16253-9999 lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
428 |  | Transformator 1 fazowy STM 800VA 230/230V Breve lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
429 |  | Transformator 1 fazowy STM 1000VA 230/230V Breve lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
430 |  | Transformator 1 fazowy TUM 3200VA Breve lub równoważny lub równoważny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
431 |  | Rura karbowana z pilotem 20mm czarna 750n fepct20 EM Group lub równoważny | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
432 |  | Rura karbowana z pilotem 16mm czarna EM Group lub równoważny | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
433 |  | Rura karbowana z pilotem 25mm czarna EM Group lub równoważny | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
434 |  | Rura karbowana z pilotem 32mm czarna EM Group lub równoważny | 25 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
435 |  | Rura karbowana z pilotem 50mm czarna EM Group lub równoważny | 25 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
436 |  | Tarcza do cięcia 125x1,6x22mm Dc272922055 3M | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
437 |  | Tarcza diamentowa Bosch 125x22,23mm, Średnica tarczy: 125 mm, Szerokość cięcia: 2,2 mm, Średnica otworu: 22,23 mm, Wysokość segmentu: 12 mm, Budowa nasypu: segmentowy, do cięcia gresu, żelbetu, jastrychu, asfaltu, kamienia, Przeznaczona do pracy na mokro i na sucho. | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
438 |  | TARCZA DIAMENTOWA 230MM BEST FOR UNIVERSAL DO CIĘCIA BETONU, CEGŁY, KLINKIERU, WYSOKOŚĆ CZĘSCI TNĄCEJ 15MM, PREDKOŚC MINIMALNA 6650 | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
439 |  | Bednarka stalowa odgromowa ocynkowana s=30mm gr=4mm 0,961 kg/mb | 25 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
440 |  | Druy odgromowy stalowy ocynkowany fi 8mm 0,395 kg/mb PN EN 62561-2 | 25 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
441 |  | Uziom Pionowy l=1,5mb Fi=16mm ocynk zwykły | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
442 |  | Przedłużka uziomu pionowego l=1,5mb Fi=16mm stal ocynk zwykły z łącznikiem | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
443 |  | Uchwyt kablowy wbijany kołkowy hakowy | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
444 |  | Uchwyt kablowy wbijany kołkowy hakowy podwójny 14-32mm H 7333 | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
445 |  | Kołek rozporowy z wkrętem do drewna i łbem sześciokątnym K 10(8x60) Wkręt-met lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
446 |  | Kotwa wbijana do gazobetonu KMD 10/60 Arwex lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
447 |  | Oprawa Mira 2x36 W do świetlówek LED,Zasilanie jednostronne | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
448 |  | Przedłużacz 4-gniazda z/u 5m /H05VV-F 3G1/ biały P0313, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
449 |  | Koronka wiertnicza 60mm, 160mm, SDS-max, FI68/290 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
450 |  | AKUM. MŁOTOWIERTARKA Z OPCJĄ KUCIA 18 V DHR243RTJ, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
451 |  | Młot udarowo-obrotowy 800W, 3,1J, SDS-plus | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
452 |  | Koronka wiertnicza FI68, SDS-plus | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
453 |  | Wskaźnik napięcia AC VT-2 WMXXVT2, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
454 |  | Puszka hermetyczna IP66 KSK 175 KAX, lub równoważny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
455 |  | Puszka n/t hermetyczna 27/P 97x97x47 5x6mm2 IP67 A.0036, lub równoważny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
456 |  | Puszka n/t hermetyczna pusta z membranami 158x118x96 IP65 szara PH-2B.3 28.26, lub równoważny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
457 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 10-18 /100szt./, lub równoważny | 1 | op |  | 0 |  | 0 | 0
458 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 4-12 /100szt./, lub równoważny | 1 | op |  | 0 |  | 0 | 0
459 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 16-15 /50szt./, lub równoważny | 1 | op |  | 0 |  | 0 | 0
460 |  | Końcówka tulejkowa podwójna izolowana TV 6-10 /100szt./, lub równoważny | 1 | op |  | 0 |  | 0 | 0
461 |  | Końcówka tulejkowa izolowana HI 2X4/12 szara E08KH-02020102101 /100szt./, lub równoważny | 1 | Op |  | 0 |  | 0 | 0
462 |  | Końcówka tulejkowa podwójna izolowana /czerwona/ TV 10-14 /100szt./, lub równoważny | 1 | op |  | 0 |  | 0 | 0
463 |  | Końcówka tulejkowa podwójna izolowana /niebieska/ TV 2,5-12 /100szt./, lub równoważny | 2 | op |  | 0 |  | 0 | 0
464 |  | Zestaw trójfazowy do złączek silnoprądowych 50mm2 285-159, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
465 |  | Szybkozłączka 5x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa 221-415, lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
466 |  | Szybkozłączka 1x0,5-2,5mm2 jasnoszary PC301-CL 89006002 , lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
467 |  | Szybkozłączka 3x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa 221-413 , lub równoważny | 100 | sz |  | 0 |  | 0 | 0
468 |  | Szybkozłączka 3x 2,5-6mm2 transparentna 773-173 , lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
469 |  | Szybkozłączka 2x0,2-4mm2 transparentna / pomarańczowa 221-412 /100szt./, lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
470 |  | Termometr IT Easy Base -40-60°C bateria 2xAAA srebrny 30.3050.54.IT, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
471 |  | Rękawice robocze 10 bawełniane z powłoką lateksową HT5K210, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
472 |  | Złącze słupowe IZK-4-01 bezpiecznikowe WZLAC013, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
473 |  | Złącze słupowe IZK-4-03 zerowe WLZAC016, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
474 |  | Plafoniera LED AMETYST TOP LED 1500LM PC E IP65 840, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
475 |  | Oprawa wstropowa VIRGO 40W/840 | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
476 |  | Oprawa awaryjna 2W 1h ONTEC G E1B 101 M ST/W dwuzadaniowa TM-OA.OGEB.C1H1ST2W, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
477 |  | Oprawa przeciwwybuchowa LED PLFS-T/LED50 50W 31-000-9164, lub równoważny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
478 |  | Blok listew rozdzielczych 2-biegunowy 125A BR 2-15 004882, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
479 |  | Blok rozdzielczy CU 1-potencjałowy szary KS741 82155002, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
480 |  | Blok listew rozdzielczych 1-biegunowy 250A 004873, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
481 |  | Blok listew rozdzielczych 1-biegunowy 125A 004871, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
482 |  | Blok listew rozdzielczych 4-biegunowy 100A BR 4-7 004884, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
483 |  | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy 80A 100-500V 50Hz A43 311-100 2CMA170524R1000, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
484 |  | Miernik parametrów sieci (X/1A, X/5A U 289/500V) zasilanie 22-65V DC wy: RS-485 PAC3200 7KM2111-1BA00-3AA0, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
485 |  | Szyna łączeniowa 4P 80A 16mm2 widełkowa Z-GV-16/3P+3N-6TE 263142, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
486 |  | Zaślepka ochronna do szyn łączeniowych Z-SV Z-V-AK/2+3P 264930, lub równoważny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
487 |  | Szyna łączeniowa 1P 63A 10mm2 widełkowa (6 mod.) EVG-1PHAS/6MODUL 215638, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
488 |  | Szyna łączeniowa 1P 63A 10mm2 widełkowa (2 mod.) EVG-1PHAS/2MODUL 215646, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
489 |  | Kamera zewnętrzna bullet kolorowa EFFIO E 650/700TVL promiennik 50m uchwyt z przepustem 12V DC grafitowa VOCC189, Szerokość [mm]102, mm]305,Głębokość [mm]105 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
490 |  | Kamera HD-TVI typu domed, dualna 1080p,OSD 2,8-12mm promiennik 40m zew.wandal WDR 12VDC DS-2CE56D5T-(A)VPIR3 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
491 |  | Miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-502 WMPLMPI502, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
492 |  | Zasilacz modułowy 12V 15W 1,25A 413105, Szerokość [mm]87.5, Maksymalny prąd wyjściowy 1 [A]1.2500, Możliwość montażu na szynie euro, Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] do245, Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz [V] od215 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
493 |  | Zasilacz LED 12V 50W 220-240V AC IP20 169,5x48,2x31mm LD-ZAS50W-30N, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
494 |  | Przedłużacz 1-gniazdo z/u 10m /H07RN-F 3x1,5/ czarny P01710, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
495 |  | Przedłużacz zwijany 20m N07V3V3-F 3x1,5 2xGS 9AX5Z09123 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
496 |  | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1 16A 5P 400V + 2x 2P+Z 230V IP44 COMBO-POL 96061542W, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
497 |  | Zestaw instalacyjny z gniazdem 16A 5P+2x2P+Z (0-1) czerwony Combopol 61132-6 96061552W, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
498 |  | Gniazdo stałe z wyłącznikiem 0-1 32A 5P 400V + 2x2P+Z 230V IP44 COMBO-POL 96062542W, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
499 |  | Ceownik wzmocniony CWC 40H40/3 611230 /3m/, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
500 |  | Śruba z nakretką i podkładką SR M8x25 650451, lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
501 |  | Śruba SRM10x25 650654 /100szt./, lub równoważny | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
502 |  | Korytko kablowe perforowane 200x60 grubość 0,75mm LKS 620 FS 6048870 /2m/, lub równowazne | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
503 |  | Korytko kablowe perforowane 100x60 grubość 0,75mm LKS 610 FS 6048854 /2m/, lub równowazny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
504 |  | Wysięgnik wzmocniony WW150 710415, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
505 |  | Wysięgnik wzmocniony WW100 710410, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
506 |  | Podkładka M8 PP8 650444 /100szt,/, lub równoważny | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
507 |  | Wysięgnik wzmocniony WW200 710420, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
508 |  | Łącznik ceownika LCM40H40 661200, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
509 |  | Blacha puszki BK 100400, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
510 |  | Podkładka M12 PP12 650644 /100szt./, lub równoważny | 5 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
511 |  | Łącznik ceownika LCP8 662800, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
512 |  | Podkładka powiększona M8 PW8 650944 /100szt,/, lub równoważny | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
513 |  | Wspornik 400mm 135mm WSP400 720430, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
514 |  | Łącznik ceownika LCTV2 664003, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
515 |  | Łącznik ceownika LCK4 664400, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
516 |  | Kołek uniwersalny fi8 z wkrętem 5x60 4ALL-08+5060 /50szt./, lub równoważny | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
517 |  | Kołek rozporowy fi10 z wkrętem krzyżowym 6x50 UNO-10+650 /100szt./, lub równoważny | 1 | op. |  | 0 |  | 0 | 0
518 |  | Akumulator 18V Li-ion 5.0Ah | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
519 |  | Złączka szynowa 2-torowa 35-150mm2 szara EURO multiOTL 150 2xAl/Cu 607150, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
520 |  | Złączka szynowa 2-torowa 16-95mm2 szara EURO multiOTL 95 2xAl/Cu 607095, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
521 |  | Złączka szynowa 2-torowa 16-95mm2 szara EURO multiOTL 95 2xAl/Cu 607095, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
522 |  | Złączka szynowa 1-torowa 16-120mm2 niebieska EURO OTL 120 1xAl/Cu 606120 BL, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
523 |  | Złączka szynowa 2-torowa 1,5-50mm2 szara EURO multiOTL 50 2xAl/Cu 607050, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
524 |  | Złączka szyn gwint AL/CU 1,5-50mm2 TS35 3 izol tory OTL50-3X szary MAA1350A10 89707002, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
525 |  | Złączka VIKING 3-piętrowa 2.5mm2 szara 037152, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
526 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 25 brązowy /100m/ | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
527 |  | Rozdzielnia Hermetyczna IP 66, 410/310/170mm, odporna na UV, IK 10 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
528 |  | Koszulki termokurczliwe | 5 | op |  | 0 |  | 0 | 0
529 |  | Łącznik ceownika LCK3 664300 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
530 |  | Lampa lutownicza gazowa, naboje 190 g, zapłon piezo, praca w każdej pozycji, temperatura pracy 1350°C, moc 1.9 kW, średnie zużycie gazu 180 g/h, obudowa metalowa, przycisk chwilowego zapłonu, lub równoważna | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
531 |  | Tarcza tnąca do stali 355mm, średnica otworu: 25,4 mm, grubość tarczy: 3 mm, Maksymalna prędkość obrotowa: 4300 obr./min. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
532 |  | Wkręt samogwintujący | 1 | kg |  | 0 |  | 0 | 0
533 |  | Miara składana drewniana o długości 2 m i grubości członu 3.2 mm, obustronna podziałka. Wykonana w III klasie dokładności pomiaru. Podwójne lakierowana zabezpiecza przed ścieraniem, wilgocią oraz działaniem promieni słonecznych. Wzmocnienia ukryte, wykonanie zgodne z unijną dyrektywą o przyrządach pomiarowych MID, drewno bukowe, lub równoważna | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
534 |  | Miara zwijana stalowa 5m, magnetyczna końcówka, nylonowa powłoka chroniąca podziałkę przed starciem, dwumateriałowa obudowa, wykonanie zgodne z unijną dyrektywą o przyrządach pomiarowych MID, lub roównowazna | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
535 |  | Ołówek budowlany | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
536 |  | ODKURZACZ PRZEMYSŁOWY ARD-1625 EWS, Starmix,Moc max. przyłączanego elektronarzędzia 2400 wat,Pojemność zbiornika max. 25 l brutto, 20 l pył, 15 l woda,Waga 12,7 kg lub równowazny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
537 |  | Naświetlacz LED 50W | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
538 |  | Tarcza do metalu 230/3 | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
539 |  | Smar silikonowy wypierający wodę. Posiadający doskonałe właściwości smarne i izolując, dużą rezystancją elektryczną, właściwości izolujące na poziomie (14,7 kV/mm). Przeznaczony do smarowania wyłączników, elementów wrażliwych na wilgoć i korozję. Pojemność 500 ml. | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
540 |  | Zestaw 6 wkrętaków izolowanych 1000V, płaski, krzyżakowy Phillips / 3, 4, 6,5, PH2 x 100 mm, PH2 x 80 mm/,stal chromowo-wanadowo-molibdenowa,końcówka oksydowana, Norma DIN EN 60900, VDE,Antypoślizgowy uchwyt. | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
541 |  | Wiertło stopniowe ze stali HSS 4-39mm Bosch, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
542 |  | Wiertło do betonu SDS-max ostrze krzyżowe XLR, 25-540/400 [DT60825], lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
543 |  | WIERTŁO SDS MAX 4-OSTRZOWE 25 x 920mm | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
544 |  | WIERTŁO SDS PLUS DO BETONU FI 25/1000 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
545 |  | WIERTŁO SDS PLUS DO BETONU FI 16/1000 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
546 |  | WIERTŁO SDS PLUS DO BETONU FI 25/600 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
547 |  | WIERTŁO SDS PLUS DO BETONU FI 30/600 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
548 |  | TORBA OKUWANA NA NARZĘDZIA, Długość 51 cm Szerokość 30 cm Wysokość 31 cm, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
549 |  | Centrala sygnalizacji Sigma, lub równoważny | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
550 |  | Kasownik sygnalizacji Sigma 740044, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
551 |  | Przycisk przywoławczy Sigma, 740050, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
552 |  | Przycisk przywoławczo – pociągowyBiały Sigma, 740034, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
553 |  | PLEXO55 Gniazdo pojedyncze z/u 16A szare 069731, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
554 |  | PLEXO55 Gniazdo podwójne pionowe z/u 16A szare 069563, lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
555 |  | Przewód do pomp głębinowych CLEAN CABLE 4G50 450/750V 371439 /bębnowy/ lub równoważny | 100 | m |  | 0 |  | 0 | 0
556 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 25-22 /50szt./ | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
557 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 25 brązowy | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
558 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 25 niebieski | 10 | m |  | 0 |  | 0 | 0
559 |  | Przewód instalacyjny H05V-K (LgY) 1,5 czarny | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
560 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 2,5 szary | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
561 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 50-20 /20szt./ | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
562 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 50 niebieski /bębnowy/ | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
563 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 50 czarny /bębnowy/ | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
564 |  | Końcówka tulejkowa izolowana TE 35-18 /50szt./ | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
565 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 35 czarny /bębnowy/ | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
566 |  | Przewód instalacyjny H07V-K (LgY) 35 Niebieski /bębnowy/ | 50 | m |  | 0 |  | 0 | 0
567 |  | Kabel energetyczny YKY 1x70 0,6/1kV /bębnowy/ | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
568 |  | Kabel energetyczny YKY 1x50 0,6/1kV /bębnowy/ | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
569 |  | Kabel energetyczny YKY 1x16 0,6/1kV /bębnowy/ | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
570 |  | Kabel energetyczny YKY 1x35 0,6/1kV /bębnowy/ | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
571 |  | Kabel energetyczny YKY 1x25 0,6/1kV /bębnowy/ | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
572 |  | Rura karbowana z podwójnym plaszczem KOPOFLEX KF 450N 50/41mm niebieska | 25 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
573 |  | Rura karbowana z podwójnym plaszczem KOPOFLEX KF 450N 40/31mm niebieska | 25 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
574 |  | Rura osłonowa karbowana niebieska 110mm KF 110N KF09110 /50m/ | 25 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
575 |  | Rura termokurczliwa grubościenna z klejem czarna 4-16/1000mm SRH3 135860 | 1 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
576 |  | Wskaźnik zasilania Led mieszany, 230/400V, 0,64VA | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
577 |  | Stycznik mocy 12A, 3P, 230V, AC, 1Z, OR, Dilem 12, lub równowazny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
578 |  | Stycznik mocy 25A, 3P, 230V, AC, 1Z, OR, Dilem 25, lub równowazny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
579 |  | Stycznik mocy 32A, 3P, 230V, AC, 1Z, OR, Dilem 32, lub równowazny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
580 |  | Stycznik mocy 17A, 3P, 230V, AC, 1Z, OR, Dilem 17, lub równowazny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
581 |  | Stycznik mocy 25A, 3P, 24V, DC, 1Z, OR, Dilem 25, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
582 |  | AKUM. LASER KRZYŻOWO-PUNKTOWY 10,8 V (12 V Max) (zielony) SK106GDZ | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
583 |  | Wyłącznik mocy 3P, 250 A, 50kA, Nzmn2-A250, lub równowazny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
584 |  | Zegar sterujacy 16A, astronomiczny jednokanałowy 24-264V, AC/DC | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
585 |  | Wyłącznik nadpradowy 2P, 10 A, 10kA, AC, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
586 |  | Wyłącznik nadpradowy 2P, 16 A, 10kA, AC, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
587 |  | Przewód YDY 4x1,5 żo, 450/750V | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
588 |  | Kabel energetyczny YKY 4x25, żo, 06/1kV | 10 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
589 |  | Kabel energetyczny YKY 4x50, żo, 06/1kV | 10 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
590 |  | Akumulatorowa szlifierka kątowa, tarcza o średnicy 125 mm, zasilana akumulatorem Li-Ion 18 V, Prędkość obr. na biegu jałowym: 3000 - 8500 obr./min, Wymiary (długość całkowita):382 mm, Waga (EPTA):2,4 - 3,0 kg, silnik bezszczotkowy, wykonana w technologi ADT | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
591 |  | Oprawa uliczna Led, 50W, IP66, 6650Lm, sp10kV, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
592 |  | Oprawa awaryjna infinity , ac, led, 1W, 3h, jednozadaniowa Pt, szara, , lub równoważny | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
593 |  | Wyłącznik różnicowo-prądowy 2P, 40A, 0,03A, typ AC, | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
594 |  | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P, B10A, 0,03A, typ AC, 10/1n/b/01, lub równoważny | 5 | sz |  | 0 |  | 0 | 0
595 |  | Wyłącznik różnicowo-nadprądowy 2P, B16A, 0,03A, typ A, | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
596 |  | Wyłącznik róznicowo-nadpradowy, 4P, 40A, 0,03A, typ A P314, Legrand, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
597 |  | Rozłącznik mocy 3P, 250A, N2-250, 266010, lub równoważny | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
598 |  | Rozdzielnica modułowa 1x18 natynkowa 380x220x140mm IP65, lub równoważna | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
599 |  | Rozdzielnica modułowa 2x18 natynkowa 380x370x140mm IP65, lub równoważna | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
600 |  | Dławnica kablowa poliamidowa M20 IP68 HSK M20x1,5 szara | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
601 |  | Kabel energetyczny YKY 3x1,5 żo 0,6/1kV | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
602 |  | Kabel energetyczny YKY 3x2,5 żo 0,6/1kV | 100 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
603 |  | Rozdzielnica modułowa 1x12 podtynkowa IP40 lub równoważna | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
604 |  | Puszka hermetyczna IP66 KSK 175 KAX, lub równoważna | 2 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
605 |  | Przewód typ OLFLEX CRANE 7G1,5, Nierozprzestrzeniający płomieniaZgodnie z EN 60332-1-2, Materiał powłoki zewnętrznejGuma (EPR), Identyfikacja ży ł- cyfrowa, Klasa żyłyKlasa 5 = giętki, średnica zewnętrzna [mm]14, Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od-40, Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do80 | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
606 |  | Przewód typ OLFLEX CRANE 3G2,5, Nierozprzestrzeniający płomieniaZgodnie z EN 60332-1-2, Materiał powłoki zewnętrznejGuma (EPR), Identyfikacja ży ł- cyfrowa, Klasa żyłyKlasa 5 = giętki, średnica zewnętrzna [mm]8,7, Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] od-40, Dopuszczalna temperatura kabla ułożonego na stałe [°C] do80 | 50 | mb |  | 0 |  | 0 | 0
607 |  | Puszka hermetyczna 5x2,5mm2 90x80x24 IP20 biała POT , lub równoważna | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
608 |  | Multimetr cyfrowy, Kategoria bezpieczeństwaCAT II Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC [V]600 Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC [V]600 Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC [A]10 Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC [A]600 Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji [MOhm]40 | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Szpicak 400mm 43mm SDS-max SDSMax 400 2608690167, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
490 |  | AKUM. LAMPA BUDOWLANA DML805,Źródło światła: 20 x LED 0,5 W, Napięcie zasilania: Sieciowe: 230 VAkumulatorowe: 14,4 V / 18V, Typ akumulatorów: Li-ion | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
611 |  | Dłuto 25 mm półokrągły SDS-max 25/400, 2608690124, lub równoważny | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
612 |  | Oprawa parkowa LED 60W szara,Stopień szczelności:IP66, Barwa światła:4000 K (naturalna), Materiał obudowy:Poliwęglan - PC, Materiał klosza:Poliwęglan, Montaż:Na standardowych słupach o srednicy zewnetrznej 60 mm, 48 mm lub 40 mm, Kolor:Szary, Wymiary:ø 650 x 495, Klosz przezroczysty ryflowany | 1 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
613 |  | Ramka pojedyncza Sigma, lub równoważna | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
614 |  | Opaska kablowa otwierana wielokrotnie 350x7,5mm czarna | 100 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
615 |  | Oprawka E 27, ceramiczna | 10 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
616 |  | Gniazdo przycisku RJ 45, Białe, Sigma, lub równoważne | 5 | szt |  | 0 |  | 0 | 0
Razem. | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Note on J621: szpital: Kwota brutto: