Nowa Sól, dnia 15.04.2020 r.

Znak pisma: DZP 282-7/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1843) 
pn.:„Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu na potrzeby Laboratorium Analitycznego”

PYTANIE 1

Pakiet IV poz. 2

Czy Zamawiający zaakceptuje końcówki o pojemności5-500ul?

ODP. Zamawiający wyraża zgodę. Zgodnie z zapisami Zaproszenia wymaga dostarczenia próbek .

PYTANIE 2

Pakiet VI poz. 1

Czy Zamawiający zaakceptuje korki w innym kolorze, np. białe, niebieskie, żółte, czerwone lub zielone?

ODP. Zamawiający nie dopuszcza.

PYTANIE 3

Dot. Pakietu IV poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie naczynek o podanych parametrach, spełniających wszystkie wymagania, typu Aptaca?

ODP. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami Zaproszenia wymaga dostarczenia próbek .

PYTANIE 4

Dot. Pakietu IV poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówek o poj. do 200 ul, spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

ODP. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami Zaproszenia wymaga dostarczenia próbek .

PYTANIE 5

Dot. Pakietu VI poz. 1

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie korków o podanych parametrach, spełniających wszystkie wymagania, typu Aptaca?

ODP. Zamawiający dopuszcza. Zgodnie z zapisami Zaproszenia wymaga dostarczenia próbek