|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-280-41/2020	     				                               Nowa Sól, 16.09.2020 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.”

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól 
Tel.; + 48 /68/ 388 2111, 68 388 2285
Fax: + 48 /68/ 387 12 81
Godziny urzędowania: 700 -1435 
NIP: 925-17-23-350
REGON: 970774733

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późń. zm.)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 214 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 w związku 
z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Zgodnie z zapisami treści art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1.  Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i 
       napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego 
        Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.    Świadczona przez Wykonawcę usługa musi odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia.

3.     Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
      50000000-5 – usługi naprawcze i konserwacyjne

III. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy/om.

- Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić 
w  „Formularzu ofertowym” informacje na ten temat:

  - Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

  - Nazwa/y (firm/y) proponowanych podwykonawcy/ów.

- Wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3a do SIWZ).

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawy wykonane przez podwykonawcę/ów.

#### IV. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy w okresie obowiązującej umowy dla innych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, wygaśnie okres obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, wówczas, po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia na podstawie udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1. pkt 6 ustawy Pzp po cenach jednostkowych z oferty.

#### VII. Umowa ramowa.

#### Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

#### VIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

IX. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty równoważnej.

#### X. Termin wykonania zamówienia.

#### 1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

XI. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.   Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2.    Wymagana jest należyta staranność ze strony Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

3.  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4.    Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.   Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5  pkt 1 ustawy Pzp.

2.   Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b, pkt. 3  dotyczących :

1). kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualny certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881, ze zm.).

2). zdolności zawodowej:

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy wykażą, że skierowane 
do realizacji zamówienia osoby posiadają certyfikat dla personelu wydany na podstawie art. 20 ustawy 
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881, ze zm.) - zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ – Wykaz osób.

2)  zdolności technicznej

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną usługę, która swoim zakresem obejmowała – konserwacje, serwis i naprawę instalacji wentylacji mechanicznej w budynku o wartości minimum 100 000,00zł brutto. Za jedno zamówienie (usługę) Zamawiający uzna usługę zrealizowaną na rzecz jednego zleceniodawcy na podstawie jednej umowy – oświadczenie Wykonawcy -  zgodnie z zał. nr 5 do SIWZ – Wykaz usług.

Uwaga. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże szerszy zakres usług niż wymaga Zamawiający w ppkt.1.

3.   Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4.  Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, 
a także, czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

5.   Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności technicznej w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu.

XIII. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.    Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo/ upoważnienie winno być zgodnie z przepisami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

2.       Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

3.    Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument - pełnomocnictwo (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie  zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

XIV. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3a do SIWZ.- DO OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału                    w postępowaniu.

3.   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podwykonawców.

4.   Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów.

5.  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu        
i potwierdzenia spełniania warunków, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw 
do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGA

Uwzględniając zapisy art. 26 ust.6 ustawy Pzp dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,    Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w „Formularzu oferty” ogólnie dostępne 
i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie będzie mógł pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  
nr 3 do SIWZ – Do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6.  W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,  zdolności technicznej i zdolności zawodowej Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) certyfikat dla przedsiębiorców wydany na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. 2015, poz. 881, ze zm.).

b) wykaz osób - wg załącznika nr 4 do SIWZ.

c)) wykaz usług - wg załącznika nr 5 do SIWZ

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.   Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

8.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XII pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolności technicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go    
 z nim stosunków prawnych.

8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale (zgodnie ze wzorem załącznik nr 7 do SIWZ), mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu: wskazać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie,  rzeczywiście nim dysponuje.

8.3    Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1ustawy.

8.4    Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych  innych podmiotów, odpowiada solidarnie
 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.5    Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych  w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.z 2016 r., poz. 1126) tj.:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.6     Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże dolności techniczne, o których mowa w pkt.8, ppkt.8.1

9.    Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  www.szpital-nowasol.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. ( z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 6 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  składa podpisaną  przez siebie  informację dotyczącą  grupy kapitałowej.

10.    Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 5 lit. a) SIWZ składa dokument wystawiony         
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.     Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje  się dokumentów, o których mowa w pkt 10 ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.      Dokumenty, o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

11.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wg załącznika nr 1 do SIWZ

12.    Inne oświadczenia i dokumenty.

1. Wypełniony Formularz oferty -  wg  załącznika nr 2  do SIWZ.

2. Wypełniony Formularz cenowy – wg załącznika 2.1 do SIWZ.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego  - zgodnie z załącznikiem nr  8 do SIWZ  (jeśli dotyczy).

4. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ (jeśli dotyczy).

5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy,     
o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

13.   Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dokumentu nr I/01-ZA/02-Instrukcją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie internetowej szpitala www.szpital-nowasol.pl, zakładka http://www.szpital-nowasol.pl/index.php/system-zarzadzania oraz potwierdzić zapoznanie się z nią poprzez podpisanie „Oświadczenia Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
 do załącznika nr 7 - projektu umowy.

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia
 o zamówieniu w BZP.

#### XV. Forma dokumentów.

1.    Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

2.   Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.     Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego 
do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

4.    Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone 
w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy.

UWAGA:

Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej „tajemnicy przedsiębiorstwa” upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1.    Oferty składane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól (budynek biurowiec – pokój nr 34)
2.   Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Ustawy PZP oraz dokumenty składane na wezwanie   Zamawiającego  na podstawie art.  26 ust. 1 i 26 ust. 3 ustawy Pzp

- w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej:  z.grubecka@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt.. 1 rozdziału XVI SIWZ.

2.1     Pozostałe dokumenty w tym wyjaśnienia do treści złożonych ofert a także zapytania do SIWZ można złożyć:

- przesyłając w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej:  z.grubecka@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt. 1 rozdziału XVI SIWZ.

3.    Zamawiający zastrzega, iż treść zapytań do zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami na zadane pytania oraz zmianę SIWZ zamieszczać będzie tylko i wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nowasol.pl (bez przesyłania ich e-mailem do potencjalnych Wykonawców).

4.    Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania treści SIWZ.

- Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany     
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

1.  W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Zofia Grubecka  - Dział Zamówień Publicznych

#### XVIII. Wymagania dotyczące wadium.

13.1.  Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie ogółem – 8 280,00 zł.

  - Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 28.09.2020. do godz. 10:00

## 13.3    Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

13.4   Wadium w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego:

BANK MILLENIUM o/ Zielona Góra  nr konta: 32 1160 2202 0000 0000 6022 0738 oznaczając Wadium na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i 
napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego  Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.

## 13.5   Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

## 13.6   Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą, tj. 60 dni.

## 13.7  Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne 
i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

13.8   Kopię dowodu wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.

XIX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Forma pisemna pod rygorem nieważności.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy" oraz „Formularz Cenowy”- zgodnie z załącznikami do SIWZ.

- Zaleca się, aby formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zostały sporządzone zgodnie z wzorami dołączonymi do SIWZ.

- Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać z użyciem długopisu lub atramentu).

- Każdy Wykonawca przedłoży ofertę (sam lub jako reprezentant spółki) zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę.

- Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką. UWAGA: Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie 
z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta 
z dopiskiem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”, zarówno zmiana
 jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

- Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

- Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale XXI pkt. 2 SIWZ oraz

dodatkowym napisem: „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte        
       w ostatniej kolejności.

- W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

XXI. Miejsce oraz termin składania ofert.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 
67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.09.2020r. do godz.10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

2.  Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA” „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.

3.   Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

4. Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego 
       i otrzyma swój numer identyfikacyjny.

- Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie 
i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone Wykonawcy.

- Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

- Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty 
i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

- Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

XXII.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

            - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, 
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 28.09.2020r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6)

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

            - Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny

- czas reakcji od zgłoszenia awarii

#### XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”                                        - załącznik nr 2 do SIWZ i formularzu cenowym – załącznik 2.1 do SIWZ.

2.     W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

3.    Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.   Cenę w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 2 i „Formularzu Cenowym” – załącznik 2.1 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5.   Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6.    Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

7.    Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cenę podaną liczbowo, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto za prawidłową.

8.   Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny (Wykonawca podaje jedynie wartość netto) podatek od towarów i usług.

Wartość podatku VAT płaconego przez Zamawiającego zostanie doliczona do podanej przez Wykonawcę wartości netto w przypadku:

a) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak 
 i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT,

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

XXIV.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

###### XXV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.   C - cena oferty : 60%

2.  A – czas reakcji od zgłoszenia awarii  - 40%

ad. 1.  Kryterium cena -  zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać     w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”:

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100  x 60%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

W kryterium cena pod uwagę będzie brana cena z poz. 1a formularza ofertowego.

ad. 2. Kryterium  - „czas reakcji od zgłoszenia awarii” - czas reakcji należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”:

- czas reakcji od zgłoszenia awarii do 5 godzin -   Wykonawca   otrzyma 40 pkt,

- czas reakcji od zgłoszenia awarii 6 -10 godzin -  Wykonawca otrzyma  20 pkt.

- czas reakcji od zgłoszenia awarii 11 – 15 godzin - Wykonawca otrzyma  10 pkt.

- czas reakcji od zgłoszenia awarii 16 – 24 godzin - Wykonawca otrzyma  5 pkt.

- czas reakcji od zgłoszenia awarii powyżej 48  godzin - Wykonawca otrzyma  0 pkt.

Przez czas reakcji Zamawiający rozumie czas od powiadomienia Wykonawcy o nieprawidłowej pracy

urządzeń do podjęcia czynności naprawczych przez Wykonawcę.

Uwaga:

a) nie wpisanie jakiegokolwiek czasu reakcji w ofercie – Zamawiający do oceny oferty przyjmie 
czas reakcji od zgłoszenia awarii powyżej 48 godzin i przyjmie w tym kryterium 0 pkt.

b) wpisania terminu realizacji dłuższego niż określony przez Zamawiającego w SIWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

###### XXVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy.

1.1	   Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ (załącznikiem nr 6) oraz formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę..

1.2.   W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

      - wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

      - kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

      - kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

      - dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

      - oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

1.3.   Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez

Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie  uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

1.4.   Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając

termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

2.    Zmiany w umowie.

Istotne zmiany treści umowy zostały określone w projekcie umowy - §10 stanowiącym integralną       część SIWZ - załącznik nr 7 do SIWZ.

###### XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.    Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy  Pzp.

XXIX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku.

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
i informacji.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej oferty z uwagi na utrudnienia techniczne. Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

……........................................

podpis Zamawiającego

Załączniki do SIWZ:

- Szczegółowy Opis Zamówienia – załącznik  nr 1 do SIWZ.

- Zestaw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – załącznik nr 1a do SIWZ

- Formularz   Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

  - Formularz cenowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. – zał. nr 3 do SIWZ.

5    Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. – zał. nr 3a do SIWZ.

6      „Wykaz osób” - zał. nr 4 do SIWZ.

7      „Wykaz usług” – zał. nr 5 do SIWZ

8.    „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
        ustawy - zał. nr 6 do SIWZ.

- Projekt umowy- zał. nr 7 do SIWZ

- Pisemne zobowiązanie – załącznik nr 8 do SIWZ

- Wykaz części które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr  9 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli i budynku Przychodni przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli w okresie 36 miesięcy trwania umowy według poniższego zakresu i wymagań:

I. Zakres czynności wymaganych podczas przeglądów klimatyzatorów

- Czyszczenie, mycie i dezynfekowanie filtrów parownika jednostki wewnętrznej.

- Czyszczenie, odgrzybianie i dezynfekcja parownika jednostki wewnętrznej środkiem chemicznym

- Sprawdzenie funkcji urządzenia.

- Dokładne czyszczenie jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.

- Dokładne czyszczenie skraplacza jednostki zewnętrznej.

- Sprawdzenie ilości czynnika w układzie, ewentualne uzupełnienie ubytków czynnika chłodniczego

- Sprawdzenie mocowania urządzenia i połączeń elektrycznych

- Sprawdzenie pracy sterownika oraz pilota

- Wyjęcie i wyczyszczenie wentylatora parownika

- Umycie i wyczyszczenie obudowy parownika

- Pomiar różnicy temperatury powietrza na wlocie i wylocie parownika

- Sprawdzenie drożności odpływu skroplin, czyszczenie i ewentualna naprawa odprowadzania skroplin.

- Czyszczenie skraplacza środkiem chemicznym

- Pomiar prądu obciążenia

- Sprawdzenie szczelności w układach wszystkich klimatyzatorów: ściennych, przysufitowych, kanałowych, ewentualne usunięcie nieszczelności

- Każdorazowy przegląd techniczny i naprawa odnotowana będzie w „Paszporcie Urządzenia”

- Mycie jednostek zewnętrznych klimatyzatorów (agregatów sprężarkowych), przynajmniej dwa razy w roku (wiosna, jesień)

- Inspekcja wizualna przed i po wykonaniu przeglądu każdego urządzenia w postaci zdjęcia z uwidocznionym numerycznym oznakowaniem. Zdjęcia ze szczególnym uwzględnieniem wyglądu filtrów urządzeń będą przekazywane zamawiającemu w formie elektronicznej po każdym przeglądzie.

II. Wymagania dla przeglądów central wentylacyjnych i przynależnych do nich instalacji.

1) Zakres czynności wymaganych podczas przeglądów central wentylacyjnych

- Sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali

- Czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

- Sprawdzenie wypoziomowania centrali

- Sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych

- Sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub),

- Sprawdzenie działania przepustnic, czyszczenie i konserwacja kół zębatych i łopat przepustnic,

- Kontrola poprawnej pracy siłowników przepustnic

- Wymiana filtrów powietrza centrali wentylacyjnej

- Sprawdzenie osadzenia filtrów: workowego, kasetowego

- Sprawdzenie stanu włókniny filtracyjnej

- Sprawdzenie i konserwacja silników elektrycznych, ewentualna wymiana łożysk w przypadku stwierdzenia nadmiernego ich zużycia,

- Sprawdzenie działania wirnika wentylatora z czyszczeniem i myciem łopatek i ewentualna wymiana łożysk wentylatora,

- Kontrola płaszczyzny kół pasowych

- Sprawdzenie naciągu pasków klinowych, ewentualna wymiana pasków klinowych

- Czyszczenie i mycie lamet nagrzewnicy

- Kontrola zaworów odcinających

- Kontrola zaworów regulacyjnych czynnika grzewczego i chłodzącego

- Sprawdzenie, udrożnienie odwodnienia centrali wentylacyjnej

- Wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę

- Kontrola podstawowych parametrów pracy centrali wentylacyjnej

- wykonanie innych czynności przeglądowych i obsługowych wynikających z dokumentacji  technicznej centrali.

2) Zakres dla przeglądu kanałów wentylacyjnych

- - sprawdzenie połączeń kołnierzowych

- - sprawdzenie stanu powłoki antykorozyjnej przewodów wentylacyjnych

- - ewentualne zabezpieczenie antykorozyjne kanałów

- - sprawdzenie zamocowania przewodów

- - sprawdzenie działania przepustnic

- - sprawdzenie stanu anemostatów, kratek wentylacyjnych

- - czyszczenie i mycie kratek wentylacyjnych i anemostatów

3) Zakres dla przeglądu czerpni dachowych i ściennych

- - sprawdzenie powłoki antykorozyjnej konstrukcji wsporczej

- - sprawdzenie zamocowania, połączeń śrubowych

- - sprawdzenie stanu żaluzji stałych czerpni

- - konserwacja antykorozyjna żaluzji stałych

- - czyszczenie i mycie żaluzji czerpni

4) Zakres dla przeglądu wyrzutni dachowych lub ściennych

- - sprawdzenie powłoki antykorozyjnej

- - sprawdzenie zamocowania, połączeń śrubowych

- - sprawdzenie stanu żaluzji stałych wyrzutni

- - konserwacja antykorozyjna żaluzji stałych

- - czyszczenie i mycie żaluzji wyrzutni

5) Zakres przeglądu zasilania i sterowania centrali wentylacyjnych

- - czyszczenie i odkurzenie szaf zasilających i sterowniczych,

- - przegląd układów sterowania, sygnalizacji i zasilania siłowego,

- - sprawdzenie (dokręcenie) połączeń elektrycznych na tabliczkach dociskowych urządzeń,

- - sprawdzenie nastaw automatyki, regulacji kontrolno pomiarowej, układów sterowania

- i zabezpieczeń elektrycznych,

- - kontrola i kalibracja czujników temperatury, manometrów termostatów, i czujników

- przeciwzamrożeniowych,

- - kontrola i regulacja siłowników przepustnic i zaworów regulacyjnych,

- - próby funkcjonalne układów sterowania i regulacji,

- - wymiana uszkodzonych żarówek sygnalizacyjnych,

- – wykonanie ewentualne pomiarów elektrycznych

Uwaga:
    Ceny materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry, łożyska, paski klinowe, środki czyszczące, żarówki sygnalizacyjne itp.) niezbędnych do wykonania przeglądów należy wliczyć do ceny ofertowej.

Czynności przeglądowe powinny obejmować wszelkie działania, takie jak regulacja pracy, uzupełnienie czynnika chłodniczego i oleju, wymiana filtrów i części, o ile będzie to niezbędne oraz inne czynności wynikające z instrukcji eksploatacji producenta.

Inspekcja wizualna przed i po wykonaniu przeglądu każdego urządzenia w postaci zdjęcia z uwidocznionym numerycznym oznakowaniem. Zdjęcia ze szczególnym uwzględnieniem wyglądu filtrów urządzeń będą przekazywane zamawiającemu w formie elektronicznej po każdym przeglądzie.

Każdy przegląd urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zostanie potwierdzony protokółem odbioru wykonanych czynności przeglądowych, do którego załączone będzie, sporządzone przez wykonawcę, zestawienie tabelaryczne urządzeń podlegających w danym czasie przeglądom.

III.  Filtry absolutne - HEPA

Wymagania Zamawiającego stawiane Wykonawcy odnośnie wymiany filtrów HEPA:

– raz w roku - w przypadku dokonaniu pomiaru przepływu końcowego powietrza na filtrach, o ile pomiar nie będzie przekraczał wartości normatywnych, wymiana nie rzadziej niż raz na 2 lata)

### IV. Zakres dla przeglądu aparatów grzewczo – wentylacyjnych (SOR)

- czyszczenie urządzenia

- czyszczenie wymienników ciepła

- czyszczenie nagrzewnicy elektrycznej

- wymiana filtrów

- kontrola stanu nagrzewnicy

- kontrola działania wentylatora

- kontrola stanu kierownic wyrzutowych

- kontrola i poprawne zamocowanie silnika wentylatora

- kontrola silników wentylatorów

- kontrola nasmarowania łożysk i przekładni urządzenia

- uruchomienie urządzenia

- pomiary wydajności

- pomiary prądów

V. Pozostałe, inne wymagania zamawiającego:

- Wykonawca zabezpiecza materiały i części zamienne niezbędne do realizacji zamówienia.

- Do usunięcia awarii zgłoszonej telefonicznie przystąpi zgodnie ze złożoną ofertą (kryterium oceny ofert).

- Sytuacje awaryjne będą zgłaszane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę.

- Jeżeli zgłoszenie awarii przekracza zakres czynności obejmujących przegląd, jej usunięcie nastąpi  na podstawie odrębnego zlecenia po określeniu zakresu prac w oparciu o sporządzony przez wykonawcę raport z awarii. .

- W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości pracy urządzenia Wykonawca ma obowiązek wyłączenia urządzenia z ruchu z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego dojazdu na własny koszt do siedziby Zamawiającego w celu wykonania usługi, objętej przedmiotem zamówienia.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 1a do SIWZ

#### Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych 
 i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego 
 Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”

| Lp. | Obiekt – miejsce lokalizacji urządzenia | Nazwa urządzeńia | Typ, rodzaj | Nr fabryczny, lub inne dane | Nr administracyjny urządzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne |
| 1. | Zakład Hemodynamiki (sala zabiegowa) | Centrala Klimatyzacyjna | HERMES-APN 2p-1500/300s | 5832/07 | 3 |
| 2. | Zakład Hemodynamiki (Angiograf) | Centrala wentylacyjna z agregatem wody lodowej | N/W VS-40L PHS/SFS VTS | 8-110-10-2040-00235 | 1 |
| 3. | Zakład Hemodynamiki (pom.. Szatni) | Centrala Klimatyzacyjna (wewnętrzna) | MCKT | 190012135241000001 | 10 |
| 4. | Zakład Hemodynamiki (sala hybrydowa) | Centrala NW wentylacyjna z agregatem wody lodowej | VVS040 | --------- | --------- |
| 5. | Wymiana filtrów absolutnych powietrza - HEPA | Klasa filtra wg PN - EN 1822-1 | --------- |
| 6. | Pracownia Rezonansu magnetycznego | Centrala Wentylacyjna (wewnętrzna) | TX-06WHL-L SYSTEMAIR | -------- | 8 |
| 7. | Blok Operacyjny 1-E | Centrala Klimatyzacyjna | Typ ZNWK | 30427 | 5 |
| 8. | Blok Operacyjny 1-E | Centrala Klimatyzacyjna | TYP CPV-2P | 1972/n/21 | 4 |
| 9. | Blok Operacyjny 1-E (DACH) | Centrala Klimatyzacyjna | MCKDH4L50 ZNWK | 003071733 | 6 |
| 10. | Blok Operacyjny (A) | Centrala Klimatyzacyjna z agregatem wody lodowej | Typ CVA-3P | 32868/N/21 | 9 |
| 11. | Wymiana filtrów absolutnych powietrza - HEPA | Klasa filtra wg PN - EN 1822-1 | 96 |
| 12. | Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) | Centrala NW wentylacyjna z wytwornicą wody lodowej | VTS-75-R GCH2/F Daikin | ------- | 7 |
| 13. | Wymiana filtrów absolutnych powietrza - HEPA | Klasa filtra wg PN - EN 1822-1 | -------- |
| 14. | Dział Noworodkowy | Centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła (wewnętrzna) | HESTOR DELUXE 116 | 20519 | 2 |
| II. | Klimatyzatory ( ścienne, przysufitowe, kasetonowe, kanałowe) |
|  | Neurochirurgia | Klimatyzator Fujitsu | BOYA-18 LACL ABYA-18LATN | E 006053 T 001659 | 101 |
|  | Neurochirurgia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG – 09LEC ASYG – 09 LECA | E006143YN10102889/E006563YN10103660 | 102 |
|  | Ginekologia - pokój badań | Klimatyzator Fujitsu | ASH12TSASW AOH12TFAS | PO12029 PO12122 | 103 |
|  | Ginekologia | Fujitsu |  | E052534 | 100 |
|  | Trak Porodowy | Klimatyzator Fujitsu | ASY-12USCCW AOY-12USCC | E100371 E103524 | 95 |
|  | Trak Porodowy | Klimatyzacja | ARY-30LUUAN ACY30UNBWL | T004470 T005435 | 181 |
|  | Urologia- pokój badań | Klimatyzator Fujitsu | ASY-12USCCW AOY-12USCO | E109404 E099673 | 94 |
|  | Urologia | Klimatyzator Fujitsu | ASY12UC ASY12 USCW | S/N E 155854 S/N E 115878 | 93 |
|  | Urologia- sala endoskopowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-12 LEC ASYG-12 LECA | 067182 068598 | 90 |
|  | Urologia – sala pooperacyjna | Klimatyzator Fujitsu | S/N R035092, SN T006237 | 92 |
|  | Urologia – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | S/N E068669, S/N E099834 | 91 |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4009179 4008697 | 87 |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008843 4008643 | 88 |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008838 4008656 | 85 |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008775 4008557 | 83 |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008772 4008642 | 84 |
|  | Chirurgia naczyniowa | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E013593 | 81 |
|  | Gastroskopia IIIp. | Klimatyzator Fujitsu | ASY 12 „INWENTUR” | E056631 | 79 |
|  | Gastroskopia IIIp. | Klimatyzator Fujitsu | ASY 12 „INWENTUR” | E001536 | 80 |
|  | Ortopedia | Klimatyzator Fujitsu | GCXLM7RC | 75PO61046A | 78 |
|  | Ortopedia | Klimatyzator Sincliair | ASH- 09CS |  | 77 |
|  | Neurologia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-12USC-W AOY-12USCC | E107107 E099662 | 67 |
|  | Neurologia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-09 LEC ASYG-09 LECA | 022825 017816 | 66 |
|  | Laboratorium analityczne Szpital - korytarz | Klimatyzator Fujitsu | S/N R012617 S/N R004257 | 62 |
|  | Laboratorium analityczne Szpital - korytarz | Klimatyzator Fujitsu | S/N 012615 S/N R004241 | 63 |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator DAIKIN | K005627 K005731 | 57 |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator CALDO | C70301355804083154 C703013581308315400040 | 54 |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | S/N E 000367 S/N E 007123 | 59 |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | S/N E 003334 S/N E 008255 | 58 |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | 001600 001671 | 56 |
| 31. | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | 125399 084352 | 55 |
| 32. | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | 125444 084340 | 61 |
| 33. | Serologia | Klimatyzator Fujitsu | E002773 YN 10102980 E003135 YN 10103832 | 60 |
| 34. | Serologia | Klimatyzator Fujitsu | E002767 YN 10102980 E003136 YN 10102332 | 64 |
| 35. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń | Klimatyzator Fujitsu | ABY 18U 881 | T004108 | 71 |
| 36. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 057862 E 098043 | 72 |
| 37. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń - zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 058604 E 062401 | 75 |
| 38. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń – pok. 216 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 077906 | 73 |
| 39. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń – pok. 208 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 098043 | 76 |
| 40. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń – pok. 200 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E 075106 | 74 |
| 41 | Oddział Rehabilitacji | Klimatyzator Fujitsu | AOYA-36 LFTL ABYA-36 LBT | 002745 001513 | 52 |
| 42 | Informatycy | Klimatyzator Fujitsu | AWYZ-24LBC AOYZ24LBT | E001984 T001933 | 124 |
| 43. | Radiologia –pracownia mammografii | Klimatyzator Fuji | AOY 7USBC ASY 7USBCW | E 024087 | 6 |
| 44. | Radiologia – RTG Diagnostyczne – p.36 | Klimatyzator Fujitsu | BOYA-36 LATL ABYA-36 LATN | E 009700 E 010191 | 1 |
| 45. | Radiologia – RTG Diagnostyczne – p.51 | Klimatyzator Fujitsu | BOYA-36 LATL ABYA-36 LATN | 010233 009560 | 5 |
| 46. | Radiologia – gabinet p. 46 | Klimatyzator Fujitsu | AOYR-12 LGC ASYA-12 LGC | 060295 056951 | 54 |
| 47. | Radiologia – gabinet USG - p. 45 | Klimatyzator Fujitsu | ASY12LECA | E034231 | 2 |
| 48. | Radiologia p.opisów p 50 | Klimatyzator Fujitsu | ASY12WSCCW | E162915 | 4 |
| 49. | Radiologia – pokój opisów – p. 50 | Klimatyzator Fujitsu | ASY9WSCCW | E100511 | 3 |
| 50. | S O R | Klimatyzator MDV | MSAFDU-24HRFN8 | MOECA2-24HFN8 | 51 |
| 51. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOYS24LDC ASYB24LDC | S/N E05/318 S/N E08 0983 | 48 |
| 52. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOYS24LDC ASYB24LDC | SIN E001015 SIN E000237 | 49 |
| 53. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOYR14LGC ASYA14LGC | SIN E001277 SIN E004388 | 50 |
| 54. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY609LEC ASY609LECA | BRAK | 43 |
| 55. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY612LEC ASY612LECA | E039331 E0402258 | 46 |
| 56. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY630LFT ASY630LFCA | T001019 E001159 | 44 |
| 57. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY607LEC ASY607LECA | E005746 E005808 | 47 |
| 58. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY618LFT ASY618LFCA | E005097 E009059 | 45 |
| 59. | Apteka | Klimatyzator Fujitsu | AOY 30 ACA 32 ABY 30 UB | T000759 T000082 | 10 |
| 60. | Sterylizacja | Klimatyzator Fujitsu | AOYZ-14 LBC AWIZ-14 LBC | 014336 018373 | 9 |
| 61. | Sterylizacja | Klimatyzator Fujitsu | AOYZ 24 LBT AWIZ 24LBC | 002473 001955 | 8 |
| 62. | Sterylizacja | Klimatyzator Fujitsu | AOYZ-24 LBT AWIZ-24 LBC | T0024766 E002232 | 7 |
| 63. | UPS IOM DYŻURKA P. 131 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LECA | E114489 | 133 |
| 64. | UPS IOM POK.09 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LECA | E008904 | 132 |
| 65. | Wewnętrzny – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | FTYN25GXU1B | KO25299 | 36 |
| 66. | Wewnętrzny – punkt Pielęgniarski I | Klimatyzator Daikin | AOYA – 18LALL ABYF-18LBT | S/N R 012489 S/N T002795 | 38 |
| 67. | Wewnętrzny - sekretariat | Klimatyzator Fujitsu | AOYG07LEC ASYG07LECA | E000334 E000733 | 37 |
| 68. | Wewnętrzny – sala SINI | Klimatyzator Fujitsu | S/N R010245, S/NT002475 | 35 |
| 69. | Wewnętrzny-punkt pielęgniarski II | Klimatyzator Fujitsu | S/N E003140, S/NE005548 | 32 |
| 70. | Wewnętrzny – dyżurka II | Klimatyzator Fujitsu | S/N E004749, S/NE006397 | 34 |
| 71. | Wewnętrzny | Klimatyzator Fujitsu | S/N E031957, S/NE046581 | 33 |
| 72. | Kardiologia parter | Klimatyzator Fujitsu | AY-A12CR AE-A12CR | 4101175 4601815 | 31 |
| 73. | Kardiologia parter | Klimatyzator Sharp | LS-R126AAL LS-R126AAL | 302KA00175 302KA00027 | 22 |
| 74. | Kardiologia parter | Klimatyzator FUJITSU | ASY-7UBCW AOY-7USWC | E017915 E0011098 | 20 |
| 75. | Kardiologia parter | Klimatyzator ARGO | AGW-35RH AGE-35RH | 050308503 050500654 | 30 |
| 76. | Kardiologia parter | Klimatyzator FUJITSU | ASY7UZBCW AOY77USNC | E0044348 E003076 | 23 |
| 77. | Kardiologia, hematologia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 025429 E 024545 | 28 |
| 78. | Kardiologia, imunodiagnostyka | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E 024542 E 025429 | 25 |
| 79. | Kardiologia, biochemia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 024562 E 025399 | 27 |
| 80. | Kardiologia, SINK główny | Klimatyzator Fujitsu | ABYG 18 LVTB | T003260 | 21 |
| 81. | Kardiologia, labor. analityczne | Klimatyzator Fujitsu | SN E 025109, S/N E 019169 | 24 |
| 82. | Kardiologia, biochemia II | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 024546 E 025435 | 29 |
| 83. | SERWEROWNIA HEMODYNAMIKA | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 001870 E 002457 | 141 |
| 84. | Hemodynamika Serwerownia | Klimatyzator Fujitsu | AWIZ 24 INWENTER | T00 2441 002085 | 140 |
| 85. | Hemodynamika | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-09 LEC ASYG-09 LECA | S/N E 018637 S/N E 015023 | 19 |
| 86. | Hemodynamika | Klimatyzator Fujitsu | AOYR-18 LCL ASYA-18 LCC | E004295 E064073 | 17 |
| 90. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-14 LEC ASYG-14 LECA | 011605 011099 | 16 |
| 91. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 12 LMCA ASYG LMCA | S/N E 075105 S/N E 107519 | 14 |
| 92. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 12 LMCA ASYG LMCA | S/N E 075113 S/N E 107515 | 13 |
| 93. | Stacja Dializ | Klimatyzator Inwerter nocria | AWYZ 14LBC | E014190 | 15 |
| 94. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | ARY-30L | b/n | 184 |
| 95. | UPS Hemodynamika | Klimatyzacja | AOYG12LEC ASYG12LEA | E010452 E034245 | 104 |
| 96 | UPS Hemodynamika | Klimatyzator Fujitsu | AOYS24LDC ASYB24LDC | E001015 E00237 | 105 |
| 97 | Laboratorium „Zatorze” | Klimatyzator Fujitsu | ABY-24BBJ AOY-24FNBK | T002219 T001684 | 144 |
| 98 | Laboratorium Bakteriologiczno - Serologiczne | Klimatyzator Fujitsu | AOYG - 07LEC ASYG - 07 | E002769YN10102980/E002993YN10103832 | 150 |
| 99 | Laboratorium Bakteriologiczno - Serologiczne | Klimatyzator Fujitsu | AOYG – 09LEC ASYG – 09 LEC | E008324YN10102985/E008887YN10104335 | 146 |
| 100 | Laboratorium Bakteriologiczno - Serologiczne | Klimatyzator Fujitsu | AOYR – 14LGC ASYA – 14 LGC | E0028362YN10012965/E029874YN10015021 | 147 |
| 101 | Labor. – Serologiczne - pracownia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-12LEC ASYG-12LEC | E011755 E037095 | 148 |
| 102 | Labor. - Serologiczne - bank krwi | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 07 LEC | E002769YN10102980 | 64 |
| 103 | Labor. Serologiczne – bank krwi | Klimatyzator Fujitsu | AOYA18LFTL ABYA – 18LBT | T003259 T000786 | 65 |
| 104 | Poradnia Urologiczna Chałubińskiego 1 | Klimatyzator Fujitsu | ASYA 07 „INWENTUR” | 023219 022868 | 156 |
| 105 | Przychodnia – cześć niska parterowa – por. proktologiczna | Klimatyzator Fujitsu | AOYG - 09 LMCA ASYG – 09 LMCA | S/N E 010530 S/N E 030974 | 164 |
| 106 | Przychodnia – cześć niska parterowa – por. chirurgii naczyniowej | Fujitsu Klimatyzator Fujitsu | AOYG - 09 LMCA ASYG – 09 LMCA | S/N E 010498 S/N E 030970 | 170 |
| 107 | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 09 LMCA | E 10530 | 169 |
| 108 | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 18 LALL | S/N R013405 | 172 |
| 109 | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 09 LMCA | S/NE 024890 | 173 |
| 110 | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 09 LMCA | E 024836 | 171 |
| 111 | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 18 LALL | S/N 013413 | 174 |
| 112 | Spalarnia Odpadów Medycznych | Klimatyzator Fujitsu | AOYR14LGC ASYA14LGC | 024411 024360 | 137 |
| 113 | Przychodnia – pracownia RTG | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 18 LMCE 5,2 kW | E013413 E024836 | 167 |
| 114 | Przychodnia – Poradnia ortopedyczna | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 14LMCE 3,5 kW | E20414 | 166 |
| 115 | Stacja dializ – sala pacjentów | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E107515 | 13 |
| 116 | Stacja dializ – gabinet diagnostyczny | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E170519 | 14 |
| 117 | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09LMCE 3,5 kW | E017816 | 116 |
| 118 | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 151 |
| 119 | Dział Dziecięcy Gab. Ordynatora | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E015568 | 108 |
| 120 | Dział Dziecięcy – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E22206 | 109 |
| 121 | Dział Dziecięcy – gabinet USG | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E184957 E123310 | 111 |
| 122 | Dział Dziecięcy – dyżurka lekarska | Klimatyzator Vesser |  | GN9D | 113 |
| 123 | Dział Dziecięcy – gabinet Oddziałowej | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E015751 E015941 | 110 |
| 124 | BAR | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 30 LMCE 8,0 kW | E039331 E0402258 | 53 |
| 125 | Neurologia – gabinet zabiegowy, sekretariat | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCE 2,5 kW | E22868 E23219 | 65 |
| 126 | Przychodnia – punkt poboru krwi | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 07 LMCE 2,0 kW | E148362 | 163 |
| 127 | Oddział Rehabilitacji – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E173255 | 180 |
| 128 | Zakład Rehabilitacji | Klimatyzator Fujitsu | ABYG 36 LMCE 9,4 kW | T001513 E007527 | 179 |
| 129 | Laboratorium Bakteriologiczne - Przychodnia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 18 LMCE 5,2 kW | E111455 | 143 |
| 130 | OIOM – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E015934 | 131 |
| 131 | Dział Ginekologii i Położnictwa – pokój badań | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E090557 | 103 |
| 132 | Zakład Patomorfologii – pom. laboratorium | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E016095 | 128 |
| 133 | Zakład Patomorfologii – pom. laboratorium | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E016098 | 129 |
| 134 | Dział Chirurgii Ogólnej – gabinet zabiegowy II | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 124377 | 82 |
| 135 | Dział Chirurgii Ogólnej – gabinet zabiegowy I | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 015927 | 89 |
| 136 | Dział Chirurgii Ogólnej – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 124123 | 86 |
| 137 | Trakt Porodowy –pomieszczenie zasilania IT | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E081397 | 106 |
| 138 | Kuchnia – dział dietetyczny | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 007527 | 121 |
| 139 | Kuchnia – dział dietetyczny | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 007488 | 120 |
| 140 | Kuchnia – magazyn produktów suchych | Klimatyzator Fujitsu | ASYG – 18 LMCE, 5,0 kW | S/N 18 E 104021 | 11 |
| 141 | Gabinet prób wysiłkowych - Przychodnia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCA 2,5 kW | S/N E 019642 | 161 |
| 142 | Poradnia stymulatorów - Przychodnia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCA 2,5 kW | S/N E 019694 | 162 |
| 143 | Kardiologia – gabinet echokardiografu | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 050889 | 31 |
| 144 | Sala konferencyjna – budynek C | Klimatyzator Kaisai | KCD -24HRF-47 | KOC A30V-24 HPN4 | 134 |
| 145 | Hemodynamika sala hybrydowa III - sterownia | Klimatyzator Kaisai | KWF09HRDO | KWF-09HRD | 139 |
| 146 | Hemodynamika sala hybrydowa III – pomieszcz. techniczne | Klimatyzator Kaisai | KWF-12HRDO | KWF-12HRD | 135 |
| 147 | UPS rezonans, blok operacyjny – rozdzielnia, bud. B | Klimatyzator Fujitsu | AOYG/ASYG 36 LMTA; 9,4 kW | AOYG/ASYG 36 LMTA; 9,4 kW | 12 |
| 148 | Ginekologia – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | AOYG/ASYG 14 LMCE; 5,4 kW | S/N E007623 S/N E010709 | 97 |
| 149 | Ginekologia – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LMCE - 2,5 kW | S/N E006881 S/N E046296 | 100 |
| 150 | Ginekologia – gabinet leków | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LMCE - 2,5 kW | S/N E007169 S/N E014792 | 98 |
| 151 | Poradnia kardiologiczna Chałubińskiego 1 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12LLCC AOYG 12LLCC | SNE199760 JW SNE 225578 JZ | 160 |
| 152 | Izba przyjęć działu dziecięcego | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | WGN-09D – 2,5 kW | 114 |
| 153 | Przychodnia -Poradnia urologiczna – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 155 |
| 154 | Zakład radiologii – kierownik zakładu | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 70 |
| 155 | Zakład radiologii – rezonans magnetyczny - sterówka | Klimatyzator Fujitsu | ASY12LGC AOYGR12LGC | E127655 E124520 | 54 |
| 156 | Zakład radiologii rezonans magnetyczny pomieszczenie opisów | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LLCE - 2,5 kW | E 029267 E 056505 | 178 |
| 157 | Zakład radiologii rezonans magnetyczny pomieszczenie techniczne | Klimatyzator Fujitsu | ASYA24LCC | E081397 | 12 |
| 158 | Zakład radiologii – tomograf komputerowy | Klimatyzator Fujitsu | ABY36LTERTE | T003261 | 175 |
| 159 | Dział Neurologiczny – kierownik działu | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 70 |
| 160 | Kuchnia szpitalna | Klimatyzator kanałowy Vesser | DGU 60E/GU 60E3 – 16,5 kW | GU60E | 138 |
| 161 | Przychodnia (A) – pobór krwi - parter | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 163 |
| 162 | Dział reumatologii – Gab.Oddziałowej | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D |  |
| 163 | Dział dziecięcy – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LLCE - 2,5 kW | E 056564 E 023648 | 109 |
| 164 | Serwerownia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 36 LMTA ASYG 36 LMTA | T004209 T004214 | 123 |
| 165 | Przychodnia-Poradnia alergologiczna | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LLCE - 2,5 kW | E 055754 E 056530 | 168 |
| 166 | Serologia - laboratorium | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 18L FC ASYG 18L FCA | E 132088 E 145142 | 65 |
| 167 | Przychodnia – punkt pobór krwi Ip | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E 055774 E 056529 | 163 |
| 168 | Przychodnia – poradnia neurologii dziecięcej | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E 055778 E 056445 | 171 |
| 169 | Aparat grzewczo –wentylacyjny - SOR – zabudowa dla karetek | VTS EUROHEAT VOLCANO VR |  | Sztuk 2 | 185 186 |
| 170 | Pomieszczenie sprężarkowni – bud. E | Klimatyzatory ścienne podsufitowe 9,2 kW | ABYA36LATN AOYA36LATN | T000639 T002543 | 125 |
| 171 | Pomieszczenie kuchni szpitala – bud. E | Klimatyzatory ścienne podsufitowe 9,2 kW | ABYA36LATN AOYA36LATN | T000635 T02902 | 130 |
| 172 | Pomieszczenie próżni – piwnica bud. A | Klimatyzatory ścienne podsufitowe 3,5 kW | ASY7UBWC B/D | E023569 B/D | 126 |
| 173 | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E090556 E091692 | 117 |
| 174 | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E090555 E091531 | 118 |
| 175 | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LLCE AOYG 12 LLCE | E175025 E171714 | 119 |
| 176 | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 151 |
| 177 | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 152 |
| 178 | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 153 |
| 179 | Zakład radiologii – tomograf komputerowy | Klimatyzator Fujitsu | ABY36LTERTE | T002788 | 176 |
| 180 | Zakład radiologii – tomograf komputerowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LUCA | E032605 | 177 |
| 181 | Neurologia – gabinet zabiegowy, sekretariat | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCE 2,5 kW | E011755 E037095 | 67 |
| 182 | Sor Sala Intensywnej terapii | Klimatyzator MDV | MSADF-24HRNFN8 | MOCA02-24HNFN8 | 51 |
| 183 | Sor Sekretariat | Klimatyzator MDV | MSABU-12HRFN8 | MOAB03-12HFN8 | 188 |
| 184 | Apteka.Pom Lek. Infuzyjnych | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 189 |
| 185 | Chirurgia Naczyniowa Dyżurka Lekarska | Klimatyzator MDV | MSAFBU-12HRDN8 | MOAB03-12HRDN8 | 200 |
| 186 | Ortopedia Gab.Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 193 |
| 187 | Ortopedia Gab.Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 192 |
| 188 | Ginekologia Gab.Oddziałowej | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 199 |
| 189 | Neurologia Dyżurka Lekarska | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 195 |
| 190 | Radiologia Gab Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 204 |
| 191 | Sor Gab. Oddzialowej | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HFN8 | 187 |
| 192 | Chirurgia Gab.Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 202 |
| 193 | Chirurgia Gab.Zabiegowy USG | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 201 |
| 194. | Noworodki poradnia | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 196 |
| 195. | Kaplica Szpitalna | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 191 |
| 196. | Ginekologia Kierownik Działu | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 197 |
| 197. | Neurochirurgia p. Pielęgniarski | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 198 |
| 198. | Rozdzielnia Gł. | Klimatyzator Fujitsu | ASYG36LMTA AOYG36LMTA | T005431 T005847 | 190 |
| 199. | Lab. Analityczne | Klimatyzator MDV | MSAFBU-12HRDN8 | MOAB03-12HRDN8 | 194 |
| 200. | Blok Operacyjny Kardiochirurgia | Klimatyzator MDV | Agregat | 17KW | 205 |
| 201. | Przychodnia Punkt Pobrań Krwi | Klimatyzator Vessser | WGN09D | GN09D | 210 |
| 202. | Przychodnia Korytarz p.2 | Klimatyzator Vessser | CGF12D | GF42M5D | 205 206 |
| 203. | Przychodnia Korytarz p.1 | Klimatyzator Vessser | CGF12D | GF42M5D | 207,208,209 |
| 204. | Przychodnia Parter | Klimatyzator Vessser | CGF12D | GF42M5D | 211,212,213 |
| 205. | Dział dziecięcy dyżurka lekarska | Klimatyzator Vessser | WGN-12D – 3,5 kW | WGN-12D – 3,5 kW | 113 |
| 206. | Dział kardiologii – kierownik działu | Klimatyzator Vessser | WGN-12D – 3,5 kW | WGN-12D – 3,5 kW | 20 |
| 207. | Reumatologia Gab. Zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E076099 | 214 |

Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017r., poz. 1579) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych 
i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego 
Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.

1.  Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

1 a) za czynności serwisowe wg wyceny w załączniku nr 2a do SIWZ

Cenę ogółem brutto: ........................................zł (za okres 36 miesięcy)

(słownie: .........................................)

Cenę ogółem netto: ........................................zł (za okres 36 miesięcy)

1 b) za naprawy i awarie zlecone odrębnym zamówieniem:

Stawka roboczogodziny netto ……………………………………………….zł

Stawka roboczogodziny brutto……………………………………………….zł

2.   Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

3. Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie  36 miesięcy od daty otrzymania zlecenia po podpisaniu umowy

3.1 Oświadczamy, że czas reakcji na zgłoszenie wynosi……….. godzin (kryterium oceny ofert - czas reakcji od zgłoszenia awarii do 5 godzin -   Wykonawca   otrzyma 40 pkt, do 6 -10 godzin - 20 pkt, 11 – 15 godzin - 10 pkt, 16 – 24 godzin - 5 pkt, powyżej 48  godzin - 0 pkt).

4.Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

6.Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

7. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, iż przewidujemy /nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia  w części  ( zgodnie z -  załącznikiem nr 8  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

9. Oświadczamy, że polegamy / nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                ( zgodnie z -  załącznikiem nr 7  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

10. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

11. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

12. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

14. Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:……………………………………....……………………………………………………………

Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

16. Ogólnodostępna i bezpłatna  baza  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS ……………………………………………………………….

17. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych  w ofercie oraz w załącznikach do niej.

18.  Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 17 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

19. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a)             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

b)            inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 353.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-280-41/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

c)             odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

d)            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

e)            obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

f)               w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g)            posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h)             nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

20. Wykonawca oświadcza, że jest :

a) małym / średnim  przedsiębiorcą   lub innym   przedsiębiorcą  ( niepotrzebne skreślić)

21. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

a)                                                   ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, 
z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2020 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego 
 Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.

| Lp. | Obiekt – miejsce lokalizacji urządzenia | Nazwa urządzenia | Typ, rodzaj | Nr fabryczny, lub inne dane | Nr administracyjny urządzenia | Ilość wymaganych przeglądów w okresie 36 miesięcy | Wartość netto jednego przeglądu | Wartość netto przeglądów przez okres 36 miesięcy | Wartość brutto przeglądów przez okres 36 miesięcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Centrale wentylacyjno - klimatyzacyjne |
|  | Zakład Hemodynamiki (sala zabiegowa) | Centrala Klimatyzacyjna | HERMES-APN 2p-1500/300s | 5832/07 | 3 | 12 |  |  |  |
|  | Zakład Hemodynamiki (Angiograf) | Centrala wentylacyjna z agregatem wody lodowej | N/W VS-40L PHS/SFS VTS | 8-110-10-2040-00235 | 1 | 12 |  |  |  |
|  | Zakład Hemodynamiki (pom.. Szatni) | Centrala Klimatyzacyjna (wewnętrzna) | MCKT | 190012135241000001 | 10 | 6 |  |  |  |
|  | Zakład Hemodynamiki (sala hybrydowa) | Centrala NW wentylacyjna z agregatem wody lodowej | VVS040 | --------- | --------- | 12 |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów absolutnych powietrza - HEPA | Klasa filtra wg PN - EN 1822-1 | --------- | 46 |  |  |  |
|  | Pracownia Rezonansu magnetycznego | Centrala Wentylacyjna (wewnętrzna) | TX-06WHL-L SYSTEMAIR | -------- | 8 | 12 |  |  |  |
|  | Blok Operacyjny 1-E | Centrala Klimatyzacyjna | Typ ZNWK | 30427 | 5 | 12 |  |  |  |
|  | Blok Operacyjny 1-E | Centrala Klimatyzacyjna | TYP CPV-2P | 1972/n/21 | 4 | 12 |  |  |  |
|  | Blok Operacyjny 1-E (DACH) | Centrala Klimatyzacyjna | MCKDH4L50 ZNWK | 003071733 | 6 | 12 |  |  |  |
|  | Blok Operacyjny (A) | Centrala Klimatyzacyjna z agregatem wody lodowej | Typ CVA-3P | 32868/N/21 | 9 | 12 |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów absolutnych powietrza - HEPA | Klasa filtra wg PN - EN 1822-1 | 96 | 96 |  |  |  |
|  | Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OIOM) | Centrala NW wentylacyjna z wytwornicą wody lodowej | VTS-75-R GCH2/F Daikin | ------- | 7 | 12 |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów absolutnych powietrza - HEPA | Klasa filtra wg PN - EN 1822-1 | -------- | 32 |  |  |  |
|  | Dział Noworodkowy | Centrala klimatyzacyjna z odzyskiem ciepła (wewnętrzna) | HESTOR DELUXE 116 | 20519 | 2 | 12 |  |  |  |
| II. | Klimatyzatory ( ścienne, przysufitowe, kasetonowe, kanałowe) |  |  |  |  |
|  | Neurochirurgia | Klimatyzator Fujitsu | BOYA-18 LACL ABYA-18LATN | E 006053 T 001659 | 101 | 6 |  |  |  |
|  | Neurochirurgia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG – 09LEC ASYG – 09 LECA | E006143YN10102889/E006563YN10103660 | 102 | 6 |  |  |  |
|  | Ginekologia - pokój badań | Klimatyzator Fujitsu | ASH12TSASW AOH12TFAS | PO12029 PO12122 | 103 | 6 |  |  |  |
|  | Ginekologia | Fujitsu |  | E052534 | 100 | 6 |  |  |  |
|  | Trak Porodowy | Klimatyzator Fujitsu | ASY-12USCCW AOY-12USCC | E100371 E103524 | 95 | 6 |  |  |  |
|  | Trak Porodowy | Klimatyzacja | ARY-30LUUAN ACY30UNBWL | T004470 T005435 | 181 | 6 |  |  |  |
|  | Urologia- pokój badań | Klimatyzator Fujitsu | ASY-12USCCW AOY-12USCO | E109404 E099673 | 94 | 6 |  |  |  |
|  | Urologia | Klimatyzator Fujitsu | ASY12UC ASY12 USCW | S/N E 155854 S/N E 115878 | 93 | 6 |  |  |  |
|  | Urologia- sala endoskopowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-12 LEC ASYG-12 LECA | 067182 068598 | 90 | 6 |  |  |  |
|  | Urologia – sala pooperacyjna | Klimatyzator Fujitsu | S/N R035092, SN T006237 | 92 | 6 |  |  |  |
|  | Urologia – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | S/N E068669, S/N E099834 | 91 | 6 |  |  |  |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4009179 4008697 | 87 | 6 |  |  |  |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008843 4008643 | 88 | 6 |  |  |  |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008838 4008656 | 85 | 6 |  |  |  |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008775 4008557 | 83 | 6 |  |  |  |
|  | Chirurgia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-7ASC-W AOY-7ASC | 4008772 4008642 | 84 | 6 |  |  |  |
|  | Chirurgia naczyniowa | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E013593 | 81 | 6 |  |  |  |
|  | Gastroskopia IIIp. | Klimatyzator Fujitsu | ASY 12 „INWENTUR” | E056631 | 79 | 6 |  |  |  |
|  | Gastroskopia IIIp. | Klimatyzator Fujitsu | ASY 12 „INWENTUR” | E001536 | 80 | 6 |  |  |  |
|  | Ortopedia | Klimatyzator Fujitsu | GCXLM7RC | 75PO61046A | 78 | 6 |  |  |  |
|  | Ortopedia | Klimatyzator Sincliair | ASH- 09CS |  | 77 | 6 |  |  |  |
|  | Neurologia | Klimatyzator Fujitsu | ASY-12USC-W AOY-12USCC | E107107 E099662 | 67 | 6 |  |  |  |
|  | Neurologia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-09 LEC ASYG-09 LECA | 022825 017816 | 66 | 6 |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne Szpital - korytarz | Klimatyzator Fujitsu | S/N R012617 S/N R004257 | 62 | 6 |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne Szpital - korytarz | Klimatyzator Fujitsu | S/N 012615 S/N R004241 | 63 | 6 |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator DAIKIN | K005627 K005731 | 57 | 12 |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator CALDO | C70301355804083154 C703013581308315400040 | 54 | 6 |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | S/N E 000367 S/N E 007123 | 59 | 6 |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | S/N E 003334 S/N E 008255 | 58 | 6 |  |  |  |
|  | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | 001600 001671 | 56 | 6 |  |  |  |
| 31. | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | 125399 084352 | 55 | 6 |  |  |  |
| 32. | Laboratorium analityczne Szpital | Klimatyzator Fujitsu | 125444 084340 | 61 | 6 |  |  |  |
| 33. | Serologia | Klimatyzator Fujitsu | E002773 YN 10102980 E003135 YN 10103832 | 60 | 6 |  |  |  |
| 34. | Serologia | Klimatyzator Fujitsu | E002767 YN 10102980 E003136 YN 10102332 | 64 | 6 |  |  |  |
| 35. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń | Klimatyzator Fujitsu | ABY 18U 881 | T004108 | 71 | 6 |  |  |  |
| 36. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 057862 E 098043 | 72 | 6 |  |  |  |
| 37. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń - zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 058604 E 062401 | 75 | 6 |  |  |  |
| 38. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń – pok. 216 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 077906 | 73 | 6 |  |  |  |
| 39. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń – pok. 208 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 098043 | 76 | 6 |  |  |  |
| 40. | Chirurgia Plastyczna i Oparzeń – pok. 200 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E 075106 | 74 | 6 |  |  |  |
| 41. | Oddział Rehabilitacji | Klimatyzator Fujitsu | AOYA-36 LFTL ABYA-36 LBT | 002745 001513 | 52 | 6 |  |  |  |
| 42. | Informatycy | Klimatyzator Fujitsu | AWYZ-24LBC AOYZ24LBT | E001984 T001933 | 124 | 6 |  |  |  |
| 43. | Radiologia –pracownia mammografii | Klimatyzator Fuji | AOY 7USBC ASY 7USBCW | E 024087 | 6 | 6 |  |  |  |
| 44. | Radiologia – RTG Diagnostyczne – p.36 | Klimatyzator Fujitsu | BOYA-36 LATL ABYA-36 LATN | E 009700 E 010191 | 1 | 6 |  |  |  |
| 45. | Radiologia – RTG Diagnostyczne – p.51 | Klimatyzator Fujitsu | BOYA-36 LATL ABYA-36 LATN | 010233 009560 | 5 | 6 |  |  |  |
| 46. | Radiologia – gabinet p. 46 | Klimatyzator Fujitsu | AOYR-12 LGC ASYA-12 LGC | 060295 056951 | 54 | 6 |  |  |  |
| 47. | Radiologia – gabinet USG - p. 45 | Klimatyzator Fujitsu | ASY12LECA | E034231 | 2 | 6 |  |  |  |
| 48. | Radiologia p.opisów p 50 | Klimatyzator Fujitsu | ASY12WSCCW | E162915 | 4 | 6 |  |  |  |
| 49. | Radiologia – pokój opisów – p. 50 | Klimatyzator Fujitsu | ASY9WSCCW | E100511 | 3 | 6 |  |  |  |
| 50. | SOR | Klimatyzator MDV | MSAFDU-24HRFN8 | MOECA2-24HFN8 | 51 | 6 |  |  |  |
| 51. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOYS24LDC ASYB24LDC | S/N E05/318 S/N E08 0983 | 48 | 6 |  |  |  |
| 52. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOYS24LDC ASYB24LDC | SIN E001015 SIN E000237 | 49 | 6 |  |  |  |
| 53. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOYR14LGC ASYA14LGC | SIN E001277 SIN E004388 | 50 | 6 |  |  |  |
| 54. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY609LEC ASY609LECA | BRAK | 43 | 6 |  |  |  |
| 55. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY612LEC ASY612LECA | E039331 E0402258 | 46 | 6 |  |  |  |
| 56. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY630LFT ASY630LFCA | T001019 E001159 | 44 | 6 |  |  |  |
| 57. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY607LEC ASY607LECA | E005746 E005808 | 47 | 6 |  |  |  |
| 58.. | SOR | Klimatyzator Fujitsu | AOY618LFT ASY618LFCA | E005097 E009059 | 45 | 6 |  |  |  |
| 59. | Apteka | Klimatyzator Fujitsu | AOY 30 ACA 32 ABY 30 UB | T000759 T000082 | 10 | 6 |  |  |  |
| 60. | Sterylizacja | Klimatyzator Fujitsu | AOYZ-14 LBC AWIZ-14 LBC | 014336 018373 | 9 | 6 |  |  |  |
| 61. | Sterylizacja | Klimatyzator Fujitsu | AOYZ 24 LBT AWIZ 24LBC | 002473 001955 | 8 | 6 |  |  |  |
| 62. | Sterylizacja | Klimatyzator Fujitsu | AOYZ-24 LBT AWIZ-24 LBC | T0024766 E002232 | 7 | 6 |  |  |  |
| 63. | UPS IOM DYŻURKA P. 131 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LECA | E114489 | 133 | 12 |  |  |  |
| 64. | UPS IOM POK.09 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LECA | E008904 | 132 | 12 |  |  |  |
| 65. | Wewnętrzny – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | FTYN25GXU1B | KO25299 | 36 | 6 |  |  |  |
| 66. | Wewnętrzny – punkt Pielęgniarski I | Klimatyzator Daikin | AOYA – 18LALL ABYF-18LBT | S/N R 012489 S/N T002795 | 38 | 6 |  |  |  |
| 67. | Wewnętrzny - sekretariat | Klimatyzator Fujitsu | AOYG07LEC ASYG07LECA | E000334 E000733 | 37 | 6 |  |  |  |
| 68. | Wewnętrzny – sala SINI | Klimatyzator Fujitsu | S/N R010245, S/NT002475 | 35 | 6 |  |  |  |
| 69. | Wewnętrzny-punkt pielęgniarski II | Klimatyzator Fujitsu | S/N E003140, S/NE005548 | 32 | 6 |  |  |  |
| 70. | Wewnętrzny – dyżurka II | Klimatyzator Fujitsu | S/N E004749, S/NE006397 | 34 | 6 |  |  |  |
| 71. | Wewnętrzny | Klimatyzator Fujitsu | S/N E031957, S/NE046581 | 33 | 6 |  |  |  |
| 72. | Kardiologia parter | Klimatyzator Fujitsu | AY-A12CR AE-A12CR | 4101175 4601815 | 31 | 6 |  |  |  |
| 73. | Kardiologia parter | Klimatyzator Sharp | LS-R126AAL LS-R126AAL | 302KA00175 302KA00027 | 22 | 6 |  |  |  |
| 74. | Kardiologia parter | Klimatyzator FUJITSU | ASY-7UBCW AOY-7USWC | E017915 E0011098 | 20 | 6 |  |  |  |
| 75. | Kardiologia parter | Klimatyzator ARGO | AGW-35RH AGE-35RH | 050308503 050500654 | 30 | 6 |  |  |  |
| 76. | Kardiologia parter | Klimatyzator FUJITSU | ASY7UZBCW AOY77USNC | E0044348 E003076 | 23 | 6 |  |  |  |
| 77. | Kardiologia, hematologia | Klimatyzator Fujitsu. | ASYG12LMCA | E 025429 E 024545 | 28 | 6 |  |  |  |
| 78. | Kardiologia, imunodiagnostyka | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E 024542 E 025429 | 25 | 6 |  |  |  |
| 79. | Kardiologia, biochemia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 024562 E 025399 | 27 | 6 |  |  |  |
| 80. | Kardiologia, SINK główny | Klimatyzator Fujitsu | ABYG 18 LVTB | T003260 | 21 | 6 |  |  |  |
| 81. | Kardiologia, labor. analityczne | Klimatyzator Fujitsu | SN E 025109, S/N E 019169 | 24 | 6 |  |  |  |
| 82. | Kardiologia, biochemia II | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 024546 E 025435 | 29 | 6 |  |  |  |
| 83. | SERWEROWNIA HEMODYNAMIKA | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LMCA | E 001870 E 002457 | 141 | 6 |  |  |  |
| 84. | Hemodynamika Serwerownia | Klimatyzator Fujitsu | AWIZ 24 INWENTER | T00 2441 002085 | 140 | 12 |  |  |  |
| 85. | Hemodynamika | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-09 LEC ASYG-09 LECA | S/N E 018637 S/N E 015023 | 19 | 6 |  |  |  |
| 86. | Hemodynamika | Klimatyzator Fujitsu | AOYR-18 LCL ASYA-18 LCC | E004295 E064073 | 17 | 6 |  |  |  |
| 90. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-14 LEC ASYG-14 LECA | 011605 011099 | 16 | 6 |  |  |  |
| 91. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 12 LMCA ASYG LMCA | S/N E 075105 S/N E 107519 | 14 | 6 |  |  |  |
| 92. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 12 LMCA ASYG LMCA | S/N E 075113 S/N E 107515 | 13 | 6 |  |  |  |
| 93. | Stacja Dializ | Klimatyzator Inwerter nocria | AWYZ 14LBC | E014190 | 15 | 6 |  |  |  |
| 94. | Stacja Dializ | Klimatyzator Fujitsu | ARY-30L | b/n | 184 | 6 |  |  |  |
| 95. | UPS Hemodynamika | Klimatyzacja | AOYG12LEC ASYG12LEA | E010452 E034245 | 104 | 12 |  |  |  |
| 96. | UPS Hemodynamika | Klimatyzator Fujitsu | AOYS24LDC ASYB24LDC | E001015 E00237 | 105 | 12 |  |  |  |
| 97. | Laboratorium „Zatorze” | Klimatyzator Fujitsu | ABY-24BBJ AOY-24FNBK | T002219 T001684 | 144 | 6 |  |  |  |
| 98. | Laboratorium Bakteriologiczno - Serologiczne | Klimatyzator Fujitsu | AOYG - 07LEC ASYG - 07 | E002769YN10102980/E002993YN10103832 | 150 | 6 |  |  |  |
| 99. | Laboratorium Bakteriologiczno - Serologiczne | Klimatyzator Fujitsu | AOYG – 09LEC ASYG – 09 LEC | E008324YN10102985/E008887YN10104335 | 146 | 6 |  |  |  |
| 100. | Laboratorium Bakteriologiczno - Serologiczne | Klimatyzator Fujitsu | AOYR – 14LGC ASYA – 14 LGC | E0028362YN10012965/E029874YN10015021 | 147 | 6 |  |  |  |
| 101. | Labor. – Serologiczne - pracownia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG-12LEC ASYG-12LEC | E011755 E037095 | 148 | 6 |  |  |  |
| 102. | Labor. - Serologiczne - bank krwi | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 07 LEC | E002769YN10102980 | 64 | 12 |  |  |  |
| 103. | Labor. Serologiczne – bank krwi | Klimatyzator Fujitsu | AOYA18LFTL ABYA – 18LBT | T003259 T000786 | 65 | 12 |  |  |  |
| 104. | Poradnia Urologiczna Chałubińskiego 1 | Klimatyzator Fujitsu | ASYA 07 „INWENTUR” | 023219 022868 | 156 | 6 |  |  |  |
| 105. | Przychodnia – cześć niska parterowa – por. proktologiczna | Klimatyzator Fujitsu | AOYG - 09 LMCA ASYG – 09 LMCA | S/N E 010530 S/N E 030974 | 164 | 6 |  |  |  |
| 106. | Przychodnia – cześć niska parterowa – por. chirurgii naczyniowej | Fujitsu Klimatyzator Fujitsu | AOYG - 09 LMCA ASYG – 09 LMCA | S/N E 010498 S/N E 030970 | 170 | 6 |  |  |  |
| 107. | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 09 LMCA | E 10530 | 169 | 6 |  |  |  |
| 108. | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 18 LALL | S/N R013405 | 172 | 6 |  |  |  |
| 109. | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 09 LMCA | S/NE 024890 | 173 | 6 |  |  |  |
| 110. | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 09 LMCA | E 024836 | 171 | 6 |  |  |  |
| 111.. | Przychodnia – cześć niska parterowa | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 18 LALL | S/N 013413 | 174 | 6 |  |  |  |
| 112 | Spalarnia Odpadów Medycznych | Klimatyzator Fujitsu | AOYR14LGC ASYA14LGC | 024411 024360 | 137 | 6 |  |  |  |
| 113. | Przychodnia – pracownia RTG | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 18 LMCE 5,2 kW | E013413 E024836 | 167 | 6 |  |  |  |
| 114. | Przychodnia – Poradnia ortopedyczna | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 14LMCE 3,5 kW | E20414 | 166 | 6 |  |  |  |
| 115. | Stacja dializ – sala pacjentów | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E107515 | 13 | 6 |  |  |  |
| 116. | Stacja dializ – gabinet diagnostyczny | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E170519 | 14 | 6 |  |  |  |
| 117. | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09LMCE 3,5 kW | E017816 | 116 | 6 |  |  |  |
| 118. | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 151 | 6 |  |  |  |
| 119. | Dział Dziecięcy Gab. Ordynatora | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E015568 | 108 | 6 |  |  |  |
| 120. | Dział Dziecięcy – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E22206 | 109 | 6 |  |  |  |
| 121. | Dział Dziecięcy – gabinet USG | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E184957 E123310 | 111 | 6 |  |  |  |
| 122. | Dział Dziecięcy – dyżurka lekarska | Klimatyzator Vesser |  | GN9D | 113 | 6 |  |  |  |
| 123. | Dział Dziecięcy – gabinet Oddziałowej | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E015751 E015941 | 110 | 6 |  |  |  |
| 124. | BAR | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 30 LMCE 8,0 kW | E039331 E0402258 | 53 | 6 |  |  |  |
| 125. | Neurologia – gabinet zabiegowy, sekretariat | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCE 2,5 kW | E22868 E23219 | 65 | 6 |  |  |  |
| 126. | Przychodnia – punkt poboru krwi | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 07 LMCE 2,0 kW | E148362 | 163 | 6 |  |  |  |
| 127. | Oddział Rehabilitacji – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E173255 | 180 | 6 |  |  |  |
| 128. | Zakład Rehabilitacji | Klimatyzator Fujitsu | ABYG 36 LMCE 9,4 kW | T001513 E007527 | 179 | 6 |  |  |  |
| 129. | Laboratorium Bakteriologiczne - Przychodnia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 18 LMCE 5,2 kW | E111455 | 143 | 6 |  |  |  |
| 130. | OIOM – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E015934 | 131 | 6 |  |  |  |
| 131. | Dział Ginekologii i Położnictwa – pokój badań | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E090557 | 103 | 6 |  |  |  |
| 132. | Zakład Patomorfologii – pom. laboratorium | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E016095 | 128 | 6 |  |  |  |
| 133. | Zakład Patomorfologii – pom. laboratorium | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E016098 | 129 | 6 |  |  |  |
| 134. | Dział Chirurgii Ogólnej – gabinet zabiegowy II | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 124377 | 82 | 6 |  |  |  |
| 135. | Dział Chirurgii Ogólnej – gabinet zabiegowy I | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 015927 | 89 | 6 |  |  |  |
| 136. | Dział Chirurgii Ogólnej – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 124123 | 86 | 6 |  |  |  |
| 137. | Trakt Porodowy –pomieszczenie zasilania IT | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | E081397 | 106 | 6 |  |  |  |
| 138. | Kuchnia – dział dietetyczny | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 007527 | 121 | 6 |  |  |  |
| 139. | Kuchnia – dział dietetyczny | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 007488 | 120 | 6 |  |  |  |
| 140. | Kuchnia – magazyn produktów suchych | Klimatyzator Fujitsu | ASYG – 18 LMCE, 5,0 kW | S/N 18 E 104021 | 11 | 6 |  |  |  |
| 141. | Gabinet prób wysiłkowych - Przychodnia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCA 2,5 kW | S/N E 019642 | 161 | 6 |  |  |  |
| 142. | Poradnia stymulatorów - Przychodnia | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCA 2,5 kW | S/N E 019694 | 162 | 6 |  |  |  |
| 143. | Kardiologia – gabinet echokardiografu | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LMCE 3,5 kW | S/N E 050889 | 31 | 6 |  |  |  |
| 144. | Sala konferencyjna – budynek C | Klimatyzator Kaisai | KCD -24HRF-47 | KOC A30V-24 HPN4 | 134 | 6 |  |  |  |
| 145. | Hemodynamika sala hybrydowa III - sterownia | Klimatyzator Kaisai | KWF09HRDO | KWF-09HRD | 139 | 12 |  |  |  |
| 146. | Hemodynamika sala hybrydowa III – pomieszcz. techniczne | Klimatyzator Kaisai | KWF-12HRDO | KWF-12HRD | 135 | 12 |  |  |  |
| 147. | UPS rezonans, blok operacyjny – rozdzielnia, bud. B | Klimatyzator Fujitsu | AOYG/ASYG 36 LMTA; 9,4 kW | AOYG/ASYG 36 LMTA; 9,4 kW | 12 | 12 |  |  |  |
| 148. | Ginekologia – dyżurka lekarska | Klimatyzator Fujitsu | AOYG/ASYG 14 LMCE; 5,4 kW | S/N E007623 S/N E010709 | 97 | 6 |  |  |  |
| 149. | Ginekologia – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LMCE - 2,5 kW | S/N E006881 S/N E046296 | 100 | 6 |  |  |  |
| 150. | Ginekologia – gabinet leków | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LMCE - 2,5 kW | S/N E007169 S/N E014792 | 98 | 6 |  |  |  |
| 151. | Poradnia kardiologiczna Chałubińskiego 1 | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12LLCC AOYG 12LLCC | SNE199760 JW SNE 225578 JZ | 160 | 6 |  |  |  |
| 152. | Izba przyjęć działu dziecięcego | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | WGN-09D – 2,5 kW | 114 | 6 |  |  |  |
| 153. | Przychodnia -Poradnia urologiczna – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 155 | 6 |  |  |  |
| 154. | Zakład radiologii – kierownik zakładu | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 70 | 6 |  |  |  |
| 155. | Zakład radiologii – rezonans magnetyczny - sterówka | Klimatyzator Fujitsu | ASY12LGC AOYGR12LGC | E127655 E124520 | 54 | 12 |  |  |  |
| 156. | Zakład radiologii rezonans magnetyczny pomieszczenie opisów | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LLCE - 2,5 kW | E 029267 E 056505 | 178 | 6 |  |  |  |
| 157. | Zakład radiologii rezonans magnetyczny pomieszczenie techniczne | Klimatyzator Fujitsu | ASYA24LCC | E081397 | 12 | 6 |  |  |  |
| 158. | Zakład radiologii – tomograf komputerowy | Klimatyzator Fujitsu | ABY36LTERTE | T003261 | 175 | 6 |  |  |  |
| 159. | Dział Neurologiczny – kierownik działu | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 70 | 6 |  |  |  |
| 160. | Kuchnia szpitalna | Klimatyzator kanałowy Vesser | DGU 60E/GU 60E3 – 16,5 kW | GU60E | 138 | 6 |  |  |  |
| 161. | Przychodnia (A) – pobór krwi - parter | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D | 163 | 6 |  |  |  |
| 162. | Dział reumatologii – Gab. Oddziałowej | Klimatyzator Vesser | WGN-09D – 2,5 kW | GN9D |  | 6 |  |  |  |
| 163. | Dział dziecięcy – gabinet zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LLCE - 2,5 kW | E 056564 E 023648 | 109 | 6 |  |  |  |
| 164. | Serwerownia | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 36 LMTA ASYG 36 LMTA | T004209 T004214 | 123 | 12 |  |  |  |
| 165. | Przychodnia-Poradnia alergologiczna | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09/AOYG 09 LLCE - 2,5 kW | E 055754 E 056530 | 168 | 6 |  |  |  |
| 166. | Serologia - laboratorium | Klimatyzator Fujitsu | AOYG 18L FC ASYG 18L FCA | E 132088 E 145142 | 65 | 6 |  |  |  |
| 167. | Przychodnia – punkt pobór krwi Ip | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E 055774 E 056529 | 163 | 6 |  |  |  |
| 168. | Przychodnia – poradnia neurologii dziecięcej | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E 055778 E 056445 | 171 | 6 |  |  |  |
| 169. | Aparat grzewczo –wentylacyjny - SOR – zabudowa dla karetek | VTS EUROHEAT VOLCANO VR |  | Sztuk 2 | 185 186 | 6 |  |  |  |
| 170. | Pomieszczenie sprężarkowni – bud. E | Klimatyzatory ścienne podsufitowe 9,2 kW | ABYA36LATN AOYA36LATN | T000639 T002543 | 125 | 6 |  |  |  |
| 171. | Pomieszczenie kuchni szpitala – bud. E | Klimatyzatory ścienne podsufitowe 9,2 kW | ABYA36LATN AOYA36LATN | T000635 T02902 | 130 | 6 |  |  |  |
| 172. | Pomieszczenie próżni – piwnica bud. A | Klimatyzatory ścienne podsufitowe 3,5 kW | ASY7UBWC B/D | E023569 B/D | 126 | 6 |  |  |  |
| 173. | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E090556 E091692 | 117 | 6 |  |  |  |
| 174. | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LLCE AOYG 09 LLCE | E090555 E091531 | 118 | 6 |  |  |  |
| 175. | Dział Noworodkowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 12 LLCE AOYG 12 LLCE | E175025 E171714 | 119 | 6 |  |  |  |
| 176. | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 151 | 6 |  |  |  |
| 177. | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 152 | 6 |  |  |  |
| 178. | Przychodnia – poradnie chirurg. - IIp | Klimatyzator ROTENSO | S35VI | S35VO | 153 | 6 |  |  |  |
| 179. | Zakład radiologii – tomograf komputerowy | Klimatyzator Fujitsu | ABY36LTERTE | T002788 | 176 | 12 |  |  |  |
| 180. | Zakład radiologii – tomograf komputerowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG12LUCA | E032605 | 177 | 12 |  |  |  |
| 181. | Neurologia – gabinet zabiegowy, sekretariat | Klimatyzator Fujitsu | ASYG 09 LMCE 2,5 kW | E011755 E037095 | 67 | 6 |  |  |  |
| 182. | Sor Sala Intensywnej terapii | Klimatyzator MDV | MSADF-24HRNFN8 | MOCA02-24HNFN8 | 51 | 6 |  |  |  |
| 183. | Sor Sekretariat | Klimatyzator MDV | MSABU-12HRFN8 | MOAB03-12HFN8 | 188 | 6 |  |  |  |
| 184. | Apteka.Pom Lek. Infuzyjnych | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 189 | 6 |  |  |  |
| 185. | Chirurgia Naczyniowa Dyżurka Lekarska | Klimatyzator MDV | MSAFBU-12HRDN8 | MOAB03-12HRDN8 | 200 | 6 |  |  |  |
| 186. | Ortopedia Gab.Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 193 | 6 |  |  |  |
| 187. | Ortopedia Gab.Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 192 | 6 |  |  |  |
| 188. | Ginekologia Gab.Oddziałowej | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 199 | 6 |  |  |  |
| 189. | Neurologia Dyżurka Lekarska | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 195 | 6 |  |  |  |
| 190. | Radiologia Gab Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 204 | 6 |  |  |  |
| 191. | Sor Gab. Oddzialowej | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HFN8 | 187 | 6 |  |  |  |
| 192. | Chirurgia Gab.Zabiegowy | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 202 | 6 |  |  |  |
| 193. | Chirurgia Gab.Zabiegowy USG | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 201 | 6 |  |  |  |
| 194. | Noworodki poradnia | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 196 | 6 |  |  |  |
| 195. | Kaplica Szpitalna | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 191 | 6 |  |  |  |
| 196. | Ginekologia Kierownik Działu | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 197 | 6 |  |  |  |
| 197. | Neurochirurgia p. Pielęgniarski | Klimatyzator MDV | MSAFBU-09HRDN8 | MOAB03-09HRDN8 | 198 | 6 |  |  |  |
| 198. | Rozdzielnia Gł. | Klimatyzator Fujitsu | ASYG36LMTA AOYG36LMTA | T005431 T005847 | 190 | 6 |  |  |  |
| 199. | Lab. Analityczne | Klimatyzator MDV | MSAFBU-12HRDN8 | MOAB03-12HRDN8 | 194 | 6 |  |  |  |
| 200. | Blok Operacyjny Kardiochirurgia | Klimatyzator MDV | Agregat | 17KW | 205 | 6 |  |  |  |
| 201. | Przychodnia Punkt Pobrań Krwi | Klimatyzator Vessser | WGN09D | GN09D | 210 | 6 |  |  |  |
| 202. | Przychodnia Korytarz p.2 | Klimatyzator Vessser | CGF12D | GF42M5D | 205 206 | 6 |  |  |  |
| 203. | Przychodnia Korytarz p.1 | Klimatyzator Vessser | CGF12D | GF42M5D | 207,208,209 | 6 |  |  |  |
| 204. | Przychodnia Parter | Klimatyzator Vessser | CGF12D | GF42M5D | 211,212,213 | 6 |  |  |  |
| 205. | Dział dziecięcy dyżurka lekarska | Klimatyzator Vessser | WGN-12D – 3,5 kW | WGN-12D – 3,5 kW | 113 | 6 |  |  |  |
| 206. | Dział kardiologii – kierownik działu | Klimatyzator Vessser | WGN-12D – 3,5 kW | WGN-12D – 3,5 kW | 20 | 6 |  |  |  |
| 207. | Reumatologia Gab. Zabiegowy | Klimatyzator Fujitsu | ASYG09LMCA | E076099 | 214 | 6 |  |  |  |
| RAZEM |  |

- Dane ekip konserwujących, całodobowego nr telefonu do wezwań oraz numerów telefonów komórkowych serwisantów.

  - Adres i siedziba ekipy konserwującej: ..........................................................................

  - Całodobowy nr telefonu do wezwań: ............................................................................

  - Numery telefonów do serwisantów:

  - ...............................................................................................

(imię i nazwisko, tel.)

1.4    Adres email na który Zamawiający prześle potwierdzenie zgłoszenia ………………………………

...................................................
                                                                                                                             Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli” - DZP 280-41/2020 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
 w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument
 i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………........................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3a do SIWZ

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

„Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli” -  DZP 280-41/2020 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….....……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

………………………………

Pieczęć Wykonawcy

### WYKAZ OSÓB

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami postępowanie przetargowe pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli” - DZP 280 - 41/2020

L.p. Imię i nazwisko Opis posiadanych Kwalifikacji / nr certyfikatu F-gazy Podstawa dysponowania 1 2

__________________

data, miejscowość

____________________________

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* W przypadku gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

......................, data …………2020r.

_________________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

postępowanie przetargowe pn.: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego 
Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli” - DZP 280 - 41/2020

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowód potwierdzający, że usługa zawarta w wykazie została wykonana należycie.

......................, data …………2020 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego  Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.” - DZP 280 - 41/2020

oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634):

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
 o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie

(oświadczenie może być złożone wraz z ofertą tylko w przypadku określonym w punkcie 1).

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 7 do SIWZ

Projekt

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu .................................... roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską - Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a

............................................... …………………………………………

reprezentowanym przez:

………………..  ………………………………

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust.1 w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający oświadcza, że zleca, a Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do bieżącej obsługi – wykonania przeglądów  technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli, wymienione w załączniku nr 1a do SIWZ – Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Szczegółowy zakres prac, do których wykonania Wykonawca jest zobowiązany w ramach realizacji przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej umowy.

- Prace składające się na przedmiot zamówienia Wykonawca będzie wykonywał zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, Polskimi Normami oraz
z zachowaniem warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i p. poż. oraz przy wykorzystaniu materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz narzędzi posiadających stosowne atesty i certyfikaty.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia, w oparciu o dokumentację będącą w posiadaniu Zamawiającego, czynności opisanych w § 1 umowy w zakresie urządzeń, wymienionych
w załączniku nr 1, stosownie do potrzeb Zamawiającego, przy czym uzgodnionym przez strony umowy celem jest utrzymanie stałej sprawności poszczególnych urządzeń. Czynności opisane 
w § 1 obejmują także działania interwencyjne w sytuacji awarii.

- Przeglądy techniczne Wykonawca będzie realizował w uzgodnionych z Zamawiającym terminach, zgodnie z harmonogramem opracowanym według wymagań dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń.

- Wykonawca opracuje i przedstawi do uzgodnienia Zamawiającemu harmonogram, o którym mowa § 2 ust. 2, w terminie do 30 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Przy opracowaniu harmonogramu Wykonawca ma obowiązek uwzględnić opis przedmiotu zamówienia, na który składają się załączniki nr 1 i 2 do niniejszej umowy.

- Wykonanie przeglądów technicznych opisanego przedmiotu umowy następować będzie według potrzeb Zamawiającego, zgodnie ze złożonym przez niego na początku zleceniem
i terminach wynikających z zatwierdzonego harmonogramu, a wykonanie napraw, zgodnie
ze składanymi przez Zamawiającego każdorazowo zleceniami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie do 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zlecenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów materiałów eksploatacyjnych (oleje, smary, filtry, łożyska, paski klinowe, środki czyszczące, żarówki sygnalizacyjne, itp.) potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie czynności bieżących przeglądów technicznych.

- Na czynności w zakresie bieżącego przeglądu technicznego składają się wszelkie działania Wykonawcy, takie jak regulacja pracy urządzeń, uzupełnienie czynnika chłodniczego i oleju, wymiana filtrów i części, o ile będzie to niezbędne ze względu na uzgodniony przez strony umowy w ust. 1 cel umowy oraz inne czynności wynikające z instrukcji eksploatacji producenta urządzeń wymienionych w załączniku nr 1.

- W przypadku stwierdzenia awarii urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 Wykonawca zobowiązany jest:

  - zdiagnozować urządzenie,

  - sporządzić raport z diagnozy,

  - w oparciu o diagnozę i raport wycenić koszt usunięcia awarii i złożyć Zamawiającemu ofertę, która zawierać będzie warunki jej usunięcia. Oferta Wykonawcy sporządzona zostanie według następujących założeń:

    - koszty części zamiennych koniecznych do wykonania naprawy, wyceniony zostanie według ceny ich zakupu przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty na potwierdzenie cen zakupu części koniecznych do wykonania naprawy,

    - koszt robocizny, wyliczony według przybliżonej ilość godzin pracy koniecznych do wykonania naprawy i według stawki za roboczogodzinię wskazanej
w § 6 ust. 2 umowy,

    - koszty dojazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, według stawki wynikającej z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych,  motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy z dnia 25 marca 2002 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się, iż w sytuacji, o której mowa w ust. 7 czas reakcji na zaistniałe zdarzenie nie przekroczy ______ godzin. Niezbędne minimum czynności podjętych przez Wykonawcę w ramach reakcji, to wykonanie czynności wymienionych w ust. 7 pkt. a i b.
W przypadku, gdy istnieje techniczna możliwość zaproponowania przez Wykonawcę rozwiązania zastępczego, pozwalającego utrzymać funkcjonalność instalacji, do czasu usunięcia awarii urządzenia, Wykonawca ma obowiązek zaproponować Zamawiającemu i zastosować rozwiązanie tymczasowe.

- Zakup części zamiennych wymuszony awarią odbywać się będzie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, o której mowa pkt. 7 ppkt. c i po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę od Zamawiającego odrębnego zlecenia na zakup części oraz montaż.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo:

  - żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów rozliczeniowych (faktur, dokumentów celnych itp.) potwierdzających koszty zakupu przez Wykonawcę części zamiennych,

  - zakwestionowania podanych przez Wykonawcę kosztów części. W takim przypadku Strony podejmą negocjacje w sprawie ustalenia kosztów wykonania naprawy,
a w przypadku braku porozumienia Zamawiający może nabyć części od innego podmiotu lub zlecić usługę innemu podmiotowi,

  - rezygnacji z naprawy w przypadku jej nieopłacalności, w szczególności, gdy koszt przekroczy lub jest bliski kosztowi zakupu nowej części, urządzenia lub elementu instalacji o porównywalnych parametrach.

- Ostateczne rozliczenie kosztów robocizny w przypadku napraw związanych z usuwaniem awarii, wyliczonych w ofercie orientacyjnie nastąpi na podstawie karty pracy podpisanej przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, z której wynikać będzie ilość godzin pracy Wykonawcy.

- Poza przypadkiem opisanym w pkt. 7 Wykonawca zobowiązany jest do dojazdu na własny koszt do siedziby Zamawiającego w celu wykonania usługi.

- W przypadku, gdy Zamawiający, spowoduje konieczność przyjazdu Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, a przyjazd Wykonawcy nie będzie związany z przeglądami technicznymi albo koniecznymi naprawami, a będzie jedynie skutkiem błędu Zamawiającego w obsłudze urządzeń wymienionych w załączniku nr 1, Wykonawca może obciążyć Zamawiającego kosztami nieuzasadnionego przyjazdu, według stawki wskazanej w pkt. 7 ppkt. c.

- Wykonawca przystępując do prac w zakresie bieżących przeglądów technicznych
i napraw zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu na piśmie przybliżonego czasu potrzebnego do wykonania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania przy wykonaniu przedmiotu zamówienia materiałów
i urządzeń do wbudowania, odpowiadających obowiązującym w tym zakresie normom
i posiadających stosowne atesty, przy uwzględnieniu faktu, że urządzenia będące przedmiotem zamawianej usługi pracują w podmiocie leczniczym.

- Wykonawca przy realizacji prac zobowiązany jest dochować staranności wynikającej 
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz odpowiedzialny jest za jakość usług, które wykonuje siłami własnymi lub przy pomocy podwykonawcy.

- Wykonawca zapewni każdorazowo skierowanie do wykonania przedmiotu umowy, osoby przeszkolone, posiadające odpowiednie, wymagane prawem uprawnienia. W przypadku zmiany osób wskazanych w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca na bieżąco będzie przekazywał Zamawiającemu zaktualizowane dane w wskazane pierwotnie w Formularzu ofertowym – zał. nr 2 do SIWZ, pkt. 18 oraz zał. 4 do SIWZ.

- Po wykonaniu usług stanowiących przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w „Paszporcie Technicznym” urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
w zakresie:

  - Wykonanych czynności i wymienionych części zamiennych,

  - Określenie statusu sprawności urządzenia (sprawne – niesprawne),

  - Podanie terminu następnego przeglądu

Powyższe wpisy będą potwierdzone podpisem i pieczątką imienną pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za ich wykonanie.

- W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca może wejść w posiadanie ważnych informacji na temat systemów, instalacji, urządzeń jak również działalności lub spraw Zamawiającego („Informacji poufnych”). Wykonawca zobowiązuje się, że będzie traktować jako poufne wszelkie takie informacje, które uzyska od Zamawiającego i że nie ujawni ich innym stronom, ani nie wykorzysta ich w inny sposób niż związany z realizacją umowy.

- Każdorazowo po wykonaniu określonego zakresu prac, zostanie sporządzony protokół (częściowy) stwierdzający wykonanie prac bez zastrzeżeń, do którego załączone będzie zestawienie tabelaryczne urządzeń zawierające numer identyfikacyjny urządzenia. Protokół, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym podpisany zostanie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego i Wykonawcę. Brak jest możliwości zatwierdzenia protokołu odbioru przez personel medyczny.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonym ofercie,
iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązującej umowy dla innych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, wygaśnie okres obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, wówczas, po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia na podstawie udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1. pkt  6 ustawy Pzp po cenach jednostkowych
z oferty z dnia ____.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Dla umożliwienia Wykonawcy wywiązania się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

- Zapewnienia przedstawicielom Wykonawcy dostępu do systemów, instalacji oraz urządzeń będących przedmiotem bieżących przeglądów technicznych i napraw.

- Zapewnienia, osobie kierującej zespołem dokonującym bieżących przeglądów technicznych i napraw dostępu do dokumentacji techniczno-ruchowej i powykonawczej systemów.

- Pisemnego zlecania Wykonawcy wykonywania czynności objętych niniejszą umową.

- Odbierania prac wykonanych w ramach bieżących przeglądów technicznych i napraw w terminie do 3 dni (dni roboczych) od dnia wykonania prac.

§ 4

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem/zleceniami, o którym mowa w § 2 ust. 4.

- Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, z uwagi rodzaj działalności prowadzonej przez Zamawiającego zobowiązany jest:

- w zakresie bieżących przeglądów technicznych, w ramach uzgodnionego harmonogramu, a w przypadku napraw po określeniu przybliżonego czasu potrzebnego do wykonania prac, uzgadniać z Zamawiającym termin przystąpienia do wykonania usługi,

- utrzymywać miejsca wykonywanych prac bądź usuwanych awarii w stanie wolnym od zbędnych przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpady, śmieci, urządzenia, które nie są już potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia,

- zorganizować oraz należycie zabezpieczyć miejsce realizacji przedmiotu zamówienia wraz
z zapleczem w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób przebywających na terenie Zamawiającego oraz przed dostępem osób trzecich,

- postępować z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,

- usunąć w trybie natychmiastowym, skutecznie i docelowo, wszelkie szkody i awarie spowodowane przez Wykonawcę,

- Informacje o występujących zastrzeżeniach, dotyczących wykonania przedmiotu umowy Zamawiający będzie przesyłał za pośrednictwem faxu na nr ................, lub poczty elektronicznej na adres e-mail .........................  Wykonawcy.

4. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do podpisywania protokołów są:

1)  ze strony Zamawiającego – Mirosław Pietrzak  - tel. 512 380 116, e-mail: m.pietrzak@szpital-nowasol.pl; Sebastian Gembara – tel. 512 380 005, e-mail: s.gembara@szpital-nowasol.pl; Krzysztof Staroszczuk – tel. 512 048 707, e-mail: k.staroszczuk@szpital-nowasol.pl

2) ze strony Wykonawcy      – ................    - tel. ......................, e-mail: ..........................

§ 5

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od podpisania umowy.

- Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.

- Umowa wygaśnie przed terminem określonym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, który został wykonany na podstawie złożonych przez Zamawiającego zleceń, przed upływem okresu obowiązywania umowy, osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1.

- W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 wartość złożonych zleceń nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, umowa może być przedłużona - 
w drodze aneksu do umowy o określony czas do chwili zrealizowania przedmiotu umowy odpowiadającego wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 6

ZASADY ROZLICZEŃ

- Z tytułu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, za okres 36 miesięcy liczony od dnia podpisania umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy o nazwie „Formularz ofertowy”, wynagrodzenie w wysokości: …………….zł brutto (z obowiązującą stawką VAT), netto ……………… zł.

- Za naprawy w ramach awarii wykonane przez Wykonawcę w na podstawie § 2 ust. 7 niniejszej umowy, zlecone przez Zamawiającego odrębnym zleceniem, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości: …………….zł brutto, (z obowiązującą stawką VAT), netto ……………… zł., za 1 roboczogodzinę pracy Wykonawcy.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca ma obowiązek dokonywanie odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz przyjęcia płatności w ramach mechanizmu MPP.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane
z realizacją na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy określonego w § 1, według warunków wynikających z niniejszej umowy, w tym w szczególności koszty transportu poniesione przez Wykonawcę, opłaty, cła oraz niezbędne materiały i części związane z wykonaniem bieżącej obsługi technicznej, konserwacji, serwisu.

- Rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi każdorazowo po wykonaniu danej części przedmiotu umowy i podpisaniu częściowego protokołu odbioru,
o którym mowa w § 2 ust. 20.

- Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, jest zlecenie/zlecenia, o którym/których mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy oraz protokół częściowego odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 20 umowy, podpisane przez Zamawiającego.

- Ilość wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT zależy od ilości złożonych przez Zamawiającego zleceń.

- Wystawiając fakturę VAT Wykonawca jest zobowiązany wskazać: numer umowy i numer zamówienia, na podstawie, którego faktura VAT jest wystawiana oraz podać zakres przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, cenę netto ogółem, podatek VAT oraz ogółem cenę brutto.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.).

- Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ksiegowosc@szpital-nowasol.pl. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
(e-faktury) na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§ 7

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY

- Wykonawca udzieli 12 miesięcy gwarancji na wykonanie bieżących przeglądów technicznych i napraw, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne – zgodnie
z gwarancją przewidzianą przez ich producenta.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  - napraw dokonywanych przez inne niż uprawnione przez Wykonawcę osoby;

  - zalania, pożary i inne przyczyny zewnętrzne, chyba że ich wystąpienie jest następstwem działania Wykonawcy;

  - fizyczne zużycie urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 będące skutkiem korzystania z nich;

  - zmian napięcia zasilającego poza dopuszczalne normy.

- Bieg terminu gwarancji, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się od dnia odbioru usługi na podstawie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 20 umowy.

- W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, wady powstałe w wyniku źle wykonanej usługi Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia go o wystąpieniu wady przez Zamawiającego.

- W ramach udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczyć i dokonać wymiany materiałów eksploatacyjnych albo części zamiennych na wolne od wad, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty powiadomienia go o wystąpieniu wady przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad wykonanych usług lub dostarczonych materiałów, strony sporządzają protokół wskazując w nim rodzaj i zakres stwierdzonych wad. Protokół ten stanowi wezwanie skierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy w zakresie usunięcia stwierdzonych wad.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad wskazanych w ust. 4 lub/i ust. 5, w ustalonym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie, osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający może zgłaszać wady materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych w terminie 1 miesiąca od dnia ich stwierdzenia.

- Wszelkie koszty związane ze świadczeniem gwarancyjnym obciążają Wykonawcę.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przez ten sam okres przysługują wobec Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi.

- Okres rękojmi rozpoczyna bieg od dnia odbioru wykonania danej Usługi i trwa aż do upływu 12 miesięcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.

  - zwłokę w zakresie opracowania i uzgodnienia harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.

  - zwłokę w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 4 umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 6 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki.

  - nie podjęcie reakcji na zgłoszenie Zamawiającego w terminie określonym w § 2 ust. 8 umowy, w wysokości 200,00zł za każdą kolejną godzinę opóźnienia.

  - naruszenie obowiązków określonych w § 2 ust. 17, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 pkt. 1 za każdy przypadek:

    - posłużenia się przy realizacji umowy przez Wykonawcę osobami nieprzeszkolonymi, bez wymaganych prawem uprawnienia,

    - posłużenia się przy realizacji umowy przez Wykonawcę osobami niewymienionymi w Formularzu ofertowym – zał. nr 2 do SIWZ, pkt. 18 oraz zał. 4 do SIWZ.

- W przypadku naliczenia kar umownych określonych w ust. 12 Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych – na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 8

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za wykonane przeglądy techniczne i naprawy, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT w formie przelewu na rachunek Wykonawcy…………………………………………………………………………………

- Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem przelewu.

- Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w białej liście podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się
z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany
w umowie, fakturze VAT i białej liście podatników VAT będą zgodne.

- W przypadku złożenia zleceń na mniejszą ilość przeglądów technicznych niż określona w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy”, Wykonawcy nie przysługuje
z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenie.

§ 9

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w przypadku,  gdy

  - Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego,

  - Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację przedmiotu zamówienia i pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia nie przystępuje do jej realizacji,

  - Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z postanowieniami umowy i opisem przedmiotu zamówienia,

  - w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części

- Skorzystanie przez Zamawiającego z zastrzeżonego na jego rzecz prawa odstąpienia od umowy,
o którym mowa w ust. 1 może nastąpić w terminie 90 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy postanowienia § 7 niniejszej umowy zachowują moc.

§ 10

## ZMIANA UMOWY

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

2.1 	Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto.

2.2 	Konieczności przesunięcia terminów umownych, jako następstwa okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wynikających:

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

b) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

c) brak dostępu do urządzeń podlegających konserwacji lub naprawie.

2.3.	Zmiany kolejności lub miejsca wykonywania poszczególnych części usługi.

2.4.	Zmiana osób wykonujących usługę tylko na osoby z takimi samymi uprawnieniami.

2.5.	Zmiana sposobu wykonania usługi, jeżeli zaproponowane przez Wykonawcę rozwiązane techniczne lub logistyczne jest korzystna dla Zamawiającego.

2.6.	Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji z części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku:

    - zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177) o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

    - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

    - wprowadzenia obowiązku lub zmiany zasad gromadzenia wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 1342)

4.   Wykonawcę obciąża ciężar wykazania, iż zmiany wskazane w ust. 2 i 3 miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy.

5.   Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty.

6.  Obniżenie cen zaoferowanych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym może nastąpić
   w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy.

7.   Wniosek o zmianę umowy winien być złożony w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie.

8.   W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej wykazać Zamawiającemu,
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

9.  Wszelkie zmiany do umowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, wymagają formy pisemnej pod   
  rygorem nieważności.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2. Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego według przepisów prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

- Zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

- Formularz ofertowy – załącznik nr 3

..................................................				                          .................................................

# ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA

# Załącznik  Nr 8 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(mi do reprezentowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/my, że wyżej wymieniony podmiot , zgodnie z zapisami treści art.22a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579), odda Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego 
Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………………………………

( zakres udostępnionych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu  jego  należytego  wykonania.

Sposób wykorzystania  ww. zasobów  przez Wykonawcę  przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………….

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą

……………………………………………………………………………………………………………

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

lub osoby upoważnionej)

# Załącznik Nr 9 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych i napraw systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”- DZP 280 - 41/2020

Oświadczamy, iż w ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić