|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-280-35/2020	     				                      Nowa Sól, 08.07.2020 r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych 
do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków 
i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ 
w Nowej Soli”

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.”

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól 
Tel.; + 48 /68/ 388 2111, 68 388 2285
Fax: + 48 /68/ 387 12 81
Godziny urzędowania: 700 -1435 
NIP: 925-17-23-350
REGON: 970774733

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2019r., poz. 1843 z późń. zm.)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 214 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 w związku 
z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Zgodnie z zapisami treści art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1.  Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu

Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
44611200-8 – respiratory

4.Oznakowanie dostarczonego wyrobu, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety muszą być sporządzone w języku polskim.

5. Zamawiający dokona zakupu dwóch respiratorów w systemie ratalnym na następujących warunkach:

a) Okres trwania umowy ratalnej 10 miesięcy nieoprocentowanych rat,

b) pierwsza płatności ratalna nastąpi 30 dni po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego

b) Zamawiający nie przewiduje opłat wstępnych, manipulacyjnych itp.

c) Wartość przedstawiona w ofercie jest wartością całkowitą jaką poniesie Zamawiający przez cały okres trwania umowy

d) Raty stałe, płatne według harmonogramu na podstawie jednej prawidłowo wystawionej faktury VAT

e) Waluta rozliczenia złoty polski PLN.

6. Dostawa, wyładunek, zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu zamówienia nastąpi w Szpitalu,   w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w godzinach pracy Zamawiającego.

III. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy/om.

- Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić 
w  „Formularzu ofertowym” informacje na ten temat:

  - Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

  - Nazwa/y (firm/y) proponowanych podwykonawcy/ów.

- Wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3a do SIWZ).

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawy wykonane przez podwykonawcę/ów.

#### IV. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7                           Prawa zamówień publicznych.

#### VII. Umowa ramowa.

#### Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

#### VIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

IX. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

#### X. Termin wykonania zamówienia.

1. Umowa  na dostawę  przedmiotu zamówienia  obowiązuje  od dnia jej podpisania.

2. Termin wykonania zamówienia - dostawa wraz z montażem i uruchomieniem w terminie do 30 dni od otrzymania pisemnego zamówienia.

XI. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2.Wymagana jest należyta staranność ze strony Wykonawcy przy realizacji zamówienia.

3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5  pkt 1 ustawy Pzp.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b, pkt. 3  dotyczących :

1) zdolności technicznej

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż  160 000,00 zł brutto, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawa ta została wykonana wraz z załączeniem dowodów określających, czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże szerszy zakres dostaw niż wymaga Zamawiający w  ppkt.1.

W przypadku, gdy jakiekolwiek wartości dotyczące ww. warunku wyrażone będą w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).

3. Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, 
a także, czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

5. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności technicznej w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu.

XIII. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo/ upoważnienie winno być zgodnie z przepisami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

3. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument - pełnomocnictwo (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie  zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

XIV. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3a do SIWZ.- DO OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału                    w postępowaniu.

3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podwykonawców.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu               i potwierdzenia spełniania warunków, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGA

Uwzględniając zapisy art. 26 ust.6 ustawy Pzp dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,    Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w „Formularzu oferty” ogólnie dostępne 
i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie będzie mógł pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  
nr 3 do SIWZ – Do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonaną - jedną dostawę obejmującą przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż  160 000,00 zł brutto wraz           z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz którego dostawa ta została wykonana wraz    z załączeniem dowodów określających, czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.  Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

8.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XII pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolności technicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go     z nim stosunków prawnych.

8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale (zgodnie ze wzorem załącznik nr 7 do SIWZ), mieć formę pisemną i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się                       o zamówienie, odpowiedniego zasobu: wskazać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie,  rzeczywiście nim dysponuje.

8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1ustawy.

8.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych  innych podmiotów, odpowiada solidarnie
 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych     w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.             z 2016 r., poz. 1126) tj.:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.6 Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)  zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże          zdolności techniczne, o których mowa w pkt.8, ppkt.8.1

9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  www.szpital-nowasol.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. ( z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  składa podpisaną  przez siebie  informację dotyczącą  grupy kapitałowej.

10. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 5 lit. a) SIWZ składa dokument wystawiony         w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje  się dokumentów, o których mowa w pkt 10 ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.Dokumenty, o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących  dokumentów:

11.1 Certyfikat dopuszczający wprowadzenie do obrotu i stosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej.

11.2. Foldery, katalogi, ulotki w języku polskim, dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia celem   potwierdzenia zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w treści załącznika nr 1 pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wyraźnie zaznaczyć, strony w danym katalogu (ulotce, prospekcie), której pozycji  przedmiot  zamówienia  dotyczy.

11.3 Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.

12.  Inne oświadczenia i dokumenty.

1. Wypełniony formularz oferty -  wg  załącznika nr 2  do SIWZ
2. Wypełniony formularz cenowy wraz z harmonogramem spłat rat – wg załącznika nr 2.1 do SIWZ

2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego  - zgodnie z załącznikiem nr  7 do SIWZ  ( jeśli dotyczy).

3. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy).

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

13. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dokumentu nr I/01-ZA/02-Instrukcją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie internetowej szpitala www.szpital-nowasol.pl, zakładka http://www.szpital-nowasol.pl/index.php/system-zarzadzania oraz potwierdzić zapoznanie się z nią poprzez podpisanie „Oświadczenia Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
 do załącznika nr 6 -projektu umowy.

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia
 o zamówieniu w BZP.

#### XV. Forma dokumentów.

1.Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę.

2.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.
 z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3. Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

4. Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone 
w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy.

UWAGA:

Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć na formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej „tajemnicy przedsiębiorstwa” upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Oferty składane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67 -100 Nowa Sól (budynek biurowiec – pokój nr 34)
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Ustawy PZP oraz dokumenty składane na wezwanie   Zamawiającego  na podstawie art.  26 ust. 1 i 26 ust. 3 ustawy Pzp

- w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej:  z.grubecka@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt.. 1 rozdziału XVI SIWZ.

2.1 Pozostałe wyjaśnienia do treści złożonych ofert a także zapytania do SIWZ można złożyć:

- przesyłając w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej:  z.grubecka@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt.. 1 rozdziału XVI SIWZ.

3.  Zamawiający zastrzega, iż treść zapytań do zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami na zadane pytania oraz zmianę SIWZ zamieszczać będzie tylko i wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nowasol.pl (bez przesyłania ich drogą faxową lub e-mailem do potencjalnych Wykonawców).

5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania     treści SIWZ.

- W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany 
w ofercie.

- Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest np. wydruk przesłania faksem.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany     w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

- W sprawach merytorycznych:

Wiesława Pruska – Oddziałowa Działu Noworodków i Wcześniaków

2.  W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Zofia Grubecka  - referent Działu Zamówień Publicznych

#### XVIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.

XIX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Forma pisemna pod rygorem nieważności.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy" oraz „Formularz Cenowy”- zgodnie z załącznikami do SIWZ.

- Zaleca się, aby formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zostały sporządzone zgodnie z wzorami dołączonymi do SIWZ.

- Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać z użyciem długopisu lub atramentu).

- Każdy Wykonawca przedłoży ofertę (sam lub jako reprezentant spółki) zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność  z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę.

- Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką. UWAGA: Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie 
z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta 
z dopiskiem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”, zarówno zmiana
 jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

- Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

- Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale XXI pkt. 2 SIWZ oraz dodatkowym napisem: „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte        w ostatniej kolejności.

- W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

XXI. Miejsce oraz termin składania ofert.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 
67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.07.2020r. do godz.10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

2.  Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA” „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli”.

      - Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

      - Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego 
i otrzyma swój numer identyfikacyjny.

      - Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie 
i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone Wykonawcy.

      - Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

      - Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty 
i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

      - Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

XXII.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

            - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, 
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 17.07.2020r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6)

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

            - Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny

- zapewnienie aparatu zastępczego

- termin realizacji

#### XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”                                        - załącznik nr 2 do SIWZ i formularzu cenowym – załącznik 2.1 do SIWZ.

2.W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

3.Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.Cenę w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 2 i „Formularzu Cenowym” – załącznik 2.1 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5.Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

7.Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cenę podaną liczbowo, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto za prawidłową.

8.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny (Wykonawca podaje jedynie wartość netto) podatek od towarów i usług.

Wartość podatku VAT płaconego przez Zamawiającego zostanie doliczona do podanej przez Wykonawcę wartości netto w przypadku:

a) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak 
 i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT,

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

9. Wymagane jest rozbicie płatności na 10 miesięczne równe, niezmienne raty.

10. Raty płatne będą wg. harmonogramu na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.

11. Płatność pierwszej raty nastąpi 30 dni po podpisu protokołu zdawczo – odbiorczego..

XXIV.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

###### XXV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.   C - cena oferty : 60%

2.  A – zapewnienie aparatu zastępczego  - 20%

3.  N – termin realizacji zamówienia -  20%

ad. 1.  Kryterium cena -  zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać     w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”):

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100  x 60%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

ad. 2. Kryterium  - „ zapewnienie aparatu zastępczego”   - 20 pkt

- za zapewnienie aparatu zastępczego, w przypadku naprawy trwającej dłużej niż 3 dni -   Wykonawca   otrzyma 20 pkt,

- nie zapewnienie  aparatu zastępczego-  Wykonawca otrzyma  0 pkt.

ad. 3.  Kryterium – termin  realizacji zamówienia – max 20  pkt.

-  za termin realizacji zamówienia  do 15 dni  Wykonawcy  zostanie przyznane  - 20 pkt,

-  za  termin realizacji zamówienia  od 16 – 25 dni   Wykonawcy  zostanie przyznane  10 pkt.

-  za  termin realizacji zamówienia  od 26  - 30 dni  - Wykonawcy zostanie przyznane   0 pkt.

Uwaga:

a) nie wpisanie terminu realizacji w ofercie – do oceny zostanie przyjęty termin
30 dni, oferta otrzyma 0 punktów. Do umowy zostanie wówczas wpisany termin realizacji – 30 dni. Nie podanie informacji o zapewnieniu aparatu zastępczego – oferta otrzyma 0 punktów.

b) wpisania terminu realizacji dłuższego niż określony przez Zamawiającego w SIWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

###### XXVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy.

1.1	Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ (załącznikiem nr 6) oraz formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę..

1.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

      - wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

      - kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

      - kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

      - dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

      - oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

1.3.Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez

Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

1.4.Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając

termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Zmiany w umowie.

Istotne zmiany treści umowy zostały określone w projekcie umowy - § 9 stanowiącym integralną       część SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ.

###### XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy  Pzp.

XXIX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku.

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
i informacji.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej oferty z uwagi na utrudnienia techniczne. Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

……........................................

podpis Zamawiającego

Załączniki do SIWZ:

- Szczegółowy Opis Zamówienia – załącznik  nr 1 do SIWZ.

- Formularz   Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

  - Formularz cenowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. – zał. nr 3 do SIWZ.

3a    Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. – zał. nr 3a do SIWZ.

- „Wykaz dostaw” - zał. nr 4 do SIWZ.

- „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - zał. nr 5 do SIWZ.

- Projekt umowy- zał. nr 6 do SIWZ

- Pisemne zobowiązanie – załącznik nr 7 do SIWZ

- Wykaz części które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr  8 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli” - DZP 280-35/2020

1. Typ/ model oferowanego sprzętu ………………

2. Producent     ………………………………………………

3. Kraj  produkcji  ………………………………………….

4. Rok produkcji …………………………………………….

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymagane parametry | Wypełnia wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do wspomagania oddychania dla noworodków i wcześniaków zamawiający wymaga - szt. 2 |
|  | Parametry ogólne |
| 1. | Respirator przeznaczony do wentylacji dzieci z wagą od 0,5kg | TAK |  |
| 2. | Aparat przewoźny, elementy obsługowe i podłączenie do pacjenta dostępne SA od jednej strony | TAK |  |
| 3. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjna u noworodków i wcześniaków – wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów | TAK |  |
| 4. | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK |  |
| 5. | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 140 minut pracy | TAK |  |
| 6. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciś. 2,0 – 6,0 bat | TAK |  |
| 7. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu oraz możliwość kalibracji w trakcie prowadzonej terapii | TAK |  |
| 8. | Respirator stałoprzepływowy czasowo zmienny z limitowaną objętością | TAK |  |
| 9. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB | TAK |  |
| 10. | Waga respiratora – bez podstawy | TAK ≤20kg |  |
|  | Metody wentylacji |
| 1. | HFO – wentylacja wysoką częstotliwością, wytwarzane przez wbudowana aktywną membranę zapewniająca ciągły przepływ bazowy (bez przerywania strumienia gazów) oraz aktywny wdech i wydech | TAK |  |
| 2. | Wydajność oscylacji do min. 20kg (masy ciała) | TAK |  |
| 3. | IPPV | TAK |  |
| 4. | CPAP/PEEP- regulowane płynnie | TAK |  |
| 5. | SIMV, SIPPV, PSV, SIMV+PSV | TAK |  |
| 6. | Limit objętości oddechowej (VL) | TAK |  |
| 7. | Objętość gwarantowana (VG) | TAK |  |
| 8. | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze | TAK |  |
| 9. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) | TAK |  |
| 10. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomachciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel | TAK |  |
| 11. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min.35% | TAK |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o funkcję synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta) zmiany z niskiego na wysoki poziom CPAP- „westchnienia” | TAK |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej regulacji składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta | TAK |  |
|  | Parametry nastawialne |
| 1. | Zakres drgań dla HFO | TAK |  |
| 2. | Regulacja amplitudy oscylacji | TAK |  |
| 3. | Częstość oddechów 2-180 odd./min. wentylacji konwencjonalnej | TAK |  |
| 4. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu | TAK |  |
| 5. | Czas wdechu regulowany od 0,15sek. | TAK |  |
| 6. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek | TAK |  |
| 7. | Przepływowe wyzwalanie oddechu | TAK |  |
| 8. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego | TAK |  |
| 9. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min: regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 15 l/min | TAK |  |
| 10. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% | TAK |  |
| 11. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% | TAK |  |
| 12. | PEEP/CPAP 0-30 cm H2O | TAK |  |
| 13. | NCPAP 2-13 cm H2O | TAK |  |
| 14. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cm H2O | TAK |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |
| 1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD, komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 2. | Zapis trendów monitorowanych parametrów z min. Ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB | TAK |  |
| 3. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości | TAK |  |
| 4. | Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych | TAK |  |
| 5. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych | TAK |  |
| 6. | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie | TAK |  |
| 7. | Ciśnienie szczytowe PIP; ciśnienie średnie MAP; ciśnienie PEEP | TAK |  |
| 8. | Nieszczelność układu oddechowego | TAK |  |
| 9. | Oporność dróg oddechowych | TAK |  |
| 10. | Pomiar FiO2 | TAK |  |
|  | Alarmy |
| 1. | Bezdechu | TAK |  |
| 2. | Ciśnienia w układzie oddechowym | TAK |  |
| 3. | Ciśnienia CPAP | TAK |  |
| 4. | Rozłączenia układu | TAK |  |
| 5. | Brak zasilania gazowego i elektrycznego | TAK |  |
|  | Wyposażenie |
| 1. | Zestaw do terapii wymiennych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i wentylacji mechanicznej z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra przeznaczonym na okres 14 dni u jednego pacjenta | TAK |  |
| 2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | TAK |  |
| 3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, wyświetlacz LED czterocyfrowy - waga 2,9 kg ( bez komory) - zasilanie 230V, 50 Hz - moc max.210w | TAK |  |
| 4. | Komora nawilżacza jednorazowa z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie. Pakowane indywidualnie z informacją o terminie ważności. Nadająca sie do używania przez okres min.7 dni u jednego pacjenta. | TAK |  |
| 5. | Stojak jezdny | TAK |  |
| 6. | Czujnik przepływu wielorazowy (2 szt. na aparat) | TAK |  |
| 7. | Układ oddechowy noworodkowy w składzie: - odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śred. wew. 10mm - odcinek wydechowy niepodgrzewany - łącznik nawilżacza z respiratorem dł. 0,6m - koncówka donosowa (3 szt) - odcinek pomiarowy dł. 2,1 m - generator - kołyska do zamocowania generatora na czepcu | TAK |  |
| 8. | Łączniki do funkcji nCPAP w respiratorze o dł.10cm | TAK |  |
| 9. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach | TAK |  |
| 10. | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach | TAK |  |
| 11. | Czepiec do terapii wymiennych przeznaczony do nieinwazyjnego wspomagania oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami, z regulacją obwodu głowy, umożliwiający zamocowanie generatora, wykonany z materiału o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie główki | TAK |  |
|  | Gwarancja i serwis |
| 1. | OKRES GWARANCJI MIN. 24 M-CE | TAK |  |
| 2. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski min. 3 punkty | TAK |  |
| 3. | Przeszkolenie personelu w siedzibie Zamawiającego w liczbie 6 osób | TAK |  |
| 4. | Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy | TAK |  |
| 5. | Czas realizacji max. 24 godziny od daty zgłoszenia awarii | TAK |  |

1.  Wszystkie parametry określone jako „TAK” oraz o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie  udzielenie odpowiedzi w poszczególnych pozycjach rubryki   pn. „Potwierdzenie przez Wykonawcę”  spowoduje odrzucenie  złożonej oferty.

2.  W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach, w tym 
u producenta.

3. Oświadczenie Wykonawcy:

1) Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się 
w przypadku  wyboru naszej oferty  do dostarczenia aparatu  spełniającego wszystkie parametry /warunki Zamawiającego.

2) Oświadczamy, że oferowany  powyżej aparat  jest kompletny, fabrycznie nowy, niepowystawowy  i  po zainstalowaniu gotowy  do pracy  bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji .

…………………………………………

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

…………………………………..

miejscowość , data

Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017r., poz. 1579) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków 
i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli”.”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Cena dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków
Wartość ogółem brutto .............................zł.

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

2.   Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

3. Oświadczamy, że oferujemy dostawę wraz z montażem przedmiotu zamówienia w terminie do …… dni od dnia otrzymania pisemnego zamówienia (max 30 dni - kryterium oceny ofert).

3.1 Oświadczamy, że oferujemy zapewnienie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej nie dłużej niż 3 dni ……….. ( TAK/NIE - kryterium oceny ofert)

4.Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

6.Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

7. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, iż przewidujemy /nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia  w części  ( zgodnie z -  załącznikiem nr 8  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

9. Oświadczamy, że polegamy / nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                ( zgodnie z -  załącznikiem nr 7  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

10. Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

11. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

12. Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

14. Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:……………………………………....……………………………………………………………

Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

16. Ogólnodostępna i bezpłatna  baza  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS ……………………………………………………………….

17. Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych  w ofercie oraz                         w załącznikach do niej.

18.  Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 17 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

19. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a)             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

b)            inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 353.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-280-35/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

c)             odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

d)            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

e)            obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

f)               w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g)            posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h)             nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

20. Wykonawca oświadcza, że jest :

a) małym / średnim  przedsiębiorcą   lub innym   przedsiębiorcą  ( niepotrzebne skreślić)

21. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

a)                                                   ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, 
z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2020 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Określenie (producent, numer katalogowy ) | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem respiratorów | Sztuka | 2 |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli”.- DZP 280-35/2020 oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału
 w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument
 i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………........................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3a do SIWZ

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, 
w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

„Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO 
dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ 
w Nowej Soli”.- DZP 280-35/2020 oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….....……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

postępowanie przetargowe pn.: „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków 
i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli”.- DZP 280-35/2020

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowód potwierdzający, że dostawa zawarta w wykazie została wykonana należycie.

......................, data …………2020 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli” - DZP 280-35/2020

oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634):

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
 o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie

(oświadczenie może być złożone wraz z ofertą tylko w przypadku określonym w punkcie 1).

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr DZP 280- …./2020

zawarta w dniu   ………………..  roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińska  Dyrektora

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”, a

…………………………………………………………………………

reprezentowana  przez:

………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą”,

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli” - przeprowadzonego
 w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust.1  w związku z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (j.t.: Dz. U  z 2019 r.,poz. 1843).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i
wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli” w asortymencie, ilościach oraz parametrach technicznych szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, o nazwie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne” stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

2. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia po otrzymaniu od Zamawiającego  pisemnego zamówienia.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w Szpitalu.  Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.

2. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania, zgodnie z zasadami wskazanymi 
 w § 7 umowy.

3.  Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu  zdawczo – odbiorczego  podpisanego przez każdą ze stron. Do sporządzenia protokołu odbioru lub wystawienia dokumentu WZ, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest Wykonawca.

4.   W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przynajmniej jednej z następujących sytuacji:

a) przedmiot zamówienia jakościowo nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego
 w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne”.

b) przedmiot zamówienia jest niezgodny ilościowo lub asortymentowo ze złożonym zamówieniem lub jest  niekompletny,

c) przedmiot zamówienia posiada ślady uszkodzenia lub jest wadliwy. 
Zamawiający odmówi ich odbioru i wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub dokumentu WZ, aż do momentu ich wymiany.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia jego braków na swój koszt, w terminie 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o zastrzeżeniach dotyczących zamówionego przedmiotu umowy. Procedura odbioru przedmiotu zamówienia zostanie powtórzona.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub nie uzupełni braków stwierdzonych w realizowanym zamówieniu, Zamawiający może realizować swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. 
7.Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tożsamy z przedmiotem zamówienia 
i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie Wykonawcy.

8.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu całości dostawy, jeśli towar nie będzie odpowiedniej jakości lub nie spełni innych wymogów zawartych w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wymiany towaru na własny koszt w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

9. W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający może niezależnie od prawa do zwroty całości dostawy, odstąpić od niniejszej umowy.

10. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed podpisaniem umowy na każde wezwanie Zamawiającego:
- odpowiednie certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak ważnego dokumentu lub nie okazanie go może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.
- instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Brak ważnego dokumentu lub nie okazanie go może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

11. W przypadku oznakowania asortymentu w języku obcym Wykonawca dołączy do przedmiotu umowy tłumaczenie w języku polskim.

12.Informacje o występujących zastrzeżeniach, dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający prześle  za pośrednictwem faxu na nr ……………….  lub poczty elektronicznej na adres e-mail ………………………… Wykonawcy.

13.Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do
podpisywania protokołów odbioru są:

    - za składanie zamówień – Bogdan Białostocki, - tel.  (68) 38 82 337, e-mail: zaopatrzenie@szpital-nowasol.pl

    - za realizacje umowy: Wiesława Pruska – oddziałowa Działu Noworodków 
i Wcześniaków. tel. (68) 38 82 227, e-mail: w.pruska@szpital-nowasol.pl

    - ze strony Wykonawcy –........................................... tel. .................................................. e-mail ..........................................

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.Umowa obowiązuje od dnia podpisania przez strony

2.Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na okres do 30 dni od daty zawarcia umowy i otrzymania zamówienia.

3.Po podpisaniu umowy, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego pisemne zamówienie, o którym mowa  w § 1 ust.2.

§ 4

ZASADY ROZLICZEŃ

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy o nazwie „Formularz ofertowy”, wynagrodzenie  brutto w wysokości…………………………..zł ( słownie :…………………………………)      w tym cena netto ……………………………………………..

2. Za dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę odpowiadająca wartości przedmiotu umowy oraz „Harmonogram ratalnej spłaty przedmiotu zamówienia” zgodnie z systemem ratalnym, o którym mowa w § 5 na kwotę brutto, odpowiadającą wartości złożonego zamówienia, obliczoną wg cen określonych w załączniku do umowy o nazwie „Formularz  cenowy””.

3. Rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi po dostarczeniu przedmiotu umowy i podpisaniu protokołu  zdawczo - odbiorczego dostarczonego przedmiotu umowy.

4.Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę, jest zamówienie, o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy oraz dokument  wymieniony  w § 2 ust. 3 tej umowy, podpisany  przez każdą ze stron.

5.Wystawiając fakturę Wykonawca jest zobowiązany wskazać: numer umowy i numer zamówienia, na podstawie, którego faktura jest wystawiana oraz podać nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, cenę netto ogółem, podatek VAT oraz ogółem cenę brutto z zastrzeżeniem  §  1 ust. 5 niniejszej umowy.

6.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie na rachunek Wykonawcy.

§ 5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Cena, o której mowa w § 4 ust. 1, uiszczona zostanie przez Zamawiającego w 10 miesięcznych równych ratach (w zaokrągleniu do pełnych złotych), w wysokości określonej łącznie w „Formularzu Cenowym”, który stanowi załącznik do umowy.

2.Płatność pierwszej raty nastąpi 30 dni po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu 
  zdawczo –  odbiorczego. Kolejne raty będą płatne w tym samym dniu kolejnego miesiąca, w formie   
   przelewu na     rachunek Wykonawcy o numerze: …………………………………………

3.Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego

Zamawiającego.

4.Zamawiający uprawniony jest do zapłaty bez żadnych dodatkowych opłat, w każdym czasie pozostałej  
  części ceny sprzedaży, w całości lub w ratach wyższych, a także w terminach wcześniejszych, niż  
   wskazane w harmonogramie spłaty, o którym mowa w ust. 1.

5.W przypadku braku płatności którejkolwiek z rat lub jej części ponad 90 dni od daty wymagalności 
   zgodnie harmonogramem, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do postawienia pozostałego do spłaty zadłużenia wynikającego z umowy w stan wymagalności. Wykonanie uprawnienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uzależnione jest od dodatkowego wezwania Zamawiającego przez Wykonawcę do zapłaty.

§  6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE UMOWY, KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

3. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

    - w wysokości 20% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

    - w wysokości 0,1% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy  w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto.

    - w wysokości 0,1 %  niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego asortymentu wolnego od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 5 i 8 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100zł  brutto

4. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Wykonawca wyraża zgodę  na potrącenie  przez Zamawiającego kar umownych, należnych  Zamawiającemu  z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7

ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ROZWIĄZANIE  UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania - do dnia odstąpienia - części Umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo, gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, m. inn. w następujących przypadkach:

  - opóźnienie w wykonaniu zamówienia przekracza 7 dni, albo

  - Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy wolnego od wad lub nie uzupełni stwierdzonych

przez Zamawiającego braków w realizacji złożonego zamówienia, w terminie, o którym mowa 
   § 2 ust. 7 niniejszej umowy

4.Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

§ 8

ZMIANA UMOWY

1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku:

a) zmiany nazwy producenta produktu objętego umową,

b) zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT,\

c) w przypadku, gdy nastąpił brak przedmiotu zamówienia na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu) istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu zamówienia produktem równoważnym. Warunkiem zastosowania produktu równoważnego jest dostarczenie go Zamawiającemu po cenie nie wyższej niż wynikająca w umowie dla przedmiotu zamówienia oraz wykazanie przez Wykonawcę, iż produkt równoważny posiada te same parametry i zastosowanie

d) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy,

3. Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty.

4. Obniżenie cen przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz nastąpi 
w drodze aneksu do umowy.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy  w przypadku , gdy zajdzie  jedna 
z okoliczności  wynikających z zapisu treści art.145  ustawy Pzp.

§ 10
GWARANCJA JAKOŚCI

1.Wykonawca  udziela pełnej gwarancji  na okres ………………. miesięcy.

2. Czas reakcji na zgłoszoną awarię do 24 godzin w dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku , z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Okres dostępności części zamiennych od daty sprzedaży przez min. 10 lat od daty dostawy  i montażu aparatu w siedzibie Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązany jest  do dostarczenia  Zmawiającemu  paszportów technicznych dla przedmiotu umowy  niniejszej umowy.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

2.W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonej ofercie, iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

3.Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego oraz wg przepisów prawa polskiego.

4.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579)

5.Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

załącznik - kserokopia „ Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia ”

załącznik - kserokopia „ Formularza ofertowego ”

załącznik – kserokopia  „Formularza cenowego”

..................................................				                          ………………………………….

# ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA

Załącznik do umowy

………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu pn.: I/01 - ZA/02 Instrukcja dla wykonawców opisującej zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej „Instrukcji” jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia …………………….z dnia ……………………).

data …………2020r.

_________________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

# Załącznik  Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................

..............................................

..............................................

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego)

zobowiązuje się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pn: ...................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

następującemu wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy)

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

następujących zasobów (np. doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny:

……………………………………………………………………………………………………………………………....……

………………………………………………………………………………………………………………………….......……

Oświadczam, iż :

    - udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: .................................................................

    - sposób wykorzystania udostępnionych przez mnie zasobów będzie następujący: ........................................

    - charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ........................................................

    - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówień będzie następujący: .....................................................

    - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: .................................................

miejscowość, dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego – udostępniającego)

# Załącznik Nr 8 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn „Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem dwóch aparatów przeznaczonych do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia (respirator) z wentylacja HFO dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Działu Noworodków i wcześniaków w WS SPZOZ w Nowej Soli”

Oświadczamy, iż w ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić