DZP – 280 – 1 – 5/2018		      		                                    Nowa Sól, dnia 18.04.2018r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli”

Przedmiot umowy realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR - Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020- Oś Priorytetowa 2 – ROZWÓJ CYFROWY - Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT -Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

Tel.; + 48 /68/ 388 2111, 68 388 2285

Fax: + 48 /68/ 387 12 81

Godziny urzędowania: 700 -1435

NIP: 925-17-23-350

REGON: 970774733

e-mail:a.flis@szpital-nowasol.pl

adres strony internetowej: www.szpital- nowasol.pl

# Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczające kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 221 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art.10 ust.1 w związku 
z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego 
i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”

2. 	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

3. 	W załączniku nr 3.1.1  stanowiącym załącznik do Formularza Cenowego – Wykaz zaoferowanego sprzętu- należy podać nazwy, producenta i oznaczenie katalogowego zaoferowanego sprzętu.

- Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

48.82.10.00-9 - Serwery sieciowe

30.23.40.00-8 Nośniki do przechowywania

30.23.72.80-5 Akcesoria zasilające

48.00.00.00-8- Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

## 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

#### 7.  Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

8.  Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

IV. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Prawa zamówień publicznych.

#### Termin wykonania zamówienia- dostawa wraz z uruchomieniem w terminie max. 63 dni 
(9 tygodni) od dnia otrzymania zamówienia po uprzednim podpisaniu umowy przez obie strony.

# VI.  Warunki udziału w postępowaniu

## 6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

## 6.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

| Lp. | Warunki udziału w postępowaniu |
| --- | --- |
| 1 | 1) Warunek zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia): Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej: jedną dostawę urządzeń teleinformatycznych wraz z oprogramowaniem o wartości całego zamówienia, co najmniej 750 000,00 zł brutto (siedemset pięćdziesiąt tysięcy), przy czym: a. w skład urządzeń teleinformatycznych wchodziły min. dwa z następujących trzech rodzajów urządzeń: serwer, macierz dyskowa, przełączniki sieciowe; b. w skład urządzeń teleinformatycznych wchodziło co najmniej 1 urządzenie HSM (Hardware Security Module) - sprzętowy moduł kryptograficzny; c. w skład oprogramowania – wchodziło min. 1 z następujących oprogramowań: oprogramowanie do backupu, oprogramowanie do wirtualizacji; - potwierdzone dowodami określającymi czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa ta była wykonywana, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez konsorcjum warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum samodzielnie wykaże się realizacją zamówienia dotyczącego zdolności technicznej. Nie będzie podlegało sumowanie doświadczenia członków konsorcjum w przypadku warunku opisanego w ppkt a. b. i c. Wykonawca, który realizował zamówienie w ramach konsorcjum, nie może powoływać się na swoje zasoby w postaci zdolności technicznej w zakresie wykraczającym poza faktycznie wykonane dostawy. Udostępnione może zostać wyłącznie doświadczenie „nabyte w związku z konkretną i faktyczną realizacją czynności w ramach konsorcjum". W przypadku konsorcjum, Zamawiający zbada, jaki był faktyczny udział Wykonawcy w konsorcjum, gdyż za nieuprawnione będzie zaliczanie na poczet doświadczenia dostaw wykonanych w ramach konsorcjum, bez udowodnienia, jaką część dany Wykonawca (członek konsorcjum) faktycznie zrealizował. 2) Warunek zdolności zawodowej: Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie 1 osobą – inżynierem w celu przeprowadzenia wdrożenia urządzenia HSM (moduł bezpieczeństwa) posiadającym imienny certyfikat potwierdzający jego kompetencje i wiedzę min. w zakresie architektury: sprzętowej i oprogramowania proponowanego rozwiązania oraz zarządzania i administracji proponowanego rozwiązania. UWAGA: Osoba wskazana w wykazie osób musi posiadać łącznie kompetencję i wiedzę w zakresie architektury sprzętowej i oprogramowania oraz zarządzania i administracji proponowanego rozwiązania. 3) Warunek sytuacji finansowej: Wykonawca w celu potwierdzenia warunku sytuacji finansowej musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości min. 1 200 000,00 zł. W przypadku konsorcjum zdolność finansowa poszczególnych członków konsorcjum podlegać będzie zsumowaniu. W przypadku złożenia informacji przez poszczególnych członków konsorcjum dopuszczalne jest także zsumowanie własnych środków finansowych wykazanych na rachunku bankowym i zdolności kredytowej na określoną kwotę (lub już udzielonego kredytu pozostającego w jego dyspozycji) dającą w rezultacie wymagany w postępowaniu poziom zdolności finansowej. |

# VII. Podstawy wykluczenia wykonawcy  z postępowania

## 7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

## 7.2 Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## 7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1-2 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

## Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

## 7.4 Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

## 8.1 Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), zgodnie z zarządzeniem wykonawczym KE (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). Jednolity Europejski Dokument Zamówienia – wzór załącznik nr 2 do SIWZ 1) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, składa także JEDZ dotyczące tych podmiotów (oddzielny JEDZ dla każdego podmiotu). JEDZ innego podmiotu musi być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów danego podmiotu (część IV i V) i musi zawierać informacje na temat tego podmiotu, określone w części II sekcja A i B oraz musi zawierać informacje określone w części III umożliwiające weryfikację podstaw wykluczenia. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia) dostępna jest instrukcja wypełniania JEDZ. 4) JEDZ na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie elektronicznej. (patrz. rozdział XII pkt. 12.4). |

## 8.2  Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
 w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór załącznik nr 4 do SIWZ |

## Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania

## z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## 8.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

## 8.4 Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

## W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. |
| 2 | Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. |
| 3 | Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne- załącznik nr 9 do SIWZ. |

## W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy

## przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

| 1. | 1) Wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz z referencjami, bądź innymi dokumentami wystawionymi przez podmiot - zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ. 2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami wraz z certyfikatem potwierdzającym kompetencje inżyniera – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. 3) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. |
| --- | --- |

## Dokumenty podmiotów zagranicznych należy przedłożyć na wezwanie Zamawiającego:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 2 | Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |
| 3 | Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument - Informacja z Krajowego Rejestru Karnego składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. |

## Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

## W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
 w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie może być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem i musi być podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, wynikające za specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. (wzór załącznik nr 6 do SIWZ). |

## W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
|  | 5.1 Dokument/-y potwierdzające, że oferowane: serwer wirtualizacyjny, serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług, kontroler serwerów, przełącznik typ II, przełącznik typ III, przełącznik typ IV posiadają deklarację CE. 5.2 Dokument/-y potwierdzające, że oferowane: serwer wirtualizacyjny, serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług, kontroler serwerów, przełącznik typ II, przełącznik typ III, przełącznik typ IV, zostały wyprodukowane zgodnie z normami: ISO-9001 oraz ISO-14001 (lub normami równoważnymi). 5.3 Certyfikat FIPS 140-2 poziom 3 dla modułu bezpieczeństwa wbudowanego w serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług, 5.4 Dokument potwierdzający, że oferowane: przełącznik typ II, przełącznik typ III, przełącznik typ IV są zgodne ze standardem RoHS. |

## Inne wymagane dokumenty:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ |
| 2. | Formularz cenowy – załącznik nr 3.1 do SIWZ wraz z załącznikiem 3.1.1 Załącznik 3.1.1 nie będzie podlegał uzupełnieniu na podstawie art. 26. ust.3 ustawy Pzp. Jego brak w ofercie będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ. |
| 3 | Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom- zgodnie z załącznikiem nr 5- jeśli dotyczy. |

## 8.5 Oświadczenia, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są 
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które dotyczą każdego z nich.

## 8.6 W przypadku, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

## 8.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

# IX. Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy

## Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych- na zasadach określonych w art. 22 a ust. 2- 5 ustawy Pzp.

# X. Informacja dla Wykonawców zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom

## 10.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.

## 10.2 Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw Podwykonawców.

## 10.3 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dla każdego 
z tych Podwykonawców.

# XI. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 11.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

## 11.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, wypełniony druk Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, o którym mowa w pkt 8.1 składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

W przypadku Konsorcjum dokumenty rozdziału VIII pkt. 8.2 i 8.4 SIWZ składa każdy członek konsorcjum.

# XII Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

## 12.1 W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.).

## 12.2 Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:

|  | W zakresie procedury: - Agata Flis, fax (68) 387 12 81, e-mail: a.flis@szpital-nowasol.pl W zakresie merytorycznym: - Jacek Derda – Specjalista Informatyk Administrator Sieci Komputerowej , e-mail: j.derda@szpital-nowasol.pl n |
| --- | --- |

## 12.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## 12.4 W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, z tym że JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów składających ofertę/wniosek wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane na formularzu JEDZ powinny mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.  Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

## 12.5 Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu JEDZ przez wykonawcę, jest poczta elektroniczna. UWAGA! Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

## JEDZ należy przesłać na adres email: a.flis@szpital-nowasol.pl

## a)	Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,, .odt.

## b)	Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym z ww. formatów.

## c)	Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

## d)	Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem dostępowym. W tym celu wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.

## e)	Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści swojej oferty- Formularz Ofertowy- punkt 7, składanej w formie pisemnej. Treść oferty może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, 
w szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania danych zawartych w JEDZ.

## f)	Wykonawca przesyła zamawiającemu zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ na wskazany adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument ten dotarł do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości należy wskazać oznaczenie i nazwę postępowania, którego JEDZ dotyczy oraz nazwę wykonawcy albo dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację wykonawcy (np. JEDZ do oferty 658 – w takim przypadku numer ten musi być wskazany w treści oferty).

## g)	Wykonawca, przesyłając JEDZ, żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

## h)	Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ 
z serwera pocztowego zamawiającego.

## i)	Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie
w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

## 12.6 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

#### XIII. Wymagania dotyczące wadium.

13.1.Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 37 000,00 zł.

  - Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.: 30.05.2018r. do godz. 10:00

## 13.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

13.4 Wadium w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego:

BANK MILLENIUM o/ Zielona Góra  nr konta: 32 1160 2202 0000 0000 6022 0738

oznaczając Wadium na „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ” nr DZP – 280 – 1 – 5/2018

## 13.5 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

## 13.6 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

## 13.7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne  żądanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

13.8 Kopię dowodu wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.

## 13.9 Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

## 13.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

## 13.11  Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

# XIV Termin związania ofertą

## 14.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

## 14.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# XV Opis sposobu przygotowywania ofert

## 15.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

## 15.2 Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

## 15.3 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

## 15.4 W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, 
w szczególności kosztów przygotowania oferty.

## 15.5 Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.

## 15.6 Oferta musi być sporządzona według wzoru oferty stanowiącego załącznik do niniejszej  SIWZ.

## 15.7 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.

## 15.8 Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zaleca się kolejno ponumerować, złączyć  
w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisać przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane.

## 15.9 Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

## 15.10 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

15.11 Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym,   nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: „Oferta na: „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Nowej Soli ” NIE OTWIERAĆ przed dniem 30.05.2018r. godz. 10:30.

## 15.12 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

## 15.13 W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
 w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”.

## Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

# XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistyczny Szpital   Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,  ul. Chałubińskiego 7,
 67-100 Nowa Sól  (Biurowiec – Sekretariat – pokój nr 34), do dnia 30.05.2018r. do godz. 10:00

## 16.2 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

16.3 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego ,tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu        Samodzielnym Publicznym Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,  ul. Chałubińskiego 7,
 67-100 Nowa Sól  (Biurowiec – Dział Zamówień Publicznych  – pokój nr 6) , dnia 
 30.05.2018r. o godz. 10:30.

## 16.3 Otwarcie ofert jest jawne.

## 16.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

## 16.5 Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## 16.6 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

## kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

## firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

## ceny, wydłużenia terminu gwarancji, czasu reakcji serwisu oraz zwiększenia ilości RAM

# XVII Opis sposobu obliczenia ceny

## 17.1 W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## 17.2 W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SIWZ oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

## 17.3 Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN.

## 17.4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## 17.5 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# 17.6 W przypadku, gdy cena podana w Formularzu Ofertowym nie odpowiada cenie podanej 
w Formularzu cenowym, Zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną Formularzu cenowym- wynikającą z przeliczenia jednostek i ich cen.

# XVIII Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

    - C- cena oferty - 60%

    - T- Czas reakcji serwisu dla macierzy dyskowych(CR) – 4 %

    - Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na urządzenia (WGS) – 21 %

    - Zwiększenie ilości RAM dla serwerów – 15 %

1) Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać 
w załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz oferty”):

najniższa cena oferty

niepodlegająca odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100  x 60%

cena oferty badanej

niepodlegające odrzuceniu

2) Punkty za czas reakcji serwisu dla macierzy dyskowych

Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisowej, dla macierzy dyskowych wymienionych 
w niniejszym postępowaniu wynosił najpóźniej do końca następnego dnia roboczego.

Przez czas reakcji serwisu Zamawiający rozumie czas od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu podjęcia pierwszych czynności diagnostycznych przez Wykonawcę. Punkty zostaną przyznane za zaoferowanie czasu reakcji wynoszącego:

Punkty będę przyznane w następujący sposób:

do 8 godz. 		   	– 4,00 pkt.
od 9 godz. do 12 godz.    	– 2,00 pkt
od 13 godz. do 24 godz	.	– 0,00 pkt

UWAGA. W przypadku :

a). nie wpisania czasu reakcji w ofercie- do oceny zostanie przyjęty najdłuższy czas reakcji serwisu – od 13-24 godziny. Wykonawca otrzyma „0” punktów w tym kryterium.

b). wpisanie czasu dłuższego niż określony przez Zamawiającego w SIWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

3) Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji na urządzenia (WGS) – 21 %

Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji dla następujących urządzeń:

1.serwery (serwer wirtualizacyjny),

2. serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług,

3. kontroler serwerów,

4. macierze (macierz typ I i macierz typ II),

5. przełączniki (przełącznik typ I, przełącznik typ Ii, przełącznik typ III, przełącznik typ IV, 
przełącznik typ V),

wynosił min. 60 miesięcy.

Zamawiający przyzna punkty za wydłużenie gwarancji z min. 60 miesięcy maksymalnie do 96 miesięcy.

W sytuacji, jeśli Wykonawca zaproponuje wydłużenie gwarancji o okres dłuższy niż 36 miesięcy, do kalkulacji zostanie przyjęta liczba 36.

Niniejsze kryterium dotyczy tylko urządzeń w nim wymienionych. Aby otrzymać punkty w przedmiotowym kryterium Wykonawca zobowiązany jest wydłużyć okres gwarancji dla wszystkich urządzeń wskazanych w niniejszym kryterium.

Punkty będę przyznane w następujący sposób:

- zaoferowanie okresu gwarancji 60 miesięcy - 0,00 pkt

- zaoferowanie okresu gwarancji 72 miesiące - 7,00 pkt (wydłużenie o 12 miesięcy)

- zaoferowanie okresu gwarancji 84 miesiące - 14,00 pkt (wydłużenie o 24 miesiące)

- zaoferowanie okresu gwarancji 96 miesiące i więcej - 21,00 pkt (wydłużenie o 36 miesięcy i więcej)

UWAGA. W przypadku :

a). nie wpisania terminu gwarancji w ofercie - do oceny zostanie przyjęty okres gwarancji 60 miesięcy. Wykonawca otrzyma „0” punktów w tym kryterium.

b). wpisanie okresu krótszego niż określony przez Zamawiającego w SIWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

4) Zwiększenie ilości RAM dla serwerów – 15 %

Zamawiający wymaga dostarczone serwery posiadały minimum 256 GB pamięci RAM (8x32 GB). Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów za zaoferowanie serwerów z większa ilością pamięci RAM o:

Zaoferowanie pamięci minimalnej 256 GB    - 0 pkt.

128 GB 				      - 7,5 pkt.

256 GB	i więcej 			                   - 15 pkt.

UWAGA. W przypadku :

a). nie wpisania zwiększenia ilości RAM dla serwerów w ofercie - Wykonawca otrzyma „0” punktów w tym kryterium.

b). wpisanie ilości pamięci RAM mniejszej niż określony przez Zamawiającego w SIWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

W przypadku nie podania w Formularzu Ofertowym- Załącznik 3- wymaganych kryteriów oceny ofert a kryteria te pojawią się w innych dokumentach złożonych przez Wykonawcę, Zamawiający  będzie wzywał do wyjaśnienia treści oferty na podstawie art.87 ust. 1 ustawy.

18.1 Sposób obliczenia ceny oferty podany został w części XVIII SIWZ.

## 18.2 Po dokonaniu oceny punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

# XIX. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

## 19.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

## 19.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

# XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

20.1 Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ - załącznik nr 7 oraz formularzu ofertowym i cenowym przedstawionym w ofercie przez Wykonawcę.

20.2 W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy przed zawarciem umowy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

a)       wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

b)      kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

c)       kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

d)      dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

e)      oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

20.3 W terminie najpóźniej 3 dni przed zawarciem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu nazwę i adres firmy, która będzie wykonywała na rzecz Zamawiającego usługi serwisowe (związane z macierzami typ I i typ II, serwerem wirtualizacyjnym, serwerem wraz 
z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług) oraz wystawione dla tej firmy aktualne zaświadczenie/certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości, potwierdzające, że system zarządzania jakością w tej firmie, w zakresie świadczenia usług serwisowych, jest zgodny 
z normą PN-EN ISO 9001.

20.4 W przypadku składania oferty przez Spółkę z o.o. kopię uchwały wspólników spółki z o.o., gdy przedmiot umowy obejmuje zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego.

20.5 Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

20.6  Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

# XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie.

Uwaga:

- w przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,

- kwotę gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia,

- nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”,

- treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy tez potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania będą zwiększenia rozmiarów szkody, zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BANK MILLENIUM o/ Zielona Gór nr konta: 32116022020000000060220738

„Zabezpieczenie –„Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

- jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym,

- zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie

- 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# XXII Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

## 22.1 Projekt  umowy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ.

## 22.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy określone w załączniku nr 7 do SIWZ –Projekt umowy.

# XXIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA

- Wobec niezgodnych z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, Wykonawcom przysługuje odwołanie.

- Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie – Prawo zamówień publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” od art. 179 do art. 198.

XXIV Aukcja elektroniczna

## W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

## elektronicznej.

# XXV Informacje pozostałe

## Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia

## 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) oraz

## przepisy Kodeksu cywilnego.

………………………………………….

(podpis Zamawiającego)

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Załącznik Nr 2 -Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

Załącznik Nr 3   - Formularz oferty.

Załącznik Nr 3.1 - Formularz cenowy”.

Załącznik 3.1.1- Wykaz zaoferowanego sprzętu.

Załącznik Nr 4- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5-  Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Załącznik Nr 6 – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy  wykonywaniu  przedmiotu zamówienia.

Załącznik Nr  7 - Projekt umowy.

Załącznik Nr 8 Wykaz dostaw.

Załącznik Nr 9- Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Załącznik nr 10- Wykaz osób.

Załącznik nr 3 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017, poz. 1579 z późn.zm.) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzetu serwerowego 
i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Cena ogółem brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką podatku VAT)

Wartość ogółem netto ..............................................zł

- Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym 
w rozdziale V SIWZ, tj. 63 dni (9 tygodni) od dnia podpisania umowy i otrzymania zamówienia.

- Oświadczamy, iż udzielamy ......... miesięcy gwarancji na sprzęt : serwery (serwer wirtualizacyjny), serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług, kontroler serwerów, macierze (macierz typ I i macierz typ II) oraz przełączniki (przełącznik typ I, przełącznik typ II, przełącznik typ III, przełącznik typ IV, przełącznik typ V). (minimum 60 miesięcy)

- Oświadczamy, że czas reakcji serwisu dla macierzy dyskowych wynosi:

od ...... godzin do .......... godzin od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia. (do 8 godzin, od 9 do 12 godzin, od 13-24 godziny) *wpisać odpwiednio.

- Oświadczamy, że oferujemy serwery o pamięci RAM wynoszącej .......... GB (minimum 256 GB).

- Oświadczamy że nasze hasło dostępu do JEDZ przesłanego do Zamawiającego to:

| Hasło dostępu |  |
| --- | --- |

- Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

- Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

- Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że towar będący przedmiotem umowy jest dopuszczony do obrotu na rynku polskim i posiada wymagane prawem dokumenty, stwierdzające jego dopuszczenie do stosowania w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

- Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia w części (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

- Oświadczam, że polegamy/ nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów  -(zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr fax, e-mail)

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr fax, e-mail)

- Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ..........................................................................................................................................................

- Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr......

- Wadium w kwocie ............................zł* wnieśliśmy w dniu ............................................  na konto Zamawiającego wskazanego w SIWZ lub w formie* ......................................................................

- W przypadku zwrotu wadium w formie pieniądza, proszę przelać kwotę.......................................     nr konta bankowego Wykonawcy: ..................................................................................................

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:………………………………………………………………………………....…………........…..…

- Ogólnodostępna i bezpłatna baza z której Zamawiający może samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS  ……………………………….....……

- Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.922) zawartych  w ofercie oraz w załącznikach do niej.

- Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 23 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

24. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2018 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składają)

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Netto PLN | Podatek VAT | Brutto PLN |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Moduły bezpieczeństwa | Kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Macierz typ I | Kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Macierz typ II | Kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Serwer wirtualizacyjny | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczania e-usług | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Kontroler serwerów | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Licencje dostępowe (1 komplet- 400 sztuk) | Szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | Licencje dostępu klienta usług pulpitu zdalnego – 1 komplet (20 sztuk) | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ I (1 komplet- 2 sztuki) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ II (1 komplet- 2 sztuki) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ III (1 komplet- 14 sztuk) | Szt. | 14 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ IV (1 komplet- 18 sztuk) | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ V (1 komplet- 2 sztuki) | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny 6000VA | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny 750VA | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szafa rack | Kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Serwer typu NAS | Kpl | 1 |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do backupu | Szt. | 1 |  |  |  |  |

..................................................................................................................

( podpis i pieczę Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciel)

Załącznik nr 3.1.1 do SIWZ

| Pkt./Lp. | Podpunkt | Przedmiot zamówienia | Wykonawca zobowiązany jest do wskazania producenta, marki oraz modelu (numerów katalogowych / numerów produktów lub innego numeru identyfikującego dane urządzenie) oferowanego rozwiązania wraz ze wszystkimi niezbędnymi komponentami dla spełnienia określonych wymagań Zamawiającego. Wymóg podania numerów katalogowych / numerów produktów lub innego numeru identyfikującego dane urządzenie dot. również komponentów. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Producent | Marka/model/typ | Opis wersji, konfiguracji, wyposażenia, parametrów potwierdzający spełnianie określonych wymagań Zamawiającego w OPZ | Dokumenty dołączone do oferty dot. danego urządzenia |
|  |  |  |  | (numer katalogowy/ numer produktu, lub innego numeru identyfikującego dane urządzenie) |  |  |
|  | Moduły bezpieczeństwa 1 komplet- | Sieciowy moduł bezpieczeństwa. Obudowa o wysokości nie większej niż 2 U, dostosowana do montażu w szafie 19” |  |  |  |  |
|  | Macierze – 1 komplet |
|  | Macierz typ I – 1 szt. | Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 24 dysków 2,5”, o maksymalnej wysokość 2U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” oraz 24 dyski 2,5” Obsługa minimum 192 dysków SAS/NLSAS lub SSD |  |  |  |  |
|  | Macierz typ II – 1 szt. | Macierz powinna posiadać dwa redundantne kontrolery macierzowe wraz z możliwością instalacji 12 dysków o maksymalnej wysokość 2U, Macierz musi umożliwiać rozbudowę o moduły 12 dysków 3,5” , 24 dyski 2,5”. Obsługa minimum 168 dysków SAS/NLSAS lub SSD. |  |  |  |  |
|  | Serwery – 1 komplet |
|  | Serwer wirtualizacyjny – 1 szt. | Serwer wirtualizacyjny. Obudowa Rack o wysokości max 2U. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych, wraz z ramieniem na kable. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do wirtualizacji - 1 szt. | Oprogramowanie do wirtualizacji umożliwiające zainstalowanie na min. 3 serwerach fizycznych jedno lub dwu socketowych. |  |  |  |  |
|  | Serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług – 1 szt. | Serwer wraz z infrastrukturą niezbędną do zabezpieczenia e-usług. Obudowa Rack o wysokości max 2U. Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych, wraz z ramieniem na kable. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. |  |  |  |  |
|  | Kontroler serwerów – 1 szt. | Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 4 dysków 3.5" Hot-Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych wraz z ramieniem na kable Dodatkowo Zamawiający wymaga zabezpieczenia dysków przed nieuprawnionym fizycznym dostępem w formie ramki zabezpieczającej. |  |  |  |  |
|  | Licencje dostępowe – 1 komplet (400 sztuk) | Licencja wieczysta, dająca prawo korzystania z usług udostępnianych przez serwery |  |  |  |  |
|  | Licencje dostępu klienta usług pulpitu zdalnego – 1 komplet (20 sztuk) | Licencja wieczysta, dająca prawo korzystania z usług pulpitu zdalnego serwera. |  |  |  |  |
|  | Przełączniki – 1 komplet |
|  | Przełącznik typ I – 1 komplet (2 sztuki) | Przełącznik 1U wyposażony w porty: - 48 x 10 Gigabit Ethernet SFP+ - 6 x 40 Gigabit Ethernet QSFP+ - 1 x RJ45 konsolowy/administracyjny port z RS232 - 1x USB 2.0 typu A we wsparciem zewnętrznej pamięci masowej - 1 x Micro-USB 2.0 typu B port konsolowy Musi umożliwiać obsługę wszystkich portów line-rate, z jednoczesną możliwością instalacji modułów SFP w miejsce portów 10 Gigabit Ethernet Musi posiadać gniazdo dla opcjonalnego modułu łączenia w stos lub możliwość zestawienia stosu portami 40GbE (do min 6 urządzeń) |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ II – 1 komplet (2 sztuki) | Obudowa- Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie większej niż 1U, Głębokość: max 48 cm wraz z kompletem odpowiednich szyn. Min 24 porty 10 Gigabit Ethernet Base-T. Możliwość instalacji wymiennie dodatkowych modułów : - 4 porty 10Gigabit Ethernet SFP+ lub - 4 porty 10Gigabit Ethernet 10GBaseT - 2 porty 40GbE (QSFP+) 1 port RJ45 umożliwiający zarządzanie poprzez konsolę, 1 port Ethernet RJ45 dedykowany do zarządzania Out-Of-Band 1 port USB Wraz z przełącznikiem należy dostarczyć moduł nadawczo-odbiorczy 1x SFP 1000Base-T |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ III – 1 komplet (14 sztuk) | Obudowa- Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z zestawem montażowym rack 19”, wyposażona w zintegrowany zasilacz. Minimum 48 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 1 port USB. |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ IV – 1 komplet (18 sztuk) | Obudowa- Do montażu w szafie Rack 19", o wysokości nie więcej niż 1U, wraz z wraz z zestawem montażowym rack 19”, wyposażona w zintegrowany zasilacz Minimum 24 portów GigabitEthernet w standardzie BaseT minimum 4 zintegrowane porty 10Gb Ethernet SFP+, minimum 1 port USB. |  |  |  |  |
|  | Przełącznik typ V – 1 komplet (2 sztuki) | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 16 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 16, 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. Przełącznik FC musi posiadać przynajmniej 1 GB RAM. Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 sloty na moduły FC. Wszystkie wymagane funkcje muszą być dostępne dla minimum 12 portów FC przełącznika. Przełącznik musi posiadać całkowitą przepustowość na poziomie 384 Gb/s w pełnym dupleksie wykorzystując agregację linków. Przełącznik musi być dostarczony wraz z minimum 12 modułami FC 16 Gb/s oraz 8 kompatybilnymi kablami światłowodowymi o długości min. 3m Przełącznik musi obsługiwać ramki o maksymalnym rozmiarze 2112 bajtów. Rodzaj obsługiwanych portów: E, F, M, D, EX. Przełącznik FC musi mieć wysokość maksymalnie 1 RU (jednostka wysokości szafy montażowej) i szerokość 19” oraz zapewniać techniczną możliwość montażu w szafie 19”. Przełącznik FC musi posiadać nadmiarowe wentylatory. Przełącznik FC musi być wykonany w tzw. architekturze „non-blocking” uniemożliwiającej blokowanie się ruchu wewnątrz przełącznika przy pełnej prędkości pracy wszystkich portów. Przełącznik musi posiadać mechanizm balansowania ruchu między grupami połączeń tzw. „trunk” oraz obsługiwać grupy połączeń „trunk” dla nie więcej niż niż 8 portów 16Gb Przełącznik FC musi udostępniać usługę Name Server Zoning - tworzenia stref (zon) w oparciu bazę danych nazw serwerów. Przełącznik FC musi posiadać możliwość wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zarówno na wersję wyższą jak i na niższą) w czasie pracy urządzenia, bez wymogu ponownego uruchomienia urządzeń w sieci SAN. Brak szczególnego info w dwóch datasheetach Przełącznik FC musi posiadać wsparcie dla następujących mechanizmów zwiększających poziom bezpieczeństwa: ▪Listy Kontroli Dostępu definiujące urządzenia (przełączniki i urządzenia końcowe) uprawnione do pracy w sieci Fabric ▪Definiowanie dostępu za pomocą ról poprzez RBAC ▪Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) przełączników z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołów DH-CHAP i FCAP ▪Możliwość uwierzytelnienia (autentykacji) urządzeń końcowych z listy kontroli dostępu w sieci Fabric za pomocą protokołu DH-CHAP ▪Kontrola dostępu administracyjnego definiująca możliwość zarządzania przełącznikiem tylko z określonych urządzeń oraz portów ▪Szyfrowanie połączenia z konsolą administracyjną. Wsparcie dla SSHv2, ▪Wskazanie nadrzędnych przełączników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sieci typu Fabric. ▪Konta użytkowników definiowane w środowisku RADIUS lub LDAP ▪Szyfrowanie komunikacji narzędzi administracyjnych za pomocą SSL/HTTPS ▪Obsługa SNMP v3 Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez przeglądarkę internetową z interfejsem graficznym. Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji jednomodowych SFP+ umożliwiających bezpośrednie połączenie (bez dodatkowych urządzeń pośredniczących). Przełącznik FC musi zapewnić możliwość jego zarządzania przez zintegrowany port Ethernet, szeregowy RJ-45, port USB oraz inband IP-over-FC Przełącznik FC musi zapewniać wsparcie dla standardu zarządzającego SMI-S. Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC to 80W Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych. Przełącznik FC musi zapewniać opóźnienie przy przesyłaniu ramek FC między lokalnymi portami nie większe niż 800ns. Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP). Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Być objęty pięcioletnią gwarancją na sprzęt. Gwarancja powinna być świadczona w trybie 24h/7dni w tygodniu, z czasem reakcji następny dzień roboczy od momentu zgłoszenia awarii. Produkt musi być fabrycznie nowy i dostarczony przez autoryzowany kanał sprzedaży producenta na terenie kraju. Szyny do montażu w szafie rack. Wykonawca jest zobowiązany do wdrożenia infrastruktury Fibre Channel, które musi obejmować: •montaż przełączników FC oraz podłączenie do serwerów i macierzy •konfigurację przełączników FC |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny – 1 komplet |
|  | Zasilacz awaryjny I – 1 szt. | Zasilacz awaryjny- typ obudowy- 4U |  |  |  |  |
|  | Zasilacz awaryjny II – 1 szt. | Zasilacz awaryjny- typ obudowy- 2U |  |  |  |  |
|  | Szafa rack - 1 szt. | Szafa i rama krosowa Możliwość montażu drzwi jako lewo i prawo stronnych - Wentylowane drzwiczki ze skalowalnymi opcjami chłodzenia - Drzwi i panele boczne zamykane na klucz - Odłączane drzwi tylne - Montaż bez użycia narzędzi - Regulowana głębokość montażowa - Możliwość zdjęcia osłon bocznych - dodatkowo wymagane są min. 4 listwy zasilające typu rack 16A, minimum 8 gniazd wyjściowych. Z gniazdem wejściowym typu C14 do UPS, minimalna długość przewodu zasilającego 3m |  |  |  |  |
|  | Serwer typu NAS – 1 szt. | Serwer sieciowy typu NAS Obudowa montowana w szafie 19" typu rack o wysokości 2U 8 kieszeni na dyski 3,5”, zabezpieczone kluczem przed wysunięciem dysku Dostarczony wraz z komplet szyn montażowych |  |  |  |  |
|  | Oprogramowanie do backupu – 1 komplet | Oprogramowanie do backupu • Oprogramowanie musi współpracować z infrastrukturą VMware w wersji 4.1, 5.0, 5.1, 5.5, 6.0 oraz Microsoft Hyper-V 2012 i 2012 R2. Wszystkie funkcjonalności w specyfikacji muszą być dostępne na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych, chyba, że wyszczególniono inaczej • Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez VMware vCenter oraz pojedynczymi hostami. • Oprogramowanie musi współpracować z hostami zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, klastrami hostów oraz pojedynczymi hostami. • Oprogramowanie musi zapewniać tworzenie kopii zapasowych wszystkich systemów operacyjnych maszyn wirtualnych wspieranych przez vSphere i Hyper-V Oprogramowanie musi być niezależne sprzętowo i umożliwiać wykorzystanie dowolnej platformy serwerowej i dyskowej •Oprogramowanie musi tworzyć “samowystarczalne” archiwa do odzyskania których nie wymagana jest osobna baza danych z metadanymi deduplikowanych bloków •Oprogramowanie musi mieć mechanizmy deduplikacji i kompresji w celu zmniejszenia wielkości archiwów. Włączenie tych mechanizmów nie może skutkować utratą jakichkolwiek funkcjonalności wymienionych w tej specyfikacji •Oprogramowanie musi zapewniać warstwę abstrakcji nad poszczególnymi urządzeniami pamięci masowej, pozwalając utworzyć jedną wirtualną pulę pamięci na kopie zapasowe. Wymagane jest wsparcie dla co najmniej trzech pamięci masowych w takiej puli. •Oprogramowanie nie może przechowywać danych o deduplikacji w centralnej bazie. Utrata bazy danych używanej przez oprogramowanie nie może prowadzić do utraty możliwości odtworzenia backupu. Metadane deduplikacji muszą być przechowywane w plikach backupu. •Oprogramowanie nie może instalować żadnych stałych agentów wymagających wdrożenia czy upgradowania wewnątrz maszyny wirtualnej dla jakichkolwiek funkcjonalności backupu lub odtwarzania •Oprogramowanie musi zapewniać backup jednoprzebiegowy - nawet w przypadku wymagania granularnego odtworzenia •Oprogramowanie musi zapewniać mechanizmy informowania o wykonaniu/błędzie zadania poprzez email lub SNMP. W środowisku VMware musi mieć możliwość aktualizacji pola „notatki” na wirtualnej maszynie •Oprogramowanie musi mieć możliwość uruchamiania dowolnych skryptów przed i po zadaniu backupowym lub przed i po wykonaniu zadania snapshota w środowisku VMware. •Oprogramowanie musi oferować portal samoobsługowy, umożliwiający odtwarzanie użytkownikom wirtualnych maszyn, obiektów MS Exchange i baz danych MS SQL (w tym odtwarzanie point-in-time) •Oprogramowanie musi zapewniać bezpośrednią integrację z VMware vCloud Director 5.1, 5.5, 5.6 i 8.0 i archiwizować również metadane vCD. Musi też umożliwiać odtwarzanie tych metadanych do vCD •Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy backupu konfiguracji w celu prostego odtworzenia systemu po całkowitej reinstalacji •Oprogramowanie musi mieć wbudowane mechanizmy szyfrowania zarówno plików z backupami jak i transmisji sieciowej. Włączenie szyfrowania nie może skutkować utratą jakiejkolwiek funkcjonalności wymienionej w tej specyfikacji •Oprogramowanie musi oferować zarządzanie kluczami w przypadku utraty podstawowego klucza •Oprogramowanie musi wspierać backup maszyn wirtualnych używających współdzielonych dysków VHDX na Hyper-V (shared VHDX) •Oprogramowanie musi posiadać architekturę klient/serwer z możliwością instalacji wielu instancji konsoli administracyjnych. •Oprogramowanie musi wykorzystywać mechanizmy Change Block Tracking na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych. Mechanizmy muszą być certyfikowane przez dostawcę platformy wirtualizacyjnej •Oprogramowanie musi oferować możliwość sterowania obciążeniem storage'u produkcyjnego tak aby nie przekraczane były skonfigurowane przez administratora backupu poziomy latencji. Funkcjonalność ta musi być dostępna na wszystkich wspieranych platformach wirtualizacyjnych •Oprogramowanie musi automatycznie wykrywać i usuwać snapshoty-sieroty (orphaned snapshots), które mogą zakłócić poprawne wykonanie backupu. Proces ten nie może wymagać interakcji administratora •Oprogramowanie musi wspierać kopiowanie backupów na taśmy wraz z pełnym śledzeniem wirtualnych maszyn •Oprogramowanie musi mieć możliwość wydzielenia osobnej roli typu tape server •Oprogramowanie musi mieć możliwość kopiowania backupów do lokalizacji zdalnej •Oprogramowanie musi mieć możliwość tworzenia retencji GFS (Grandfather-Father-Son) •Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu DDBOOST w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na EMC DataDomain. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. •Oprogramowanie musi umieć korzystać z protokołu Catalyst w przypadku gdy repozytorium backupów jest umiejscowione na HP StoreOnce. Funkcjonalność powinna wspierać łącze sieciowe lub FC. •Oprogramowanie musi mieć możliwość replikacji włączonych wirtualnych maszyn bezpośrednio z infrastruktury VMware vSphere, pomiędzy hostami ESXi, włączając asynchroniczną replikacją ciągłą. Dodatkowo oprogramowanie musi mieć możliwość użycia plików kopii zapasowych jako źródła replikacji. •Oprogramowanie musi umożliwiać przechowywanie punktów przywracania dla replik •Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie istniejących w infrastrukturze wirtualnych maszyn jako źródła do dalszej replikacji (replica seeding) •Oprogramowanie musi posiadać takie same funkcjonalności replikacji dla Hyper-V •Oprogramowanie musi wykorzystywać wszystkie oferowane przez hypervisor tryby transportu (sieć, hot-add, LAN Free-SAN) •Oprogramowanie musi dawać możliwość tworzenia backupów ad-hoc z konsoli jak i z klienta webowego vSphere •Oprogramowanie musi przetwarzać wiele wirtualnych dysków jednocześnie (parallel processing) •Oprogramowanie musi umożliwić uruchomienie wielu maszyn wirtualnych bezpośrednio ze zdeduplikowanego i skompresowanego pliku backupu, z dowolnego punktu przywracania, bez potrzeby kopiowania jej na storage produkcyjny. Funkcjonalność musi być oferowana niezależnie od rodzaju storage’u użytego do przechowywania kopii zapasowych. Dla środowiska vSphere powinien być wykorzystany wbudowany w oprogramowanie serwer NFS. Dla Hyper-V powinna być zapewniona taka sama funkcjonalność realizowana wewnętrznymi mechanizmami oprogramowania •Oprogramowanie musi pozwalać na migrację on-line tak uruchomionych maszyn na storage produkcyjny. Migracja powinna odbywać się mechanizmami wbudowanymi w hypervisor. Jeżeli licencja na hypervisor nie posiada takich funkcjonalności - oprogramowanie musi realizować jaką migrację swoimi mechanizmami •Oprogramowanie musi umożliwiać pełne odtworzenie wirtualnej maszyny, plików konfiguracji i dysków •Oprogramowanie musi umożliwić odtworzenie plików na maszynę operatora, lub na serwer produkcyjny bez potrzeby użycia agenta instalowanego wewnątrz wirtualnej maszyny. Funkcjonalność ta nie powinna być ograniczona wielkością i liczbą przywracanych plików •Oprogramowanie musi mieć możliwość odtworzenia plików przy pomocy VMware VIX API •Oprogramowanie musi wspierać odtwarzanie plików z następujących systemów plików: o Linux (ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS, Btrfs) o BSD (UFS, UFS2) o Solaris (ZFS) o Mac (HFS, HFS+) o Windows (NTFS, FAT, FAT32, ReFS) • Oprogramowanie musi wspierać przywracanie plików z partycji Linux LVM •Oprogramowanie musi umożliwiać szybkie granularne odtwarzanie obiektów aplikacji bez użycia jakiegokolwiek agenta zainstalowanego wewnątrz maszyny wirtualnej. •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie dowolnych obiektów i dowolnych atrybutów Active Directory włączając hasło, obiekty Group Policy, partycja konfiguracji AD, rekordy DNS zintegrowane z AD. •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Exchange 2010 i nowszych (dowolny obiekt w tym obiekty w folderze "Permanently Deleted Objects"), •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft SQL 2005 i nowsze włączając bazy danych z opcją odtwarzania point-in-time, tabele, schemat •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie Microsoft Sharepoint 2010 i nowsze. Opcja odtworzenia elementów, witryn, uprawnień. •Oprogramowanie musi wspierać granularne odtwarzanie baz danych Oracle z opcją odtwarzanie point-in-time. Funkcjonalność ta musi być dostępna dla baz uruchomionych w środowiskach Windows oraz Linux. •Funkcjonalność ta nie może wymagać pełnego odtworzenia wirtualnej maszyny ani jej uruchomienia. •Oprogramowanie musi indeksować pliki Windows i Linux w celu szybkiego wyszukiwania plików w plikach backupowych. • Oprogramowanie musi używać mechanizmów VSS wbudowanych w system operacyjny Microsoft Windows •Oprogramowanie musi wspierać także specyficzne metody odtwarzania w tym "reverse CBT" oraz odtwarzanie z wykorzystaniem sieci SAN •Oprogramowanie musi dawać możliwość stworzenia laboratorium (izolowane środowisko) dla vSphere i Hyper-V używając wirtualnych maszyn uruchamianych bezpośrednio z plików backupu. Dla VMware’a oprogramowanie musi pozwalać na uruchomienie takiego środowiska bezpośrednio ze snapshotów macierzowych stworzonych na wspieranych urządzeniach. •Oprogramowanie musi umożliwiać weryfikację odtwarzalności wielu wirtualnych maszyn jednocześnie z dowolnego backupu według własnego harmonogramu w izolowanym środowisku. Testy powinny uwzględniać możliwość uruchomienia dowolnego skryptu testującego również aplikację uruchomioną na wirtualnej maszynie. Testy muszą być przeprowadzone bez interakcji z administratorem |  |  |  |  |

Wykonawca potwierdza zgodność każdego sprzętu z wymaganiami opisanymi w  Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia i SIWZ.

....................., data …………2018 r.                             		   	                                                              ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składają)

# Załącznik  Nr  4 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634):

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
 o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie

(oświadczenie może być złożone wraz z ofertą tylko w przypadku określonym w punkcie 1).

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

# Załącznik  Nr  5 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wraz 
z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

Oświadczamy, iż w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

# Załącznik  Nr 6 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(mi do reprezentowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/my, że wyżej wymieniony podmiot , zgodnie z zapisami treści art.22a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U z 2016r.,poz.1020), odda Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………………………………

( zakres udostępnionych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu  jego  należytego  wykonania.

Sposób wykorzystania  ww. zasobów  przez Wykonawcę  przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………….

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą

……………………………………………………………………………………………………………

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 7 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu ....................... roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a firmą ............................................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

...................................................

zwaną dalszej części umowy „ Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust.1 w związku z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2017r., poz.1579 z późn.zm).

# 1

###### Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego i sieciowego realizowana w ramach projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach EFRR - Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020- Oś Priorytetowa 2 – ROZWÓJ CYFROWY - Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT -Rozwiązania informatyczne na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się oraz usługi i aplikacje w zakresie e-zdrowia” , zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy, zgodnie z OFERTĄ w zakresie oraz na warunkach określonych w:

    - niniejszej Umowie,

    - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności załączonym do niej Szczegółowym Opisem Przedmiotu (dalej OPZ), który stanowi Załącznik nr 1 do Umowy,

    - Formularzu OFERTOWYM Wykonawcy złożonym w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy,

    - Formularzu Cenowym i Wykazie zaoferowanego sprzętu złożonymi przez Wykonawcę wraz z ofertą, których kopie stanowią Załącznik nr 2.1 do Umowy.

- Dla interpretacji postanowień Umowy, w tym przede wszystkim dla określenia wzajemnych praw i obowiązków Stron dokumenty przywołane w ust. 1 pkt. 1) – 4) powyżej będą miały charakter wzajemnie uzupełniający, przy czym w razie kolizji pierwszeństwo mieć będą postanowienia dokumentu przywołanego wcześniej. Jednocześnie Strony postanawiają, iż dokumenty te będą wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające, w tym znaczeniu, że w przypadku zaistnienia jakiejkolwiek niejednoznaczności, wieloznaczności lub rozbieżności, Strony nie ograniczą w żaden sposób ani Przedmiotu umowy, ani zakresu należytej staranności.

- Wykonawca oświadcza, że jest certyfikowanym partnerem producenta urządzenia HSM (moduł bezpieczeństwa) i zobowiązuje się do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie oraz ustaleniami z Zamawiającym.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument potwierdzający, że jest on certyfikowanym partnerem producenta urządzenia HSM.

- Wykonawca oświadcza, że w ramach ceny ofertowej:

- dokona dostawy przedmiotu umowy we wskazane miejsce dostawy,

- stworzy, uruchomi, zainstaluje i wdroży przedmiot umowy,

- dostarczy licencje na oprogramowanie lub wyda stosowne dokumenty licencyjne lub przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa przysługujące mu z tytułu udzielonych licencji – jeśli dotyczy;

- dostarczy podpisane oświadczenie gwarancyjne/kartę gwarancyjną (jeśli dotyczy) oraz instrukcję obsługi przedmiotu umowy w języku polskim lub angielskim (jeśli dotyczy);

- poniesie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z treści SIWZ, w oparciu o którą wybrany został Wykonawca, oraz ze szczegółowego opisu przedmiotu stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, jak również w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

- przysługują mu wszelkie prawa do nieograniczonego rozporządzania oferowanym przedmiotem umowy i (jeżeli dotyczy) zainstalowanym oprogramowaniem, za wyjątkiem praw licencyjnych producenta oprogramowania, które nie są obciążone jakimikolwiek ciężarami i prawami na rzecz osób trzecich;

- dostarczony przedmiot umowy będzie gotowy do użycia i będzie posiadał oprogramowanie konieczne do jego użytkowania;

- przedmiot umowy jest fabrycznie nowy;

- zapewnieni stały i profesjonalny zespół osób pracujących nad dostawą, przygotowaniem i wdrożeniem przedmiotu umowy,

- umożliwi wyznaczonym pracownikom Zamawiającego współuczestnictwo przy realizacji dostawy;

- wykona przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ i Załącznikach do SIWZ,

- będzie na bieżąco konsultować z Zamawiającym rozwiązania opracowywane w ramach poszczególnych elementów dostawy, jak również informować Zamawiającego o wszelkich innych okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wykonanie Przedmiotu umowy,

- przy realizacji przedmiotu umowy będzie uwzględniał zalecenia i wytyczne Zamawiającego przesłane pisemnie lub pocztą elektroniczną, a także ustalane podczas spotkań konsultacyjnych,

- przedmiot umowy posiada oznakowanie CE (deklarację zgodności CE) dla sprzętu zgodnego z wymogami określonymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166, poz. 1360 z p. zm.).

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych w związku z realizacją umowy obejmujących: dane osobowe, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa Zamawiającego.

- Informacje, o których mowa w ust. 6 mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym dla należytego wykonania przedmiotu Umowy.

- Ujawnianie informacji, o których mowa w ust. 6, niezależnie od sposobu ich ujawnienia, w wypadku, gdy ma zostać dokonane w celu innym niż należyte wykonanie Umowy, jest dopuszczalne tylko za uprzednim zezwoleniem Zamawiającego, wyrażonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przy czym w razie wątpliwości należy skonsultować zamiar ujawnienia informacji z przedstawicielem Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Wykonawca został zobowiązany do ujawnienia informacji, o których mowa w ust. 6 
w całości lub w części uprawnionemu organowi, w granicach obowiązującego prawa, Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić Zamawiającego o nałożonym na niego obowiązku.

- W razie powzięcia przez Wykonawcę wiedzy o nieuprawnionym ujawnieniu informacji, o których mowa 
w ust. 6 zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego w celu umożliwienia podjęcia stosowanych środków zapobiegawczych.

- Wykonawca ma obowiązek zapewnić ochronę informacji dotyczących danych osobowych według najwyższych przewidzianych prawem standardów, w tym zapewnić ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są przetwarzane, przechowywane lub przekazywane dane osobowe, a także kontrolować ochronę przedmiotowych informacji oraz przestrzegać przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

- W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Zamawiający jest zobowiązany do:

  - współdziałania z Wykonawcą, w zakresie jaki jest niezbędny dla prawidłowej realizacji zobowiązań Wykonawcy,

  - dotrzymywania obustronnie ustalonych terminów,

  - udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy,

  - ścisłego współdziałania z Wykonawcą przy tworzeniu i zatwierdzaniu planów działań i ustaleniu priorytetów,

  - zapewnienia rzetelnego i terminowego wykonywania zadań przyjętych w ww. planach przez własne Zespoły Wdrożeniowe,

  - zapewnienia uczestnictwa Kierownika Projektu ze strony Zamawiającego lub jego Z-cy w spotkaniach konsultacyjnych

- Zamawiający nie zapewni Wykonawcy sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy.

# §2

###### Termin wykonania

  - Strony ustalają, że wykonanie wszystkich świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy, nastąpi w terminie 63 dni od otrzymania zamówienia po uprzednim podpisaniu umowy przez obie strony.

  - Termin, o których mowa w ust.1 powyżej uznany będą za dochowany tylko w przypadku dostarczenia we wskazanym terminie kompletnego przedmiotu umowy spełniającego wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Umowie oraz załącznikach do niej, co zostanie potwierdzone w protokołach odbioru, o których mowa w § 3 ust. 8 Umowy.

  - Częściowe wykonanie przedmiotu umowy jak również wykonanie przedmiotu umowy, który nie spełnia wymagań Zamawiającego i musi zostać (częściowo lub całkowicie) wymieniony lub poprawiony przed upływem określonego w ust. 1 terminu nie będzie traktowane jako wykonanie Umowy.

# §3

###### Odbiór przedmiotu umowy

- Przedmiot umowy zostanie dostarczony do miejsca dostawy, po uprzednim uzgodnieniu przez Wykonawcę z Zamawiającym terminu dostawy, transportem Wykonawcy, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty wydania i rozładunku przedmiotu umowy w miejscu dostawy oraz koszt ubezpieczenia przedmiotu umowy na czas transportu spoczywają na Wykonawcy.

- Zamawiający zobowiązany jest do wskazania pracowników upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy.

- Miejsce dostawy: pomieszczenia Zamawiającego, które zostaną wskazane przez pracowników Zamawiającego upoważnionych do odbioru przedmiotu umowy.

- Wykonawca ma obowiązek uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

- Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniach i godzinach pracy Zamawiającego.

- Zamawiający dopuszcza dostawy za pośrednictwem kuriera lub poczty, z zastrzeżeniem że potwierdzenie odbioru przesyłki od kuriera/pracownika poczty nie jest potwierdzeniem ilościowego i jakościowego odbioru przez Zamawiającego towaru znajdującego się w przesyłce. List przewozowy, przy dostawach realizowanych za pośrednictwem kuriera lub poczty, nie potwierdza ilościowego i jakościowego odbioru sprzętu znajdującego się w przesyłce.

- Zamawiający uprawniony jest do kontroli przestrzegania uzgodnionych warunków umowy i udzielenia Wykonawcy – w razie potrzeby - wskazówek oraz zobowiązuje się do zbadania dostarczonego/wykonanego przedmiotu umowy, w ciągu 3 dni roboczych od przyjęcia od Wykonawcy zgłoszenia o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

- Odbiór dostarczonych elementów umowy dla zakresu przewidzianego w Załączniku nr 1 do umowy, zostanie potwierdzony podpisaniem przez Zamawiającego protokołu, potwierdzającego dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie wszystkich elementów przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Protokół odbioru stanowić będą potwierdzenie należytego wykonanie umowy, w szczególności w zakresie:

- zgodności dostarczonego przedmiotu umowy z zamawianym,

- kompletności dostarczonego i wykonanego przedmiotu umowy,

- wykonania instalacji i przeprowadzenia wdrożenia,

- przeprowadzenia szkolenia, dla  3 osób w siedzibie Zamawiającego,

- sprawdzenia i potwierdzenia należytego funkcjonowania przedmiotu umowy,

- terminowości wykonania,

- dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów (w tym licencji, kart gwarancyjnych, jeśli są konieczne do dochodzenia roszczeń gwarancyjnych).

- Wykonawca jest zobowiązany do określenia w protokole odbioru numerów seryjnych dla dostarczonych elementów przedmiotu umowy (jeśli istnieją) lub innego oznaczenia umożliwiającego jego szczegółową identyfikację.

- W czasie czynności odbioru Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu wszelkie oświadczenia gwarancyjne (karty gwarancyjne) dotyczące przedmiotu umowy lub poszczególnych jego części złożone przez podmioty trzecie (producenta, importera, sprzedawcę itp.), jeśli dotyczy.

- W przypadku:

- stwierdzenia, że przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom określonym w Umowie lub załącznikach do niej, wyspecyfikowanych w § 1 ust 1 Umowy,

- stwierdzenia niekompletności dostarczonego przedmiotu umowy,

- stwierdzenia uszkodzenia lub niefunkcjonowania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy,

- stwierdzenia wad fizycznych jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy,

- gdy przedstawiciele Wykonawcy odmówią rozładunku dostarczonych elementów przedmiotu umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- przedstawiciele Wykonawcy nie dokonają instalacji, uruchomienia, wdrożenia min. przez certyfikowanego inżyniera (zgodnie z zał. nr 1) , szkolenia.

Zamawiający w protokole odbioru wskaże i opisze niezgodności wykonanego przedmiotu umowy z Umową określając termin ich usunięcia przez Wykonawcę, przy czym termin ten nie będzie krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru przedmiotu umowy w całości albo w części w przypadku stwierdzenia odpowiednio niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy albo jego części z Umową oraz dokumentami o których mowa w § 1 ust. 1 pkt od 2) do 4). W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni.

# §4

###### Wartość umowy i warunki płatności

- Za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe (dalej „Wynagrodzenie”) w kwocie brutto ........................zł, (słownie ................................... ), w tym należny podatek VAT (jeśli dotyczy i jeśli nie występuje „odwrócone obciążenie VAT”), zgodnie z ofertą Wykonawcy i załączonym do niej Formularzem cenowym.

W przypadku „odwróconego VAT”: Z uwagi na „odwrócone obciążenie VAT” Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynikającą z Formularza cenowego, należność netto, a kwotę VAT Zamawiający uiści sam, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

- Kwota, o której mowa w ust.1 i ceny jednostkowe brutto, a w przypadku „odwróconego VAT” ceny jednostkowe netto, wynikające z Formularza cenowego Wykonawcy odpowiadają pełnemu zakresowi przedmiotu niniejszej umowy. Zawierają one wszelkie składowe koszty niezbędne do należytego wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, w tym również: koszt przedmiotu zamówienia, koszty ewentualnych dostaw lub wysyłki do wskazanej jednostki Zamawiającego, koszt montażu, wdrożenia, uruchomienia przedmiotu umowy, koszt szkolenia, inne koszty osobowe, koszt ew. odpraw celnych, podatki (w tym VAT), ZUS pracodawcy (jeśli dotyczy), koszt ewentualnej inflacji, koszt instruktażu, inne koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

- Ceny jednostkowe brutto, a w przypadku „odwróconego VAT” ceny jednostkowe netto, określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym (lub wynikające z tego formularza) będą cenami obowiązującymi przez cały okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Ceny jednostkowe brutto, a w przypadku „odwróconego VAT” ceny jednostkowe netto, obejmują całkowitą należność jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za wykonanie niniejszej umowy.

- Płatność za przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie faktury, wystawionej po dostarczeniu zakresu przedmiotu umowy, potwierdzonego podpisaniem protokołu odbioru, zgodnie z zapisami w § 3. ust. 8.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi przelewem, na konto Wykonawcy: BANK: …………………………………, w terminie: w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. W przypadku zmiany numeru konta Bankowego, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego na piśmie.

- Na fakturze nie należy wpisywać terminu płatności określonego datą, a jedynie sformułowanie „płatność ....... dni”. Na fakturze muszą zostać wyszczególnione wszystkie ceny poszczególnych składników przedmiotu umowy stanowiących samodzielne urządzenia i oprogramowanie.

- Podstawą do wystawiania faktury o której mowa w ust. 5 będzie podpisany przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy.

- Zadania do których stosuje się „odwrócone obciążenie VAT” muszą być fakturowane oddzielnie. Jedna faktura nie może obejmować zadań opodatkowanych na zasadach ogólnych oraz zadań do których stosuje się „odwrócone obciążenie VAT”.

- Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie nie rodzi obowiązku zapłaty po stronie Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Przeniesienie przez Wykonawcę jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

# §5

Kontakt między stronami i osoby uczestniczące w realizacji umowy

      - Bieżące kontakty w ramach realizacji niniejszej umowy, obejmujące w szczególności dokonywanie uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących prawidłowego wykonania umowy, prowadzone będą telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.

      - Osobami upoważnionymi do bieżących kontaktów w ramach wykonywania niniejszej umowy, tj. uprawnionymi do dokonywania uzgodnień organizacyjnych we wszystkich sprawach dotyczących wykonywania umowy są:

- ze strony Wykonawcy: ………………………, tel. …………………, fax ……………………, e-mail …………………….

- ze strony Zamawiającego: …………………………, tel. ……………………, fax …………….. e-mail …………………

      - O każdej zmianie osób lub danych tele-adresowych wskazanych w ust. 2, Strony umowy zobowiązane są powiadomić druga stronę pisemnie lub za pomocą poczty elektronicznej (na adres: …@...). Zmiany te nie powodują konieczności zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia wszelka korespondencja czy powiadomienie kierowane na ostatnio podane dane uznawane będą za prawidłowo doręczone.

      - Wszelkie pisma i oświadczenia związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy będą sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje dla jakiejś czynności inną formę.

      - Zawiadomienia dla Zamawiającego będą przesyłane na adres:

.....................................

.....................................

      - Zawiadomienia dla Wykonawcy będą przesyłane na adres:

.....................................

.....................................

      - O każdej zmianie adresu Wykonawca/Zamawiający zobowiązany jest poinformować Zamawiającego/Wykonawcę, pod rygorem uznania za prawidłowo doręczone pism wysłanych na ostatnio podany adres. Zmiana taka nie wymaga konieczności zmiany umowy.

      - Nieodebrane listy polecone, dotyczące spraw związanych z wykonaniem niniejszej umowy wysłane przez Zamawiającego/Wykonawcę na wskazany wyżej adres z uwzględnieniem uwag dotyczących jego zmian, traktowane będą w skutkach dla umowy jako doręczone prawidłowo.

§6

###### Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowić będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci kary umowne:

- w przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,2% wartości brutto elementu stanowiącego przedmiot umowy, którego wartość dotyczy. Taka sama kara będzie przysługiwać Zamawiającemu za każdy dzień zwłoki:

  - w usunięciu zgłoszonych wad/usterek w stosunku do ustalonego terminu ich usunięcia,

  - w wymianie na nowy sprzętu / sprzętów wchodzącego / wchodzących w zakres przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 7 ust. 11 Umowy,

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji niniejszej umowy, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto;

- w przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy/rozwiązania umowy przez Zamawiającego, 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wartości umowy brutto;

- w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania w poufności informacji 
i dokumentów dotyczących Zamawiającego lub od niego otrzymanych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5% wartości brutto Umowy, za każdy przypadek naruszenia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- W przypadku odstąpienia od realizacji niniejszej umowy/rozwiązania umowy przez Wykonawcę, jeśli nastąpi ono z winy Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej 
w wysokości 20 % wartości umowy brutto.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wszelkie zastrzeżone 
w niniejszej umowie kary umowne, do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia wierzytelności z tytułu naliczonych kar umownych 
z należności Zamawiającego wobec Wykonawcy.

§ 7

Gwarancja i rękojmia

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy szczegółowo opisany w OPZ, z zachowaniem minimalnych okresów określonych w OPZ oraz według danych zawartych w Formularzu Ofertowym w tym w pkt 4. (zgodnie z ofertą Wykonawcy). Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia czasu reakcji dla macierzy dyskowych........................ (*zgodnie z zobowiązaniem Wykonawcy w ofercie – kryterium oceny ofert)

- Serwis będzie realizowany przez firmę, dla której zostało wystawione aktualne zaświadczenie/certyfikat niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania określonych norm zapewnienia jakości, potwierdzające,  że system zarządzania jakością w tej firmie, w zakresie świadczenia usług serwisowych, jest zgodny z normą PN-EN ISO 9001.:

............................................. (nazwa i adres serwisu)

............................................. (tel. kontaktowy)

.............................................  (e-mail:...............)

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, a pozostałe uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.

- Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania gwarancji do usunięcia wad przedmiotu umowy (napraw przedmiotów umowy) lub do dostarczenia przedmiotów umowy wolnych od wad (wymiany przedmiotów umowy na nowe).

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania usunięcia wszelkich wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji

- Jeśli Wykonawca wykonując swoje obowiązki dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad.

- W innym przypadku, niż określono w ust. 6 – gdy Wykonawca naprawia przedmiot umowy w ramach gwarancji, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją zamawiający nie mógł z niej korzystać.

- Wykonawca będzie dokonywał/realizował naprawy gwarancyjne w siedzibie Zamawiającego, na swój koszt. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty naprawy, w tym koszt materiałów, robocizny, dojazdów i transportu, delegacji, noclegów, itd. Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe w siedzibie jednostki Zamawiającego, wówczas Wykonawca odbierze od Zamawiającego wadliwy przedmiot umowy za pokwitowaniem i dostarczy go po naprawie w miejsce jego użytkowania, na swój koszt.

- Zgłoszenie usterki/wady może nastąpić za pomocą faksu, poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.

- W przypadku gdy dany element przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany i nadal nie działa prawidłowo (jest wadliwy) Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy jego wymiany na nowy, o parametrach nie gorszych niż element przedmiotu umowy, który podlega wymianie. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć nowy element przedmiotu umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego żądania wymiany nie działającego prawidłowo (wadliwego) elementu przedmiotu umowy na nowy.

.

§8

Odstąpienie/rozwiązanie

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości, bądź w części wg swojego wyboru, w przypadku gdy:

  - Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne,

  - dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań Zamawiającego, określonych szczegółowo w załącznikach o których mowa w § 1 ust. 1 pkt od 2) do 4),

  - termin wykonania został przekroczony o 20 lub więcej dni w stosunku do zadeklarowanego przez Wykonawcę;

  - w przypadku przesłanek wynikających z art. 145 a ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. poz 1579 z późn. zm.)

- w przypadku gdy nie nastąpi to z winy Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną zgodnie z §6.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy (w całości lub części) Zamawiający winien złożyć w terminie 30 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę do odstąpienia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:

- nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy;

- zostanie zajęty majątek Wykonawcy w wyniku prowadzonego przeciwko niemu postępowania egzekucyjnego;

- wystąpią inne okoliczności uniemożliwiające lub ograniczające swobodne wykonywanie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- W razie stwierdzenia uchybień w realizacji umowy, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania umowy w terminie 7 dni od dnia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia, Wykonawca otrzyma zapłatę tylko za dostawy odebrane przez Zamawiającego przed dniem odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia.

- Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub jej rozwiązanie winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 9

Zlecanie robót podwykonawcom

Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były jego własne działania, uchybienia lub zaniedbania.

§ 10

Zmiany umowy

- Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach określonych w art. 144 obowiązującej ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania m. in. następujących zmian w umowie:

  - dopuszcza się zmianę terminu realizacji niniejszej umowy, o którym mowa w § 2. Termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu:

  - w przypadku działania siły wyższej (katastrofalne działania przyrody - np. niezwykłe mrozy, śnieżyce, powodzie; akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej - np. wywłaszczenia oraz niektóre zaburzenia życia zbiorowego np. zamieszki uliczne, akty terroru) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia; termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej oraz czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy,

  - jeżeli opóźnieniu ulegnie wykonanie prac niezbędnych do realizacji umowy, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający, termin realizacji będzie przesunięty o czas niezbędny do wykonania przez Zamawiającego przedmiotowych prac, zmiana terminu realizacji nie będzie powodowała zwiększania wynagrodzenia Wykonawcy;

  - w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, za które Wykonawca nie ponosi winy, które uniemożliwiają zrealizowanie przedmiotu umowy w terminach w niej określonych, Zamawiający przesunie czas realizacji przedmiotu umowy o czas niezbędny do prawidłowego jej wykonania
o czas trwania okoliczności, które miały wpływ na opóźnienie.

  - w przypadku, gdy przedmiot umowy zaoferowany w ofercie zostanie w międzyczasie wycofany/przewidziany do wycofania ze sprzedaży/produkcji albo zostanie uznany przez producenta za przestarzały, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany urządzeń lub oprogramowania wchodzącego w zakres przedmiotu umowy na wersję o parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w OPZ. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni pisemnie, iż przedmiot umowy opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany/przewidziany do wycofania ze sprzedaży/produkcji lub uznany przez producenta za przestarzały, jednocześnie proponując zmiany;

  - w przypadku gdy w trakcie rozstrzygania postępowania/realizacji umowy zaistnieje konieczność zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT – w stosunku do towarów, których będzie dotyczył mechanizm odwróconego obciążenia VAT - Wykonawca będzie wystawiał faktury w wysokości netto, a wartość umowy zostanie pomniejszona o wartość VAT, który Zamawiający uiści na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług;

  - w przypadku gdy w trakcie rozstrzygania postępowania/realizacji umowy przestanie istnieć konieczność zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia VAT – w stosunku do towarów, których wcześniej dotyczył mechanizm odwróconego obciążenia VAT - Wykonawca będzie wystawiał faktury w wysokości brutto, a wartość umowy zostanie powiększona o wartość VAT, który uiszczał będzie Wykonawca na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług,

  - dopuszcza się wprowadzenie zmian części / zakresów przedmiotu umowy, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą podwykonawców, w tym również poprzez realizacji za pomocą podwykonawców części zamówienia, dla których wcześniej nie przewidywano realizacji przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców nowych części zamówienia, Wykonawcę obowiązują zapisy § 9 umowy; zmiana nie może spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia.

  - dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez podwykonawców. W przypadku wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie realizacji przez podwykonawców jakiejś części zamówienia Wykonawcę obowiązują zapisy § 9 umowy; zmiana nie może spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia,

  - w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy – w takim przypadku dopuszcza się zmiany umowy pozwalające na dostosowanie jej do nowych przepisów; zmiany takie nie mogą spowodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ani zwiększenia należnego wykonawcy wynagrodzenia,

  - dopuszcza się zmianę osób zaproponowanych w ofercie przetargowej, pod warunkiem że Wykonawca w ich miejsce zaproponuje osoby, których kwalifikacje będą spełniały warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

- Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu. W miejsce unieważnionych postanowień wchodzą postanowienia w pierwotnym brzmieniu.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % jego ceny ofertowej brutto tj. kwotę --------------------/słownie ........................................../ w formie ................................................................

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz zabezpieczeniu pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- W przypadku należytego wykonania umowy 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany - po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§12
 PRAWA AUTORSKIE I UDZIELENIE LICENCJI

- Z chwilą podpisania Protokołu odbioru, o którym mowa w § 3. ust. 8 pkt ., a tym samym odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na oprogramowanie, którego jest autorem (jeśli dotyczy).

- Licencja uprawniać będzie Zamawiającego zwanego Licencjobiorcą do korzystania z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji (art. 74 ust. 4 ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych):

  - czasowe lub trwałe zwielokrotnianie programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

- Wykonawca gwarantuje, że udzielenie licencji nie narusza praw autorskich oraz praw do znaków towarowych i dóbr osobistych osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem z przedmiotu Umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich, do wymaganej od Wykonawcy dokumentacji (jeśli dotyczy), następuje z chwilą podpisania przez strony odpowiedniego Protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 8 pkt., bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, w zakresie niżej wymienionych pól eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy, o której mowa w ust. 2. tj.:

  - utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych,

  - rozbudowę, uaktualnianie, dodawanie funkcjonalności,

  - wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas promocji Projektu, seminariów i konferencji,

  - wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych,

  - prawo do korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, tworzenie opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części,

  - publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji,

  - udostępniania w zakresie opisanych wyżej pól eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie.

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej zgody na dokonywanie przez Zamawiającego dowolnych zmian w przedmiotach, do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie na podstawie niniejszej Umowy.

- Z chwilą podpisania odpowiedniego protokołu odbioru, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których rezultaty przedmiotu Umowy zostały utrwalone.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując zamówienie nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu wyniki prac określonych w §1 w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, Zamawiający będzie posiadał majątkowe prawa autorskie, do wszystkich dokumentów powstałych w wyniku wykonania lub w związku z wykonaniem niniejszej Umowy, które powstały do czasu odstąpienia od Umowy.

§ 13

Rozstrzyganie sporów

    - Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

    - Ewentualne spory mogące wyniknąć w przyszłości pomiędzy Stronami z niniejszej umowy lub związane z niniejszą umową, Strony będą rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji.

    - Jeżeli w terminie 30 dni od daty powstania sporu Strony nie podejmą negocjacji lub negocjacje te nie zakończą się rozwiązaniem sporu, właściwy do rozpoznania sporu będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zmawiającego.

    - W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamówień publicznych, inne obowiązujące przepisy prawne.

§14

Pozostałe postanowienia

    - Językiem obowiązującym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest język polski.

    - Niewykonanie przez Zamawiającego przysługującego na podstawie niniejszej umowy jakiegokolwiek uprawnienia lub kompetencji nie oznacza zrzeczenia się ani też ograniczenia danego prawa lub innych przysługujących Zamawiającemu praw. Jednorazowe lub częściowe tylko wykonanie danego prawa nie wyklucza jego ponownego lub dodatkowego wykonania. Zrzeczenie się jednego prawa nie oznacza zrzeczenia się jakiegokolwiek innego prawa przyznanego na podstawie niniejszej umowy.

    - Strony niniejszej umowy zgodnie postanawiają, że w przypadku nieważności któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy, umowa pozostaje w mocy co do pozostałych postanowień, chyba że z ustawy lub okoliczności wynika, że bez postanowień dotkniętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta, a Strony umowy dążyć będą do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami ważnymi, oddającymi zamiary Stron.

    - Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

    - Załącznikiem do niniejszej umowy są:

- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ);

- kopia Formularza OFERTOWEGO Wykonawcy złożonego w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

- kopie: Formularza cenowego i Wykazu zaoferowanego sprzętu Wykonawcy złożonych wraz z ofertą.

..................................................				                           ………………………………….

# ZAMAWIAJĄCY						                         	  WYKONAWCA

Załącznik do umowy

………………………………

Pieczęć Wykonawcy

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu pn.: I/01 - ZA/02 Instrukcja dla wykonawców opisującej zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej „Instrukcji” jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia …………………….z dnia ……………………).

......................, data …………2018r.

_________________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Załącznik nr 8 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

postępowanie przetargowe pn. „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego
i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali, co najmniej: jedną dostawę urządzeń teleinformatycznych wraz 
z oprogramowaniem o wartości całego zamówienia, co najmniej 750 000,00 zł brutto (siedemset pięćdziesiąt tysięcy), przy czym:

a.	w skład urządzeń teleinformatycznych wchodziły min. dwa z następujących trzech rodzajów urządzeń:  serwer, macierz dyskowa, przełączniki sieciowe;

b.	 w skład urządzeń teleinformatycznych wchodziło co najmniej 1 urządzenie HSM (Hardware Security Module) -  sprzętowy moduł kryptograficzny;

c.	w skład oprogramowania – wchodziło min. 1 z następujących oprogramowań:  oprogramowanie do backupu, oprogramowanie do wirtualizacji;

- potwierdzone dowodami określającymi czy dostawa ta została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa ta była wykonywana, a przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest wykonywana, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie  uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej  niż 3 miesiące  przed upływem terminu  składania ofert.

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające, 
że dostawy zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

......................, data …………2018r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

# Załącznik Nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(mi do reprezentowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/my, że nie wydano wobec nas tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
 o zamówienie publiczne.

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 10 do SIWZ

....................................

pieczęć Wykonawcy

### WYKAZ OSÓB

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami

postępowanie przetargowe pn.: „Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu serwerowego 
i sieciowego na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełniają Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie 1 osobą – inżynierem w celu przeprowadzenia wdrożenia urządzenia HSM (moduł bezpieczeństwa) posiadającym imienny certyfikat potwierdzający jego kompetencje.i wiedzę min. w zakresie architektury: sprzętowej i oprogramowania proponowanego rozwiązania oraz zarządzania i administracji proponowanego rozwiązania.

UWAGA: Osoba wskazana w wykazie osób musi posiadać łącznie kompetencję 
i wiedzę w zakresie architektury sprzętowej i oprogramowania oraz zarządzania 
i administracji proponowanego rozwiązania.

| Imię i nazwisko Wykształcenie | Kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do przeprowadzenia wdrożenia urządzenia HSM | Dokument potwierdzający posiadanie opisanych kwalifikacji | Podstawa dysponowania* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TAK/NIE Opisać doświadczenie | Imienny certyfikat/ zaświadczenie potwierdzający kompetencje do wykonania zamówienia. |  |

Zgodnie z zapisami SIWZ- rozdział VI pkt. 6.2 ppkt. 2.

__________________

data, miejscowość

____________________________

Czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* W przypadku gdy Wykonawca dysponuje wskazaną osobą na podstawie stosunku prawnego łączącego go bezpośrednio z tą osobą należy wpisać „dysponowanie bezpośrednie”. Natomiast w przypadku, gdy wskazana osoba jest udostępniana przez inny podmiot (podmiot trzeci) należy wpisać dysponowanie pośrednie” i jednocześnie załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu (podmiotu trzeciego) do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić

# Comments

Proponuje albo rozszerzyć tabelkę przy każdej pozycji albo ogółną deklarację pod cała tabelą – dostawca potwierdz zgodność każdego sprzętu z wymaganiami opisanymi w opz

A jeśli w którymś przypadku nie będzie tych numerów katalgowoych? Dodałbym zapis lub innego numeru identyfikującego dane urządzenie