|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

DZP-280-40/2020							         Nowa Sól, 31.07.2020r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków 
i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7		                                                         tel. centrala 068 38 82 100

REGON 970774733  			                                                         tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

NIP 925-17-23-350	                                                                                                     faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

www.szpital-nowasol.pl						 	sekretariat@szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 214 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 w związku z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Zgodnie z zapisami treści art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych w załączonym „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2.1-2.7 do SIWZ.

2.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia winien spełniać wszystkie warunki podane 
w formularzu cenowym oraz spełniać wszystkie wymagania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

33 14 10 00 – 0 - Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne i hematologiczne

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym                i ilościowym. Zakup każdego asortymentu uzależniony będzie od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

5.Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety muszą być sporządzone w języku polskim.

III. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy/om.

- Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić 
w  „Formularzu ofertowym” informacje na temat:

  - Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

  - Nazwa/y (firm/y) proponowanych podwykonawcy/ów.

- Wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp (wzór-załącznik nr 3a do SIWZ).

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawy wykonane przez podwykonawcę/ów.

#### IV. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt7 Prawa zamówień publicznych.

#### VII. Umowa ramowa.

#### Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

#### VIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

IX. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty o równoważnych parametrach użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia/Formularzu ofertowym.

#### X. Termin wykonania zamówienia.

#### 1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy

#### 2.Termin realizacji sukcesywnych, cząstkowych dostaw - max. 7 dni roboczych po uprzednim otrzymaniu zamówienia od Zamawiającego.

XI. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2.Wymagana jest należyta staranność ze strony Wykonawcy, przy realizacji zamówienia.

3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust. 5  pkt 1i4 ustawy Pzp.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b, pkt. 3 dotyczące :

1) zdolności technicznej

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał lub wykonuje:

- w Pakiecie 1 jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
37 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie 2 jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
2 000,00  zł brutto,

- w Pakiecie 3 jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
12 800,00  zł brutto,

- w Pakiecie 4 jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
8 000,00  zł brutto,

- w Pakiecie 5 jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
 9 700,00zł brutto,

- w Pakiecie 6 jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
18 000,00  zł brutto,

- w Pakiecie 7 jedną dostawę przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
2 600,00  zł brutto

wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy ta została wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy dostawa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku składania oferty np na Pakiet I i II można zsumować ww. wartości i wykazać się dostawą obejmującą przedmiot zamówienia na łączną kwotę brutto.

Uwaga. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże szerszy zakres dostaw niż wymaga Zamawiający w  ppkt.1.

W przypadku, gdy jakiekolwiek wartości dotyczące ww. warunku wyrażone będą w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).

3. Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, 
a także, czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

5. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności technicznej w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu.

XIII. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo/ upoważnienie winno być zgodnie z przepisami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

3. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument - pełnomocnictwo (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku, gdy o udzielenie  zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców -  pełnomocnictwo w zakresie co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu       o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

XIV. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3a do SIWZ.- DO OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału            w postępowaniu.

3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podwykonawców.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu           i potwierdzenia spełniania warunków, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGA

Uwzględniając zapisy art. 26 ust.6 ustawy Pzp dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,    Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca  powinien wskazać Zamawiającemu  w pkt.15  „Formularza oferty” ogólnie dostępne 
i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie będzie mógł pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  
nr 3 do SIWZ – Do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

- wykaz dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- wraz 
z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.  Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XII pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: ‘

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia- zgodnie ze wzorem załącznik nr 7  do SIWZ).

Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu - wskazać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie  rzeczywiście nim dysponuje.

8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy.

8.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych  innych podmiotów, odpowiada solidarnie
 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj.:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.6 Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże          zdolności techniczne, o których mowa w pkt. 8, ppkt. 8.1

9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  www.szpital-nowasol.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. ( z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  składa podpisaną  przez siebie  informację dotyczącą  grupy kapitałowej.

10.Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 5 a) SIWZ składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje  się dokumentów, o których mowa
w pkt 10 ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie  osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.Dokumenty, o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

11. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawcy zobowiązani są do złożenia następujących  dokumentów:

11.1  Załączyć do oferty oświadczenie o następującej treści: „Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie próbek oferowanego asortymentu, na wezwanie Zamawiającego, celem potwierdzenia zgodności zaoferowanego produktu z wymaganiami SIWZ”. Próbki zostaną sprawdzone w toku badania i oceny ofert pod kątem zgodności parametrów oferowanego produktu z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej SIWZ. Próbki powinny być zapakowane i opisane w sposób pozwalający na jednoznaczne ustalenie, której  pozycji z pakietu dotyczą. Ilość przesłanych próbek Zamawiający wykaże w piśmie wzywającym do przesłania próbek.

12.  Inne oświadczenia i dokumenty.

1.Wypełniony Formularz oferty -  wg  załącznika nr 1 do SIWZ.

2.Wypełniony Formularz cenowy – wg załącznika 2.1-2.7  do SIWZ.

3.Zobowiązanie podmiotu trzeciego  - zgodnie z załącznikiem nr  7 do SIWZ  ( jeśli dotyczy).

4.Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy).

5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

13. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dokumentu nr I/01-ZA/02-Instrukcją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie internetowej szpitala www.szpital-nowasol.pl, zakładka http://www.szpital-nowasol.pl/index.php/system-zarzadzania oraz potwierdzić zapoznanie się z nią poprzez podpisanie „Oświadczenia Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do załącznika nr 6 -projektu umowy

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia
o zamówieniu w BZP.

#### XV. Forma dokumentów.

1.Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność         z oryginałem przez Wykonawcę.

2.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu       o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

4.Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone 
w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie                w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy.

UWAGA:

Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zastrzeżenie na formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej „tajemnicy przedsiębiorstwa” upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1. Oferty składane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67 -100 Nowa Sól (budynek biurowiec – pokój nr 34)
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Ustawy PZP oraz dokumenty składane na wezwanie   Zamawiającego  na podstawie art.  26 ust. 1 i  26 ust. 3 ustawy Pzp

- w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: a.szpet@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt.. 1 rozdziału XVI SIWZ.

2.1 Pozostałe wyjaśnienia do treści złożonych ofert a także zapytania do SIWZ można złożyć:

- przesyłając w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: a.szpet@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt.. 1 rozdziału XVI SIWZ.

3.  Zamawiający zastrzega, iż treść zapytań do zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami na zadane pytania oraz zmianę SIWZ zamieszczać będzie tylko i wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nowasol.pl (bez przesyłania ich drogą faxową lub e-mailem do potencjalnych Wykonawców).

5. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania     treści SIWZ.

- W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany 
w ofercie.

- Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest np. wydruk przesłania faksem.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany     w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

- Ustawodawca dopuszcza na podst. art. 38 Pzp zadawanie pytań zmierzających do wyjaśnienia zapisów treści SIWZ, które budzą wątpliwości interpretacyjne, lecz nie stanowią o proponowaniu przez uczestnika postępowania zmian dotyczących treści.  Pytania wykonawcy powinny dotyczyć treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia              i zmierzać do jej wyjaśnienia. Zamawiający nie dopuszcza więc składania pytań polegających na proponowaniu nowych opisów przedmiotu zamówienia w oparciu o opisy pochodzące z  własnych  katalogów

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Aleksandra Szpet-Karaszewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

#### XVIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.

XIX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Forma pisemna pod rygorem nieważności.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy" z bezwzględnie wymaganymi dokumentami wymienionymi w rozdziale XIV SIWZ.

- Zaleca się, aby formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zostały sporządzone zgodnie z wzorami dołączonymi do SIWZ.

- Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać z użyciem długopisu lub atramentu).

- Każdy Wykonawca przedłoży ofertę (sam lub jako reprezentant spółki) zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność                 z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę.

- Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką. UWAGA: Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie 
z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta 
z dopiskiem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”, zarówno zmiana
 jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

- Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

- Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale XXI pkt. 2 SIWZ oraz dodatkowym napisem: „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności.

- W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

XXI. Miejsce oraz termin składania ofert.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.08.2020r do godz. 10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

      - Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA”. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków 
i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” Nie otwierać przed dniem 14.08.2020r   godz. 10:30”.

      - Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

      - Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego 
i otrzyma swój numer identyfikacyjny.

      - Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie 
i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone Wykonawcy.

      - Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

      - Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty 
i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

      - Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

XXII.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

            - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 14.08.2020  o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6).

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

            - Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny, terminu dostawy.

#### XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”                                        - załącznik nr 2 do SIWZ i „Formularzu cenowym”-  załącznik nr 2.1-2.7 do SIWZ.

2.W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

3.Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.Cenę w „Formularzu ofertowym” i „Formularzu cenowym” należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5.Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

7.Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cenę podaną liczbowo, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto za prawidłową.

a)jeżeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi wartości jednostkowej netto oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz wartość jednostkową netto.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca ma obowiązek dokonywanie odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz przyjęcia płatności w ramach mechanizmu MPP..

XXIV.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

###### XXV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) C- cena oferty: 60%

2) T- termin dostawy częściowej : 40% ( max termin dostawy 7 dni roboczych)

1) Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać 
    w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”).

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100 pkt x 60%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

Im niższa cena oferty, tym korzystniejsza.

2) Punkty za termin dostawy częściowej zostaną przyznane w następujący sposób

1.       1-2 dni roboczych         - 40 punktów

2.       3-4 dni roboczych         - 35 punktów

3.       5-6 dni roboczych         - 20 punktów

4.       7 dni roboczych              - 0 punktów

Termin dostawy należy podać w pełnych dniach roboczych.

Uwaga:

a) nie wpisanie terminu realizacji dostaw częściowych w ofercie – do oceny zostanie przyjęty termin
7dni roboczych, oferta otrzyma 0 punktów. Do umowy zostanie wówczas wpisany termin realizacji dostaw częściowych – 7 dni roboczych.

b) wpisanie terminu dłuższego niż określony przez Zamawiającego w SIWZ – oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

###### XXVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy.

1.1	Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ (załącznikiem nr 6) oraz formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę..

1.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

      - wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

      - kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

      - kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

      - dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

      - oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

1.3.Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez

Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

1.4.Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając

termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Zmiany w umowie.

Istotne zmiany treści umowy zostały określone w projekcie umowy - § 9 stanowiący integralną część SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ.

###### XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy  Pzp.

XXIX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku.

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
i informacji.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej oferty z uwagi na utrudnienia techniczne. Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

……........................................

podpis Zamawiającego

Załączniki do SIWZ:

- Szczegółowy Opis Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

- Formularze Cenowe – załączniki nr 2.1-2.7 do SIWZ

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. – zał. nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. – zał. nr 3a do SIWZ.

- „Wykaz dostaw” - zał. nr 4 do SIWZ.

- „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - zał. nr 5 do SIWZ.

- Projekt umowy- wraz z załącznikami - zał. nr 6 do SIWZ

- Zobowiązanie – załącznik nr 7 do SIWZ

- Wykaz części które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr  8 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków 
i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

Formularze Cenowe – Załącznik 2.1 -2.7 stanowią  jednocześnie

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2019r., poz. 1843) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Pakiet 1

Cena brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto ............................................. zł

Pakiet 2

Cena brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto ............................................. zł

Pakiet 3

Cena brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto ............................................. zł

Pakiet 4

Cena brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto ............................................. zł

Pakiet 5

Cena brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto ............................................. zł

Pakiet 6

Cena brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto ............................................. zł

Pakiet 7

Cena brutto: ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto ............................................. zł

2.   Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

3.Oświadczamy, że oferujemy realizację dostaw cząstkowych w terminie ………….. dni roboczych (max 7 dni roboczych) od dnia podpisania umowy (po  otrzymaniu  od Zamawiającego  zamówienia  na  dostawę przedmiotu umowy).

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

6. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

7. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, iż przewidujemy /nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia  w części  ( zgodnie z -  załącznikiem nr 8  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

9. Oświadczamy, że polegamy / nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                ( zgodnie z -  załącznikiem nr 7  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

10.Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

11. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizacje zamówienia  ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

12.Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

13.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

14.Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:……………………………………....……………………………………………………………

Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

16.Ogólnodostępna i bezpłatna  baza  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEID i KRS ………………………………………………………………….

17.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych  w ofercie oraz                         w załącznikach do niej.

18. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 17 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

19. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

  - inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 353.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-280-29/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. Wykonawca oświadcza, że jest :

a) małym / średnim  przedsiębiorcą   lub innym   przedsiębiorcą  ( niepotrzebne skreślić)

22. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, 
z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2020r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 1

| L.p. | Określenie producent, numer katalogowy | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto Jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT 8% | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem, jednorazowego użytku, przystosowany do nawilżacza F&P MR850 z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra W skład zestawu wchodzi : -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, Ø wew.10mm -odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem 0,6m - końcówka donosowa rozm. : S,M,L - odcinek pomiarowy dł 2,1m - generator, kołyska do zamocowania generatora na czepcu - generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, zakończone zwężanymi, usztywnianymi i karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki, - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym. | 90 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Układ oddechowy noworodkowy z komorą nawilżacza, przystosowany do nawilżacza F&P MR850 z Zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur -10mm, przepływ gazów powyżej 4l/min W skład zestawu wchodzi : -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, -odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym | 80 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Układ oddechowy noworodkowy z komorą nawilżacza, przystosowany do nawilżacza F&P MR850 z Zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonówsrebra, W skład zestawu wchodzi : -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, -odcinek wydechowy podgrzewany dł.1,35 m - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym | 60 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Łącznik do funkcji nCPAP kompatybilny z respiratorem na oddziale (Fabian), dł.10cm – łączący aparat z nawilżaczem | 15 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Maska nosowa łącząca generator z noworodkiem, miękka i bardzo delikatna dla skóry noworodka dostępna w czterech rozmiarach, oznaczonych kolorami, S,M,L,XL, do wyboru zamawiającego. | 80 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Czepiec do terapii wymiennych, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia. Konstrukcja w postaci opaski owijanej wokół główki, posiada perforację w części płatu potylicznego, dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki, posiada rzepy do mocowania, które umożliwiają umiejscowienie interfejsu pacjenta w różnych pozycjach, co stanowi zabezpieczenie przed jednostajnym uciskiem i umożliwia dostosowanie do kształtu głowy. Rozmiary: XXS, XS, S, M, L, XL, do wyboru zamawiającego | 100 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Filtr bakteriobójczy i wyciszający | 100 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Smoczek miękki i elastyczny, wspierający rozwój szczęk dla wcześniaków o wadze poniżej 1200g, o wadze 1000- 1800g, o wadze 1600-2500gramów , do wyboru zamawiającego | 8 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Czujnik przepływu, wielorazowego użytku kompatybilny z respiratorem na oddziale | 1 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | Czujnik przepływu, jednorazowego użytku kompatybilny z respiratorem na oddziale | 4 | Sztuka |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 2

| L.p. | Określenie producent, numer katalogowy | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT 8% | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym , dren do podaży wody dł.1,2 m Komora do nawilżacza pakowana każda w osobną folię, mikrobiologicznie czysta | 90 | Sztuka |  |  |  |  |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 3

| L.p. | Określenie producent, numer katalogowy | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT 8% | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Stabilizatory rurek intubacyjnych przeznaczone dla wcześniaków i noworodków mocowane za pomocą plastrów hydrokoloidowych, rozmiary oznaczone kolorami, nie zawiera lateksu . Zamawiający wymaga rozmiarów w zależności od wagi, do wyboru zamawiającego (5 szt. w op.) | 150 | Sztuka |  |  |  |  |
| 2 |  | Jednorazowa hydrokoloidowa osłonka czujnika temperatury, odporna na wilgoć i temperaturę, średnica 25mm, grubość nie przekraczająca 1 mm (150 szt w opakowaniu) | 300 | Sztuka |  |  |  |  |
| 3 |  | Przezroczysty opatrunek z plastrem do mocowania i stabilizacji wkłuć naczyniowych o wymiarach 3,5x4,7 cm, z wodoodporną warstwą na całej powierzchni, nie zawiera lateksu, hipoalergiczny ( 50 szt w opakowaniu) | 300 | Sztuka |  |  |  |  |
| 4 |  | Jednorazowy układ do resuscytacji noworodków ze złączką T, obrotowym kolankiem, regulowaną zastawką PEEP, uniwersalnym złączem kompatybilnym z aparatem do resuscytacji (NEOPUFF, BABYPUFF, inne)długość 155 m, rury karbowane. Układy pakowane pojedynczo. Opakowanie zbiorcze 50 szt. | 150 | Sztuka |  |  |  |  |
| 5 |  | Elektrody samoprzylepne, radioprzepuszczalne, zakończone standardowym złączem DIN, nie zawierają lateksu, DEHP, każdy kompletelektrod oddzielnie pakowany o wymiarach 25mmx9,5mm | 10 . | Komplet |  |  |  |  |
| 6 |  | Lekka, regulowana opaska pulsoksymetryczna jednorazowego użytku o wymiarach 125mmx25mm , opakowanie-100 szt | 200 | Sztuka |  |  |  |  |
| 7 |  | Plastry hydrokoloidowe do mocowania kaniul i sond (zaginana osłonka redukuje naprężenia wywierane na rurkę, skrzydełko może byś wielokrotnie przyklejane i odklejane) Rozmiar mini lub standard, do wyboru przez zamawiającego (100 szt w op). | 100 | Sztuka |  |  |  |  |
| 8 |  | Plastry do ochrony nosa przy wentylacji donosowej, mocowanie do skóry za pomocą plastra hydrokoloidowego, ochrania nos podczas używania maseczki nosowej,w rozmiarach small, large, rozmiar do wyboru zamawiajacego (20szt w opakowaniu) | 10 | Op. |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 4

| L.p. | Określenie producent, numer katalogowy | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT 8% | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Okularki do fototerapii, osłona hypoalergiczna, bez dodatku substancji klejących. Przyleganie na zasadzie bioadhezji, łatwo dopasowująca się folia poliuretanowa pokryta z jednej strony miękką silikonową powierzchnią, nie zawierają lateksu, w trzech rozmiarach Drobny <900g, Mały <1000g, Średni >1000g | 1000 | szt |  |  |  |  |
| 2 |  | Silikonowa taśma, miękka i giętka nie uszkadza i nie niszczy delikatnych warstw skóry, wodoodporna, doskonale przylegająca (adhezja) o szer. 2,5cm, dł.5m, 6szt w opakowaniu | 24 | szt |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2.5 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 5

| L.p. | Określenie producent, numer katalogowy | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT 8% | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Czujnik jednorazowy sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla noworodków poniżej 3 kg lub dorosłych powyżej 40 kg, w kształcie litery „L”- sensor w technologii OxiMax, technologia Nellcor. W zestawie (w opakowaniu wraz z czujnikiem ) 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. . Kalibrowany cyfrowo zapewniający dokładność LoSat min.+/-3cyfry w zakresie60%-80%. | 280 | szt | 24,00 | 6 720,00 | 537,60 | 7 257,60 |
| 2 |  | Czujnik jednorazowy sterylny, nie zawierający lateksu, samoprzylepny dla niemowląt od 3 kg do 20 kg, w kształcie litery „L”- sensor w technologii OxiMax, technologia Nellcor. W zestawie (w opakowaniu wraz z czujnikiem ) 6 szt. sterylnych, przeźroczystych krążków przedłużających żywotność czujnika. Kalibrowany cyfrowo zapewniający dokładność LoSat min.+/-3cyfry w zakresie60%-80%. | 280 | szt | 24,00 | 6 720,00 | 537,60 | 7 257,60 |
|  |  | RAZEM |  |  |  | 13 440,00 |  | 16 174,08 |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 6

| L.p. | Określenie producent, numer katalogowy | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | VAT 8% | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Worki do przygotowywania indywidualnego żywienia pozajelitowego, do przygotowywania mieszanin typu „all-in-one”, zapewniające dłuższy okres trwałości mieszanin do CŻP, worki posiadać muszą 3 przewody (wejścia); wykonane z materiału typu EVA; pojemność worka 200- 250 ml; (25 szt. w opakowaniulub opakowania handlowe, np.a’ 100 szt.). | 2000 | Szt. |  |  |  |  |
| 2 |  | Worki do przygotowywania indywidualnego żywienia pozajelitowego, do przygotowywania mieszanin typu „all-in-one”, zapewniające dłuższy okres trwałości mieszanin do CŻP, worki posiadać muszą 3 przewody (wejścia); wykonane z materiału typu EVA; pojemność worka 500 ml; (25 szt. w opakowaniulub opakowania handlowe, np.a’ 100 szt.). | 500 | Szt. |  |  |  |  |
| 3 |  | Worek osłona przed światłem kompatybilne z workami do przygotowania indywidualnego żywienia pozajelitowego o pojemności 200 lub 500 ml – do wyboru przez zamawiającego ( 50 szt w opakowaniu) | 600 | Szt. |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ

#### FORMULARZ CENOWY

Pakiet 7

| L.p. | Określenie producent, numer katalogowy | Nazwa | Ilość | Jedn. miary | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | VAT 8% | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Zestawy do odsysania wydzieliny z płuc w systemie zamkniętym do użytku na 24 godz. z rurki intubacyjnej, cewniki w rozmiarach CH5, zawierają sterylne łączniki Y do podłączenia rurki intubacyjnej w ilości 2 szt: do rozm.CH6,7,8 – 3 szt. Cewnik wycentrowany co minimalizuje zahaczenia cewnika o ścianki rurki posiada możliwość płynnego wprowadzenia go do rurki oraz posiada konstrukcję zabezpieczającą przed możliwością przycięcia cewnika po wysunięciu go z rurki, cewnik ssący w rękawie ochronnym i łącznik od strony pacjenta (kolankowy libY). Port do płukania cewnika z drenem długości minimum 5 cm, obrotowy z zastawką jednokierunkową. Zamawiane będą wg. potrzeb zamawiającego. | 80 | Szt. |  |  |  |  |

..................................................................................................................                                                                                                                                                              ( podpis i pieczęć  Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli”  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału     
w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument             i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………........................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3a do SIWZ

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …….....……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, 
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 
a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ DOSTAW

Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków 
i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

| L .p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające, że dostawy zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

......................, data …………2020r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-40/2020 oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634):

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,  przekazuje Zamawiającemu powyższe  oświadczenie (oświadczenie może być złożone wraz z ofertą tylko w przypadku określonym w punkcie 1).

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu .................................... roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a firmą ………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną  przez:

………………………………………………………………………………………………………………..……….

zwaną  w dalszej części umowy „ Wykonawcą” w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy są „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w asortymencie, ilościach i cenach jednostkowych określonych szczegółowo w załączniku nr 2.1-2.6 do niniejszej umowy o nazwie „Formularz cenowy” stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2. Dostawy realizowane będą według bieżących potrzeb Zamawiającego w terminie do… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

3. Zamówienia składane będą w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego  doręczonego środkami komunikacji elektronicznej lub faxem.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, 
o którym mowa w § 1 ust. 2 do Magazyn Medyczny  WS SP ZOZ w Nowej Soli. Wykonawca jest zobowiązany dostarczać przedmiot umowy własnym transportem i na własny koszt.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę by przedmiot zamówienia opisany w § 1 niniejszej umowy, realizowany był w ten sposób, że ilość zamówień realizowanych przez Wykonawcę 
w danym miesiącu, wielkość i termin dostawy każdej partii, wynikać będzie z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, czyli zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

- Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy bez odszkodowania, zgodnie z zasadami wskazanymi w § 7 umowy.

- Odbiór każdej części przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego lub dokumentu WZ lub faktury , podpisanego przez każdą ze stron. Do sporządzenia protokołu odbioru lub wystawienia dokumentu WZ lub faktury , o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zobowiązany jest Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego przynajmniej jednej z następujących sytuacji:

  - przedmiot zamówienia jakościowo nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego 
w „Formularzu Cenowym” do SIWZ,

  - przedmiot zamówienia jest niezgodny ilościowo lub asortymentowo ze złożonym zamówieniem lub jest niekompletny,

  - przedmiot zamówienia posiada ślady uszkodzenia lub jest wadliwy,

Zamawiający odmówi ich odbioru i wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub dokumentu WZ, aż do momentu ich wymiany.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia jego braków na swój koszt, w terminie 2 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o zastrzeżeniach dotyczących zamówionego przedmiotu umowy. Procedura odbioru przedmiotu zamówienia zostanie powtórzona.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu zamówienia wolnego od wad lub nie uzupełni braków stwierdzonych w realizowanym zamówieniu, w terminie wskazanym w ust. 6, Zamawiający może realizować swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy zgodnie         z przepisami kodeksu cywilnego.

- Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest tożsamy z przedmiotem zamówienia 
i spełnia wszystkie warunki określone w ofercie Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwrotu całości dostawy, jeśli towar nie będzie odpowiedniej jakości lub nie spełni innych wymogów zawartych w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązuje się w takim przypadku do wymiany towaru na własny koszt w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wezwania.

- W przypadku powtórzenia się wadliwej dostawy Zamawiający może niezależnie od prawa do zwrotu całości dostawy, odstąpić od niniejszej umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy lub dostarczy wadliwy przedmiot umowy, Zamawiający, po upływie terminów określonych w § 1 ust. 2 lub § 2 ust. 6 i 9, bez dodatkowego wezwania, może zakupić przedmiot umowy od innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
W przypadku, gdy Wykonawca, jeszcze przed upływem terminów określonych w umowie, poinformuje Zamawiającego, iż nie ma możliwości dostarczenia przedmiotu zamówienia w wynikających z umowy terminach, Zamawiający, bez dodatkowego wezwania, może zakupić towar od innego dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności zachowania terminów określonych w zdaniu poprzedzającym.

W powyższych przypadkach, Wykonawca zobowiązuje się, iż bez zastrzeżeń pokryje różnice w cenie wynikającą z zakupu towaru po wyższych cenach w stosunku do cen podanych 
w umowie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego powyższej kwoty 
z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- W przypadkach określonych w ust. 11 w okresie pomiędzy terminem dostawy przedmiotu umowy wynikającym z umowy, a terminem, w którym Zamawiający ewentualnie skorzysta z opisanego wyżej wykonania przedmiotu umowy w zastępstwie Wykonawcy, Wykonawca oprócz pokrycia różnicy 
w cenie jest zobowiązany do zapłaty kar umownych wynikających z opóźnienia wskazanych w § 6 umowy.

- W przypadku, gdy Wykonawca posiada wierzytelności wobec Zamawiającego, Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potracenie z przysługującej mu wierzytelności różnicy pomiędzy ceną zakupu zapłacona przez Zamawiającego a ceną, po której Wykonawca miał dostarczyć przedmiot zamówienia.

- W przypadku oznakowania asortymentu w języku obcym Wykonawca dołączy do każdego opakowania tłumaczenie w języku polskim. Brak właściwego oznakowania produktu może skutkować odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.

- Na każde wezwanie Zamawiającego należy dostarczyć odpowiednie Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wydane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Brak ważnego dokumentu lub nie okazanie go może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.

- Informacje o występujących zastrzeżeniach, dotyczących dostarczonego asortymentu Zamawiający będzie przesyłał za pośrednictwem faxu na nr …………………..……………………., lub poczty elektronicznej na adres e-mail …………………………….………..............……………….. Wykonawcy.

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do

podpisywania protokołów odbioru są:

1. ze strony Zamawiającego ……………………………………………………….

e-mail: ............

2. ze strony Wykonawcy – ………………………………………., tel. ……………………...……......….,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………...…...

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień 
ust. 3 i 4.

- Umowa wygaśnie przed terminem określonym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, który został dostarczony na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień, przed upływem okresu obowiązywania umowy, osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 1.

- W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 wartość złożonych zamówień 
i dostarczonego przedmiotu zamówienia nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, umowa może być przedłużona - w drodze aneksu do czasu zrealizowania całkowicie dostawy przedmiotu zamówienia odpowiadającej wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

§ 4

ZASADY ROZLICZEŃ

- Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy o nazwie „Formularz ofertowy”, wynagrodzenie w wysokości:……………………….. zł brutto, ( z obowiązującą stawką VAT) (słownie złotych: …................………………………………………...………………………………………………..).

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty realizacji przedmiotu umowy,
 w tym między innymi: opakowania, załadunku, transportu z rozładunkiem, ceł, opłat granicznych, zezwoleń na wyjazdy i przejazdy, jeśli takie wystąpią.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca ma obowiązek dokonywanie odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz przyjęcia płatności w ramach mechanizmu MPP.

- Rozliczenie wzajemnych należności pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi każdorazowo po dostarczeniu danej części przedmiotu umowy i podpisaniu częściowego protokołu odbioru lub dokumentu WZ dostarczonego asortymentu.

- Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę, jest zamówienie, o którym mowa w § 1 ust.2 niniejszej umowy oraz dokumenty wymienione w § 2 ust. 4 tej umowy, podpisane przez Zamawiającego.

- Za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na kwotę brutto, odpowiadającą wartości złożonego zamówienia obliczoną wg cen jednostkowych określonych w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy”.

- Ilość wystawionych przez Wykonawcę faktur zależy od ilości złożonych przez Zamawiającego zamówień.

- Wystawiając fakturę Wykonawca jest zobowiązany wskazać: numer umowy i numer zamówienia, na podstawie, którego faktura jest wystawiana oraz podać nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, cenę netto ogółem, podatek VAT oraz ogółem cenę brutto.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacone będzie na rachunek Wykonawcy.

Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

- W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na realizację dostawy przez podmiot trzeci.

- Wartość wykonania zastępczego, o którym mowa w ust. 9 pomniejsza wartość zawartej umowy .

- Różnica w cenie pomiędzy ceną określoną w umowie, a ceną dostawy przez przedmiot trzeci         w ramach wykonania zastępczego zostanie potrącona Wykonawcy z kolejnej faktury.

- Wykonanie zastępcze nie wyklucza możliwości żądania przez Zamawiającego kar umownych    określonych w §  6.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2018 r., Nr 2174, z późn. zm.).

- Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ksiegowosc@szpital-nowasol.pl. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.

- Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej 
(e-faktury) na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

§  5

WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za dostarczony przedmiot umowy, w terminie 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury w formie przelewu na rachunek Wykonawcy o numerze ....................................................................................................

- Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Jeżeli w momencie zapłaty przez Zamawiającego numer rachunku bankowego wskazany przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w fakturze nie jest numerem rachunku bankowego Wykonawcy wskazanym w białej liście podatników VAT, Zamawiający wstrzyma się z płatnością na rzecz Wykonawcy, bez konsekwencji wynikających z niewykonania zobowiązania lub opóźnienia w zapłacie, do momentu, w którym numer rachunku bankowego wskazany w umowie, fakturze VAT i białej liście podatników VAT będą zgodne.

- W przypadku złożenia zamówień na mniejszą ilość przedmiotu zamówienia niż określona w załączniku do umowy o nazwie „Formularz cenowy”, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenie z tytułu niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia.

§  6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE UMOWY, KARY UMOWNE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

    - w wysokości 20% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

    - w wysokości 0,1% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy  w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto.

    - w wysokości 0,1 %  niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego asortymentu wolnego od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 i 9 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100zł  brutto

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1.

§ 7

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania - do dnia odstąpienia - części Umowy.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym 
w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę jej postanowień albo, gdy Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nienależytego wykonania umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, m. in. w następujących przypadkach:

  - co najmniej dwukrotnie wystąpi opóźnienie w wykonaniu zamówienia, albo

  - opóźnienie w wykonaniu zamówień przekracza 7 dni, albo

  - Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy wolnego od wad lub nie uzupełni stwierdzonych

przez Zamawiającego braków w realizacji złożonego zamówienia, w terminie, o którym mowa 
w § 2 ust.6 i 9 niniejszej umowy.

4.Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

( 8

ZMIANA UMOWY

1 Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania ewentualnych zmian umowy, w przypadku:

- Zmiany nazwy producenta produktu objętego umową,

- Zmiany stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy, zmianie może ulec jedynie wartość umowy brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT,

- W przypadku zmiany nazwy produktu, sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy przez producenta przy niezmienionym produkcie, Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia stosownych dokumentów.

- W przypadku, gdy nastąpił brak przedmiotu zamówienia na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu) istnieje możliwość zastąpienia przedmiotu zamówienia produktem równoważnym. Warunkiem zastosowania produktu równoważnego jest dostarczenie go Zamawiającemu po cenie nie wyższej niż wynikająca w umowie dla przedmiotu zamówienia oraz wykazanie przez Wykonawcę, iż produkt równoważny posiada te same lub lepsze parametry i zastosowanie.

- Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.

- Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

- Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

3.	Zmiana umowy wynikająca z zapisów ust. 2. pkt. f) i g) będzie mogła być dokonana 
w przypadku, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia. Każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy będzie musiała być poparta odwołaniem się Wykonawcy do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączonych do umów.

4.    Inne zmiany umowy dopuszczalne będą o ile nie będą istotne w stosunku do treści oferty.

- Obniżenie cen przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego oraz sporządzania aneksu do umowy

- Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem. pkt.5.

- W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej wykazać Zamawiającemu, 
iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonej ofercie,
iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego oraz wg przepisów prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(j.t.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843).

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

- załącznik - kserokopia „ Formularza ofertowego ”

- załącznik - kserokopia „ Formularza cenowego ”

..................................................				                          ………………………………….

# ZAMAWIAJĄCY						                            WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

| Oświadczenie wykonawcy |
| --- |
|  | wiElospecjalistyczny szpital spzoz w nowej soli | Adm - 270 |
|  |  | Wydanie: 01 |
|  |  | Ważne od: 01.09.2018r. |

Nazwa firmy: ...................................................................

Adres:..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel:..............................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu ZA/I/01 Instrukcja dla dostawców usług – wykonawców dot. ochrony środowiska, opisującego zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej Instrukcji jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia ........................................................z dnia .........................................).

....................................................                         ..................................................................

Miejscowość i data                                                             Czytelny podpis Wykonawcy 
                                                                                                    lub osoby reprezentującej

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

# Załącznik  Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię składającego oświadczenie)

będąc upoważnionym(mi do reprezentowania :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

oświadczam/my, że wyżej wymieniony podmiot , zgodnie z zapisami treści art.22a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz.U z 2019r.,poz.1843), odda Wykonawcy

…………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn: „Sukcesywna dostawa sprzętu medycznego (kable do EKG, mankiety)  na  potrzeby  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli””

do dyspozycji niezbędne zasoby ………………………………………………………………………………………

( zakres udostępnionych zasobów)

na cały okres realizacji zamówienia i w celu  jego  należytego  wykonania.

Sposób wykorzystania ww. zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………….

Charakter stosunku prawnego, jaki będzie łączył nas z Wykonawcą

……………………………………………………………………………………………………………

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

lub osoby upoważnionej)

# Załącznik Nr 8 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku  na  potrzeby  Działu Noworodków i Wcześniaków  Wielospecjalistycznego Szpitala  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Oświadczamy, iż w ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić