DZP-280-63/2019							          Nowa Sól, 19.09.2019r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Zadanie zostanie zrealizowane ze środków własnych Zamawiającego oraz  dofinansowane ze środków UE w ramach projektu „Lubuskie Młode i Zdrowe: Modernizacja poprzez  rozbudowę bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych” Poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych- projekty realizowane poza formułą ZIT

Nazwa i adres Zamawiającego:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.”

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

Tel.; + 48 /68/ 388 2111, 68 388 2285

Fax: + 48 /68/ 387 12 81

Godziny urzędowania: 700 -1435

NIP: 925-17-23-350

REGON: 970774733

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018r., poz. 1986).

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 221 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 w związku 
z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Zgodnie z zapisami treści art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanych w dalszej treści też „Kontraktem”, której przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku bloku operacyjnego, przebudowie budynków szpitala warz z wykonaniem rozbiórek, zagospodarowaniem terenu oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej dla zadania pn. „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul Chałubińskiego 7 " na warunkach określonych w Umowie z Inżynierem Kontraktu oraz zgodnie z Warunkami Kontraktowymi. Usługa obejmuje: sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu tj.

        - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.„Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul Chałubińskiego 7", działka nr 188/90 w tym zarządzanie i nadzór nad inwestycją dotyczącą wykonania robót budowlanych zapewniając płynne wdrożenie kontraktów.

Postępowanie przetargowe w tym zakresie oraz pełna dokumentacja dostępne są na Platformie Przetargowej Zamawiającego pod adresem: https://szpital-nowasol-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

        - Realizowanie zadań dotyczących robót budowlanych w tym nadzór i wdrażanie zadań wszystkich uczestników realizujących poszczególne zadania związane z przedmiotową inwestycją.

        - Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków budżetu określonego przez Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego.

        - Rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe, wytyczne instytucji współfinansujących i zasady obowiązujące u Zamawiającego.

        - Przygotowanie i przekazywanie niezbędnych dokumentów do wniosku o płatność wraz z załącznikami składaną do rozliczania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla którego przyznano dotację w oparciu o Umowę nr RPLB.01.09.01-08-0001/18-00 o dofinansowanie projektu zawartą 29 października 2018 r.

Zamawiający posiada zawartą umowę z Wykonawcą na rozliczenie wniosku o płatności z Instytucją Zarządzającą RPO.

        - Prawidłowa obsługa prowadzenia zarządzania, nadzoru i kontroli zgodnie z warunkami kontraktu obejmując przede wszystkim: administrowanie, koordynację wszystkich czynności począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczeń w tym rozliczenie końcowe.

        - Nadzór nad zgodnością z zakresem dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), ustaleniami i wytycznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ścisła współpraca w tym zakresie z Zamawiającym i Wykonawcą, z którym Zamawiający zawarł umowę o rozliczenie projektu i składanie wniosków o płatność.

        - Prowadzenie działań informacyjnych i sprawozdawczych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i współpraca w tym zakresie z Zamawiającym oraz upoważnionymi przez niego osobami.

        - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu;

        - Wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego.

        - Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem robót, przygotowaniem dokumentów Wykonawcy.

        - Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowiązani są do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby zrealizować Przedsięwzięcie w ramach zabezpieczonych na ten cel środków, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz utrzymując jednocześnie standardy jakościowe zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71 54 00 00 – 5 – Usługi zarządzania budową

71 52 00 00 – 9 – Usługi nadzoru budowlanego

III. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy/om.

- Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić 
w  „Formularzu ofertowym” informacje na temat:

  - Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

  - Nazwa/y (firm/y) proponowanych podwykonawcy/ów.

- Wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp (wzór-załącznik nr 3a do SIWZ).

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za dostawy wykonane przez podwykonawcę/ów.

#### IV. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt7 Prawa zamówień publicznych.

#### VII. Umowa ramowa.

#### Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

#### VIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

IX. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.

#### X. Termin wykonania zamówienia.

#### 1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres: od dnia podpisania umowy 
z wykonawcą robót budowlanych, lecz nie później niż do 31.01.2022 roku.

Przewiduje się podpisanie umowy na przełomie XI/XII 2019 r. Okres realizacji robót budowlanych 24 miesiące oraz 1 miesiąc na rozliczenie finansowe, czyli styczeń 2022.

XI. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2.Wymagana jest należyta staranność ze strony Wykonawcy, przy realizacji zamówienia.

3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1. Nie podlegają wykluczeniu  z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust. 5  pkt 1i4 ustawy Pzp.

2. Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 b, pkt. 3 dotyczące :

1) zdolności technicznej

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - wykonał lub wykonuje usługę : funkcji Kierownika Zespołu/Inżyniera  Kontraktu lub inwestora Zastępczego  połączonego z nadzorem inwestorskim, dla  co najmniej dwóch inwestycji – w tym 
przynajmniej jedna o wartości minimum 15 000 000,00 zł brutto, których przedmiotem były usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowy lub przebudowy zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem bloku operacyjnego, 
z minimum 3 salami operacyjnymi ,wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy usługa  ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

Na podstawie rozporządzenia Ministra rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w spawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielnie zamówienia zgodnie z § 2 ust. 5 pkt. 2 w celu zapewnia odpowiedniego poziomu konkurencji 
w postępowania Zamawiający dopuszcza aby wykonawca przedłożył wykaz wykonanych usług 
w okresie ostatnich 5 lat.

Uwaga. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże szerszy zakres usług niż wymaga Zamawiający w  ppkt.1.

W przypadku, gdy jakiekolwiek wartości dotyczące ww. warunku wyrażone będą w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).

2) zdolności zawodowej (w zakresie personelu)

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi wymagane uprawniania budowlane wnikające z postanowień Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane     (Dz. U. z 2016roku, poz. 290):

W celu realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu zapewni odpowiedni Personel
             składający się z osób zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia:

a . Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – 1 osoba posiadająca:

  - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.

  - Doświadczenie w pełnieniu, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji Kierownika Zespołu 
/ Koordynatora / Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego połączonego z nadzorem inwestorskim, dla co najmniej dwóch inwestycji – w tym przynajmniej jedna o wartości minimum, 15 mln zł brutto, których przedmiotem były usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowy lub przebudowy zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem bloku operacyjnego, z minimum 2 salami operacyjnymi.

b. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w specjalności (minimum po 1 osobie dla 
                każdej specjalności):

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- drogowej w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych

- telekomunikacyjnej (strukturalnej lub logistycznej) – w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej

Wymagania:

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń                    w wymienionych specjalnościach lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.

c. Ekspert branżowy – technolog medyczny (minimum 1 osoba):

- doświadczenie zawodowe (przykładowo projektant z minimum 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu technologii medycznej lub inspektor nadzoru       z minimum 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej) – minimum przy 1 inwestycji, która na swojej powierzchni zawierała sale operacyjne.

Liczba osób wyżej wymienionych może być mniejsza w zależności od posiadanych przez nich uprawnień a Inżynier Kontraktu może pełnić funkcję Kierownik Zespołu i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Uwaga: np. „3 - letnie doświadczenie” Zamawiający rozumie okres czasu liczony od daty uzyskania uprawnień zawodowych do daty wszczęcia niniejszego postępowania.

Uwaga: Pod pojęciem „pełnienia funkcji” Zamawiający rozumie wykonanie lub wykonywanie (obecnie) danej funkcji.

Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

3. Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

3. Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, 
a także, czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

5. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności technicznej w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu.

XIII. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo/ upoważnienie winno być zgodnie z przepisami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

3. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument - pełnomocnictwo (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku, gdy o udzielenie  zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców -  pełnomocnictwo w zakresie co najmniej do reprezentowania ich w postępowaniu       o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

XIV. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3a do SIWZ.- DO OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału            w postępowaniu.

3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podwykonawców.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu           i potwierdzenia spełniania warunków, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGA

Uwzględniając zapisy art. 26 ust.6 ustawy Pzp dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,    Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca  powinien wskazać Zamawiającemu  w pkt.15  „Formularza oferty” ogólnie dostępne 
i elektronicznie prowadzone bazy z których Zamawiający bezpłatnie będzie mógł pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  
nr 3 do SIWZ – Do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- wraz 
z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

b)Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz       z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z zał. 9 do SIWZ.

7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż  5 dni terminie  aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.  Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

8.1. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XII pkt 2 ppkt 1 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu- wskazać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się 
o zamówienie,  rzeczywiście nim dysponuje.

8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy.

8.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innych podmiotów, odpowiada solidarnie
 z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj.:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.6 Jeżeli zdolności techniczne podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże          zdolności techniczne, o których mowa w pkt. 8, ppkt. 8.1.

9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  www.szpital-nowasol.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. ( z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ.

Każdy z Wykonawców  wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia  składa podpisaną  przez siebie  informację dotyczącą  grupy kapitałowej.

10.Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 5 a) SIWZ składa dokument wystawiony 
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce  zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje  się dokumentów, o których mowa
w pkt 10 ppkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie  osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego  właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania  Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.Dokumenty, o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.  Inne oświadczenia i dokumenty.

1.Wypełniony Formularz oferty -  wg  załącznika nr 2 do SIWZ.

2.Zobowiązanie podmiotu trzeciego  - zgodnie z załącznikiem nr  7 do SIWZ  ( jeśli dotyczy).

3.Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy).

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

5. Wypełniony i podpisany załącznik nr 10 do SIWZ- Doświadczenie Inżyniera kontraktu- - kryterium oceny ofert- wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu i wyjaśnieniu.

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia
o zamówieniu w BZP.

#### XV. Forma dokumentów.

1.Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność         z oryginałem przez Wykonawcę.

2.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu       o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

4.Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone 
w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie                w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy.

UWAGA:

Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zastrzeżenie na formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej „tajemnicy przedsiębiorstwa” upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i zawiadomień. Udzielanie wyjaśnień.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XIV SIWZ przekazują:

  - pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego 
tj.: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67 -100 Nowa Sól ( budynek biurowiec –pokój nr 34) lub

  - faxem na nr (068) 387 12 81, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: a.szpet@szpital-nowasol.pl

- Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawy mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

- Zamawiający zwraca się z prośbą, aby treść złożonych pytań przesłać na adres e-mail: a.szpet@szpital-nowasol.pl.

- Zamawiający zastrzega, iż treść zapytań do zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami na zadane

pytania oraz zmianę SIWZ zamieszczać będzie tylko i wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nowasol.pl (bez przesyłania ich drogą faxową lub e-mailem do potencjalnych Wykonawców).

5. 	Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania     treści SIWZ.

- W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany 
w ofercie.

- Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest np. wydruk przesłania faksem.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie.

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

W sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:

Aleksandra Szpet-Karaszewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

#### XVIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w kwocie – 7 000,00 zł.

13.2  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu składania ofert, tj.:09.10.2019r. . do godz. 10:00

## 13.3  Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

## pieniądzu: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

## gwarancjach bankowych;

## gwarancjach ubezpieczeniowych;

## poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

13.4 Wadium w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego:

BANK MILLENIUM o/ Zielona Góra nr konta: 32 1160 2202 0000 0000 6022 0738 oznaczając 
Wadium na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

## 13.5 Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

## 13.6  Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą, tj. 60 dni.

## 13.7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne 
i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

13.8 Kopię dowodu wpłaty wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty.

XIX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Forma pisemna pod rygorem nieważności.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy" z bezwzględnie wymaganymi dokumentami wymienionymi w rozdziale XIV SIWZ.

- Zaleca się, aby formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zostały sporządzone zgodnie z wzorami dołączonymi do SIWZ.

- Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać z użyciem długopisu lub atramentu).

- Każdy Wykonawca przedłoży ofertę (sam lub jako reprezentant spółki) zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 
W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność                 z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę.

- Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką. UWAGA: Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie 
z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta 
z dopiskiem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”, zarówno zmiana
 jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

- Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

- Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale XXI pkt. 2 SIWZ oraz dodatkowym napisem: „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności.

- W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

XXI. Miejsce oraz termin składania ofert.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.10.2019r. do godz. 10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

      - Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA”. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” „Nie otwierać przed dniem 09.10.2019r.  godz. 10:30”.

      - Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

      - Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego 
i otrzyma swój numer identyfikacyjny.

      - Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie 
i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone Wykonawcy.

      - Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

      - Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty 
i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

      - Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

XXII.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

            - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 09.10.2019r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych  (w pokoju nr 6).

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

            - Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny,

#### XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”                                        - załącznik nr 2 do SIWZ.

2.W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny. Cenę oferty należy ustalić  na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

3.Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.Cenę w „Formularzu ofertowym” należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5.Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

7.Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cenę podaną liczbowo, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto za prawidłową.

a)jeżeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi wartości jednostkowej netto oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz wartość jednostkową netto.

8.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny (Wykonawca podaje jedynie wartość netto) podatek od towarów i usług.

Wartość podatku VAT płaconego przez Zamawiającego zostanie doliczona do podanej przez Wykonawcę wartości netto w przypadku:

a) wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,

b) mechanizmu odwróconego obciążenia, w odniesieniu do wprowadzonych już, jak 
 i wprowadzonych przedmiotową nowelizacją zmian w ustawie o VAT,

c) importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się analogiczny obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

XXIV.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

###### XXV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1) C- cena oferty: 60%

2) D – doświadczenie zawodowe Inżyniera kontraktu – 40%

1) Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać 
    w załączniku nr 1 do SIWZ „Formularz oferty”).

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100 pkt x 60%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

2) Punkty za doświadczenie inżyniera kontraktu zostaną przyznane w następujący sposób: Zamawiający będzie oceniał doświadczenie inżyniera kontraktu w zakresie realizacji usługi nadzoru budowy lub przebudowy za każdą powyżej wykonania 2 realizacji, bez względu na wartość i ilość sal operacyjnych (warunek udziału w postępowaniu), po10 pkt za każdą kolejną, nie więcej niż 40 pkt

- 6 realizacji i więcej  - 40 punktów

- 5 realizacji               -  30 punktów

- 4 realizacje              -  20 punktów

- 3 realizacje               -  10 punktów

Punkty zostaną przyznane na podstawie wypełnionego i podpisanego załącznika nr 10 do SIWZ- Doświadczenie Inżyniera kontraktu. Dokument ten nie podlega uzupełnieniu i wyjaśnieniu.

Na potwierdzenie wykonania realizacji Wykonawca zobowiązany jest przestawić referencje lub inne dokumenty (kserokopię dziennika budowy, protokoły odbioru, itp.) potwierdzające wykonanie usługi.

Brak potwierdzenia doświadczenia stosownym dokumentem skutkować będzie przyznaniem 
0 punktów.  Nie wpisanie w kolumnie 2 załącznik nr 10 do SIWZ ilości sal operacyjnych również będzie skutkować przyznaniem 0 punktów, chyba że informacje te wynikać będą 
z przedłożonych dokumentów.

3)  Sposób obliczenia oceny oferty podany został w części XXV SIWZ.

## 4)  W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

## 5)  Zamawiający poprawia w ofercie:

## oczywiste omyłki pisarskie,

## oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

## inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona

###### XXVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy.

1.1	Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ (załącznikiem nr 6) oraz formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę..

1.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

      - wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

      - kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

      - kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

      - dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

      - oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

1.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez

Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

1.4.Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając

termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Zmiany w umowie.

Istotne zmiany treści umowy zostały określone w projekcie umowy - § 9 stanowiącym integralną część SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ.

###### XXVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy  Pzp.

XXIX. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku.

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
i informacji.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników do niniejszej oferty z uwagi na utrudnienia techniczne. Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

……........................................

podpis Zamawiającego

Załączniki do SIWZ:

- Szczegółowy Opis Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ.

- Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. – zał. nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. – zał. nr 3a do SIWZ.

- „Wykaz usług” - zał. nr 4 do SIWZ.

- „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - zał. nr 5 do SIWZ.

- Projekt umowy- zał. nr 6 do SIWZ

- Zobowiązanie – załącznik nr 7 do SIWZ

- Wykaz części które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr  8 do SIWZ.

- Wykaz osób- załącznik nr 9 do SIWZ

- Doświadczenie zawodowe Inżyniera kontraktu- załącznik nr 10 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Uwagi ogólne zamówienia

Zamawiający Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli zamierza przeznaczyć środki na sfinansowanie zamówienia: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu” – zarządzanie, kontrola i nadzór inwestorski nad wykonaniem inwestycji pn. „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul Chałubińskiego 7" na terenie nieruchomości położonej w Nowej Soli przy ul. Chałubińskiego 7.

Wykonawca będzie pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu zgodnie z rolą, jaką przypisano Inżynierowi       w Warunkach Ogólnych Kontraktu wynikających z Umowy jak również będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie robót, a także wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją Projektu.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwanych w dalszej treści też „Kontraktem”, której przedmiotem są: Roboty budowlane polegające na budowie budynku bloku operacyjnego, rozbudowie i przebudowie budynków szpitala warz z wykonaniem rozbiórek, zagospodarowaniem terenu oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej dla zadania pn. „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul Chałubińskiego 7 " na warunkach określonych w Umowie z Inżynierem Kontraktu oraz zgodnie z Warunkami Kontraktowymi. Usługa obejmuje: sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu tj.

        - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn. „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli przy ul Chałubińskiego 7 ", działka nr 188/90 w tym zarządzanie i nadzór nad inwestycją dotyczącą wykonania robót budowlanych zapewniając płynne wdrożenie kontraktów,

        - Realizowanie zadań dotyczących robót budowlanych w tym nadzór i wdrażanie zadań wszystkich uczestników realizujących poszczególne zadania związane z przedmiotową inwestycją,

        - Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków budżetu określonego przez Zamawiającego dla zadania inwestycyjnego,

        - Rozliczanie Kontraktu w oparciu o dokumenty finansowe, wytyczne instytucji współfinansujących i zasady obowiązujące u Zamawiającego,

        - Przygotowanie i przekazywanie niezbędnych dokumentów do wniosku o płatność wraz z załącznikami składaną do rozliczania projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla którego przyznano dotację w oparciu o Umowę nr RPLB.01.09.01-08-0001/18-00 o dofinansowanie projektu zawartą 29 października 2018 r.

        - Prawidłowa obsługa prowadzenia zarządzania, nadzoru i kontroli zgodnie z warunkami kontraktu obejmując przede wszystkim: administrowanie, koordynację wszystkich czynności począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia robót aż po etap zgłaszania wad i rozliczeń w tym rozliczenie końcowe

        - Nadzór nad zgodnością z zakresem dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej), ustaleniami i wytycznymi Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ścisła współpraca w tym zakresie z Zamawiającym i Wykonawcą, z którym Zamawiający zawarł umowę o rozliczenie projektu i składanie wniosków o płatność.

        - Prowadzenie działań informacyjnych i sprawozdawczych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i współpraca w tym zakresie z Zamawiającym oraz upoważnionymi przez niego osobami

        - Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu;

        - Wspieranie Zamawiającego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich czynnościach związanych z realizacją zadania inwestycyjnego

        - Stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem robót, przygotowaniem dokumentów Wykonawcy.

        - Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego zobowiązani są do takiego działania na rzecz i w imieniu Zamawiającego, aby zrealizować Przedsięwzięcie w ramach zabezpieczonych na ten cel środków, działając zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego oraz utrzymując jednocześnie standardy jakościowe zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.

1. Ogólny cel zamówienia

Pełnienie Usługi polegającej w szczególności na zarządzaniu, pełnieniu kontroli i nadzorze inwestorskim nad robotami budowlanymi, a także współpracy z Zamawiającym.

W ramach Usługi Inżynier Kontraktu winien zapewnić nadzór nad realizacją zadania inwestycyjnego zgodnie z Kontraktem w szczególności odnośnie jakości robót, zapewniającej prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektów przez Zamawiającego, odbioru robót, koordynację wszystkich czynności związanych z realizacją Kontraktu aż po ostateczne rozliczenie Kontraktu.

  - Obowiązki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w fazie bezpośrednio poprzedzającej rozpoczęcie budowy Obiektu  oraz w fazie budowy Obiektu

Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie
          wykonywanie w szczególności następujących czynności:

- Przygotowanie na czas wykonywania Inwestycji odpowiednio wyposażonego zaplecza logistycznego dla personelu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego położonego na placu budowy m.in. z dostępem do telefonu, faksu, stałego łącza internetowego.

- Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów Prawa Budowlanego, w tym ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach występujących w projekcie ze wskazaniem inspektora-koordynatora.

- Kontrola zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, aktualną wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz Umową z Generalnym Wykonawcą.

- Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającego wewnętrznych procedur inwestorskich związanych z realizacją procesu inwestycyjnego, regulujących zasady współdziałania pomiędzy Zamawiającym, a Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

- Pełna kontrola przebiegu procesu inwestycyjnego pod kątem BHP i ppoż.

- Przygotowanie i koordynacja na polecenie Zamawiającego umów na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej itp., niezbędnych do wykonania Inwestycji i rozliczanie ww. kosztów z tym związanych.

- Monitorowanie poprawności dokumentacji budowlanej na etapie projektu wykonawczego, ustanowienie systemu weryfikacji i zatwierdzania przed wprowadzeniem do realizacji.

- Nadzór nad działaniami oraz postępem prac Projektanta w zakresie zmian do dokumentacji projektowej dokonywanych w toku realizacji robót budowlanych, w tym ewentualne inicjowanie takich zmian.

- Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrola i archiwizacja dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym i rachunkowym.

- Obecność na terenie budowy oraz we wszelkich miejscach gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania w toku realizacji Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Zapewnienie codziennej dyspozycyjności inspektorów nadzoru (minimum 1 osoba – Rezydent) na placu budowy w godzinach pracy Generalnego Wykonawcy. W trakcie realizacji poszczególnych robót, kontrolę nad prawidłowością ich wykonania powinien sprawować odpowiedzialny za dany zakres robót inspektor nadzoru.

- Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami Umowy z Generalnym Wykonawcą, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską.

- Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także tych wymagających odkrycia robót lub elementów.

- Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

- Ustanowienie i realizacja przejrzystego systemu kontrolnego w zakresie harmonogramu rzeczowo – finansowego całej Inwestycji oraz monitorowanie postępu finansowego i rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Umowy z Generalnym Wykonawcą harmonogramem.

- Administrowanie Umową z Generalnym Wykonawcą w sposób zapewniający prowadzenie pełnego wymaganego przez Zamawiającego raportowania, w tym monitorowania ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od Generalnego Wykonawcy.

- Kontrola poprawnego wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną.

- Udzielanie Generalnemu Wykonawcy wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej organizacji ruchu oraz zapewnienie sprawnej komunikacji wokół obiektu w okresie prowadzenia robót.

- Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach określonych w Umowie z Generalnym Wykonawcą lub w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

- Opiniowanie podstaw zmian dokumentacji projektowej, w przypadku takiej konieczności.

- Wyrażanie zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami pracy.

- Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez Generalnego Wykonawcę, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy.

- Organizowanie oraz przewodniczenie naradom radom budowy oraz sporządzenie protokołów z tych rad i przekazywanie ich Zamawiającemu i Generalnemu Wykonawcy.

- Ścisła współpraca z jednostką projektową w zakresie sprawowanego nadzoru autorskiego i uzyskiwanie od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacjach projektowych.

- Zatwierdzanie materiałów budowlanych, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót w celu uniknięcia użycia materiałów niezgodnych z postanowieniami Umowy z Generalnym Wykonawcą, uszkodzonych, nieposiadających polskich certyfikatów lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z prawem budowlanym.

- Stały nadzór badań materiałów i robót wykonywanych przez Generalnego Wykonawcę.

- Zlecanie Generalnemu Wykonawcy wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości, co do ich jakości.

- Sprawdzanie i formułowanie zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, atestów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.

- Zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez Generalnego Wykonawcę.

- Zatwierdzanie do realizacji rysunków wykonawczych sporządzanych przez Generalnego Wykonawcę w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w Umowie z Generalnym Wykonawcą.

- Zalecanie sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy.

- Sprawdzanie i zatwierdzanie przygotowanych przez Generalnego Wykonawcę kompletnych dokumentacji powykonawczych oraz innych dokumentów, które Generalny Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu zgodnie z Umową na roboty.

- Nadzór nad Podwykonawcami, m.in. ich zatrudnianiem, zgodnością zawartych umów z Generalnym Wykonawcą z wymaganiami Zamawiającego, rozliczeniem ich prac oraz prawidłowością rozliczeń pomiędzy Generalnym Wykonawcą a Podwykonawcami.

- Dokonywanie weryfikacji obmiaru wykonanych robót w przypadku ich rozliczania powykonawczo np. robót dodatkowych lub zamiennych

- Doradzanie Zamawiającemu w przedmiocie możliwych sposobów obniżenia kosztów realizacji Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń, co do zasadności realizacji robót dodatkowych lub zamiennych.

- Przedstawianie Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny kosztów wszelkich nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych.

- Sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych i zamiennych oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie.

- Sprawdzania wykonanych robót i powiadamianie Generalnego Wykonawcy o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych.

- Sprawdzanie zestawień ilości i wartości wykonanych robót lub innych dokumentów będących podstawą do wystawienia faktur przez Generalnego Wykonawcę.

- Identyfikowania ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Generalnego Wykonawcy oraz stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

- Sporządzanie raportów z przebiegu prac budowlanych.

- Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Generalnego Wykonawcy oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na terenie budowy.

- Analizowanie roszczeń Generalnego Wykonawcy i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

- Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń wywołanych realizacją Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Rozliczenia Umowy z Generalnym Wykonawcą w przypadku jej rozwiązania przed terminem jej realizacji.

- Naliczanie w imieniu Inwestora kar umownych i / lub odszkodowań od Generalnego Wykonawcy i przekazywanie opinii i dokumentów w tym zakresie Inwestorowi w celu ich wyegzekwowania.

- Wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją Inwestycji wymaganych przez Zamawiającego i procedury obowiązujące dla finansowania projektu.

- Prowadzenie bieżącej kontroli Umowy z Generalnym Wykonawcą i aktualizowanie szacunku ich końcowych wartości oraz sporządzanie planów przepływów pieniężnych.

- Prowadzenie w imieniu Zamawiającego wszelkich korespondencji z Generalnym Wykonawcą dotyczącej zagadnień o charakterze technicznym oraz finansowych (związanych z rozliczeniem wykonanych robót)

- Opracowanie niezbędnych dokumentów Zamawiającego, w tym w szczególności protokołów dokonywania odbiorów cząstkowych, odbiorów robót zanikających, protokołów odbiorów prac branżowych, dokumentów narad koordynacyjnych i notatek służbowych; dokumentów kontroli finansowej i budżetu budowy, protokołów dodatkowych badań i sprawdzeń oraz pomiarów geotechnicznych lub geodezyjnych oraz wszelkich innych dokumentów o podobnym charakterze niezbędnych na etapie prowadzenia Inwestycji, oraz wyegzekwowanie koniecznych dokumentów od Wykonawców celem sprawnego przeprowadzenia procedur administracyjno – formalnych i zgodnych z prawem budowlanym oraz przepisami prawa unijnego programu RPO 2014-2020.

- Wykonywanie dokumentacji fotograficznej w układzie: pierwsza dokumentacja fotograficzna na rozpoczęcie robót budowlanych, kolejne w miarę postępu prac, w szczególności dokumentacja obejmuje wszelkie zdarzenia nie objęte zakresem dokumentacji, roboty ulegające zakryciu, odkrywki oraz inne istotne z punktu widzenia prawidłowego nadzoru, ostatnia na zakończenie inwestycji. Zdjęcia należy wykonywać w technice wielobarwnej . Każdorazowo  Inspektor  zobowiązany jest dokonywać analizy danych otrzymanych  z dokumentacji fotograficznej pod względem zgodności z rzeczywistym postępem robót i dokumentacją projektową. Udokumentowanie analizy oraz wnioski z niej  płynące winien przedstawić na radach budowy.

- Współpraca Wykonawcy z Zamawiającym i firmą rozliczającą projekt, przygotowywanie dokumentów do wniosku o płatność. Oznakowanie dokumentów zgodnie z wytycznymi programu RPO 2014-2020.

- Archiwizacja korespondencji oraz pełnej dokumentacji i przekazanie jej Zamawiającemu w stanie kompletnym po zakończeniu Inwestycji.

  - Obowiązki Inspektora nadzoru inwestorskiego związane z przeprowadzeniem procedur odbiorowych i rozliczenia inwestycji po zakończeniu robót budowlanych

- Opracowanie na potrzeby Kontraktu na Roboty procedur odbiorowych z określeniem klarownego systemu sporządzania protokołów odbiorów częściowych, robót zanikających oraz ewentualnych protokołów konieczności robót dodatkowych.

- Powoływanie indywidualnych komisji odbiorowych na każdym etapie prac.

- Dokonywanie na piśmie planowych odbiorów: częściowych – z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych, robót zanikających – z wyprzedzeniem, co najmniej 24-godzinnym, końcowego – z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni roboczych, odbiorów ostatecznych po upływie gwarancji i rękojmi – z wyprzedzeniem, co najmniej 7 dni roboczych;

- Sprawdzanie kompletności przedstawianych przez Generalnego Wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia danego odbioru;

- Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Generalnego Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót.

- Wyegzekwowanie od Generalnego Wykonawcy przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawą Prawo Budowlane oraz innymi przepisami prawa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zweryfikuje kompletność takiej dokumentacji oraz sprawdzi i potwierdzi gotowość obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego. Weryfikacja oświadczeń i dokumentów składanych przez podwykonawców na potrzeby rozliczenia wynagrodzenia należnego Generalnemu Wykonawcy lub podwykonawcą.

- Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, rozruchach oraz archiwizacja wszystkich protokołów prób i badań przeprowadzonych w trakcie budowy.

- Uczestniczenie w postępowaniu dotyczącym uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (w tym związanych z kontrolami na terenie budowy przeprowadzanymi przez właściwe służby i organy administracji), kontrola nad prawidłowością działań Generalnego Wykonawcy oraz kompletnością i prawidłowością dokumentów składanych w toku procedury zmierzającej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Przekazanie wykonanej Inwestycji Zamawiającemu wraz z kompletem wszystkich wymaganych dokumentów i dokumentacji powykonawczej oraz stworzenie szczegółowego protokołu z przekazania.

- Udział w rozruchu Inwestycji.

  - W okresie gwarancji i rękojmi do zadań Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie należało między innymi:

- Organizacja i udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

- Nadzór nad usuwaniem wad przez Generalnego Wykonawcę oraz sprawdzenie wyników tych czynności.

- Realizacja praw i obowiązków Zamawiającego w zakresie gwarancji i rękojmi wynikających z umów zawartych z poszczególnymi wykonawcami robót.

- Pisemne powiadamianie Generalnego Wykonawcy i innych Wykonawców o zgłaszanych przez Inwestora usterkach, wadach i niedoróbkach a także egzekwowanie ich usunięcia.

- Nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi.

- Sporządzanie protokołów z usunięcia wad i usterek.

- Kontrola prawidłowości wystawienia oraz nadzór nad obowiązywaniem gwarancji należytego wykonania robót.

- Kontrola prawidłowości stosowania materiałów budowlanych.

- Udział w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub arbitrażowych dot. nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

  - Wymagania dotyczące raportowania

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie przedstawiał Zamawiającemu 
          następujące Raporty:

1/ Raport wstępny

Minimalny zakres:

- Ogólny opis Umowy z Generalnym Wykonawcą tj. opis stron biorących udział w realizacji projektu, daty kluczowe realizacji Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Ogólny opis stanu zaawansowania robót.

- Sprawozdanie Inspektor nadzoru inwestorskiego z własnych dotychczasowych działań obejmujące: informacje na temat prac przygotowawczych i mobilizacyjnych, szczegółowy plan pracy, schemat organizacyjny zespołu Inspektor nadzoru inwestorskiego wraz z zakresem ich obowiązków, rozkład pracy członków zespołu oraz harmonogram osiągnięcia celów Umowy z Generalnym Wykonawcą, w przypadku konsorcjum opis wkładu każdego z uczestników konsorcjum i podział zadań i odpowiedzialności między nimi, dokumentację i wzory dokumentów,

- Analiza poszczególnych komponentów projektu, wskazanie ewentualnych obszarów ryzyka, nieprawidłowości, problemów, propozycje modyfikacji, uzupełnień i sposobów rozwiązania wskazanych problemów.

- Przedstawienie systemu zarządzania projektem, obejmującego zapewnienie stałego nadzoru i kontroli nad robotami oraz ich realizacją w zgodzie z Umową z Generalnym Wykonawcą oraz przedstawienie metodologii nadzoru i kontroli jakości.

- Opinia na temat rozpoznanych ewentualnych nieprawidłowości i braków w dokumentacji prowadzonych robót.

- Plan finansowy całej inwestycji oraz sposób kontroli przepływów finansowych dla projektu zgodny z wymogami dofinansowania projektu.

Termin złożenia:

Jednokrotnie; do 30 dni od daty zawarcia Umowy na roboty budowlane.

2/Raporty Miesięczne

Raporty Miesięczne powinny być sporządzane przez cały okres realizacji Umowy na Usługi i powinny zawierać:

- Sprawozdanie z realizacji Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Sprawozdanie z prac i czynności Inspektor nadzoru inwestorskiego.

W części raportu dotyczącej realizacji Umowy z Generalnym Wykonawcą Inspektor nadzoru inwestorskiego winien uwzględnić m.in.:

- Opis postępu robót.

- Informacje o występujących problemach, powstałych w realizacji Umowy z Generalnym Wykonawcą, opis problemów i zagrożeń wraz z propozycją działań dla ich wyeliminowania.

- Plany robót i realizacja płatności w zakresie objętym Umową z Generalnym Wykonawcą.

- Informacje o podwykonawcach w formie tabelarycznej, z uwzględnieniem nazwy podwykonawców, oraz dat przedłożenia ich do zatwierdzenia i dat zatwierdzenia przez Inspektor nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

- Opis problemów BHP wraz z opisem działań podjętych w przypadku, jeśli problemy z zakresu BHP wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym.

- Informacje o kontrolach jakości.

- Analiza zgodności postępów robót z harmonogramami rzeczowo-finansowymi w formie opisowej.

- Graficzne przedstawienie realnych postępów robót w odniesieniu do zakładanych zgodnie z harmonogramami.

- Sporządzanie cyklicznych fotografii dokumentujących postęp robót – stanowią one załącznik do raportu w formie elektronicznej na płycie CD.

- Lista poleceń zmian z wartością odnośnych robót, o ile miały miejsce.

- Wykaz roszczeń Generalnego Wykonawcy i etap ich rozpatrzenia.

- Wykaz roszczeń podmiotów trzecich, jeśli takie wystąpią.

- Informację o zamówieniach dodatkowych, zamówieniach uzupełniających i robotach zamiennych.

- Wyniki przeprowadzonej przez siebie analizy ryzyka terminowego i prawidłowego wykonania Umowy z Generalnym Wykonawcą wraz z propozycją działań zabezpieczających.

- Wyszczególnienie wszelkich napotkanych problemów związanych z administracją, nadzorem i kontrolą wraz z udokumentowanymi propozycjami ich rozwiązania.

- Zestawienie kontroli wykonanych przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz zestawienie kontroli wykonanych przez instytucje zewnętrzne, z podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym.

- Ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych.

W części raportu dotyczącej sprawozdania z prac i czynności Inspektor nadzoru  inwestorskiego raport winien zawierać syntetyczny opis działań i winien zawierać m.in. następujące elementy:

- Informacje dotyczące prac wykonanych przez Inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie raportowanego okresu.

- Raport dotyczący pracy członków kluczowego personelu Inspektor nadzoru inwestorskiego (wykaz dniówek poszczególnych osób wraz z opisem działań przeprowadzonych w danym okresie sprawozdawczym przygotowany w formie tabelarycznej).

- Informacje dotyczące stanu zaawansowania Umowy z Generalnym Wykonawcą (zakres usług należy określić w procentach w odniesieniu do całkowitego okresu trwania Umowy z Generalnym Wykonawcą i zaawansowania finansowego).

- Plan pracy Inspektor nadzoru inwestorskiego dla następnego okresu raportowania.

- Podsumowanie, w formie tabelarycznej płatności dokonanych na rzecz Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Prognoza płatności do końca Umowy z Generalnym Wykonawcą.

Wszystkie powyższe elementy powinny być ujęte w raportach jako osobne punkty.

Termin złożenia:

Raz w miesiącu; do piątego dnia roboczego następnego miesiąca. Pierwszy raport winien obejmować pełen miesiąc kalendarzowy.

3/ Raport Końcowy

Zostanie sporządzony zostanie na zakończenie realizacji usług na podstawie Umowy na Usługi i będzie zawierał, co najmniej:

- Krótki opis Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Założenia projektowe i zmiany projektowe w trakcie realizacji.

- Organizację i zarządzanie Umową z Generalnym Wykonawcą.

- Opis zakończonych robót wraz ze wskaźnikami rzeczowymi i finansowymi postępu robót z wysokościami nakładów według kategorii robót, powodami opóźnień i/lub wydłużeniem czasu na ukończenie robót.

- Końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót.

- Wartość robót w ramach Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Wartość i opis robót dodatkowych i zamiennych oraz zamówień dodatkowych i zamówień uzupełniających.

- Analizę finansową wykonania Umowy z Generalnym Wykonawcą.

- Wykaz roszczeń Generalnego Wykonawcy.

- Raporty dotyczące testów, rozruchów, prób końcowych i prób eksploatacyjnych,  o ile nie zostały przekazane wcześniej.

- Krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, które wystąpiły w trakcie realizacji robót i podjętych działań naprawczych.

- Pełną dokumentację fotograficzną z realizacji robót (w wersji elektronicznej).

- Ocenę stopnia osiągnięcia założonych rezultatów i wskaźników.

- Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

- Podsumowanie działań związanych z ochroną środowiska podczas realizacji.

- Inne informacje niezbędne dla finansowego rozliczenia Inwestycji w zakresie zrealizowanym w okresie świadczenia usług przez Inspektor nadzoru inwestorskiego, w tym potrzebnych dla analizy Rozliczenia Końcowego Umowy.

III. OPIS I CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO, NAD KTÓRYM

SPRAWOWANY BĘDZIE NADZÓR

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Budynek bloku operacyjnego

Przeznaczenie obiektu

W programie funkcjonalnym budynku uwzględniono:

- centralną sterylizatornię (przyziemie),

- stację mycia łóżek i dezynfekcji materacy (przyziemie),

- pomieszczenia techniczne (przyziemie),

- blok operacyjny (parter),

Program użytkowy

PRZYZIEMIE

Projektowane przyziemie zaprojektowano na rzędnej 66,35m n.p.m. (-4,05m od przyjętego +/-0,00 budynku). Kondygnacja posiada wejścia/wyjścia bezpośrednio z/na zewnątrz a także połączenie z istniejącym budynkiem głównym korytarzem w formie łącznika. Ponieważ różnica poziomów posadzek w obu budynkach wynosi około 75cm zaprojektowano w projektowanym budynku pochylnię o nachyleniu 2,66% oraz schody. Inna możliwość pokonania różnicy poziomów to przejazd przez istniejący dźwig – zqaproponowano wykonanie nowego przelotowego przystanku od strony budynku bloku obniżonego o ok. 58cm w stosunku do poziomu sutereny w budynku istn.

Centralna sterylizatornia - przyziemie

Zaproponowano lokalizację centralnej sterylizatorni (CS) w całości w przyziemiu projektowanego budynku, bezpośrednio pod projektowanym blokiem operacyjnym. W projektowane miejsce zostanie przeniesiona istniejąca CS znajdująca się obecnie na poziomie sutereny w budynku główny – blok „E”. W projektowanej CS zostaną zamontowane urządzenia będące na stanie szpitala (przeniesione z obecnej CS) oraz urządzenia nowe, w wielkościach wskazanych przez Zamawiającego.

Projektowany blok operacyjny (8 sal operacyjnych) będzie generował największą ilość narzędzi do sterylizacji ze wszystkich jednostek funkcjonalnych Szpitala w związku z czym połączono go z CS bezpośrednio dźwigami towarowymi: czystym i brudnym.

Połączenie komunikacyjne z pozostałymi jednostkami szpitala (blokiem operacyjnym na 5 piętrze – 3 sale operacyjne, SOR, oddziałami łóżkowymi, gabinetami zabiegowymi) jest pośrednie tj. drogami komunikacji ogólnej i dźwigami. Transport materiałów sterylnych i skażonych do i z tych jednostek powinien odbywać się w szczelnych wózkach lub pojemnikach.

Stacja mycia łóżek i dezynfekcji materacy – przyziemie:

W stacji zaproponowano:

- komorę dezynfekcji materacy,

- pomieszczenie dekontaminacji gazowej łóżek (dekontaminacja łóżek z elektroniką i innych łóżek których producent nie dopuszcza mycia w myjni automatycznej),

/dekontaminacja przy użyciu nadtlenku wodoru – jednocześnie możliwość dekontaminacji 4 szt. 	łóżek/

- myjnia automatyczna mycia łóżek (mycie i suszenie 1 łóżka naraz),

- ręczne mycie i suszenie łóżek (w przypadku awarii myjni automatycznej) z przejściem przez myjnię automatyczną,

Pomieszczenia techniczne w tym wentylatorownie - przyziemie:

Główną Wentylatorownię umieszczono bezpośrednio pod salami operacyjnymi co pozwala maksymalnie ograniczyć długość kanałów wentylacyjnych (nawiewu i wywiewu) obsługujących sale operacyjne. Lokalizacja wentylatorni przy ścianie zewnętrznej pozwala na umieszczenie w tej ścianie otworów czerpni i wyrzutni powietrza - kanały nie są wyprowadzane ponad dach dzięki czemu ograniczamy ilość kanałów; wiąże się to również z większą estetyką dachu który widoczny jest z wyższych pięter budynku głównego Szpitala.

Pozostałe pomieszczenia:

- pom. ze źródłami gazów medycznych (maszynownia sprężonego powietrza, maszynownia sprężonego powietrza technicznego, centrala próżni, dwutlenek węgla i podtlenek azotu),

- pomieszczenia elektryczne związane z zasilaniem budynku w energię elektryczną (komora transformatorowa, rozdzielnia NN, Rozdzielnia SN, agregat prądotwórczy)

- pom. Związane z niskimi prądami (UPS)

- pom. pomocnicze (pom. porządkowe),

- pom. Pro-morte

zgrupowano od strony istniejącego łącznika tzw. „wysokiego”, w większości przy ścianie zewnętrznej, w pobliżu projektowanych dróg (dostęp komunikacyjny, serwis, podejście instalacji).

Pomieszczenie przyłączy zlokalizowano przy elewacji południowo-zachodniej w bliskim sąsiedztwie miejsca gdzie zlokalizowany jest trójnik na istniejącej sieci cieplnej i istn. instalacji zewnętrznej wody.

Pomieszczenie szatni pracowników - przyziemie:

Na poziomie przyziemia zaprojektowano szatnię dedykowaną pracownikom bloku operacyjnego którzy nie posiadają innych stanowisk pracy na terenie Szpitala. W w/w szatni pracowni pozostawią odzież wierzchnią (własną) i przebiorą się w odzież roboczą. Wg wskazań Zamawiającego założono że  szatnię będzie użytkowało do 50 osób, wyłącznie kobiety.

Szczegółowy układ pomieszczeń przyziemia wg rysunku nr PB_AR_02 – Rzut przyziemia.

PARTER

Projektowany parter zaprojektowano na rzędnej 70,40m npm (+/-0,00 budynku). Jest to także poziom posadzki w budynku głównym.

Kondygnacja posiada 2 połączenia komunikacyjne z istniejącymi budynkami Szpitala:

- połączenie z budynkiem głównym: włączenie poprzez istniejący szyb dźwigu – wykonanie przelotowego przystanku oraz przejście przez istniejące Pom. Promorte znajdujące się obok; (zgodnie z projektem pom. Pro morte zostanie przeznaczone na komunikację ogólną)

- połączenie z budynkiem łącznika „wysokiego” (ponieważ poziom posadzki istn. łącznika wg pomiarów geodety jest zmienny najprawdopodobniej zaistnieje konieczność wykonania, niwelującej tę niewielką różnicę pochylni na odcinku projektowanego łącznika – róznica wysokości ok. 5cm; różnicę należy precyzyjnie określić na etapie budowy i różnicę zniwelować wykonując wylewkę posadzki w zmiennej grubości).

Blok operacyjny - parter

Blok operacyjny zaprojektowano na wyższej kondygnacji projektowanego budynku tj. na parterze.

Blok operacyjny posiada 8 sal operacyjnych w tym 2 większe, o następujących profilach:

- sala operacyjna neurochirurgii,

- sala operacyjna ortopedii.

W skład bloku operacyjnego wchodzą:

- 8 sal operacyjnych mających bezpośrednie połączenie z częścią brudną w celu usuwania zużytych materiałów, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,

- sala nadzoru poznieczuleniowego (8 stanowisk ) z pom. Higieniczno-sanitarnym,

- śluza dla pacjenta, przez którą pacjenci są dowożeni na blok operacyjny; przez śluzę pacjenta mogą być wwożone również materiały czyste inne niż dostarczane z centralnej sterylizatorni,

- śluza dla pacjenta, przez którą pacjenci są wywożeni z bloku operacyjnego; śluza ma bezpośrednie połączenie z salą nadzoru poznieczuleniowego,

- śluzy szatniowe, przez które przechodzi personel (przyjęto max. ilość personelu 140 osób: 70 szafek w szatni damskiej i 70 w szatni męskiej),

- śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów (śluza posiada bezpośrednie połączenie dźwigiem czystym z centralną sterylizatornią) i z komunikacją ogólną szpitala;

- pomieszczenia przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowiska chirurgicznego mycia rąk, przez które personel wchodzi do sal operacyjnych; niektóre pomieszczenia przygotowawcze są wspólne dla dwóch sal operacyjnych,

- pomieszczenia przygotowania pacjenta (oddzielne dla każdej sali operacyjnej),

- pomieszczenie socjalne dla personelu,

- pokój pielęgniarki oddziałowej,

- pomieszczenie komputerowe – 8 stanowisk komputerowych,

- pomieszczenia higieniczno- sanitarne - WC dla kobiet i mężczyzn, wyposażone w miski ustępowe i umywalki oraz pisuary w WC męskim,

- dwa magazyny sprzętu i aparatury,

- magazyn czystej bielizny,

- magazyny materiałów sterylnych przy dwóch największych salach operacyjnych,

- magazyn do krótkotrwałego przechowywania brudnej bielizny połączony z obejściem brudnym,

- magazyn wycinków histopatologicznych,

- pomieszczenia porządkowe (w strefie brudnej i w strefie czystej),

- pomieszczenie ręcznego mycia i suszenia wózków bloku operacyjnego,

- magazyn umytych wózków bloku operacyjnego,

- dźwig brudny,

- dźwig czysty,

Przy bloku operacyjnym zaprojektowano:

- magazyn łóżek czekających na pacjentów opuszczających blok operacyjny

- pomieszczenie techniczne IT

- dźwig szpitalny

Szczegółowy układ pomieszczeń wg rysunku PB_AR_03 – Rzut parteru.

Budynek główny szpitala

Przeznaczenie obiektu i program użytkowy

Zaprojektowano rozbudowę budynku głównego szpitala o dźwig szpitalny, z towarzysząca mu komunikacją ogólną, obsługujący wszystkie 7 kondygnacji budynku głównego. Włączenie nastąpiło na wysokości bloku „A” w sąsiedztwie środkowego węzła komunikacyjnego budynku (klatka schodowa, istniej. dźwigi) oraz na wysokości istniejącego łącznika „wysokiego”.

Na poziomie sutereny zaprojektowano przy dźwigu magazyn; na wyższych kondygnacjach od parteru do 5 piętra przestrzeń przy dźwigu przeznaczono na powiększenie istniejących pomieszczeń; w zależności od kondygnacji są to sekretariaty, gabinety, magazyn.

Szczegółowy układ pomieszczeń wg rysunków PB_AR_03 – Rzut parteru.

Budynek łącznika „wysokiego”

Przeznaczenie obiektu i program użytkowy

Rozbudowa budynku głównego szpitala następuje w miejscu istniejącego budynku łącznika „wysokiego”. Przed rozbudową fragment łącznika zostanie rozebrany.

Ze względu na fakt że rozbudowa ingeruje w obecne magazyny i komorę przyjęć apteki szpitalnej zostaną one odbudowane, podobnie jak komunikacja na poziomie parteru. Projekt uwzględnia nową przestrzeń magazynową apteki szpitalnej w postaci komory przyjęć i 3 magazynów aptecznych – szczegóły na rysunku.

Budynek techniczny z portiernią

Przeznaczenie obiektu i program użytkowy

W budynku technicznym z portiernią w ramach niniejszego opracowania znajduje się remont pomieszczenia z przeznaczeniem na przejściową rozdzielnicę SN (pom. Nr 1.1). Pozostała część budynku – poza zakresem opracowania.

2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

| Budynek bloku operacyjnego |
| --- |
| Rodzaj powierzchni: | Kondygnacja: | Powierzchnia [m2] |
| Powierzchnia zabudowy Powierzchnia zabudowy (przejazd) | 2 233,07 30,47 |
| Powierzchnia całkowita | przyziemie | 2 233,07 |
|  | parter | 2 232,77 |
| Powierzchnia uużytkowa | przyziemie | 2 019,32 |
|  | parter | 1 909,90 |
|  | SUMA | 3 929,22 |
| Kubatura |  | 19 957,72 |
| Wysokość budynku | 9,72m -od terenu urządzonego przy wejściu na kondygnację przyziemia do wierzchu attyki |

| Rozbudowa budynku ggłównego szpitala |
| --- |
| Rodzaj powierzchni: | Kondygnacja: | Powierzchnia [m2] |
| Powierzchnia zabudowy (rozbudowa) | 54,10 |
| Powierzchnia całkowita rozbudowy | suterena | 54,10 |
|  | parter | 54,10 |
|  | 1 piętro | 54,10 |
|  | 2 piętro | 54,10 |
|  | 3 piętro | 54,10 |
|  | 4 piętro | 54,10 |
|  | 5 piętro | 54,10 |
| Powierzchnia uużytkowa w zakresie opracowania | suterena | 54,18 |
|  | parter | 44,06 |
|  | 1 piętro | 51,13 |
|  | 2 piętro | 61,69 |
|  | 3 piętro | 63,80 |
|  | 4 piętro | 59,73 |
|  | 5 piętro | 67,50 |
|  | SUMA | 402,09 |
| Kubatura rozbudowy |  | 1 298,63 |
| Wysokość budynku | do 24,98m- od terenu urządzonego przy wejściu na kondygnację przyziemia do wierzchu attyki |

| Rozbudowa budynku łącznika „wysokiego” |
| --- |
| Rodzaj powierzchni: | Kondygnacja: | Powierzchnia [m2] |
| Powierzchnia zabudowy Powierzchnia zabudowy (przejazd) | 119,38 22,23 |
| Powierzchnia całkowita rozbudowy | suterena | 117,11 |
|  | parter | 58,88 |
| Powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania | suterena | 98,30 |
|  | parter | 47,31 |
|  | SUMA | 145,61 |
| Kubatura rozbudowy |  | 647,35 |
| Wysokość budynku | 7,71m - od terenu urządzonego przy wejściu na kondygnację przyziemia do wierzchu attyki |

| Budynek techniczny z portiernią |
| --- |
| Rodzaj powierzchni: | Kondygnacja: | Powierzchnia [m2] |
| Powierzchnia zabudowy | Istniejąca bez zmian |
| Powierzchnia całkowita w zakresie opracowania | przyziemie | 12,41 |
| Powierzchnia użytkowa w zakresie opracowania | przyziemie | 12,41 |
| Kubatura |  | Istniejąca bez zmian |
| Wysokość budynku | Istniejąca – bez zmian |

Otaczająca zabudowa charakteryzuje się występowaniem budynków o różnej wysokości (3-8 kondygnacji), o dachach płaskich. Zespół szpitalny składa się z kilku podłużnych, równolegle względem siebie ustawionych, bloków szpitalnych połączonych łącznikami, przejściami.

Projektowany budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego charakteryzuje się zwartą bryłą z niewielkim wycofaniem w strefie głównych wejść. Czterokondygnacyjna wydłużona, prostopadłościenna bryła zakładu zlokalizowana została równolegle do budynków kompleksu Szpitala i jest kontynuacją kompozycyjną jego prostej modernistycznej formy.

Kształt dachu budynku przewidziano jako dach płaski z attyką - zgodnie z zapisem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wejście główne do budynku podkreślono zadaszeniem.

IV. WYMAGANIA:

1. Personel Inżyniera Kontraktu

Nadzór nad realizacją Kontraktu będzie powierzony osobom wskazanym w Ofercie Inżyniera Kontraktu oraz osobom zaakceptowanym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami kontraktowymi.

W celu realizacji zamówienia Inżynier Kontraktu zapewni odpowiedni:

1) Personel  (Eksperci Kluczowi, Eksperci branżowi, i inny personel),

Personel będzie biegle posługiwał się językiem polskim w zakresie ogólnym i technicznym.

Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za pracę swojego Personelu oraz Personelu biurowego i pomocniczego, powinien tak zorganizować pracę Personelu oraz Personelu biurowego i pomocniczego, aby uwzględnić godziny pracy określone w Umowie, zapisy dotyczące godzin pracy zawarte w Warunkach Kontraktu na roboty, nad którymi sprawowany będzie nadzór oraz ryzyko związane z dostosowaniem pracy do potrzeb między innymi z rzeczywistym czasem pracy Wykonawcy Robót, zmniejszeniem intensywności prac w okresach zimowych itp.

Inżynier Kontraktu oraz pozostałe osoby powinny być dostępne na każde zasadne wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy Robót.

Personel biurowy ma za zadanie zapewnić pracę i dostępność biura Inżyniera Kontraktu w minimalnym czasie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15 na wszystkich etapach Kontraktu.

2. Kluczowi Eksperci

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, tworzących zespół składający się, co najmniej z następujących osób (posiadających uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 
2016 poz. 290) lub odpowiadające mu wykształcenie zdobyte poza granicami Polski

a. Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu – 1 osoba posiadająca:

  - Wykształcenie wyższe zawodowe o kierunku budownictwo.

  - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.

  - Doświadczenie w pełnieniu, w okresie ostatnich 5 lat, funkcji Kierownika Zespołu/Koordynatora/Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego połączonego z nadzorem inwestorskim, dla co najmniej dwóch inwestycji – w tym przynajmniej jedna o wartości minimum 20 mln zł brutto, których przedmiotem były usługi odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tzn. budowy lub przebudowy zakładów opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem bloku operacyjnego, z minimum 2 salami operacyjnymi.

b. Eksperci branżowi w specjalności (minimum po 1 osobie dla każdej specjalności):

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

- drogowej w zakresie kierowania i nadzorowania robót drogowych

- telekomunikacyjnej (strukturalnej lub logistycznej) – w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej

Wymagania:

- wykształcenie wyższe kierunkowe

- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w wymienionych specjalnościach lub odpowiadające im uprawnienia budowlane oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez izbę.

- Doświadczenie w pełnieniu funkcji w okresie ostatnich 5 lat

c. Ekspert branżowy – technolog medyczny (minimum 1 osoba):

- wykształcenie wyższe kierunkowe

- doświadczenie zawodowe (przykładowo projektant z minimum 2 letnim doświadczeniem w projektowaniu technologii medycznej lub inspektor nadzoru z minimum 3 letnim doświadczeniem w nadzorowaniu inwestycji w zakresie technologii medycznej) – minimum przy 1 inwestycji, która na swojej powierzchni zawierała sale operacyjne.

3. Personel pomocniczy

Nie wymaga się przedłożenia w Ofercie kandydatów na stanowiska Innych Ekspertów (personel pomocniczy) ani informacji i dokumentów ich dotyczących. Celem zapewnienia należytego wykonania usługi, w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba, Wykonawca zapewni na etapie realizacji usługi niezbędnych ekspertów.

4. Organizacja pracy

Wykonawca zobowiązany jest opracować procedury postępowania na poszczególnych etapach realizacji Projektu. Procedury będą obejmować w szczególności następujące działania:

- monitorowanie postępu robót i prowadzenie sprawozdawczości,

- opiniowanie, weryfikowanie, zatwierdzanie rysunków, specyfikacji i innych dokumentów opracowywanych przez Wykonawcę,

- odbiór robót i potwierdzanie płatności za wykonane roboty,

- wczesną identyfikację problemów, które mogą być podstawą do roszczeń oraz rozpatrywania roszczeń,

- wprowadzanie zmian,

- weryfikowanie, opiniowanie, zatwierdzanie przez Inżyniera Kontraktu wniosków Wykonawcy o zatwierdzenie materiałów.

Procedury powinny zawierać opis i diagram czynności, wyszczególniać osoby biorące udział w wykonywaniu tych czynności, określać rolę jakie pełnią te osoby wraz  z przypisaniem im uprawnień i obowiązków oraz wzory dokumentów.

Wykonawca będzie odpowiedzialny również za przechowywanie i archiwizowanie wszelkiej korespondencji i dokumentacji utworzonej na potrzeby realizacji Kontraktu. Wykonawca jest zobowiązany skanować całą korespondencję kontraktową dostarczoną do biura i wysyłaną. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe opisywanie, ewidencjonowanie, katalogowanie pism, dokumentacji w wersji elektronicznej, za poprawne i czytelne katalogowanie dokumentów w segregatorach, sprawne i bezzwłoczne rozdzielanie (dekretację) pism, a także za ochronę dokumentów przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą. W każdej chwili, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć skany dokumentów.

Na zakończenie realizacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu całą korespondencję kontraktową na nośniku elektronicznym.

Wykonawca będzie ponosić wszelkie konsekwencje wynikłe z nieuzasadnionego przetrzymania korespondencji i dokumentów, które zgodnie z kompetencjami winny być rozpatrzone przez Zamawiającego, nieprawidłowego rozdzielenia korespondencji i dokumentów, skutkujące powstaniem roszczenia Wykonawcy robót budowlanych.

5. Środki transportu i łączności

Inżynier Kontraktu wyposaży swój personel w odpowiednią ilość środków transportu i łączności (telefony komórkowe), zapewniającą sprawne pełnienie Usługi.

6. Kontrola realizacji Kontraktu

Podstawowym zadaniem Inżyniera Kontraktu jest kontrola zgodności działań Wykonawcy Robót z wymaganiami określonymi w Kontrakcie i obowiązujących przepisach prawa.

Personel Inżyniera Kontraktu, w granicach przyznanych mu uprawnień, będzie prowadził kontrolę jakości materiałów i robót, postępu prac oraz będzie potwierdzał ilość i wartość wykonanych Robót.

Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U z 2018r., poz. 1986) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto miesięcznie ............................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena netto miesięcznie ............................................. zł

Cena łączna brutto (w okresie 25 miesięcy):  ........................................zł

(z obowiązującą stawką vat )

Cena łączna netto (w okresie 25 miesięcy):   ............................................. zł

2.   Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku   podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT, wymienionych wcześniej.

3. Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie określonym w SIWZ.

4. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

6. Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

7. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oświadczamy, iż przewidujemy /nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia  w części  ( zgodnie z -  załącznikiem nr 8  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

9. Oświadczamy, że polegamy / nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                ( zgodnie z -  załącznikiem nr 7  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

10.Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

11. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

12. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia  ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

13.Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

14.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

14.Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

15. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:……………………………………....……………………………………………………………

16.Ogólnodostępna i bezpłatna  baza  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEID i KRS ………………………………………………………………….

17.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych w ofercie oraz                         w załącznikach do niej.

18.Wadium w kwocie ............................zł* wnieśliśmy w dniu ............................................  na konto Zamawiającego wskazanego w SIWZ lub w formie* ......................................................................

19.W przypadku zwrotu wadium w formie pieniądza, proszę przelać kwotę.......................................     nr konta bankowego Wykonawcy: ..................................................................................................

20. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 17 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

21. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

  - inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 353.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-280-63/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

22. Wykonawca oświadcza, że jest :

a) małym / średnim  przedsiębiorcą   lub innym   przedsiębiorcą  ( niepotrzebne skreślić)

23 Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, 
z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2019r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału     w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument             i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………........................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3a do SIWZ

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….....……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

ŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

(wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie)

postępowanie przetargowe pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

| L .p. | Opis nadzorowanej roboty budowlanej | Nazwa i adres Zamawiającego (Inwestora) | Data wykonania | Wartość nadzorowanych robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające, że usługi zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

......................, data …………2019 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji    i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) DZP 280-63/2019:

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na …………………………………………………

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp,  przekazuje Zamawiającemu powyższe  oświadczenie (oświadczenie może być złożone wraz z ofertą tylko w przypadku określonym w punkcie 1).

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

## UMOWA nr ........................

zawarta w dniu……….. pomiędzy:

Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, adres: ul. Chałubińskiego nr 7, 67 – 100 Nowa Sól, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011616, NIP: 925-17-23-350, REGON: 970774733, zwanym dalej „Zamawiającym”,

reprezentowanym przez:

- Panią Bożenę Osińską – Dyrektora,

- Pana Mariusza Szymakowskiego – Głównego Księgowego,

a ……………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Inżynierem Kontraktu reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
o następującej treści:

§ 1

Oznaczenia stosowane w niniejszej umowie i dokumentach stanowiących załączniki do niej:

- "Umowa" - oznacza wszystkie części umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą Zadania inwestycyjnego wraz z załącznikami.

- "Zadanie inwestycyjne" - oznacza realizację robót budowlanych i dostaw dla wykonania całości zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nowej Soli.”. W tekście umowy i dokumentach może być stosowane określenie skrócone „Zadanie" lub „Inwestycja" lub „Obiekt”.

- "Zamawiający” – oznacza Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

- "Generalny Wykonawca" – oznacza Wykonawcę tj. _____________, któremu Zamawiający powierzył wykonanie Zadania inwestycyjnego, na mocy Umowy.

- "Podwykonawca" - oznacza firmę, którą na warunkach określonych w niniejszej umowie, za zgodą Zamawiającego, Inżynier Kontaktu zatrudnił na swoje ryzyko, powierzając jej do wykonania część przedmiotu umowy, jak również firmę dalszego podwykonawcy, którą na warunkach określonych 
w niniejszej umowie, za zgodą Zamawiającego, zatrudnił na swoje ryzyko uprzednio zatwierdzony Podwykonawca.

- "Projektant" - oznacza podmiot, któremu powierzono sprawowanie nadzoru autorskiego, tj. Spółka Projektowania Architektonicznego Sp. z o.o. Sp Komandytowa  z siedzibą _______.

- "Projekt" - oznacza kompletną dokumentację projektową, wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, niezbędną do realizacji całości Zadania inwestycyjnego wraz z pozwoleniem na budowę. W tekście umowy i dokumentach może być stosowane także określenie „Dokumentacja Projektowa”.

- "Harmonogram rzeczowo - finansowy" - oznacza dokument przedstawiony przez Generalnego Wykonawcę po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, uzgodniony z Zamawiającym i przyjęty zgodnie przez Strony, zawierający harmonogram realizacji prac ze wskazaniem terminów realizacji poszczególnych prac oraz Dostaw, harmonogram płatności za wykonanie przedmiotu umowy.

- "Plac budowy" - oznacza teren położony w Nowej Soli, przy ul. Chałubińskiego nr 7, będący 
w posiadaniu Zamawiającego, obejmujący działki o numerach: 188/6, 188/90, 188/88 obręb 2, jedn. ew. Nowa Sól – Miasto, na którym zostanie zrealizowane zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

- "Odbiory częściowe" - oznaczają odbiory dokonywane przez Strony dla poszczególnych wykonanych robót.

- "Odbiór końcowy" - oznacza odbiór dokonany przez Strony po zakończeniu realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z wykonaną i przekazaną Zamawiającemu Dokumentacją powykonawczą i uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie całości obiektów, stanowiących przedmiot umowy, zrealizowanych zgodnie z niniejszą umową.

- "Odbiór ostateczny" - oznacza odbiór dokonany przez Strony po okresie gwarancyjnym.

- "Zespół Inwestora” – osoby reprezentujące Inwestora w zakresie realizacji Umowy.

- "Inżynier Kontraktu” – osoba wyznaczona przez Inwestora do kierowania Zespołem Inwestora, koordynowania jego prac oraz nadzoru nad realizacją Umowy. Ilekroć Umowa przyznaje określone uprawnienia lub kompetencje Inżynierowi Kontraktu jego stanowisko, decyzja lub zalecenie uznaje się za ostateczne, chyba że Umowa przewiduje inaczej.

- "Ustawa Pzp” – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(tj. Dz.U.2018.1986 ze zm.).

§ 2

- W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Inżynier Kontaktu zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy,                tj.: pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzanie, kontrola i nadzór nad wykonaniem Zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli". Przedmiot usługi obejmuje sprawowanie funkcji Inżyniera Kontraktu tj. wykonanie wszelkich czynności, do których wykonania zobowiązany jest Zamawiający w związku z realizacją Zadania inwestycyjnego, określonego 
w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Zakres obowiązków Inżyniera Kontaktu oraz inspektorów nadzoru określają także zapisy art. 25             i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).

- Zgodnie z art. 24. 1. Ustawy Prawo budowlane - łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne.

§ 3

- Zamawiający przekaże Inżynierowi Kontaktu następujące dokumenty:

  - Kopię decyzji z dnia 11.10.2017 r. nr 713/2017 o pozwoleniu na budowę dla zadania pod nazwą. „Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” na działkach nr 188/6, 188/90, 188/88, obręb 2, jedn. Ew. Nowa Sól - Miasto”.

  - Dokumentację projektową, na którą składają się:

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wersja papierowa                   i elektroniczna),

- Charakterystyka energetyczna budynku, zawarta w opisie technicznym instalacji sanitarnych (wersja elektroniczna),

- Projekt budowlany stanowiący załącznik do pozwolenia na budowę nr 713/2017,

- Przedmiary, (wersja elektroniczna),

- Projekty wykonawcze (wersja papierowa i elektroniczna) obejmujące w szczególności:

    - Projekt zagospodarowania terenu,

    - Projekt dróg,

    - Projekt architektury,

    - Projekt konstrukcji,

    - Projekt instalacji elektroenergetycznej,

    - Projekt instalacji teletechnicznych,

    - Projekt instalacji sanitarnych,

    - Architekturę wnętrz,

    - Technologię i wyposażenie.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wersja papierowa i elektroniczna).

- Inżynier Kontaktu oświadcza, że zapoznał się szczegółowo, przed złożeniem oferty 
i zawarciem niniejszej umowy, z wszystkimi dokumentami opisanymi powyżej i uznaje je za jednoznaczne, kompletne, poprawne i wystarczające do prawidłowej realizacji całości przedmiotu umowy oraz nie wnosi do nich żadnych uwag. Dokumenty opisane w ust. 1 dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego, w związku z ogłoszeniem postępowania przetargowego nr DZP 280-1-14/2019.

- Dokumentacja projektowa zadania, o którym mowa w § 2 zostanie przekazana Inżynierowi Kontaktu w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający zapewni nadzór autorski. Nadzór autorski sprawuje Projektant.

§ 4

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z złożoną przez Inżyniera Kontaktu ofertą                 i zakresem rzeczowym zadań określonych dla Inżyniera Kontraktu (stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy), zasadami wiedzy technicznej i wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ), a także wytycznymi instytucji zarządzającej środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

- Inżynier Kontraktu działa w imieniu Zamawiającego – Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli - odpowiada za realizację Zadania inwestycyjnego zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz warunkami określonymi w Umowie oraz niniejszej umowie. Na etapie wykonywania Zadania inwestycyjnego Inżynier Kontaktu podejmuje decyzje w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków Umowy przez Generalnego Wykonawcę, właściwej interpretacji wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Inżynier Kontraktu współpracuje z Zamawiającym w przygotowaniu, prowadzeniu i zakończeniu Zadania inwestycyjnego. Spełnia swoją funkcję przy pomocy w pełni dyspozycyjnego Zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za pracę, którego odpowiada. Osoby wchodzące
w skład Zespołu Inżyniera Kontaktu nie mogą być zaangażowane w nadzory nad realizacjami innych zamówień, w których ich obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla ich stanowisk wykonywanych w ramach niniejszej umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym Umowy.

- Inżynier Kontaktu organizuje z udziałem Generalnego Wykonawcy, Podwykonawców                      i Zamawiającego narady koordynacyjne w układzie:

- rada budowy nie rzadziej niż raz na miesiąc,

- spotkania koordynacyjne (robocze) wg harmonogramu robót oraz bieżących ustaleń Inżyniera Kontraktu, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Z narad tych sporządza bieżąco protokół i przekazuje je zainteresowanym stronom.

- Inżynier Kontraktu obowiązany będzie do: dokonywania rozliczeń finansowych, przygotowania raportów i sprawozdawczości związanej z realizacją inwestycji poprzez sporządzanie raportów (początkowego, kwartalnych, końcowych – dotyczących zakresu rzeczowego i finansowego) dotyczących trwania Zadania inwestycyjnego z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego, kontroli finansowej Zadania inwestycyjnego i związane z nim rozliczenia oraz sprawowanie nadzoru nad terminowym przebiegiem i zakończeniem Zadania inwestycyjnego.

§5

- Inżynier Kontraktu działa w imieniu Zamawiającego oraz odpowiada za realizację nadzorowanych robót zgodnie z przepisami prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, warunkami określonymi w Umowie, niniejszej umowie oraz wytycznymi instytucji zarządzającej środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

- Inżynier Kontaktu oświadcza, że do wykonania przedmiotu umowy zapewni inspektorów nadzoru posiadających uprawnienia budowlane, wpisanych do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. Załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy jest „Wykaz osób” stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.

- Zmiany osób, o których mowa w ustępie 2 niniejszego paragrafu wymagają każdorazowo zgłoszenia Zamawiającemu (w celu weryfikacji uprawnień, kwalifikacji). Zamawiający w terminie do 7 dni akceptuje lub odrzuca proponowaną zmianę.

- Inżynier Kontaktu oraz osoby działające na jego rzecz zobowiązane się wykonywać zobowiązania z niniejszej umowy z należytą starannością, rozumianą jako staranność profesjonalisty
w działalności objętej przedmiotem zamówienia.

- Prace ujęte w niniejszej umowie wykonywane będą przez osoby działające na rzecz Inżyniera Kontaktu zdolne do wykonania powierzonych prac i posiadające stosowane uprawnienia zawodowe, zgodnie z przepisami BHP. Obowiązki wynikające z art. 207 i 304 Kodeksu Pracy ciążą na Inżynierze Kontaktu.

- Inżynier Kontaktu oraz osoby działające na jego rzecz przy realizacji zamówienia zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz regulaminów obowiązujących u Zamawiającego.

- Inżynier Kontaktu zobowiązuje się do zawarcia, opłacenia i utrzymywania w mocy przez czas trwania niniejszej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000 zł, obejmującą całość zadań wynikających z niniejszej umowy, wykonywanych przez Inżyniera Kontaktu osobiście lub przez podwykonawców.

- Umowa ubezpieczenia zostanie zweryfikowana przez Zamawiającego pod kątem ryzyk wynikających z realizacji Zadania inwestycyjnego. Jeżeli Inżynier Kontaktu nie przedstawi dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnej z ust. 8, Zamawiający zawrze ją na rachunek Inżyniera Kontaktu.

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Inżyniera Kontaktu.

- Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą według zasad określonych 
w kodeksie cywilnym.

§6

Inżynier Kontaktu zobowiązany jest do zapewnienia kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,
w tym też zapewnienia nadzoru inwestorskiego, na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa, przez cały okres trwania Zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy zawartej w ramach przetargu nr DZP 280-1-14/2019, od momentu podpisania Umowy do momentu podpisania ostatniego odbioru końcowego robót budowlanych dla Zadania inwestycyjnego.

Zamawiający przewiduje, iż realizacja Zadania inwestycyjnego przez Generalnego Wykonawcę potrwa 24 miesiące i zakończy się:.

        - do dnia 31.12.2021r. (rozliczenie rzeczowe)

        - do dnia 31.01.2022r (rozliczenie finansowe).

Termin przekazania placu budowy Generalnemu Wykonawcy ustala się do 7 dni od zawarcia Umowy.

§7

- Inżynier Kontraktu może podzlecić niektóre prace określone w przedmiocie zamówienia związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcom.

- Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za Podwykonawców.

- Zamawiający żąda wskazania przez Inżyniera Kontaktu części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez Inżyniera Kontaktu firm Podwykonawców.

- W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Inżynier Kontaktu, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usługi. Inżynier Kontaktu zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni od podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu projekty umów (projekt umowy) z wskazanymi w ofercie Podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty

- Zamawiający może wnieść sprzeciw lub zastrzeżenia do treści umowy zawartej pomiędzy Inżynierem Kontaktu a Podwykonawcą. Nie wniesienie zmian lub zastrzeżeń do umowy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu jest równoznaczne z akceptacją jej treści.

- Umowy nie przedstawione do akceptacji Zamawiającego nie będą uwzględniane w rozliczeniach
z Zamawiającym.

- Wraz z fakturą za wykonane prace Inżynier Kontraktu dostarczy oświadczenia Podwykonawców
o uregulowaniu na ich rzecz wszelkich zobowiązań i należności.

- Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych usług. Nie przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych usług w terminie 14 dni od daty przesłania wezwania do ich przedstawienia Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia do czasu wyjaśnienia zobowiązań wobec Podwykonawców.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier Kontaktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Inżynier Kontaktu jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Inżynier Kontaktu samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Inżynier Kontaktu powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, Inżynier Kontaktu na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Inżynier Kontaktu obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

§8

- Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Inżyniera Kontaktu lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności biurowe w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

- Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem

- Określone niniejszym paragrafem wymogi odnoszą się do wskazanych w ofercie Inżyniera Kontaktu osób zatrudnionych na umowę o pracę tj. ………………………………

- Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Inżyniera Kontaktu wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

  - Inżynier Kontaktu w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania niniejszej umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących czynności określone w pkt. 3, tj. pisemnego, oświadczenia Inżyniera Kontaktu i/lub pisemnych oświadczeń pracowników zatrudnionych przez Inżyniera Kontaktu potwierdzających, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do złożenia oświadczeń poświadczających zatrudnienia lub wszczęcia procedury kontroli legalności zatrudnienia przez właściwego inspektora pracy. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Inżyniera Kontaktu.

§9

- Inżynier Kontraktu za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą oraz niniejszą umową otrzyma miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe, w wysokości: brutto: ……………………..zł, słownie: …………………..zł, netto:……………………., słownie: ………………….zł, w tym należny podatek VAT w wysokości ……………………….……..zł.

- Wobec wskazanego przez Zamawiającego w § 6 ust. 2 przewidywanego okresu realizacja Zadania inwestycyjnego przez Generalnego Wykonawcę, wynagrodzenia ryczałtowe Inżyniera Kontaktu, za całość przedmiotu zamówienia wyniesie: brutto: ……………………..zł, słownie: …………………..zł, netto:……………………., słownie: ………………….zł, w tym należny podatek VAT w wysokości ……………………….……..zł.

- Kwoty ustalone w ust. 1, 2 obejmują wszelkie zobowiązania wynikające z niniejszej umowy, narzuty, zysk Inżynier Kontaktu, podatki i inne.

- Należność płatna będzie przelewem na rachunek Inżyniera Kontaktu wskazany w fakturze VAT z zastrzeżeniem postanowień § 7.

- Zapłata nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty strony niniejszej umowy uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego poleceniem zapłaty na rzecz Inżyniera Kontaktu.

- Wierzytelności związane z realizacją niniejszej umowy nie zostaną zbyte przez żadną ze stron umowy bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- Wynagrodzenie Inżyniera Kontaktu nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji Umowy 
z zastrzeżeniem postanowień §12 niniejszej umowy.

§10

- Inżynier Kontaktu ponosi odpowiedzialność zawodową inspektora nadzoru zgodnie z Prawem budowlanym i Kodeksem Cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

- Za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań, wynikających z niniejszej umowy Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia kar umownych w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego odpowiednio w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcy karą umowną w przypadku: opóźnienia
w usunięciu stwierdzonych wad w wysokości 1 % wynagrodzenia ustalonego odpowiednio w § 9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- Nie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w § 8 niniejszej umowy
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości 3.000 PLN, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy
o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną.

- W przypadku:

  - dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w § 7 niniejszej umowy,

  - nie wywiązywania się z obowiązków związanych z zastępowalnością kluczowego personelu,

  - brakiem dyspozycyjności eksperta branżowego

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia Inżyniera Kontaktu od umowy lub odstąpienia od umowy Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontaktu, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 9 ust.2 niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo sumowania naliczonych Wykonawcy kar umownych przewidzianych 
w niniejszym paragrafie.

- Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Strony Umowy uzgadniają, że Zamawiający ma prawo pomniejszyć fakturę Wykonawcy 
o naliczone kary umowne.

§10

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- W przypadku nie podjęcia przez Inżyniera Kontaktu wykonywania obowiązków wynikających
z niniejszej umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni;

- W przypadku wykonywania przez Inżyniera Kontaktu obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków;

- W przypadku skreślenia Inżyniera Kontaktu z rejestru przedsiębiorców lub ogłoszenia jego upadłości;

- W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

  - zmiana niniejszej umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp,

  - Inżynier Kontaktu w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

  - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE 
i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inżynier Kontaktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W każdym przypadku, jeżeli na skutek nie wykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowna, bądź szkoda powstanie z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia pełnego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Za zwłokę w zapłacie faktur Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontaktu odsetki ustawowe.

- Kary płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.

- W przypadku odstąpienia od umowy Inżynierowi Kontaktu przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

- Strony postanawiają, iż w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy, wiążące je na podstawie niniejszej umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają
w mocy.

§11

- Inżynier Kontaktu oświadcza, że wykonując niniejszą umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy majątkowych oraz osobistych praw osób trzecich, a utwory powstałe w związku z realizacją umowy lub jej części przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób, a w szczególności, iż:

      - w chwili przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy lub jego części będą przysługiwały mu w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do każdego z utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części w zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie pisemnej;

      - nie istnieją żadne ograniczenia, które uniemożliwiałyby Inżynierowi Kontaktu przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw zależnych w zakresie opisanym w lit. a) powyżej do utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części, w szczególności Inżynier Kontaktu oświadcza, iż prawa te nie zostały, ani nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie który, wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego jakie nabywa on na podstawie niniejszej umowy;

      - autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części nie są i nie będą przedmiotem zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez żadnych ograniczeń;

      - przeniesienie autorskich praw majątkowych na Inżyniera Kontaktu nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane pod warunkiem, który nie uległ zniszczeniu przed dniem przekazania przedmiotu Umowy lub jej części Zamawiającemu;

      - przeniesienie autorskich praw majątkowych na Inżyniera Kontaktu nie jest, a w przypadku jeżeli w chwili podpisania Umowy prawa takie mu nie przysługują, nie będzie dokonane z zastrzeżeniem terminu późniejszego niż dzień przedstawienia do odbioru przedmiotu umowy lub jej części Zamawiającemu;

      - zapewnił sobie, a w przypadku jeśli tego nie uczynił, to będzie dysponował zapewnieniem twórcy utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części, w chwili  odbioru przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego, iż w przypadku powstania nowych pól eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części nieznanych w chwili zawarcia umowy, prawo do eksploatacji przedmiotu umowy lub jego części na tych polach zostanie na Inżyniera Kontaktu przeniesione, a on przeniesie je w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 umowy na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie.

- W przypadku naruszenia przez Inżyniera Kontaktu któregokolwiek z wymienionych w ust. 1  zobowiązań czy też oświadczeń, Inżynier Kontaktu zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu.

- Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją umowy lub jej części, Inżynier Kontaktu w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 umowy:

      - przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wyłączność, na następujących polach eksploatacji:

- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,

- utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- wprowadzanie do obrotu,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

- wystawiania, ekspozycji, wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

- nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawania za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,

- wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian, skrótów,

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

- publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym,

- najem,

- dzierżawa,

- udzielanie licencji na wykorzystanie,

- wielokrotne wykorzystywanie do realizacji inwestycji,

- publikowanie części lub całości,

- całość autorskich praw majątkowych do utworów w rozumieniu przepisów ustawy              o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez względu na ilość egzemplarzy, wytworzonych w związku z realizacją umowy lub jej części, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy oraz broszur, obejmujących prawo do rozporządzania i korzystania z wyłączeniem innych osób, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron w tym zakresie.

      - udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie praw zależnych praw autorskich, w szczególności poprzez zezwolenie Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, w szczególności w sytuacji, gdy zmiany w utworach następują na skutek sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz gdy są konieczne i uzasadnione ze względu na realizację przedmiotu umowy lub optymalizację lub charakter inwestycji; wprowadzenie zmian oraz nadzór autorski może zostać wykonane przez Zamawiającego lub powierzone dowolnej osobie bez pozbawienia autorów utworów praw do korzystania                z osobistych praw autorskich a Inżynier Kontaktu oświadcza, iż jest uprawniony do działania w imieniu autorów w zakresie tego potwierdzenia. Inżynier Kontaktu zapewni także, że autorzy wszelkich utworów stworzonych w ramach niniejszej umowy, wyrażą zgodę na naruszanie integralności, w tym formy i treści utworów, poprzez wprowadzanie do nich zmian – niezależnie od tego, jaki podmiot dokonywać będzie tych zmian.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1 i 2 umowy własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory zostały utrwalone. Wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji.

- Zamawiający na podstawie Umowy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych uzyskanych na podstawie niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.

- Strony ustalają, iż wykonywanie nabytych praw na wszystkich polach eksploatacji określonych w umowie może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd.

- W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją umowy przez Inżyniera Kontaktu, Inżynier Kontaktu:

      - przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;

      - w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Inżyniera Kontaktu, Inżynier Kontaktu wstąpi do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania;

      - poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych                i  niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.

- Inżynier Kontaktu zobowiązuje się, wraz z przekazaniem części przedmiotu umowy, a przed odbiorem końcowym, uzyskać oświadczenia autora lub - w przypadku wielości - autorów tej części w przedmiocie ich zobowiązania do niewykonywania przysługujących im osobistych praw autorskich do przekazanej części przedmiotu umowy przez okres 10 lat oraz upoważnienia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw autorskich w ich imieniu przez ten okres.

- Inżynier Kontaktu, w przypadku jeśli będzie to konieczne, jest zobowiązany do zapłaty autorowi części przedmiotu umowy wynagrodzenia za powstrzymanie się od wykonywania osobistych praw autorskich na zasadach określonych w ustępie poprzedzającym. Inżynier Kontaktu zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek kwot na rzecz autora w odniesieniu do zobowiązania do powstrzymania się od wykonywania osobistych praw autorskich.

- W przypadku wydania orzeczenia sądowego czasowego lub ostatecznego, zakazującego korzystania z utworów  dostarczonych Zamawiającemu w ramach wykonywania niniejszej Umowy, Wykonawca nie później niż w terminie 14 dni od daty wydania takiego orzeczenia na własny koszt dostarczy i zainstaluje u Zamawiającego utwory o funkcjach zamiennych (równoważnych) do utworów, których dotyczy orzeczenie i zapewni Zamawiającemu swobodne korzystanie z tych utworów na podstawie licencji, sublicencji, cesji praw, najmu itp.

- Wykonawca pokryje wszelkie szkody i koszty zasądzone od Zamawiającego w takich procesach lub postępowaniach.

- Każda ze Stron poinformuje drugą Stronę w przypadku zgłoszenia roszczenia, lub zawiadomienia o roszczeniu strony trzeciej, o zaistniałej sytuacji związanej z posiadanymi prawami własności przemysłowej i intelektualnej; żadna ze Stron nie rozpocznie żadnych działań bez uprzedniego  pisemnego poinformowania drugiej Strony o zaistniałej sytuacji i o możliwości rozwiązania jej.

- W przypadku przekształcenia formy organizacyjno-prawnej Zamawiającego lub jego restrukturyzacji i pojawienia się w ich konsekwencji następcy prawnego licencje przechodzą na tego następcę prawnego lub podmiot który uzyskał tytuł prawny do władania całością lub wydzieloną częścią realizowaną w ramach Inwestycji.

§12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian treści zawartej umowy w zakresie:

- zmiany adresu siedziby, numeru telefonów, formy prawnej Inżyniera Kontaktu lub Zamawiającego.

- zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po stronie Inżyniera Kontaktu, jak                  i Zamawiającego,

- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązujących w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy  w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera Kontaktu, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres,
w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- na podstawie postanowień umownych,

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców;

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne, tj. za zmianę istotną rozumie się zmianę ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu; lub sytuację w której nie zmienia ogólnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

- zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub umowie ramowej,

- zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający   z umowy lub umowy ramowej,

- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w art. 144 ust. 1 pkt. 4.

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie        w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

- Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy Pzp, podlega unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy lub umowy ramowej wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.

- Zamawiający przewiduje zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontaktu,          w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.        o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera Kontaktu, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika    z następujących okoliczności:

  - w zakresie wysokości naliczania podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała inna stawka podatku VAT na przedmiot zamówienia niż w dniu złożenia oferty.

  - działania siły wyższej,

  - zdarzenia losowe odnoszące się do potencjału osobowo-kadrowego a także w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy lub jeżeli zmiana stała się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontaktu,

  - zawieszenia okresu trwania umowy powodowanej decyzją Zamawiającego,

  - zmian terminów wskazanych przez Zamawiającego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy jako terminów zakończenia Zadania inwestycyjnego. W przypadku, braku możliwości dotrzymania przez Generalnego Wykonawcę wskazanych w § 6 ust. 2 terminów 
 wykonania Zadania inwestycyjnego, przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenie Inżynier Kontaktu w ten sposób, iż kwota wskazana przez Inżyniera Kontaktu w § 9 ust. 1 zostanie pomnożona przez ilość miesięcy, o którą przedłużono realizację Zadania inwestycyjnego. W przypadku oddania Zadania inwestycyjnego przez Generalnego wykonawcę przed terminami wskazanymi w § 6 ust. 2 niniejszej umowy lub ukończenia Zadania inwestycyjnego w okresie krótszym od założonego, wynagrodzenie Inżyniera Kontaktu określone w § 9 niniejszej umowy zostanie wyliczone jako iloczyn wartości wskazanej w § 9 ust. 1 i ilości miesięcy przez które realizowane było Zadanie inwestycyjne.

  - opóźnienia niezależne od Inżyniera Kontaktu,

  - urzędowe zmiany podatków lub opłat, których płatnikiem jest Inżynier Kontaktu,

  - treści umów z Podwykonawcami lub zmiany Podwykonawców, jeżeli będzie to konieczne dla uzyskania celu określonego w postanowieniach umowy zawartej z Inżynierem Kontaktu.

§13

- We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepisy Prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 2 strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk             w umowie. W przypadku braku dojścia do porozumienia, w miejsce nieważnych postanowień obowiązują odpowiednie przepisy prawa polskiego.

§14

- Sprawy sporne mogące wyniknąć z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygnięte będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§15

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§16

Integralną część umowy stanowią załączniki:

Załącznik nr 1 – Zakres przedmiotu zamówienia – inżyniera Kontraktu

Załącznik nr 2 – Wykaz osób ( załącznik nr 9 do SIWZ ).

ZAMAWIAJĄCY: 							WYKONAWCA:

# Załącznik  Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................

..............................................

..............................................

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego)

zobowiązuje się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pn: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

następującemu wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy)

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

następujących zasobów (np. doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny:

……………………………………………………………………………………………………………………………....……

………………………………………………………………………………………………………………………….......……

Oświadczam, iż :

    - udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: .................................................................

    - sposób wykorzystania udostępnionych przez mnie zasobów będzie następujący: ........................................

    - charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ........................................................

    - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówień będzie następujący: .....................................................

    - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: .................................................

miejscowość, dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego – udostępniającego)

# Załącznik Nr 8 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. : „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

Oświadczamy, iż w ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

Załącznik nr 9 do SIWZ

………………………………

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ OSÓB

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Postępowanie przetargowe pn.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

| Lp. | Nazwisko i imię | Wykształcenie | Numer uprawnień i szczegółowy zakres uprawnień | Doświadczenie zawodowe (informacje pozwalające na zweryfikowanie warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ) | Stanowisko |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

......................, data …………2019r.

_________________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

DOŚWIADCZENIE INŻYNIERA KONTRAKTU

| Lp. | Inwestycja-Inwestor (w tym ilość sal operacyjnych) | Doświadczenie zawodowe – pełniona funkcja podczas realizacji inwestycji | Okres trwania inwestycji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5. |  |  |  |

......................, data …………2019r.

_________________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić