|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-280-73/2020					  Nowa Sól, 28.12.2020r.

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

w postępowaniu przetargowym pn.:

„Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli”

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7		                                                      tel. centrala 068 38 82 100

REGON 970774733  			                                                      tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

NIP 925-17-23-350	                                                                                                 faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

www.szpital-nowasol.pl						          sekretariat@szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843)

- Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, tj. kwoty 214 000 euro.

- Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 w związku 
z art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych.

#### Zgodnie z zapisami treści art. 14 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli w niniejszym postępowaniu koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

- Opis przedmiotu zamówienia.

  - Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” zgodnie z załączonym „Formularzem cenowym” załączniki nr
2.1-2.13 do SIWZ, gdzie opisane są wymagania, jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

2.Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać Szczegółowemu Opisowi Przedmiotu Zamówienia.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

50.42.00.00-5  - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym. Zrealizowanie zamówienia będzie uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.

III. Podwykonawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcy/om.

- Jeżeli Wykonawca zamierza korzystać z podwykonawcy/ów zobowiązany jest zamieścić 
w  „Formularzu ofertowym” informacje na temat:

  - Części zamówienia (zakresu), której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy/om.

  - Nazwa/y (firm/y) proponowanych podwykonawcy/ów.

- Wykonawcy, który zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - zamieszczają informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp (wzór załącznik nr 3a do SIWZ).

- Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za usługi wykonane przez podwykonawców.

#### IV. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne Pakiety.

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

VI. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

W przypadku, gdy w okresie obowiązującej umowy dla innych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, wygaśnie okres obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, wówczas, po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia na podstawie udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1. pkt 6 ustawy Pzp po cenach jednostkowych z oferty.

#### VII. Umowa ramowa.

#### Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

#### VIII. Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje organizowania aukcji elektronicznej.

IX. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

#### X. Termin wykonania zamówienia.

#### Termin obowiązywania umowy:36 miesięcy od daty podpisania umowy.

#### 2. Czas reakcji Wykonawcy max. 24 godziny w dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności naprawy bądź awarii- kryterium oceny ofert.

XI. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1.Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.

2.Wymagana jest należyta staranność ze strony Wykonawcy, przy realizacji zamówienia.

3.Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

4. Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy.

XII. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 i art.24 ust.5  pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

2. Zdolności technicznej

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełnia Wykonawca, który wykaże, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej:

- w Pakiecie 1 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie 2 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 23 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie 3 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 11 600,00 zł brutto,

- w Pakiecie 4 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 56 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie 5 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 19 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie 6 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 11 600,00 zł brutto,

- w Pakiecie 7 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 7 700,00 zł brutto,

- w Pakiecie 8 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 15 500,00zł brutto,

- w Pakiecie 9 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 75 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie 10 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł brutto,

- w Pakiecie 11 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 26 400,00 zł brutto,

- w Pakiecie 12 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 19 400,00 zł brutto,

- w Pakiecie 13 jedną usługę w zakresie przedmiotu zamówienia  o wartości nie mniejszej niż 105 000,00 zł brutto,

wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy usługa ta została wykonana lub jest wykonywana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych – referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg. wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga. Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku, gdy Wykonawca wykaże szerszy zakres usług niż wymaga Zamawiający w  ppkt.1.

W przypadku, gdy jakiekolwiek wartości dotyczące ww. warunku wyrażone będą w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej).

3. Zamawiający może uznać na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

4. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu/oświadczenia, 
a także, czy wymagany dokument/oświadczenie potwierdza spełnienie warunku lub brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający dokona formalności oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia w oparciu o analizę oświadczeń lub dokumentów załączonych przez Wykonawcę zgodnie z formułą: spełnia/nie spełnia.

5. Zamawiający nie dopuszcza łączenia zdolności technicznej w ramach konsorcjum w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, tzn. w przypadku składania oferty przez konsorcjum, przynajmniej jeden z członków konsorcjum musi spełniać warunek zdolności technicznej w całości. W przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego w zakresie spełnienia tego warunku, podmiot ten także musi samodzielnie spełniać warunek udziału w postępowaniu.

XIII. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

1.Wykonawcy, którzy wspólnie będą ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp:

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo/ upoważnienie winno być zgodnie z przepisami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty.

2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem (liderem).

3. Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art.23 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy  o udzielenie  zamówienia ubiega się wspólnie kilku Wykonawców, o zakresie co najmniej do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej  notarialnie.

XIV. 	Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia:

1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 3a do SIWZ.- DO OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.

2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, 
o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału            w postępowaniu.

3.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wypełnia oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie dotyczącym podwykonawców.

4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby- warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczące tych podmiotów.

5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu           i potwierdzenia spełniania warunków, Zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

UWAGA

Uwzględniając zapisy art. 26 ust.6 ustawy Pzp dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia,    Zamawiający skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych. Wykonawca  powinien wskazać Zamawiającemu  w ofercie na ogólnie dostępne i elektronicznie prowadzone bazy  z których Zamawiający bezpłatnie  może pozyskać określone dokumenty potwierdzające sytuację podmiotową Wykonawcy.

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku  
nr 3 do SIWZ – Do OFERTY. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień lub kompetencji, zdolności technicznej lub zawodowej oraz sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda dostarczenia następujących dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie- wraz 
z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie - wg wzoru załącznik nr 4 do SIWZ.

7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.  Dysponowanie zasobami innego podmiotu.

8.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdziale XII pkt 2 ppkt 2 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt. 8.1. niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale (zgodnie ze wzorem załącznik nr 7  do SIWZ), mieć formę pisemną i musi być podpisane  przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń  woli w imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy ubiegającemu się                      o zamówienie odpowiedniego zasobu - wskazać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności wynikające ze specyfiki tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie  rzeczywiście nim dysponuje.

8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1ustawy.

8.4 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nie udostępnienia tych zasobów, chyba, że za nie udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

8.5 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) tj.:

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

8.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże          zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt.8, ppkt.8.1

9. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego  www.szpital-nowasol.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem - załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających      ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

10.Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale XIV pkt 5 lit. a) SIWZ składa dokument wystawiony      w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje  się dokumentów , o których mowa
 w pkt 10 ppkt. 1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

3.Dokumenty, o których mowa wyżej sporządzone w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć  wraz z tłumaczeniem na język polski.

11.  Inne oświadczenia i dokumenty.

1.Wypełniony Formularz oferty -  wg  załącznika nr 2  do SIWZ.

2.Wypełniony Formularz cenowy – wg załącznika 2.1 -2.13 do SIWZ.

3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego  - zgodnie z załącznikiem nr  7 do SIWZ  ( jeśli dotyczy).

4. Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ ( jeśli dotyczy).

5. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

12. Wybrany w niniejszym postępowaniu Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do zapoznania się z treścią dokumentu nr I/01-ZA/02-Instrukcją dla Wykonawców zamieszczoną na stronie internetowej szpitala www.szpital-nowasol.pl, zakładka http://www.szpital-nowasol.pl/index.php/system-zarzadzania oraz potwierdzić zapoznanie się z nią poprzez podpisanie „Oświadczenia Wykonawcy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do załącznika nr 6 -projektu umowy

UWAGA:

Zamawiający dołączył do niniejszej SIWZ wzory załączników, ich forma nie może być traktowana przez Wykonawców, jako obowiązująca. Za treść oferty oraz jej kompletność odpowiada Wykonawca. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.

#### XV. Forma dokumentów.

1.Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
      z oryginałem przez Wykonawcę.

2.Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016r. 
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa 
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3.Jeżeli zasady reprezentacji Wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność 
z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania Wykonawcy uprawniającego do składania podpisów w imieniu Wykonawcy.

4.Nazwy dokumentów w ofercie stanowiące informację zastrzeżoną przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 
z późn. zm.), powinny być w wykazie załączników graficznie wyróżnione, tj.: spięte i włożone 
w oddzielną nieprzeźroczystą okładkę, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien być spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. W zakresie badania zasadności utajnienia informacji, jako „tajemnicy przedsiębiorstwa”, w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), informacja może zostać zastrzeżona jedynie w wypadku łącznego spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 11 ust. 4 cytowanej ustawy.

UWAGA:

Stosowne zastrzeżenie, co do tajemnicy przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć zastrzeżenie na formularzu ofertowym. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz musi wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie złożenie stosownego uzasadnienia do oferty w części dotyczącej „tajemnicy przedsiębiorstwa” upoważni Zamawiającego do odtajnienia dokumentów i ujawnienia ich na wniosek uczestników postępowania.

XVI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i zawiadomień. Udzielanie wyjaśnień.

1. Oferty składane są w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, ul. Chałubińskiego 7, 67 -100 Nowa Sól (budynek biurowiec – pokój nr 34)
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 25a Ustawy PZP oraz dokumenty składane na wezwanie   Zamawiającego  na podstawie art.  26 ust. 1 i  26 ust. 3 ustawy Pzp

- w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej:  a.szpet@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt.. 1 rozdziału XVI SIWZ.

2.1 Pozostałe wyjaśnienia do treści złożonych ofert a także zapytania do SIWZ można złożyć:

- przesyłając w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej:  a.szpet@szpital-nowasol.pl

- lub w formie pisemnej zgodnie z pkt.. 1 rozdziału XVI SIWZ.

3.  Zamawiający zastrzega, iż treść zapytań do zapisów SIWZ wraz z wyjaśnieniami na zadane pytania oraz zmianę SIWZ zamieszczać będzie tylko i wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-nowasol.pl (bez przesyłania ich drogą faxową lub e-mailem do potencjalnych Wykonawców).

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśniania     treści SIWZ.

5. W wyjątkowych sytuacjach, gdy Wykonawca nie posiada numeru faksu lub zgłosi awarię faksu Zamawiający prześle zawiadomienia oraz informacje na adres poczty elektronicznej wskazany 
w ofercie.

- Zamawiający uznaje, że dokument wysłany przez Zamawiającego na numer faksu, poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę w ofercie został mu doręczony w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią dokumentu. Potwierdzeniem jest np. wydruk przesłania faksem.

- Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany     w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie

- Ustawodawca dopuszcza na podst. art. 38 Pzp zadawanie pytań zmierzających do wyjaśnienia zapisów treści SIWZ, które budzą wątpliwości interpretacyjne, lecz nie stanowią o proponowaniu przez uczestnika postępowania zmian dotyczących treści.  Pytania wykonawcy powinny dotyczyć treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zmierzać do jej wyjaśnienia. Zamawiający nie dopuszcza więc składania pytań polegających na proponowaniu nowych opisów przedmiotu zamówienia w oparciu o opisy pochodzące z  własnych  katalogów

XVII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Aleksandra Szpet-Karaszewska – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

#### XVIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium przetargowego.

XIX. Termin związania ofertą.

Termin związania ofertą określa się na 30 dni licząc od upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert.

XX. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Forma pisemna pod rygorem nieważności.

- Ofertę stanowi druk „Formularz ofertowy" z bezwzględnie wymaganymi dokumentami wymienionymi w rozdziale XIV SIWZ.

- Zaleca się, aby formularze z informacjami niezbędnymi do oceny oferty zostały sporządzone zgodnie z wzorami dołączonymi do SIWZ.

- Oferta musi być wypełniona pismem komputerowym, maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym (zapisy dokonane pismem ręcznym Wykonawca zobowiązany jest wykonać z użyciem długopisu lub atramentu).

- Każdy Wykonawca przedłoży ofertę (sam lub jako reprezentant spółki) zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

- Oferta winna być sporządzona w języku polskim.

- Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji.

- W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty w oryginale, określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.       W przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność              z oryginałem przez notariusza.

- Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane przez Wykonawcę.

- Podpisy muszą być nanoszone w sposób umożliwiający ich identyfikację, tzn. muszą być czytelne lub złożone wraz z imienną pieczątką. UWAGA: Podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie 
z pieczęcią imienną osoby składającej podpis.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, 
że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.

- Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta 
z dopiskiem „OFERTA ZAMIENNA Z WYCOFANIEM POPRZEDNIEJ”, zarówno zmiana
 jak i wycofanie wymaga formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści ofert powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

- Złożenie nowej oferty w zamian za wycofaną jest możliwe tylko przed upływem terminu składania ofert.

- Złożenie oferty zamiennej bez wycofania poprzednio złożonej zostanie uznane za złożenie dwóch ofert, co spowoduje odrzucenie ofert z mocy art. 89 ust. 1 pkt. 1, gdyż jest sprzeczne z art. 82 ust.1 Pzp.

- Wykonawca może także uzupełnić wcześniej złożoną ofertę, jednak wyłącznie przed upływem terminu składania ofert oznaczając przy tym opakowanie, tak jak podano w rozdziale XXI pkt. 2 SIWZ oraz dodatkowym napisem: „UZUPEŁNIENIE OFERTY”. Oferty z takim oznaczeniem będą otwarte w ostatniej kolejności.

- W interesie Wykonawcy zaleca się, aby:

- wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane przez osoby podpisujące ofertę,

- oferta była złożona w teczce lub zszyta w sposób uniemożliwiający jej zdekompletowanie,

- wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania.

XXI. Miejsce oraz termin składania ofert.

      - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, (biurowiec – sekretariat - pokój nr 34), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.01.2021r r. do godz. 10:00 w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym
 w sposób gwarantujący nienaruszalność.

      - Najlepiej, aby kopertę opisać następująco:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej  Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól, Dział Zamówień Publicznych i oznaczyć: „OFERTA na

Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw pogwarancyjnych sprzętu medycznego na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” Nie otwierać przed dniem 11.01.2021 r. godz. 10:30”

      - Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest, aby koperta posiadała nazwę i adres Wykonawcy.

      - Każda złożona oferta zostanie wpisana do rejestru prowadzonego przez Zamawiającego 
i otrzyma swój numer identyfikacyjny.

      - Rejestr zostanie zamknięty wraz z upływem terminu składania ofert poprzez zakreślenie 
i adnotację o liczbie ofert złożonych w terminie. Oferty złożone po terminie zostaną zarejestrowane pod powyższą adnotacją i zostaną zwrócone Wykonawcy.

      - Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia ofert uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru przesyłki przez Zamawiającego.

      - Na wniosek Wykonawcy Zamawiający wydaje poświadczenie złożenia oferty z określeniem daty 
i godziny złożenia oraz numerem identyfikacyjnym oferty zgodnym z rejestrem.

      - Konsekwencje niewłaściwego opakowania oferty, złożenia jej w niewłaściwym miejscu lub nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w wyznaczonym terminie obciążają Wykonawcę.

XXII.  Miejsce i termin otwarcia ofert.

            - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,
ul. Chałubińskiego 7, 67-100 Nowa Sól, w dniu 11.01.2021r. o godz. 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych (w pokoju nr 6).

            - Otwarcie ofert jest jawne.

            - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

            - W trakcie publicznego otwarcia ofert nie będą otwierane koperty, zawierające oferty, których dotyczy „Wycofanie”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

            - Koperty oznakowane dopiskiem „Zmiana” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których zmiany dotyczą. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

            - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda:

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,

- informacje dotyczące ceny,

- czasu reakcji na zgłoszenia

#### XXIII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1.Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”                                        - załącznik nr 2 do SIWZ i „Formularzu cenowym”-  załącznik nr 2.1-2.13 do SIWZ.

2.W cenie oferty Wykonawca uwzględni wszystkie koszty mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.

3.Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4.Cenę w „Formularzu ofertowym” i „Formularzu cenowym” należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.

5.Nie zastosowanie stawki VAT z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

6.Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi sam Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.

7.Jeżeli Wykonawca poda cenę słowną brutto inną niż cenę podaną liczbowo, Zamawiający uzna podaną słownie cenę brutto za prawidłową.

a)jeżeli obliczona wartość netto nie odpowiada iloczynowi wartości jednostkowej netto oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz wartość jednostkową netto.

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, Wykonawca ma obowiązek dokonywanie odpowiednich oznaczeń na fakturze oraz przyjęcia płatności w ramach mechanizmu MPP..

XXIV.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą.

Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

###### XXV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert w celu zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego:

    - C- cena oferty: 60%

    - CR- czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego: 30%  ( max 24 godziny)

    - R- Cena 1 roboczogodziny: 10%

Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę należy podać 
w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”):

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100  x 60%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

Punkty za czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (oferowany czas reakcji należy podać w Załączniku Nr 2 do SIWZ „Formularz oferty” . Wykonawca w tym kryterium otrzyma max 30 punktów ( max czas reakcji 24 godziny)

najkrótszy czas reakcji

oferty  niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = -------------------------------------------------------------  x 100 pkt x 30%

Czas reakcji oferty badanej

Punkty za cenę 1 roboczogodziny zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru (cenę roboczogodziny należy podać w załączniku nr 2 do SIWZ „Formularz oferty”):

najniższa cena 1 roboczogodziny oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej =  --------------------------------------------------    x 100  x 10%

cena 1 roboczogodziny oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

4. Ilość uzyskanych punktów w poszczególnych kryteriach pomnożona zostanie przez wagę kryterium  wyrażoną w postaci ułamka dziesiętnego.

###### XXVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Podpisanie umowy.

1.1	Z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa         wg warunków podanych w projekcie umowy załączonym do niniejszej SIWZ (załącznikiem nr 6) oraz formularzu ofertowym przedstawionym przez Wykonawcę..

1.2. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy muszą dostarczyć umowę konsorcjum, która musi zawierać, co najmniej:

      - wyszczególnienie podmiotów występujących wspólnie,

      - kto jest upoważniony do podpisania umowy z Zamawiającym,

      - kto jest upoważniony do kontaktów z Zamawiającym,

      - dokładne określenie celu, dla którego realizacji umowa została zawarta,

      - oznaczenie czasu trwania umowy, obejmującego minimum okres pełnej realizacji zamówienia wydłużony o okres odpowiedzialności z tytułu udzielonej gwarancji oraz okres konieczny dla usunięcia usterek pogwarancyjnych.

1.3.Zamawiający wezwie Wykonawcę do podpisania umowy pisemnie. Nie podpisanie umowy przez

Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu bez pisemnego usprawiedliwienia Wykonawcy będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.

1.4.Zamawiający prześle Wykonawcy umowę o udzieleniu zamówienia do podpisania wyznaczając

termin jej podpisania. Nie podpisanie umowy przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy i upoważni Zamawiającego      do skorzystania z przesłanki prawnej art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

2. Zmiany w umowie.

Istotne zmiany treści umowy zostały określone w projekcie umowy - § 8 stanowiący integralną część SIWZ - załącznik nr 6 do SIWZ.

###### XXV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1.Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2.W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w art. 179 – art. 198 g ustawy  Pzp.

XXVII. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

- Protokół wraz z załącznikami jest jawny.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

- Udostępnianie protokołu lub załączników do protokołu odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu wniosku.

- Zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
i informacji.

- Udostępnianie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego.

- Udostępnianie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje wykonywania kserokopii złożonych ofert oraz załączników            do niniejszej oferty z uwagi na utrudnienia techniczne. Zamawiający wyraża zgodę na utrwalanie obrazu treści złożonych ofert za pomocą urządzeń lub środków technicznych, tj. np. aparatu fotograficznego.

……........................................

podpis Zamawiającego

Załączniki do SIWZ:

- Szczegółowy Opis Zamówienia – załącznik  nr 1 do SIWZ.

- Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ

- Formularze Cenowe – załączniki nr 2.1  -2.13 do SIWZ

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. – zał. nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. – zał. nr 3a do SIWZ.

- „Wykaz usług” - zał. nr 4 do SIWZ.

- „Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - zał. nr 5 do SIWZ.

- Projekt umowy- zał. nr 6 do SIWZ

- Zobowiązanie – załącznik nr 7 do SIWZ

- Wykaz części które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy – załącznik nr  8 do SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia:

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

I. Zakres obsługi sprzętu objętego zamówieniem:

- Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe – planowane czynności konserwacyjne, które są realizowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy, importera lub dystrybutora, wynikające ze specyfiki użytkowanego wyrobu i obejmujące w szczególności: ogólną kontrolę funkcjonowania systemu, kalibrację, regulację, czyszczenie, smarowanie, wymianę filtrów lub innych elementów zużywalnych, niewielkie modernizacje techniczne lub aktualizacje oprogramowań, a także drobne naprawy. Pojęcie to obejmuje także czynności związane z wzorcowaniem wyrobu, a także jego kontrolę bezpieczeństwa.

- Każdorazowo przegląd danego urządzenia potwierdzony wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

- Naprawy

- Interwencja na wezwanie (usunięcie lub skuteczne zdiagnozowanie usterki) – praca w miejscu lokalizacji sprzętu wraz z dojazdem inżyniera.

- Do usunięcia awarii zgłoszonej telefonicznie od 7°° do 10°°, Wykonawca przystąpi w dniu zgłoszenia. Jeżeli zgłoszenie nastąpi po godzinie 10°° to usunięcie awarii nastąpi w dniu następnym.

- Sytuacje awaryjne będą zgłaszane telefonicznie na numer wskazany przez Wykonawcę.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowej oraz każdorazowo naprawa danego urządzenia potwierdzona wpisem do paszportu technicznego aparatu medycznego.

Pakiet 1 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego rehabilitacyjnego i fizjoterapeutycznego

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | ARIES | ASTAR ABR | 1 |
| 2 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | ETIUS | ASTAR ABR | 1 |
| 3 | APARAT DO KRIOTERAPII | KRIOPOL R-26 | KRIOMEDPOL | 1 |
| 4 | APARAT DO LECZENIA POLEM MAGNETYCZNYM | MAGNETRONIC MF/10 | Elektronika i Elektromedycyna | 1 |
| 5 | APARAT DO LECZENIA POLEM MAGNETYCZNYM | MAGMAGMETIC | MAG INTERNATIONAL | 1 |
| 6 | APARAT DO LECZENIA PRĄDAMI DIADYNAMICZNYMI | IZODYNAMIK DD-8 | RIDAN | 2 |
| 7 | APARAT DO MAGNETOTERAPII | BTL4920 SMART | BTL | 2 |
| 8 | APARAT DO MASAŻU | INVACMED | Meden-Inmed | 2 |
| 9 | APARAT DO TERAPII PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI | INTERDYN ID79M | SRSE | 1 |
| 10 | APARAT DO TERAPII PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI | INTERDYN ID99 | SRSE | 2 |
| 11 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ | BTL4000 | BTL | 1 |
| 12 | APARAT DO TERAPII ZŁOŻONEJ | BTL4000 | BTL | 3 |
| 13 | ARTROMOT | K1 COMFORT CHIP | ORMED | 2 |
| 14 | ARTROMOT | SP2-2M | ORMED | 1 |
| 15 | ARTROMOT | SP3 | ORMED | 1 |
| 16 | ARTROMOT | K1 | ORMED | 1 |
| 17 | ARTROMOT | E | ORMED | 1 |
| 18 | ARTROMOT | SPS2PRO | ORMED | 1 |
| 19 | ARTROMOT | K2PRO | ORMED | 1 |
| 20 | BIEŻNIA DO NAUKI CHODU | BIODEX GAIT TRAINER 3 | BIODEX - USA | 1 |
| 21 | BIOSTYMULATOR LASEROWY | MAGLASER | MAG INTERNATIONAL | 1 |
| 22 | CENTRALNA STACJA MONITORUJĄCO-STERUJĄCA | CORTEX ECG CMS | CORTEX - Niemcy | 1 |
| 23 | CYKLOERGOMETR | CORIVAL BP | LODE - Holandia | 4 |
| 24 | ELEKTROSTYMULATOR | ASTYM | ASTAR ABR | 1 |
| 25 | ELEKTROSTYMULATOR | PULSOTRONIC ST-6D | (brak) | 1 |
| 26 | ERGOMETR | ERM-100 | ITAM - ZABRZE | 1 |
| 27 | ERGOMETR | MONARK 928E | MONARK | 1 |
| 28 | KOMPUTEROWY SYSTEM REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH | REHACOM | SCHUHFRIED - Austria | 1 |
| 29 | KUCHNIA PARAFINOWA | TEP-8 | CHIRANA | 1 |
| 30 | LAMPA SOLUX | LS-K | ZALIMP | 2 |
| 34 | LAMPA SOLUX | LS-1 | Pracownia Elektroniki Medycznej | 7 |
| 32 | MASAŻ PNEUMATYCZNY | FLOWTRON EXCEL 2/499 HNE | HNE | 1 |
| 33 | PARAPODIUM Z BIOFEEDBACKIEM | BALANCE TRAINER | MEDICA - Niemcy | 1 |
| 34 | PLATFORMA DO OCENY I ĆWICZENIA RÓWNOWAGI | BIODEX BALANCE SD | BIODEX - USA | 1 |
| 35 | ROTOR | THERA FIT PLUS | MEDICA - Niemcy | 2 |
| 36 | ROTOR | THERA VITAL COLOR TETRA | MEDICA - Niemcy | 1 |
| 37 | ROTOR | THERA VITAL TETRA | MEDICA - Niemcy | 1 |
| 38 | ROTOR | MOTOMED VIVA2 | RECKMOTOMED | 1 |
| 39 | STÓŁ DO MASAŻU | NS23/142 | (brak) | 1 |
| 40 | STÓŁ PIONIZACYJNY | ELEKTRYCZNY | (brak) | 1 |
| 41 | STÓŁ PIONIZACYJNY | SRH-1 | OPIW | 1 |
| 42 | STÓŁ REHABILITACYJNY | SR-3E | TECH-MED | 3 |
| 43 | STÓŁ REHABILITACYJNY | SS-E01 | WSTECH | 1 |
| 44 | STÓŁ REHABILITACYJNY | OPAL | TECHNOMEX | 4 |
| 45 | STÓŁ REHABILITACYJNY | SR-3E | TECH-MED | 9 |
| 46 | URZĄDZENIE DO PODGRZEWANIA PARAFINY | TEP-21 | CHIRANA | 1 |
| 47 | URZĄDZENIE DO TERAPII REZONANSEM STOCHASTYCZNYM | SRT ZEPTOR MEDICAL | SRT - Niemcy | 1 |
| 48 | WANNA DO MASAŻU | VOD-61 | CHIRANA | 1 |
| 49 | WANNA DO MASAŻU | TMP-UWM | TECHNOMEX | 1 |
| 50 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | 1117T | TECHNOMEX | 1 |
| 51 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | 1110E | TECHNOMEX | 1 |
| 52 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH | 1114T | TECHNOMEX | 1 |
| 53 | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | X-SCRIBE | MORTARA | 1 |

Pakiet 2 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego laboratoryjnego

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO BARWIENIA | BARWEX P8 | JEPAL - POLSKA | 1 |
| 2 | CIEPLARKA | B6030 | THERMO SCIENTIFIC | 1 |
| 3 | CIEPLARKA | B15 | THERMO SCIENTIFIC | 2 |
| 4 | CIEPLARKA | JOVAN | JOVAN | 1 |
| 5 | CIEPLARKA | B-12 | HERACELL | 1 |
| 6 | DEJONIZATOR | POLWATER DL2 | POLWATER | 1 |
| 7 | DENSYTOMETR | DENSIMAT 99234 | BIOMERIEUX - Francja | 3 |
| 8 | INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY | STABILI THERM 162 EB1-INC 230V UN | THERMO ELECTRON | 1 |
| 9 | INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY | EB280 | JOVAN | 1 |
| 10 | INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY | COMPACT 18 | THERMO SCIENTIFIC | 1 |
| 11 | KRAJALNICA | 310P2 | MA-GA - Bydgoszcz | 1 |
| 12 | ŁAŹNIA WODNA | WBT W22 | CARL ROTH | 1 |
| 13 | MIESZADŁO UNIWERSALNE | UMH-5R | WIGO | 1 |
| 14 | MIKROSKOP | NIKON ECLIPSE E200 | NIKON - Japonia | 1 |
| 15 | MIKROSKOP | ZEISS PRIMO STAR PAKIET4 | ZEISS - Niemcy | 1 |
| 16 | MIKROSKOP | ARIO SCOPE A.1 | CARL ZEISS SUZHOU | 1 |
| 17 | MIKROSKOP | BIOLAR SK14 | POLSKIE ZAKŁADY OPTYCZNE | 1 |
| 18 | PHMETR | CP-411 | ELMETRON - Zabrze | 1 |
| 19 | PIPETA | HIRSCHMANN LABOPETTE | HIRSCHMANN LABORGGRATE | 1 |
| 20 | PIPETA | MEDLAB MLPETTE-V | MEDLAB | 1 |
| 21 | PIPETA | BIOHIT PROLINE 720020 | BIOHIT | 4 |
| 22 | PIPETA | PIPETTE 145G- | BIOMERIEUX - Francja | 2 |
| 23 | PIPETA | PIPETTE 280G+ | BIOMERIEUX - Francja | 2 |
| 24 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | SH3 | KORTEX | 1 |
| 25 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | SH96 | ALCHEM | 1 |
| 26 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | LK-1 | BRACCO | 1 |
| 27 | SUSZARKA | SLW115 STD | POL-EKO-APARATURA | 1 |
| 28 | SUSZARKA | LDO-10E | LAB-TECH | 1 |
| 29 | SZAFA NA FORMALINĘ | FC1200/FW | BIO-OPTICAL - Włochy | 1 |
| 30 | TERMOSTAT | TBU-5 | BRAK | 1 |
| 34 | WIRÓWKA | MPW-251 | MPW | 1 |
| 32 | WIRÓWKA CYTOLOGICZNA | CYTOSPIN 4 | THERMO ELECTRON | 1 |
| 33 | WYTRZĄSARKA | UNIMAX 1010 | HEIDOLPH | 1 |
| 34 | WYTRZĄSARKA | VORTEX | VELP SCIENTIFICA | 2 |
| 35 | WYTRZĄSARKA | UNIMAX 1010 | HEIDOLPH | 1 |
| 36 | WYTRZĄSARKA | HELMER PF15I | HELMER - USA | 1 |
| 37 | ZEGAR CYFROWY | ZL-02 | KORTEX | 3 |

Pakiet 3 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Aparaty EKG

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT EKG | ASCARD B/56 MODEL B | ASPEL | 1 |
| 2 | APARAT EKG | ASCARD B56/A | ASPEL | 1 |
| 3 | APARAT EKG | ASCARD GOLD 3 | ASPEL | 8 |
| 4 | APARAT EKG | ASCARD MR BLUE | ASPEL | 5 |
| 5 | APARAT EKG | ASCARD MR GREEN 2 | ASPEL | 1 |
| 6 | APARAT EKG | ASCARD ORANGE | ASPEL | 3 |
| 7 | APARAT EKG | BTL-08 LC | BTL | 1 |
| 8 | APARAT EKG | BTL-08 MT PLUS ECG | BTL | 1 |
| 9 | APARAT EKG | CARDIMAX FX7202 | FUKUDA DENSHI | 1 |
| 10 | APARAT EKG | CARDIOVIT FT-1 | SCHILLER | 1 |
| 11 | APARAT EKG | ELI 350 | MORTARA INSTRUMENT USA | 1 |

Pakiet 4 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego firmy Famed-Żywiec

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOTEL DO DIALIZ | FK-01M | FAMED-ŻYWIEC | 5 |
| 2 | FOTEL DO DIALIZ | FK-04 | FAMED-ŻYWIEC | 7 |
| 3 | FOTEL GINEKOLOGICZNY | FAMED | FAMED-ŻYWIEC | 1 |
| 4 | ŁÓŻKO PORODOWE | LM-01.1 | FAMED-ŻYWIEC | 3 |
| 5 | ŁÓŻKO PORODOWE | LM-01.3 | FAMED-ŻYWIEC | 1 |
| 6 | STÓŁ OPERACYJNY | PS-04 | FAMED-ŻYWIEC | 4 |
| 7 | STÓŁ ZABIEGOWY | FS2-1 | FAMED-ŻYWIEC | 2 |

Pakiet 5 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego firmy Mindray

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KARDIOMONITOR | IMEC12 | MINDRAY | 8 |
| 2 | KARDIOMONITOR | IMEC7 | MINDRAY | 5 |
| 3 | KARDIOMONITOR | IPM9800 | MINDRAY | 5 |
| 4 | KARDIOMONITOR | PM6000 | MINDRAY | 2 |
| 5 | KARDIOMONITOR | PM7000 | MINDRAY | 1 |
| 6 | KARDIOMONITOR | PM9000 | MINDRAY | 8 |
| 7 | KARDIOMONITOR | UMEC-15 | MINDRAY | 1 |
| 8 | PULSOKSYMETR | PM 60 | MINDRAY | 12 |
| 9 | PULSOKSYMETR | VS 800 | MINDRAY | 2 |

Pakiet 6 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego - Kardiomonitory

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KARDIOMONITOR | CMS8000 | CONTEC - Chiny | 13 |
| 2 | KARDIOMONITOR | PC900 | CREATIVE | 1 |
| 3 | KARDIOMONITOR | G3C | GENERAL MEDITECH | 3 |
| 4 | KARDIOMONITOR | UT4000F | GOLDWAY - Chiny | 5 |
| 5 | KARDIOMONITOR | HP | HEWLETT PACKARD | 1 |
| 6 | KARDIOMONITOR | INTELLIVUE MP30 | PHILIPS | 1 |
| 7 | KARDIOMONITOR | SURESIGNS VM6 | PHILIPS | 1 |
| 8 | KARDIOMONITOR | PROPAQ CS 242 | WELCH ALLYN PROTOCOL | 1 |
| 9 | KARDIOMONITOR | PROPAQ 202 | WELCH ALLYN PROTOCOL | 3 |

Pakiet 7 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego - Kardiotokografy

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KARDIOTOKOGRAF | BD4000XS | HUNTLEIGH HEALTHCARE - UK | 2 |
| 2 | KARDIOTOKOGRAF | EDAN F9 | NANSHAN | 2 |
| 3 | KARDIOTOKOGRAF | M 1351A | PHILIPS | 2 |
| 4 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID FM830 | OXFORD - England | 1 |
| 5 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID TEAM DUO | OXFORD - England | 2 |
| 6 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID TEAM STANDARD | OXFORD - England | 1 |
| 7 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID TEAM-ENH | OXFORD | 1 |
| 8 | KARDIOTOKOGRAF | TEAM 3 | HUNTLEIGH HEALTHCARE - UK | 1 |
| 9 | TELEMETRIA KTG Z GŁOWICAMI TOCO I CARDIO | FREEDOM | HUNTLEIGH HEALTHCARE - UK | 2 |

Pakiet 8 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Lampy operacyjne, zabiegowe, do fototerapii, bakteriobójcze

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | FAMED | FAMED | 1 |
| 2 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | JEZDNA | ULTRA VIOL | 1 |
| 3 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | NBV 2X30 | ULTRA VIOL | 12 |
| 4 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | NBVE 60/30 | ULTRA VIOL | 7 |
| 5 | LAMPA BILIRUBINOWA DO FOTOTERAPII | UNIMED LF-01A | UNIMED | 2 |
| 6 | LAMPA DO FOTOMETRII | BILIBED | (brak) | 1 |
| 7 | LAMPA DO FOTOTERAPII | MAVI LED 30220 | ASTEK | 1 |
| 8 | LAMPA DO FOTOTERAPII | MEDELA | MEDELA | 1 |
| 9 | LAMPA DO FOTOTERAPII | NEO BLUE | NATUS - USA | 2 |
| 10 | LAMPA OPERACYJNA | AURINIO L160/120 | TRILUX | 2 |
| 11 | LAMPA OPERACYJNA | CHROMOPHARE E558/E558 | BERCHTOLD | 1 |
| 12 | LAMPA OPERACYJNA | CHROMOPHARE E668 | BERCHTOLD | 2 |
| 13 | LAMPA OPERACYJNA | HANALUX 2003I/2005I | HERAEUS MED | 3 |
| 14 | LAMPA OPERACYJNA | HANALUX 2005/2003 KRH | HERAEUS MED | 1 |
| 15 | LAMPA OPERACYJNA | MEDILUX TYP BHC-375P | FAMED | 1 |
| 16 | LAMPA ZABIEGOWA | 1/OGNISKOWA BH132 | FAMED | 1 |
| 17 | LAMPA ZABIEGOWA | B-200 | FAMED | 1 |
| 18 | LAMPA ZABIEGOWA | BERCHTOLD CHROMOPHARE | BERCHTOLD | 1 |
| 19 | LAMPA ZABIEGOWA | BHC175 | FAMED | 6 |
| 20 | LAMPA ZABIEGOWA | LB.01.03 | FAMED-ŻYWIEC | 1 |
| 21 | LAMPA ZABIEGOWA | LB.01.2 | FAMED-ŻYWIEC | 1 |
| 22 | LAMPA ZABIEGOWA | MARLED E3D | KLSMARTIN | 4 |
| 23 | LAMPA ZABIEGOWA | MEDILUX BHC-175 | FAMED | 13 |
| 24 | LAMPA ZABIEGOWA | PENTALED 12 | RIMSA | 1 |
| 25 | LAMPA ZABIEGOWA | PH-121.1 | BAKMED | 2 |
| 26 | LAMPA ZABIEGOWA | SATURNO LED | RIMSA | 1 |
| 27 | LAMPA ZABIEGOWA | SIM LED 3500+ | SIMEON | 1 |
| 28 | LAMPA ZABIEGOWA NA STATYWIE | ALVO 6-02-05 | ALVO | 2 |

Pakiet – 9 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego firmy Linet

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ALTURA | LINET - Czechy | 35 |
| 2 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ALTURA THEMA | LINET - Czechy | 13 |
| 3 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ELEGANZA | LINET - Czechy | 40 |
| 4 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ELEGANZA 1 | LINET - Czechy | 54 |
| 5 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ELEGANZA2 | LINET - Czechy | 20 |
| 6 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | LATERA THEMA | LINET - Czechy | 3 |
| 7 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | NOVOS | LINET - Czechy | 30 |
| 8 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE Z RAMĄ ORTOPEDYCZNĄ | NOVOS | LINET - Czechy | 12 |
| 9 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | ELEGANZA 3XC | LINET - Czechy | 13 |
| 10 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | MULTICARE | LINET - Czechy | 4 |
| 11 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | VIRTUOSO | LINET - Czechy | 5 |

Pakiet 10 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Pompy infuzyjne i stacje dokujące firmy Medima

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPA INFUZYJNA | MEDIMA S1 | MEDIMA | 136 |
| 2 | POMPA INFUZYJNA | MEDIMA S2 | MEDIMA | 35 |
| 3 | POMPA INFUZYJNA | MEDIMA S300 | MEDIMA | 15 |
| 4 | STACJA DOKUJACA | DS204 | MEDIMA | 1 |
| 5 | STACJA DOKUJACA | DS206 | MEDIMA | 2 |
| 6 | STACJA DOKUJACA | DS4 | MEDIMA | 2 |
| 7 | STACJA DOKUJACA | DS6 | MEDIMA | 9 |

Pakiet 11 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – stoły operacyjne, zabiegowe

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Sztuki |
| --- | --- | --- |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY | EMERALD | KONKRET | 1 |
| 2 | STÓŁ OPERACYJNY | ST3E | SORDINA | 1 |
| 3 | STÓŁ ZABIEGOWY | ALVO MENUET 400 | ALVO | 1 |
| 4 | STÓŁ ZABIEGOWY | AMBER | KONKRET | 2 |
| 5 | STÓŁ ZABIEGOWY | ONYX | KONKRET | 2 |

Pakiet 12 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Pompy infuzyjne objętościowe

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Wytwórca | Sztuki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POMPA INFUZYJNA | PLUM 360 | HOSPIRA | 3 |
| 2 | POMPA INFUZYJNA | PLUM A+ | HOSPIRA | 29 |

Pakiet 13 Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego

Wykaz sprzętu

| Lp. | Nazwa aparatu | Sztuki |
| --- | --- | --- |
| 1 | ABLATOR | STOCKERT EP SHUTTLE | STOCKERT | 1 |
| 2 | AMINOSKOP | XD301 | OPTEC | 2 |
| 3 | APARAT DO MONITOROWANIA CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO | ICP EXPRESS | CODMAN | 3 |
| 4 | APARAT DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH | FLUIDO 651230 | SURGICAL | 3 |
| 5 | APARAT DO PNEUMATYCZNEGO UCISKU SEKWENCYJNEGO | SCD700 | KENDALL | 24 |
| 6 | ASPIRATOR ULTRADŹWIĘKOWY | SONOCA 300 | SORING | 1 |
| 7 | BRONCHOSKOP | MAF-TM | OLYMPUS | 1 |
| 8 | CIEPLARKA | POLEKO | POL-EKO-APARATURA | 2 |
| 9 | DERMATOM | GA670 | AESCULAP | 4 |
| 10 | DERMATOSKOP | DELTA 20 | HEINE OPTOTECHNIK | 1 |
| 11 | DETEKTOR PROMIENIOWANIA GAMMA | GAMMAFINDER II | WOM | 1 |
| 12 | DETEKTOR TĘTNA PŁODU | SONOLINE C | CONTEC | 1 |
| 13 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | ES-350 | EMED | 4 |
| 14 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | ERBOTOM ICC 300 | ERBE | 1 |
| 15 | DIATERMIA CHIRURGICZNA | LANCETRON GT-300 | FAMED | 1 |
| 16 | FOTEL GINEKOLOGICZNY | JFG.5 | JUVENTAS | 2 |
| 17 | FOTEL GINEKOLOGICZNY | FEMIA ECO | STIEGELMEYER | 1 |
| 18 | FOTEL ZABIEGOWY | PURA | BORCAD | 1 |
| 19 | GENERATOR DO ABLACJI TKANEK MIĘKKICH | MITEK VAPR 3 | DEPUY MITEK - USA | 1 |
| 20 | GENERATOR OZONU | ATO 3 | METRUM CRYOFLEX | 1 |
| 21 | GENERATOR RF DO TERMORESEKCJI | 1500C | ANGIODYNAMICS | 1 |
| 22 | INHALATOR | OMRON NE-C28P-E | (brak) | 1 |
| 23 | INHALATOR | MODELLO 4 | AVANT PLUS | 1 |
| 24 | INHALATOR | ELISIR F1000 | FLAEM NUOVA | 5 |
| 25 | INHALATOR | BIEDRONKA LELLA | FLAEM NUOVA | 2 |
| 26 | INHALATOR | FLO CLINEB | FLO | 5 |
| 27 | INHALATOR | PHILIPS PROSOFT TOUCH | PHILIPS RESPIRONICS | 12 |
| 28 | INHALATOR | PHILIPS FAMILY | PHILIPS RESPIRONICS | 4 |
| 29 | INHALATOR | OB R 1000 | RIGAMONTI | 1 |
| 30 | INHALATOR | PULMOSTAR | SUNRISE MEDICAL HHG | 2 |
| 31 | INKUBATOR OTWARTY | IW933 | FISHER-PAYKEL | 1 |
| 32 | INSUFLATOR LAPAROSKOPOWY | WOLF 2232.031 | R.WOLF GMBH | 1 |
| 33 | KAPNOMETR | EMMA | MASIMO | 4 |
| 34 | KARDIOSTYMULATOR | MIP-801 | ITAM - ZABRZE | 4 |
| 35 | KARDIOSTYMULATOR | EPG10P | MEDIATRADE | 2 |
| 36 | KOLPOSKOP | VIDEOKOLPOSKOP VC-101 | MEDICOM | 1 |
| 37 | ŁÓŻKO SZPITALNE | FUTURA 890 | BRACCO | 3 |
| 38 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | AVANTGUARD HILL-ROM | HILL-ROM | 1 |
| 39 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | LEO REHABED | REHABED | 6 |
| 40 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | STOLTER NOVERA 4SH | STOLTER | 2 |
| 41 | MATERAC GRZEWCZY | W-300 | INSTANBUL MEDICAL | 1 |
| 42 | MATERAC GRZEWCZY | KANMED | KANMED | 1 |
| 43 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | AIRMED ADS | AIRMED | 1 |
| 44 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | ALPHABED | ARJO - SZWECJA | 5 |
| 45 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | CUROCELL SAM CF16 | CARE OF SWEDEN | 7 |
| 46 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | CURO CELL UNO | CARE OF SWEDEN | 2 |
| 47 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | CURO CELL SAM PRO CF10 | CARE OF SWEDEN | 5 |
| 48 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | MODEL 88 Z POMPĄ AGA | REVITA | 16 |
| 49 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | ACTIVE DUNABEST 300 | REVITA | 2 |
| 50 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | VITEA CARE | VITEA CARE | 4 |
| 51 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | MAT-X2 | VITEA CARE | 1 |
| 52 | MONITOR | SONY MEDICAL | SONY | 1 |
| 53 | MONITOR STANU ŚWIADOMOŚCI | AEP2 | DANMETER | 1 |
| 54 | MORCELATOR | BOWA ERGO 300 | BOWA | 1 |
| 55 | MYJNIA DEZYNFEKTOR | TORNADO | ARJO - SZWECJA | 1 |
| 56 | NAWILŻACZ | AIRVO II | FISHER-PAYKEL | 1 |
| 57 | NEGATOSKOP | L110 | FAMED | 4 |
| 58 | NEGATOSKOP | L120 | FAMED | 1 |
| 59 | NEGATOSKOP | NGP11 | ULTRA VIOL | 5 |
| 60 | NEGATOSKOP | NGP10 | ULTRA VIOL | 1 |
| 61 | NEGATOSKOP | NGP21 | ULTRA VIOL | 4 |
| 62 | NEGATOSKOP | NGP-41 HF | ULTRA VIOL | 1 |
| 63 | NEGATOSKOP | NGP-41MZ | ULTRA VIOL | 1 |
| 64 | NÓŻ HARMONICZNY | GEN11TV | ETHICON ENDO SURGERY | 1 |
| 65 | ODCIĄGACZ POKARMU | MEDELA SYMPHONY | MEDELA | 1 |
| 66 | OFTALMOSKOP | VANTAGE PLUS LED | KEELER | 1 |
| 67 | OFTALMOSKOP | SPECTRA INDIRECT ZESTAW G TYP KEELER 1919-P-5063 | KEELER | 1 |
| 68 | OXYMETR | MINOX 1 | (brak) | 1 |
| 69 | PIŁA ELEKTRYCZNA DO CIĘCIA GIPSU | STRYKER 941 | STRYKER | 1 |
| 70 | PIŁA OSCYLACYJNA | GA673 | AESCULAP | 2 |
| 71 | PODGRZEWACZ POKARMU | BFW 500.212 | PASOTEC | 2 |
| 72 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | ANIMEC AM-2S-5A | ELLTEC | 1 |
| 73 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | EMTHERM 1D | EM-MED | 1 |
| 74 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | BH-600A | GUANGZHOU BEACONN MEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY | 1 |
| 75 | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | ET-TF-II | SHENZHEN | 2 |
| 76 | PODNOŚNIK | EAGLE 620 | VERMEIREN |  |
| 77 | POLIFIZJOGRAF | RADIANALYZER XPRESS | RADI MEDICAL SYSTEMS AB | 1 |
| 78 | POMPA DO ŻYWIENIA JELITOWEGO | FLOCARE INFINITY | NUTRICIA | 10 |
| 79 | POMPA DO ŻYWIENIA JELITOWEGO | FLOCARE 800 | NUTRICIA | 8 |
| 80 | POMPA HISTEROSKOPOWA | WOLF 2220 | R.WOLF GMBH | 1 |
| 81 | POMPA INFUZYJNA | AMEDICA 102 | AMEDICA | 7 |
| 82 | POMPA INFUZYJNA | AP22 | ASCOR | 4 |
| 83 | POMPA INFUZYJNA | AP24+ | ASCOR | 2 |
| 84 | POMPA INFUZYJNA | AP 12 | ASCOR | 1 |
| 85 | POMPA INFUZYJNA | INFUSOMAT SPACE | BRAUN | 1 |
| 86 | POMPA INFUZYJNA | ALARIS GH | CARDINAL HEALTH | 1 |
| 87 | POMPA INFUZYJNA | DUET 20/50 | KWAPISZ | 1 |
| 88 | POMPA INFUZYJNA | SP-12S PRO-N | VILTECHMEDA | 4 |
| 89 | PROMIENNIK PODCZERWIENI DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | IR/10M | UNIMED | 1 |
| 90 | PULSOKSYMETR | CMS60D | CONTEC - Chiny | 2 |
| 91 | PULSOKSYMETR | OXYM 2000 | CONTEC MEDICAL SYSTEMS | 3 |
| 92 | PULSOKSYMETR | PM100N | Covidien | 4 |
| 93 | PULSOKSYMETR | 3800 | DATEX-OHMEDA | 1 |
| 94 | PULSOKSYMETR | H100B | EDAN | 4 |
| 95 | PULSOKSYMETR | G1B | GENERAL MEDITECH | 3 |
| 96 | PULSOKSYMETR | IP-1020 | INFUNIX | 1 |
| 97 | PULSOKSYMETR | RADICAL | MASIMO | 3 |
| 98 | PULSOKSYMETR | NELLCOR LIBRA | MEDTRONIC | 2 |
| 99 | PULSOKSYMETR | N65 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 1 |
| 100 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIOWY | TM2430 | BOSCH&SOHN | 4 |
| 101 | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG | H3+ | MORTARA INSTRUMENT | 20 |
| 102 | REKTOSKOP | BOB PRECOPIC | (brak) | 1 |
| 103 | REKTOSKOP | BOB-R OM 100X2 | BOB TECHNIKA ŚWIATŁOWODOWA - ŁOMIANKI | 1 |
| 104 | RESPIRATOR | TWINAIR | AIROX | 1 |
| 105 | RESPIRATOR | BIRD 8400STI | BIRD | 1 |
| 106 | RESPIRATOR | TRILOGY 100 | PHILIPS RESPIRONICS | 1 |
| 107 | RESPIRATOR | OSIRIS 2 | TAEMA | 1 |
| 108 | SPIROMETR | LUNGTEST 1000 | MES - Polska | 1 |
| 109 | SSAK ELEKTRYCZNY | SU-1 | AGA-LABOR | 4 |
| 110 | SSAK ELEKTRYCZNY | SU-2 | AGA-LABOR | 8 |
| 111 | SSAK ELEKTRYCZNY | LC-16 | ATMOS |  |
| 112 | SSAK ELEKTRYCZNY | OB 2012 | BOSCAROL | 4 |
| 113 | SSAK ELEKTRYCZNY | HOSPIVAC 400 | CA-MI | 2 |
| 114 | SSAK ELEKTRYCZNY | CLINIC PLUS | GIMA | 1 |
| 115 | SSAK ELEKTRYCZNY | VARIO 18 AC | MEDELA | 7 |
| 116 | SSAK ELEKTRYCZNY | MEVACS M20 | MEDIST - SLOVAKIA | 1 |
| 117 | SSAK ELEKTRYCZNY | VACUSON 40 | NOUVAG | 1 |
| 118 | SSAK ELEKTRYCZNY | ELITE HIGH ESS 200 | OXYLITRE | 10 |
| 119 | SSAK ELEKTRYCZNY | S-SCORT NEW DUET 2314B-VS230 | S-SCORT | 1 |
| 120 | SSAK PRÓŻNIOWY | EASYVAC 1000 | FLOW METER | 26 |
| 121 | SSAK PRÓŻNIOWY | VACUSILL 2 HV | HERSILL | 10 |
| 122 | SSAK PRÓŻNIOWY | S713R | OXYLITRE | 10 |
| 123 | SSAK PRÓŻNIOWY | RVTM2 | TECHNOLOGIE MEDICALE | 3 |
| 124 | SSAK PRÓŻNIOWY | RVTM3 | TECHNOLOGIE MEDICALE | 16 |
| 125 | STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | SPN-1000MB | UNIMED | 2 |
| 126 | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW | COSYCOT IW933 | FISHER-PAYKEL | 2 |
| 127 | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW | SRN-10 | UNIMED | 2 |
| 128 | STYMULATOR | MIP801 | ITAM - ZABRZE | 1 |
| 129 | STYMULATOR NERWÓW | STIMUPLEX HNS | BRAUN | 1 |
| 130 | STYMULATOR NERWÓW | STIMUPLEX DIG | BRAUN | 1 |
| 131 | STYMULATOR WIELOFUNKCYJNY | MICRO PACE EPS320 | MICRO PACE | 1 |
| 132 | SYSTEM DO HIPOTERMII ŚRÓDNACZYNIOWEJ | ZOLL THERMOGARD XP | ZOLL - USA | 1 |
| 133 | SYSTEM EKG DO BADAŃ ELEKTROFIZJOLOGICZNYCH | BARD LABSYSTEM PRO | BARD | 1 |
| 134 | SYSTEM HOLTERA | H-SCRIBE ENTERPRISE | MORTARA INSTRUMENT | 1 |
| 135 | SYSTEM HOLTERA | CARDIOSCAN 12 | OXFORD | 1 |
| 136 | SYSTEM HOLTERA | SUPRIMA 10 | OXFORD | 1 |
| 137 | SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA | BAIR HUGGER 775 | 3M | 4 |
| 138 | SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA | TC3003 | GAYMAR | 1 |
| 139 | SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA | WARM TOUCH 5900 | NELLCOR PURITAN BENNETT | 3 |
| 140 | ULTRASONOGRAF WEWNĄTRZNACZYNIOWY | ILAB POLARIS | BOSTON SCIENTIFIC | 1 |
| 141 | UROFLOWMETR | UROCAP III | LABORIE | 1 |
| 142 | USG | FALCON 2101 | B-K MEDICAL A/S | 1 |
| 143 | USG | C40 | LANDWIND | 1 |
| 144 | USG | SONOLINE G40 | SIEMENS HEALTHCARE | 1 |
| 145 | USG | ACUSON ANTARES | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTIC | 1 |
| 146 | USG | SONOSITE 180 PLUS | SONOSITE | 1 |
| 147 | WIERTARKA CHIRURGICZNA | GA672 | AESCULAP | 4 |
| 148 | WIERTARKA CHIRURGICZNA | GA 054/074 AESCULAP | AESCULAP | 1 |
| 149 | WYWOŁYWARKA SUCHA | DRYVIEW 5850 | KODAK | 1 |
| 150 | ZESTAW DIAGNOSTYCZNY OTOSCOP | MICROVIEW | WELCH ALLYN PROTOCOL | 1 |
| 151 | ZGRZEWARKA | HM500DE | HAWO | 1 |
| 152 | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | MLW 9403-0200 | MEDIMORPH MLV - DDR | 2 |
| 153 | ŻRÓDŁO ŚWIATŁA | STORZ 485B | STORZ | 1 |

Załącznik nr 2 do SIWZ

..........................................................

Nazwa i adres wykonawcy (siedziba firmy,

i nr tel./faksu*) lub pieczęć Wykonawcy z danymi)

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia
 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843) na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za:

Pakiet 1

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 2

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 3

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 4

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 5

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 6

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 7

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 8

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 9

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 10

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 11

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 12

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

Pakiet 13

Cena brutto:……………………………..................................................................................………..zł

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto : ....................................................................................................................................zł.

2.   Oświadczamy, iż zgodnie z zapisami treści art. 91 ust. 3a ustawy Pzp:

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

3.  Oświadczamy, że czas reakcji na zgłoszenie Zamawiającego wynosi ………. godzin/godziny (max. 24 godziny - kryterium oceny ofert).

4.Oświadczamy, że cena 1 roboczo godziny wynosi ................ zł.- kryterium oceny ofert.

5.Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty.

6.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty.

7.Uważamy się za związanych ofertą na czas określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w przypadku przyjęcia oferty do czasu zawarcia umowy.

8. Oświadczamy, że zawarte w projekcie umowy warunki zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonej umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Oświadczamy, iż przewidujemy /nie przewidujemy powierzenie podwykonawcom wykonanie zamówienia  w części  ( zgodnie z -  załącznikiem nr 8  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

10. Oświadczamy, że polegamy / nie polegamy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów                ( zgodnie z -  załącznikiem nr 7  do SIWZ) - niepotrzebne skreślić.

11.Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

12. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

....................................................................................................................................... .

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

13.Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       ...........................................................................................................................................................

14.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

15.Oferta została złożona na......zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr.....

16. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację umowy:……………………………………....……………………………………………………………

Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

17.Ogólnodostępna i bezpłatna  baza  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS ……………………………………………………………….

18.Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych  w ofercie oraz                         w załącznikach do niej.

19. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 17 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

20. Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

a)             administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

b)            inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 312.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-280-73/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

c)             odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

d)            Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

e)            obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem                      w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

f)               w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g)            posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

h)             nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

21. Wykonawca oświadcza, że jest :

a) małym / średnim  przedsiębiorcą   lub innym   przedsiębiorcą  ( niepotrzebne skreślić)

22. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

a)                                                   ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, 
z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2020 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 1 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego rehabilitacyjnego i fizjoterapeutycznego

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | STAWKA podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | x | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Ryczałty za typowe naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy oscyloskopowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej zakończonej wtykiem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej lutowanej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana c7zujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektromagnesu dozownika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy mocy i strojenie obwodów wyjściowych / terapulsy, diat | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3.Ryczałty za typowe naprawy aparatury elektronicznej |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, promiennika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeczyszczenie zbiornika wody i kanałów przepływu powietrza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana płytki drukowanej kondensatora w głowicy aparatu Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kondensatora WN w aparacie Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli elektrodowych od diatermii KF i Stymatu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementów grzejnych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa włącznika nożnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana ramion elektrod / diatermie, terapulsy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy w aparacie Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy ultradźwiękowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów i ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa termoregulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana włącznika nożnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zegara elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli zakończonych wtykiem BNC | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych w aparatach medycznych -szt. 1 | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kółek jezdnych w aparatach medycznych - szt. 1 | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4.Aparaty do masażu i kąpieli wodnych, czterokomorówki |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy urządzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy jednosekcyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy wielosekcyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wodnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pistoletu wodnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana paska napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworu sterującego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uszczelnienie połączeń rurowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż obudowy, przeprowadzenie prób | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana ciśnieniowego węża gumowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk pompy lub silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5.Artromot |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja wyłaczników krancowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłacznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatpora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całosci po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |

6. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | j.m (sztuka) | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | ARIES | 1 | 3 |  |  |  |
| 2 | APARAT DO ELEKTROTERAPII | ETIUS | 1 | 3 |  |  |  |
| 3 | APARAT DO KRIOTERAPII | KRIOPOL R-26 | 1 | 3 |  |  |  |
| 4 | APARAT DO LECZENIA POLEM MAGNETYCZNYM | MAGNETRONIC MF/10 | 1 | 3 |  |  |  |
| 5 | APARAT DO LECZENIA POLEM MAGNETYCZNYM | MAGMAGMETIC | 1 | 3 |  |  |  |
| 6 | APARAT DO LECZENIA PRĄDAMI DIADYNAMICZNYMI | IZODYNAMIK DD-8 | 2 | 3 |  |  |  |
| 7 | APARAT DO MAGNETOTERAPII | BTL4920 SMART | 2 | 3 |  |  |  |
| 8 | APARAT DO MASAŻU | INVACMED | 2 | 3 |  |  |  |
| 9 | APARAT DO TERAPII PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI | INTERDYN ID79M | 1 | 3 |  |  |  |
| 10 | APARAT DO TERAPII PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI | INTERDYN ID99 | 2 | 3 |  |  |  |
| 11 | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ | BTL4000 | 1 | 3 |  |  |  |
| 12 | APARAT DO TERAPII ZŁOŻONEJ | BTL4000 | 3 | 3 |  |  |  |
| 13 | ARTROMOT | K1 COMFORT CHIP | 2 | 3 |  |  |  |
| 14 | ARTROMOT | SP2-2M | 1 | 3 |  |  |  |
| 15 | ARTROMOT | SP3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 16 | ARTROMOT | K1 | 1 | 3 |  |  |  |
| 17 | ARTROMOT | E | 1 | 3 |  |  |  |
| 18 | ARTROMOT | SPS2PRO | 1 | 3 |  |  |  |
| 19 | ARTROMOT | K2PRO | 1 | 3 |  |  |  |
| 20 | BIEŻNIA DO NAUKI CHODU | BIODEX GAIT TRAINER 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 21 | BIOSTYMULATOR LASEROWY | MAGLASER | 1 | 3 |  |  |  |
| 22 | CENTRALNA STACJA MONITORUJĄCO-STERUJĄCA | CORTEX ECG CMS | 1 | 3 |  |  |  |
| 23 | CYKLOERGOMETR | CORIVAL BP | 4 | 3 |  |  |  |
| 24 | ELEKTROSTYMULATOR | ASTYM | 1 | 3 |  |  |  |
| 25 | ELEKTROSTYMULATOR | PULSOTRONIC ST-6D | 1 | 3 |  |  |  |
| 26 | ERGOMETR | ERM-100 | 1 | 3 |  |  |  |
| 27 | ERGOMETR | MONARK 928E | 1 | 3 |  |  |  |
| 28 | KOMPUTEROWY SYSTEM REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH | REHACOM | 1 | 3 |  |  |  |
| 29 | KUCHNIA PARAFINOWA | TEP-8 | 1 | 3 |  |  |  |
| 30 | LAMPA SOLUX | LS-K | 2 | 3 |  |  |  |
| 34 | LAMPA SOLUX | LS-1 | 7 | 3 |  |  |  |
| 32 | MASAŻ PNEUMATYCZNY | FLOWTRON EXCEL 2/499 HNE | 1 | 3 |  |  |  |
| 33 | PARAPODIUM Z BIOFEEDBACKIEM | BALANCE TRAINER | 1 | 3 |  |  |  |
| 34 | PLATFORMA DO OCENY I ĆWICZENIA RÓWNOWAGI | BIODEX BALANCE SD | 1 | 3 |  |  |  |
| 35 | ROTOR | THERA FIT PLUS | 2 | 3 |  |  |  |
| 36 | ROTOR | THERA VITAL COLOR TETRA | 1 | 3 |  |  |  |
| 37 | ROTOR | THERA VITAL TETRA | 1 | 3 |  |  |  |
| 38 | ROTOR | MOTOMED VIVA2 | 1 | 3 |  |  |  |
| 39 | STÓŁ DO MASAŻU | NS23/142 | 1 | 3 |  |  |  |
| 40 | STÓŁ PIONIZACYJNY | ELEKTRYCZNY | 1 | 3 |  |  |  |
| 41 | STÓŁ PIONIZACYJNY | SRH-1 | 1 | 3 |  |  |  |
| 42 | STÓŁ REHABILITACYJNY | SR-3E | 3 | 3 |  |  |  |
| 43 | STÓŁ REHABILITACYJNY | SS-E01 | 1 | 3 |  |  |  |
| 44 | STÓŁ REHABILITACYJNY | OPAL | 4 | 3 |  |  |  |
| 45 | STÓŁ REHABILITACYJNY | SR-3E | 9 | 3 |  |  |  |
| 46 | URZĄDZENIE DO PODGRZEWANIA PARAFINY | TEP-21 | 1 | 3 |  |  |  |
| 47 | URZĄDZENIE DO TERAPII REZONANSEM STOCHASTYCZNYM | SRT ZEPTOR MEDICAL | 1 | 3 |  |  |  |
| 48 | WANNA DO MASAŻU | VOD-61 | 1 | 3 |  |  |  |
| 49 | WANNA DO MASAŻU | TMP-UWM | 1 | 3 |  |  |  |
| 50 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | 1117T | 1 | 3 |  |  |  |
| 51 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | 1110E | 1 | 3 |  |  |  |
| 52 | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH | 1114T | 1 | 3 |  |  |  |
| 53 | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | X-SCRIBE | 1 | 6 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM ogółem pozycje od 1 do 6 |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 2-  Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego laboratoryjnego

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Ryczałty za typowe naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy oscyloskopowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektromagnesu dozownika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Aparatura laboratoryjna |  |  |  |
|  | Wymiana źródła światła z regulacją | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Czyszczenie układu optycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa oświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zasilacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pipety automatycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana grzałki cieplarki lub łaźni wodnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Lutowanie zbiornika cieplarki kuchni parafinowej lub łaźni wodnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana regulatora temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana reduktora lub zaworu w układzie gazowym | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożyska w silniku | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szczotek | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa regulatora obrotów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu połączeń oraz elementów układu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zamka, wirówki lub cieplarki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4. Cieplarki laboratoryjne |  |  |  |
|  | Wymiana termometru i regulacja temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana grzałek | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | j.m Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | APARAT DO BARWIENIA | BARWEX P8 | 1 | 3 |  |  |  |
| 2 | CIEPLARKA | B6030 | 1 | 3 |  |  |  |
| 3 | CIEPLARKA | B15 | 2 | 3 |  |  |  |
| 4 | CIEPLARKA | JOVAN | 1 | 3 |  |  |  |
| 5 | CIEPLARKA | B-12 | 1 | 3 |  |  |  |
| 6 | DEJONIZATOR | POLWATER DL2 | 1 | 3 |  |  |  |
| 7 | DENSYTOMETR | DENSIMAT 99234 | 3 | 3 |  |  |  |
| 8 | INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY | STABILI THERM 162 EB1-INC 230V UN | 1 | 3 |  |  |  |
| 9 | INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY | EB280 | 1 | 3 |  |  |  |
| 10 | INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY | COMPACT 18 | 1 | 3 |  |  |  |
| 11 | KRAJALNICA | 310P2 | 1 | 3 |  |  |  |
| 12 | ŁAŹNIA WODNA | WBT W22 | 1 | 3 |  |  |  |
| 13 | MIESZADŁO UNIWERSALNE | UMH-5R | 1 | 3 |  |  |  |
| 14 | MIKROSKOP | NIKON ECLIPSE E200 | 1 | 3 |  |  |  |
| 15 | MIKROSKOP | ZEISS PRIMO STAR PAKIET4 | 1 | 3 |  |  |  |
| 16 | MIKROSKOP | ARIO SCOPE A.1 | 1 | 3 |  |  |  |
| 17 | MIKROSKOP | BIOLAR SK14 | 1 | 3 |  |  |  |
| 18 | PHMETR | CP-411 | 1 | 3 |  |  |  |
| 19 | PIPETA | HIRSCHMANN LABOPETTE | 1 | 3 |  |  |  |
| 20 | PIPETA | MEDLAB MLPETTE-V | 1 | 3 |  |  |  |
| 21 | PIPETA | BIOHIT PROLINE 720020 | 4 | 3 |  |  |  |
| 22 | PIPETA | PIPETTE 145G- | 2 | 3 |  |  |  |
| 23 | PIPETA | PIPETTE 280G+ | 2 | 3 |  |  |  |
| 24 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | SH3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 25 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | SH96 | 1 | 3 |  |  |  |
| 26 | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | LK-1 | 1 | 3 |  |  |  |
| 27 | SUSZARKA | SLW115 STD | 1 | 3 |  |  |  |
| 28 | SUSZARKA | LDO-10E | 1 | 3 |  |  |  |
| 29 | SZAFA NA FORMALINĘ | FC1200/FW | 1 | 3 |  |  |  |
| 30 | TERMOSTAT | TBU-5 | 1 | 3 |  |  |  |
| 34 | WIRÓWKA | MPW-251 | 1 | 3 |  |  |  |
| 32 | WIRÓWKA CYTOLOGICZNA | CYTOSPIN 4 | 1 | 3 |  |  |  |
| 33 | WYTRZĄSARKA | UNIMAX 1010 | 1 | 3 |  |  |  |
| 34 | WYTRZĄSARKA | VORTEX | 2 | 3 |  |  |  |
| 35 | WYTRZĄSARKA | UNIMAX 1010 | 1 | 3 |  |  |  |
| 36 | WYTRZĄSARKA | HELMER PF15I | 1 | 3 |  |  |  |
| 37 | ZEGAR CYFROWY | ZL-02 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM ogółem pozycje od 1 do 6 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 3- Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Aparaty EKG

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 21 | x | x | x | x |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 21 | x | x | x | x |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 21 | x | x | x | x |
|  | Cena jednej roboczo - godziny | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2.Naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabla pacjenta od aparatu EKG | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu |  | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | APARAT EKG | ASCARD B/56 MODEL B | 1 | 3 |  |  |  |
| 2 | APARAT EKG | ASCARD B56/A | 1 | 3 |  |  |  |
| 3 | APARAT EKG | ASCARD GOLD 3 | 8 | 3 |  |  |  |
| 4 | APARAT EKG | ASCARD MR BLUE | 5 | 3 |  |  |  |
| 5 | APARAT EKG | ASCARD MR GREEN 2 | 1 | 3 |  |  |  |
| 6 | APARAT EKG | ASCARD ORANGE | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | APARAT EKG | BTL-08 LC | 1 | 3 |  |  |  |
| 8 | APARAT EKG | BTL-08 MT PLUS ECG | 1 | 3 |  |  |  |
| 9 | APARAT EKG | CARDIMAX FX7202 | 1 | 3 |  |  |  |
| 10 | APARAT EKG | CARDIOVIT FT-1 | 1 | 3 |  |  |  |
| 11 | APARAT EKG | ELI 350 | 1 | 3 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM POZ 1-3 |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 4- Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego firmy Famed-Żywiec

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | Szt | 21 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt | 21 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt | 21 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | Szt | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 2. Łóżka porodowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie silnika do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zamontowanie silnika po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż całości napędu do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości napędu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie prób, regulacja całości | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sterowania elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa siłowników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Stoły zabiegowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż stołu z siłownikami z podstawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju i tłoków | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja pompy wraz z jej demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja układów sterowania stołu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju z czyszczeniem zbiornika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości po naprawie i regulacja | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja zacisków | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu sterowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja ustawień | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i wymiana mikrowyłączników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4.Stoły operacyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów stołu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego z docieraniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektromechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości, przeprowadzenie prób | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika pneumatycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5.Fotele ginekologiczne, do dializ, zabiegowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów fotela | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana paska napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja podgłówka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa podgłówka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika kontaktronowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 6. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | FOTEL DO DIALIZ | FK-01M | 5 | 3 |  |  |  |
| 2 | FOTEL DO DIALIZ | FK-04 | 7 | 3 |  |  |  |
| 3 | FOTEL GINEKOLOGICZNY | FAMED | 1 | 3 |  |  |  |
| 4 | ŁÓŻKO PORODOWE | LM-01.1 | 3 | 3 |  |  |  |
| 5 | ŁÓŻKO PORODOWE | LM-01.3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 6 | STÓŁ OPERACYJNY | PS-04 | 4 | 3 |  |  |  |
| 7 | STÓŁ ZABIEGOWY | FS2-1 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM POZ 1-3 |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.5  do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 5- Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego firmy Mindray

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Kardiomonitor, PULSOKSYMETR |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu zasilania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu testerem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | KARDIOMONITOR | IMEC12 | 8 | 3 |  |  |  |
| 2 | KARDIOMONITOR | IMEC7 | 5 | 3 |  |  |  |
| 3 | KARDIOMONITOR | IPM9800 | 5 | 3 |  |  |  |
| 4 | KARDIOMONITOR | PM6000 | 2 | 3 |  |  |  |
| 5 | KARDIOMONITOR | PM7000 | 1 | 3 |  |  |  |
| 6 | KARDIOMONITOR | PM9000 | 8 | 3 |  |  |  |
| 7 | KARDIOMONITOR | UMEC-15 | 1 | 3 |  |  |  |
| 8 | PULSOKSYMETR | PM 60 | 12 | 3 |  |  |  |
| 9 | PULSOKSYMETR | VS 800 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.6 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 6- Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego - Kardiomonitory

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Kardiomonitor |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu zasilania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu testerem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | KARDIOMONITOR | CMS8000 | 13 | 3 |  |  |  |
| 2 | KARDIOMONITOR | PC900 | 1 | 3 |  |  |  |
| 3 | KARDIOMONITOR | G3C | 3 | 3 |  |  |  |
| 4 | KARDIOMONITOR | UT4000F | 5 | 3 |  |  |  |
| 5 | KARDIOMONITOR | HP | 1 | 3 |  |  |  |
| 6 | KARDIOMONITOR | INTELLIVUE MP30 | 1 | 3 |  |  |  |
| 7 | KARDIOMONITOR | SURESIGNS VM6 | 1 | 3 |  |  |  |
| 8 | KARDIOMONITOR | PROPAQ CS 242 | 1 | 3 |  |  |  |
| 9 | KARDIOMONITOR | PROPAQ 202 | 3 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.7 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 7 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego - Kardiotokografy

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. KARDIOTOKOGRAF |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu zasilania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu testerem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | KARDIOTOKOGRAF | BD4000XS | 2 | 3 |  |  |  |
| 2 | KARDIOTOKOGRAF | EDAN F9 | 2 | 3 |  |  |  |
| 3 | KARDIOTOKOGRAF | M 1351A | 2 | 3 |  |  |  |
| 4 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID FM830 | 1 | 3 |  |  |  |
| 5 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID TEAM DUO | 2 | 3 |  |  |  |
| 6 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID TEAM STANDARD | 1 | 3 |  |  |  |
| 7 | KARDIOTOKOGRAF | SONICAID TEAM-ENH | 1 | 3 |  |  |  |
| 8 | KARDIOTOKOGRAF | TEAM 3 | 1 | 3 |  |  |  |
| 9 | TELEMETRIA KTG Z GŁOWICAMI TOCO I CARDIO | FREEDOM | 2 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 8 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Lampy operacyjne, zabiegowe, do fototerapii, bakteriobójcze

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Lampy operacyjne, zabiegowe, do fitoterapii, bakteriobójcze |  |  |  |
|  | Wymiana jednej żarówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednej oprawki żarówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu ustawienia ogniska | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej w lampie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zasilacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa lub wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lustra odblaskowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtra cieplnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szyby | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wtyku obrotowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja hamulców | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | FAMED | 1 | 3 |  |  |  |
| 2 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | JEZDNA | 1 | 3 |  |  |  |
| 3 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | NBV 2X30 | 12 | 3 |  |  |  |
| 4 | LAMPA BAKTERIOBÓJCZA | NBVE 60/30 | 7 | 3 |  |  |  |
| 5 | LAMPA BILIRUBINOWA DO FOTOTERAPII | UNIMED LF-01A | 2 | 3 |  |  |  |
| 6 | LAMPA DO FOTOMETRII | BILIBED | 1 | 3 |  |  |  |
| 7 | LAMPA DO FOTOTERAPII | MAVI LED 30220 | 1 | 3 |  |  |  |
| 8 | LAMPA DO FOTOTERAPII | MEDELA | 1 | 3 |  |  |  |
| 9 | LAMPA DO FOTOTERAPII | NEO BLUE | 2 | 3 |  |  |  |
| 10 | LAMPA OPERACYJNA | AURINIO L160/120 | 2 | 3 |  |  |  |
| 11 | LAMPA OPERACYJNA | CHROMOPHARE E558/E558 | 1 | 3 |  |  |  |
| 12 | LAMPA OPERACYJNA | CHROMOPHARE E668 | 2 | 3 |  |  |  |
| 13 | LAMPA OPERACYJNA | HANALUX 2003I/2005I | 3 | 3 |  |  |  |
| 14 | LAMPA OPERACYJNA | HANALUX 2005/2003 KRH | 1 | 3 |  |  |  |
| 15 | LAMPA OPERACYJNA | MEDILUX TYP BHC-375P | 1 | 3 |  |  |  |
| 16 | LAMPA ZABIEGOWA | 1/OGNISKOWA BH132 | 1 | 3 |  |  |  |
| 17 | LAMPA ZABIEGOWA | B-200 | 1 | 3 |  |  |  |
| 18 | LAMPA ZABIEGOWA | BERCHTOLD CHROMOPHARE | 1 | 3 |  |  |  |
| 19 | LAMPA ZABIEGOWA | BHC175 | 6 | 3 |  |  |  |
| 20 | LAMPA ZABIEGOWA | LB.01.03 | 1 | 3 |  |  |  |
| 21 | LAMPA ZABIEGOWA | LB.01.2 | 1 | 3 |  |  |  |
| 22 | LAMPA ZABIEGOWA | MARLED E3D | 4 | 3 |  |  |  |
| 23 | LAMPA ZABIEGOWA | MEDILUX BHC-175 | 13 | 3 |  |  |  |
| 24 | LAMPA ZABIEGOWA | PENTALED 12 | 1 | 3 |  |  |  |
| 25 | LAMPA ZABIEGOWA | PH-121.1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 26 | LAMPA ZABIEGOWA | SATURNO LED | 1 | 3 |  |  |  |
| 27 | LAMPA ZABIEGOWA | SIM LED 3500+ | 1 | 3 |  |  |  |
| 28 | LAMPA ZABIEGOWA NA STATYWIE | ALVO 6-02-05 | 2 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 9 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego firmy Linet

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Łóżka szpitalne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie silnika do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zamontowanie silnika po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż całości napędu do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości napędu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie prób, regulacja całości | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sterowania elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa siłowników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ALTURA | 35 | 3 |  |  |  |
| 2 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ALTURA THEMA | 13 | 3 |  |  |  |
| 3 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ELEGANZA | 40 | 3 |  |  |  |
| 4 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ELEGANZA 1 | 54 | 3 |  |  |  |
| 5 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | ELEGANZA2 | 20 | 3 |  |  |  |
| 6 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | LATERA THEMA | 3 | 3 |  |  |  |
| 7 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | NOVOS | 30 | 3 |  |  |  |
| 8 | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE Z RAMĄ ORTOPEDYCZNĄ | NOVOS | 12 | 3 |  |  |  |
| 9 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | ELEGANZA 3XC | 13 | 3 |  |  |  |
| 10 | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | MULTICARE | 4 | 3 |  |  |  |
| 11 | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | VIRTUOSO | 5 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.10 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 10 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Pompy infuzyjne i stacje dokujące firmy Medima

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Pompy infuzyjne, stacje dokujące |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła w pompie infuzyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatora oraz ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i programowanie pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | POMPA INFUZYJNA | MEDIMA S1 | 136 | 2 |  |  |  |
| 2 | POMPA INFUZYJNA | MEDIMA S2 | 35 | 2 |  |  |  |
| 3 | POMPA INFUZYJNA | MEDIMA S300 | 15 | 2 |  |  |  |
| 4 | STACJA DOKUJACA | DS204 | 1 | 2 |  |  |  |
| 5 | STACJA DOKUJACA | DS206 | 2 | 2 |  |  |  |
| 6 | STACJA DOKUJACA | DS4 | 2 | 2 |  |  |  |
| 7 | STACJA DOKUJACA | DS6 | 9 | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.11 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 11 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – stoły operacyjne, zabiegowe

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Stoły zabiegowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Demontaż stołu z siłownikami z podstawy | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju i tłoków | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja pompy wraz z jej demontażem i montażem | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regulacja układów sterowania stołu | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju z czyszczeniem zbiornika | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości po naprawie i regulacja | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja zacisków | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu sterowania | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regulacja ustawień | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i wymiana mikrowyłączników | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | 3.Stoły operacyjne |  |  |  |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wraz z demontażem i montażem | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów stołu | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego z docieraniem | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektromechanicznego | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości, przeprowadzenie prób | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika pneumatycznego | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 4. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | STÓŁ OPERACYJNY | EMERALD | 1 | 3 |  |  |  |
| 2 | STÓŁ OPERACYJNY | ST3E | 1 | 3 |  |  |  |
| 3 | STÓŁ ZABIEGOWY | ALVO MENUET 400 | 1 | 3 |  |  |  |
| 4 | STÓŁ ZABIEGOWY | AMBER | 2 | 3 |  |  |  |
| 5 | STÓŁ ZABIEGOWY | ONYX | 2 | 3 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.12 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 12 - Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego – Pompy infuzyjne objętościowe

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 21 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Pompy infuzyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła w pompie infuzyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatora oraz ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i programowanie pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 | POMPA INFUZYJNA | PLUM 360 | 3 | 3 |  |  |  |
| 2 | POMPA INFUZYJNA | PLUM A+ | 29 | 3 |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO 3 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.13 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet 13 Świadczenie usług w zakresie przeglądów i napraw sprzętu medycznego

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Ryczałt za podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | X | x | X | X | X | X |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 | Aparatura Wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.1 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  |  | x | x | X |  |  |  |
| 2. Ryczałty za typowe naprawy aparatury elektronicznej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektromagnesu dozownika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika w inkubatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika w inhalatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa włącznika nożnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 3. Aparaty do mierzenia ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Naprawa aparatu MCK zegarowego lub rtęciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa aparatu MCK elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 4. Łóżka szpitalne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie silnika do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zamontowanie silnika po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż całości napędu do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości napędu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie prób, regulacja całości | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sterowania elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa siłowników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 5. Ssaki |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie i naprawa pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie i naprawa pompy elektrycznej AMO, aspiratora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układów elektronicznych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworów zabezpieczających | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż i przeprowadzenie prób | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Czyszczenie filtrów przepływomierzy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa napędu sprzęgła | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa uchwytu strzykawek HSG itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk silnika, pompy, przekładni, itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 6. Pompy infuzyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła w pompie infuzyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatora oraz ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i programowanie pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 7. Reduktory |  |  |  |
|  | Naprawa reduktora tlenu | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Naprawa reduktora tlenu dwustopniowego | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przepływomierzy tlenu | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 8.Laryngoskop |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa łyżki laryngoskopu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rękojeści laryngoskopu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 9.Wiertarka, piła chirurgiczna |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłacznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa szczotkotrzymacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szczotek | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kątnicy i prostnicy wiertarki pneumatycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rekawa | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 10.Inhalator |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rezonatora lub rozpylacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika inhalatora pneumatycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy pneumatycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana membran | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tłoka inhalatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości oraz regulacja rozpylacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 11.Detektor tętna płodu |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy kardio | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy toko | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rejestratora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Programowanie aparatu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości aparatu oraz testowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 12. Respiratory |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja reduktora tlenu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja lub naprawa układu sterownika mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zastawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana uszczelek i membran - komplet | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworka logiczno-pneumatycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana worka lub mieszka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja czasownika lub innego układu sterowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana drenów i czujników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu pacjentów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja układu dozującego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa nawilżacza lub nebulizatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworów z wymianą filtrów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Razem | X | X | X |  |  |  |
| 1. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Sztuki | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto | STAWKA podatku VAT | Cena brutto |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | X |  |  |  |
|  | Razem OGÓŁEM POZYCJE OD 1 DO13 |  |  |  |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-73020, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału 
w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument 
i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

………………………………………………………………………........................................................

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3a do SIWZ

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn „Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …….....……. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że 
w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ USŁUG

postępowanie przetargowe pn „Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

| L .p. | Przedmiot umowy | Nazwa i adres Zamawiającego | Data wykonania | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wykonanie od dzień, miesiąc, rok | Zakończenie do dzień, miesiąc, rok |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

UWAGA: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do wykazu załączył dowody potwierdzające, że usługi zawarte w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

......................, data …………2020 r.

___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub osoby/osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy*

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 5 do SIWZ

oświadczenie

o przynależnoścI / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Składając ofertę w postępowaniu na dostawę pn. „Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-73/2020

oświadczam/y, że w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634):

- nie należę do żadnej grupy kapitałowej

- nie należę do tej samej grupy kapitałowej

- należę do tej samej grupy kapitałowej,

- wobec wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| ….. |  |  |

Na potwierdzenie, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia w załączeniu przekazuję ………………………………

UWAGA: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji,
 o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu poniższe oświadczenie (oświadczenie może być złożone wraz z ofertą tylko w przypadku określonym w punkcie 1).

| ................................................. | ................................................. |
| --- | --- |
| miejscowość, data | podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy |

Załącznik nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu ............................  w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a firmą

reprezentowaną przez:

............................................................................

zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług serwisowych tj.  okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust.1 w związku z art. 40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

§1.

- Przedmiotem niniejszej umowy są „Świadczenie usług serwisowych tj. okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikające z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”. Zakres i częstotliwość świadczonych usług szczegółowo określone zostały przez Zamawiającego w załącznikach do niniejszej umowy:

  - „Formularz ofertowy” - załącznik nr 2,

  - „Formularz cenowy”- załącznik nr 2.1-2.13

  - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia- załącznik nr 1

które stanową integralną część niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w pełnej zdolności techniczno-eksploatacyjnej użytkowanego przez Zamawiającego sprzętu medycznego, poprzez:

      - systematyczne przeprowadzanie przeglądów techniczno-eksploatacyjnych sprzętu              medycznego wymienionego w załączniku nr 2.1 -Formularz Cenowy, stanowiącym załącznik do umowy na podstawie comiesięcznych zleceń wystawianych przez Zamawiającego. Przez przegląd techniczny rozumie się wykonanie czynności przeglądowo-konserwacyjnych na podstawie instrukcji serwisowej, w terminie i zakresie określonym przez producenta urządzenia, w trakcie którego usunięte zostaną usterki w działaniu urządzenia.

b)   wydawanie orzeczeń technicznych, dot. przeglądanego sprzętu medycznego .

- Aktualizacja załącznika 2.1- Formularz Cenowy dokonywana będzie przez strony w formie:

a)	skreślenia z wykazu na podstawie orzeczenia technicznego stwierdzającego, że sprzęt nie

nadaje się do dalszej eksploatacji,

b) włączenia do wykazu nowego zakupionego sprzętu (po okresie gwarancji) na podstawie protokołów odbioru technicznego lub innych dokumentów w odniesieniu do sprzętu przyjętego do eksploatacji.

- Wykonanie usługi, o której mowa w ust. 1 następować będzie sukcesywnie, stosownie do potrzeb Zamawiającego. Warunkiem przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji umowy po jej podpisaniu, jest wystawienie przez Zamawiającego comiesięcznego pisemnego zlecenia.

- W zależności od potrzeb Zamawiający może ograniczyć zakres wykonywanej usługi, o której mowa w ust. 1. Ograniczenie przedmiotu umowy nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonany przedmiot umowy. W przypadku ograniczenia przedmiotu umowy w stosunku do określonej w dokumentach, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenia.

- W przypadku, gdy w okresie obowiązującej umowy dla innych urządzeń będących w posiadaniu Zamawiającego, a nie wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, wygaśnie okres obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji, wówczas, po tym okresie Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia na podstawie udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1. pkt  6 ustawy Pzp po cenach jednostkowych z oferty z dnia .....................................

§ 2.

- Usługi objęte niniejszą umową Wykonawca wykona przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu 
i materiałów.

- Wykonawca wykona usługi w zakresie objętym umową w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający zapewni swobodny dostęp do sprzętu medycznego będącej przedmiotem umowy, 
w celu wykonania przeglądu lub naprawy.

- W przypadku konieczności wykonania naprawy w siedzibie Wykonawcy, transport zapewnia Zamawiający.

- Zamawiający pokryje koszt zakupionych części, podzespołów i zespołów użytych do naprawy lub wymienionych w trakcie przeglądu sprzętu.

- Wymontowane części, podzespoły lub zespoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu na podstawie zapisu w karcie pracy.

- Na etapie diagnozowania uszkodzenia Wykonawca zobowiązany jest określić termin usunięcia uszkodzenia.

- Zgłoszenia awarii sprzętu, lub konieczność wykonania naprawy dokonywane będą telefonicznie na wskazany przez Wykonawcę numer telefonu komórkowego i stacjonarnego.

- Strony ustalają, że zgłoszenia naprawcze będą przyjmowane bezpośrednio z komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których znajduje się sprzęt medyczny.

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania zgłoszonej naprawy w ciągu ............. godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku.

- Potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy, wypełniona przez pracownika Wykonawcy, na której upoważniony pracownik komórki organizacyjnej Zamawiającego potwierdzi fakt wykonania usługi przez złożenie podpisu i przyłożenie pieczątki jednostki na rzecz, której wykonana została usługa.

- Na karcie pracy odnotowana będzie ilość użytych materiałów i części z odnotowaniem części przekazanych Zamawiającemu pochodzących z demontażu, oraz wpisane: nazwa i typ sprzętu, numer fabryczny i numer inwentarzowy.

- Zakres naprawy i użyte do naprawy części będą każdorazowo odnotowane w Paszporcie Technicznym Urządzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu niniejszej umowy przez wykwalifikowany personel Wykonawcy.

§ 3.

  - Koszty usług objętych umową będą obliczane według cen podanych w formularzy cenowym –stanowiącym załącznik do formularza cenowego.

  - Przeglądy i naprawy typowe nie obejmują kosztów materiałów zużytych do naprawy.

  - Wykonawca udziela 90 dni gwarancji na wykonaną usługę

  - Gwarancja na użyte do naprawy części, podzespoły i zespoły jest równa okresowi gwarancji udzielonej przez ich producenta lub dostawcę.

§ 4.

- Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień 
§ 4 ust. 3 i 4.

- Umowa wygaśnie przed terminem określonym w ust. 1 w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, który został wykonany, przed upływem okresu obowiązywania umowy, osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 2.

- W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 1 wartość nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2, umowa może być przedłużona - w drodze aneksu do umowy o maksymalnie dwa miesiące, jednak nie dłużej niż do zrealizowania przedmiotu umowy odpowiadającego wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy.

§ 5.

Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy oraz uprawnionymi do podpisywania protokołów odbioru są:

- ze strony Zamawiającego – ………………………………… tel. ……………………...……….,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………...……

- ze strony Wykonawcy – ………………………………………., tel. ……………………...……......….,

e-mail: ………………………………………………………………………………………………...…...

§ 6.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne jest na podstawie faktury VAT w oparciu o ceny podane Formularzu Cenowym lub w przypadku prac nie ujętych w wykazie  
w oparciu o stawkę godzinową i liczbę przepracowanych godzin potwierdzone przez Zamawiającego w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr .......................................................................................................

- Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy wynosi ..............................zł brutto (słownie złotych:) w tym podatek VAT, wynagrodzenie netto ..........

- W razie zmiany wysokości podatku VAT zmianie podlega cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian.

- Zapłatę wynagrodzenia uznaje się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku nieterminowej reakcji Wykonawcy na zgłoszenia Zamawiającego w zakresie konieczności napraw lub konserwacji, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność do czasu wykonania tej usługi.

- W przypadku nieterminowej płatności przez Zamawiającego, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy :

    - w wysokości 20 % niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

    - w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do zgłoszonych napraw 
i konserwacji w stosunku do terminów określonych w § 2 ust. 10 umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia Wykonawcy , o którym mowa w  § 6.

§ 8.

- Każda ze stron, może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym z powodu niedotrzymania przez drugą stronę istotnych warunków umowy oraz w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

- Odstąpienie od wykonania umowy wymaga formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdy w wyniku odstąpienia od umowy, termin jej rozwiązania nie przypada na koniec miesiąca kalendarzowego, za ostatni miesiąc, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyliczone proporcjonalnie do ilości dni w ostatnim miesiącu obowiązywania umowy, w których Wykonawca faktycznie wykonywał przedmiot zamówienia.

- Poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Zamawiający może w szczególności odstąpić od umowy w przypadku, gdy:

  - co najmniej trzykrotnie Wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminach określonych w § 2 ust. 10 niniejszej umowy, albo

  - opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekracza łącznie 7 dni.

5.  Zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 9.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia niżej podanych okoliczności:

  - W zależności od potrzeb Zamawiający może ograniczyć zakres wykonywanej usługi, o której mowa w § 1 ust. 1. Ograniczenie przedmiotu umowy nastąpi poprzez jednostronne oświadczenie Zamawiającego. W przypadku wycofania z eksploatacji urządzenia ujętego 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy urządzenie to zostanie wykreślone z tego załącznika.

  - Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian, zmianie ulega cena brutto

  - Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  - Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

  - Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

  - Konieczności przesunięcia terminów umownych, jako następstwa okoliczności, których nie                                                                                  można było przewidzieć, a wynikających:

a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie usług, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

b) z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody      w znacznych rozmiarach.

  - W przypadku zmiany bądź rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności zmiany w ilościach zamówionych usług.

W tym przypadku Zamawiający może dokonywać zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami wymienionymi w załączniku do umowy „Formularz cenowy”, a Wykonawca ma obowiązek wykonać usługę po cenie jednostkowej wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Strony umowy obowiązuje limit maksymalnej wartości umowy.

- Zmiana umowy wynikająca z zapisów ust. 2. pkt. 2.3-.2.5 będzie mogła być dokonana 
w przypadku, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować Zamawiającemu wpływ ww. zmian na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia. Każda zmiana kwoty wynagrodzenia Wykonawcy będzie musiała być poparta odwołaniem się Wykonawcy do stosownych wyliczeń, które przybiorą postać dokumentów załączonych do umów.

- O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien jest poinformować Zamawiającego pisemnie wraz ze stosownym uzasadnieniem.

4.   Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

5.  Obniżenie cen wykonani usług może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego ani sporządzania aneksu.

6. Wszelkie zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 5.

§ 10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- W przypadku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, iż przy wykonaniu przedmiotu zamówienia posłuży się podwykonawcą, Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie działania podwykonawców. Wykonawca nie będzie mógł powierzyć realizacji umowy podwykonawcy, jeżeli nie wskazał w złożonej ofercie, iż zamierza powierzyć realizację przedmiotu zamówienia podwykonawcy.

- Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku, gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego oraz według przepisów prawa polskiego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(j.t.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579).

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy

- Kserokopia załącznika  „ Formularz cenowy ”

- Kserokopia załącznika „ Formularz oferty ”

ZAMAWIAJĄCY:                 	        		                                                          WYKONAWCA:

| Oświadczenie wykonawcy |
| --- |
|  | wiElospecjalistyczny szpital spzoz w nowej soli | M - 270 |
|  |  | Wydanie: 01 |
|  |  | Ważne od: 01.09.2018r. |

Nazwa firmy: ...................................................................

Adres:..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel:..............................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu ZA/I/01 Instrukcja dla dostawców usług – wykonawców dot. ochrony środowiska, opisującego zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej Instrukcji jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia ........................................z dnia ....................................).

...............................................                         ........................................................

Miejscowość i data                                       Czytelny podpis Wykonawcy 
                                                                           lub osoby reprezentującej

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

# Załącznik  Nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Nazwa i adres Wykonawcy:

..............................................

..............................................

..............................................

Ja/my niżej podpisany/ni ………………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwisko i imię osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego)

zobowiązuje się do oddania na potrzeby wykonania zamówienia pn: ...................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………

następującemu wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy)

...................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

następujących zasobów (np. doświadczenie, potencjał techniczny i ekonomiczny:

……………………………………………………………………………………………………………………………....……

………………………………………………………………………………………………………………………….......……

Oświadczam, iż :

    - udostępniam Wykonawcy ww. zasoby w następującym zakresie: .................................................................

    - sposób wykorzystania udostępnionych przez mnie zasobów będzie następujący: ........................................

    - charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ........................................................

    - zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówień będzie następujący: .....................................................

    - okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: .................................................

miejscowość, dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka imienna osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu trzeciego – udostępniającego)

# Załącznik Nr 8 do SIWZ

WYKAZ CZĘŚCI ZamÓWIENA, KTÓRĄ WYKONANIE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM

Przystępując do postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn „Usługi okresowego odbioru, transportu i unieszkodliwiana odpadów medycznych wytworzonych na rzecz Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli”.

Oświadczamy, iż w ww postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powierzę/my podwykonawcom  następującą część zamówienia:

- Wykaz części zamówienia, którą Wykonawca  zamierza powierzyć podwykonawcom

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………..

dnia ..........................

..............................................................................

(podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby upoważnionej

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest wpisać szczegółowo  powierzone części , które zamierza powierzyć. Gdy przedmiot zamówienia realizowany będzie  tylko przez Wykonawcę (bez udziału podwykonawcy ) wpisać nie dotyczy.

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić