WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 25.05.2018r.

Znak sprawy: DZP-280-32/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa sprzętu (dreny, rurki intubacyjne i in.) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017r., poz.1579 z późn. zm.)  w związku z wpłynięciem pytań  do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Pakiet nr 1, poz. 3: Czy Zamawiający dopuści zbrojone rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości w postaci grubego, czarnego ringu dookoła rurki i prowadnicą w środku?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert.

2. Pakiet nr 1, poz. 1-3: Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

3. Pakiet nr 1, poz. 1-2:  Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

4. pakiet I pozycja 43  : Czy Zamawiający dopuści cewniki dwuświatłowe, poliuretanowe wykonane z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewniki o przekroju 12 FR i długościach 15 cm, 17 cm, 20 cm, 25 cm oraz 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm do wyboru przez Zamawiającego z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowane tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalne dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 43 z pakietu I i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

6. Dotyczy pakiet 1, Poz 6: Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarach 6.0-9.0 co 0,5? Pozstałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza rurki jak w pytaniu. Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów treści SIWZ.

7. Poz 35: Czy Zamawiajacy zgodzi się na wyłączenie Zestawów do sosbnego pakietu? Wyłączenie takie umożliwi większej liczbie oferentów złożyć korzystną cenow oferte Zamawiającemu.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr I, poz 4 i 5 do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego  najkorzystniejszej oferty.

Odp. Nie, Zamawiający nie dopuszcza.

9. Dotyczy pakietu I: Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do oddzielnego pakietu pozycji numer 36 w pakiecie I, oraz utworzenie dla niej odrębnego pakietu.

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy pakiet 1: W związku z wymogiem pkt XII ppkt 2.1 zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody  na przedstawienie wykazu dostaw na sprzęt medyczny o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na przedstawienie wykazu dostaw na sprzęt medyczny            o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Zamawiający wprowadzi zmianę do zapisów treści SIWZ.

11. Dotyczy pakiet 1 poz 35: Czy Zamawiający dopuści zestaw do wykonywania tracheostomii przezkrtaniowej zawierający igłę do nakłucia wstępnego oraz rurkę prostą 8,5 mmm?

Odp. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody.