WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 19.11.2018r.

Znak sprawy: DZP-280-69/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Sukcesywna dostawa zamkniętych systemów próżniowych do pobierania krwi do badań laboratoryjnych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).) w związku z wpłynięciem pytań  do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Dotyczy wymagań Zamawiającego pkt.14, załącznik 2.1 do SIWZ

1.Czy Zamawiający odstąpi od wymogu jednego producenta i w przypadku, gdy elementy systemu pochodzą od różnych producentów, czy Zamawiający będzie wymagał dołączenia oświadczenia od producentów poszczególnych elementów potwierdzających wzajemną kompatybilność złożonego zestawu/ systemu ?

Odp. Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę do treści zapisów SIWZ.

Dotyczy wymagań Zamawiającego pkt.3, załącznik 2.1. do SIWZ oraz pozycja 1 formularza cenowego

2.Czy Zamawiający dopuści w pkt.3  załącznik 2.1. do SIWZ, poz. 1 formularza cenowego   probówki plastikowe do OB. wykonane z PP (polipropylenu).

Uzasadnienie: PP (polipropylen) to tworzywo sztuczne, które ze względu na swoje właściwości jest optymalne do produkcji probówek próżniowych o niestandardowych wymiarach  jakimi charakteryzują się probówki do pomiaru OB. metodą  logarytmiczną. PP odpowiada za utrzymanie stałego stężenia odczynnika wewnątrz probówki poprzez zapobieganie jego  wyparowaniu, tym samym użytkownik ma pewność  o zachowaniu prawidłowego stosunku ilości pobranej krwi od pacjenta do ilości odczynnika znajdującego się w probówce (gdzie stosunek ten powinien wynosić 4:1). Ponadto oferowane przez nas probówki mają dłuższą datę przydatności do użycia, która wynosi 12 miesięcy.

Odp. Tak.

Dotyczy wymagań Zamawiającego pkt.10, załącznik 2.1 do SIWZ oraz pozycja 15 formularza cenowego

3.Czy Zamawiający dopuści igły systemowe z pozycji 15 w formularzu cenowym, które nie posiadają ultra cienkiej ściany igły?

Uzasadnienie:

Igły 0,9 ze względu na swój rozmiar nie maja konieczności posiadania ultra cienkiej ścianki igły.

Odp. Tak, Wykonawca może napisać, której części dotyczy załącznik.

Powyższe wyjaśnienie jest integralną częścią SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę                        z uwzględnieniem powyższego.