WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 26-03-2018r.

Znak sprawy: DZP-282-1-13/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPISÓW ZPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  (1)

w postępowaniu o udzielenie  zamówienia publicznego o wartości  poniżej 30 000 euro na podstawie 
art.4 ust.8 ustawy  z dnia 29 stycznia  2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2017 r. , poz. 1579
 z późń.zm) pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku ( kaczki, baseny, miski z masy papierowej )  na potrzeby  Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego WS SP ZOZ    w Nowej Soli”.

Pytanie 1

Poz.1  Czy zamawiający dopuści kaczkę wykonaną z pulpy celulozowej o wymiarach:

Dł. - 250 mm; Szer. – 110 mm; Wys. – 120 mm; Poj. – 800 ml; pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź

Nie ,Zamawiający nie wyraża zgody  na dopuszczenie przedmiotu zamówienia  - kaczki z opisem 
i wymiarami  o jakich mowa w pytaniu.

Pytanie 2

Poz.2. Czy zamawiający dopuści basen z pulpy celulozowej o wymiarach 38 cm x 29 cm x 9,5 cm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź

Nie ,Zamawiający nie wyraża zgody  na dopuszczenie przedmiotu zamówienia  - basen  z opisem 
i wymiarami,  o jakich mowa w pytaniu.

Pytanie 3

Poz.3.Czy zamawiający dopuści podstawę basenu 2litry o wymiarach: 480mm długość; 270mm szerokość ; 80mm wysokość?

Odpowiedź

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie podstawę  basenu, o której mowa w pytaniu.

Pytanie 4

Poz.5 Czy zamawiający dopuści miskę z pulpy o poj. 4 litry, o wymiarach 320 x 260 x 107 mm, postałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź

Nie,  Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie miski z pulpy o poj4 l, o wymiarach   jak w pytaniu.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala                             Samodzielnego  Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

Kierownik Działu Zamówień  Publicznych

Krystyna Kumek