|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-3/2021                                                                                Nowa Sól 09.03.2021r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN - na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm. ). pn.: „Dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na sale cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

I. Przedmiot  zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na sale cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zaproszenia.

3. Dostawa stołu operacyjnego wraz z instalacją, kontrolą sprawności i uruchomieniem.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, nieużywanego, nierekondycjonowanego, niedemonstracyjnego, niepowystawowego stołu (rok produkcji 2021) 
i zapewnia, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

II. Termin realizacji przedmiotu umowy:

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres max. 12 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta zawiera podpisany i wypełniony „Formularz oferty” – załącznik nr 1 oraz dokumenty:

2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

  - Opis oferowanego wyposażenia w postaci dokumentów handlowych dla oferowanego produktu: katalogu, ulotki, folderu lub instrukcji obsługi zaoferowanego stołu operacyjnego w języku polskim.

  - Deklaracje zgodności CE na przedmiot zamówienia. Deklaracja zgodności musi zawierać stwierdzenie, że proponowany asortyment jest wykonany zgodnie z Dyrektywą UE nr 93/42 
z 14.06.1993. Deklarację należy przedstawić w postaci potwierdzonej kserokopii oryginału oraz przetłumaczoną na język polski.

  - Powiadomienie/zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach  medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) – kserokopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem.

  - Okres gwarancji: min. 24 miesiące – max. 36 miesięcy

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego dotyczącym przedmiotu zamówienia.

4. Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiana/wycofanie oferty musi zostać doręczona Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.

5. Braki formalne oferty, poza „Formularzem ofertowym” podlegają uzupełnieniu również po upływie terminu do składania ofert, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia dana oferta nie może być uznana za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte 
w postępowaniu kryteria oceny ofert.

6. Zaleca się, by strony oferty były ponumerowane.

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

IV. Miejsce i termin złożenia/otwarcia ofert.

4.1. Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego, biurowiec, pok. nr 34 (Sekretariat) do dnia 17.03.2021 r.

4.2. Otwarcie ofert nastąpi 18.03.2021 r. o godz. 09.00, w pok. nr 6 - Dział Zamówień Publicznych
 (biurowiec).

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.

  - Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrzona i zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

4.5. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez otwierania.

  - Koperta z ofertą winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól i opisana : „Oferta na przedmiot zamówienia pn.: „Dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na sale cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”. Nie otwierać przed 18.03.2021 r., godz. 09:00.”

- Wyjaśnienia dot. treści zaproszenia do składania ofert.

5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert, w terminie do 15.03.2021r.

Zamawiający zamieści niezwłocznie odpowiedź na swojej stronie internetowej (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 130 000 PLN - zaproszenia do składania ofert).

5.2. Pytania należy kierować na adres Zamawiającego, e-mail : z.grubecka@szpital-nowasol.pl

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia/zmiany (przed upływem terminu do składania ofert)  treści warunków udziału w postępowaniu, wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.4. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza osobę:

Zofia Grubecka  - Dział Zamówień Publicznych, e-mail :  z.grubecka@szpital-nowasol.pl

- Kryterium oceny ofert:

- cena - 100 %

Punkty za cenę zostaną wyliczone automatycznie z następującego wzoru

najniższa cena oferty

niepodlegającej odrzuceniu

ilość punktów oferty badanej = ---------------------------------------------------    x 100 pkt x 100%

cena oferty badanej

niepodlegającej odrzuceniu

- Udzielenie zamówienia.

7.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7.2.Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 130 000 PLN – zaproszenia do składania ofert).

7.3. Zawiadomienie o wyniku postępowania zawierać będzie nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

VIII. Unieważnienie postępowania.

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

………………………………………….

(podpis Zamawiającego

Wykaz załączników do Zaproszenia do składania ofert:

1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 2

3. Projekt Umowy – załącznik nr 3

4. Szczegółowe warunki serwisu i gwarancji  - załącznik nr 4

## Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w trybie w postępowaniu o wartości poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania pn.: „Dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na sale cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:

Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tel. ................................................	fax .........................................................

e-mail: …………………….

Regon .................................................	NIP ...........................................................

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych)  ofertę w imieniu wykonawcy:

1/ ..............................................................................................................................................

2/ ..............................................................................................................................................

składamy ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu

Cena  brutto: ……………………………………………zł, 
(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto ……………………………………….………zł

2.   Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia oraz jego załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:............ (max. do 12 tygodni) od dnia podpisania umowy i otrzymania zamówienia.

- Oświadczamy, że udzielamy: ……….. (min. 24 miesiące – max. 36 miesięcy) gwarancji na wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązujemy się realizować przedmiot umowy zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz w terminach określonych w umowie.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do Zaproszenia (załącznik nr 3) i przyjmujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

- Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       .......................................................................................................................................................

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację

umowy:……………………………………....……………………………………………………………

Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

- Ogólnodostępna i bezpłatna  baza,  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS  ……………………………………………………………….

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

- Wykonawca składając ofertę wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych w rozumieniu ustawy         o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922) zawartych  w ofercie oraz                         w załącznikach do niej.

- Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w pkt. 16 przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie  usprawiedliwionego celu, jakim jest:

a)       przeprowadzenie postępowania,

b)      zawarcie i realizacja umowy,

c)       dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,

d)      przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmioty uprawnione,

e)      ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy, jako informacji publicznej.

- Zamawiający informuje iz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej  „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

  - inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, 
e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 312.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym   z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-282-3/2021 prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

15. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2021 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – parametry techniczne

„Dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na sale cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Producent: …………………………………………………………..

Kraj pochodzenia: …….……………………………………………

Oferowany model/typ: …………………………………………….

Rok produkcji fabrycznie nowe (rok produkcji 2021) : ……………………………………………

| Lp. | Opis | Wymogi graniczne TAK | Odpowiedź Wykonawcy TAK/NIE Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny. |  |  |
|  | Koła zabudowane w podstawie, nie wystające poza zarys podstawy. |  |  |
|  | Ładowarka/moduł zasilający zabudowane w obudowie stołu. |  |  |
|  | Akumulator pozwalający na przybliżony czas pracy około 2 tygodni. |  |  |
|  | Antystatyczny, wodoodporny i bezszwowy, dwuwarstwowy materac odciążający kręgosłup, łączony za pomocą ultradźwięków, nie klejony ani nie zszywany, z przeciwodleżynowej pianki poliuretanowej, zdejmowany, odporny na środki dezynfekujące, nie przepuszczający wilgoci. |  |  |
|  | Płyta stołu przezierna dla promieni RTG z możliwością swobodnej współpracy z ramieniem C. |  |  |
|  | Stół wyposażony w przesuw wzdłużny. |  |  |
|  | Szyny boczne oraz kolumna stołu wykonane z niklowo chromowej stali. |  |  |
|  | Dwa panele sterowania: panel sterowania na kolumnie, pilot zdalnego sterowania. |  |  |
|  | Panel sterowania na kolumnie wykorzystujący mechanizm dwuprzyciskowej kontroli, zabezpieczający przed przypadkową zmianą ustawień stołu. |  |  |
|  | Stół wyposażony w napęd alternatywny umożliwiający regulację wszystkich funkcji stołu, gwarantujący pracę stołu w przypadku awarii, braku prądu lub rozładowania akumulatora. |  |  |
|  | Regulacja za pomocą pilota następujących funkcji: włączanie/wyłączanie obniżenie stołu, uniesienie stołu przesunięcie wzdłużne nachylenie wzdłużne (pozycja Trendelenburga, anty – Trendelenburga) nachylenie boczne |  |  |
|  | Dodatkowe funkcje dostępne na pilocie zdalnego sterowania ustawiane jednym przyciskiem: pozycja Flex pozycja Re-flex pozycja „0” |  |  |
|  | Sygnalizacja na pilocie zdalnego sterowania oraz na panelu sterującym na kolumnie: - Sieciowego zasilania - Naładowania akumulatorów - Włączonego zasilania - Stanu blokady kół |  |  |
|  | Blat złożony z następujących elementów: podgłówek z regulacją płyta plecowa płyta siedziska podnóżki dzielone para |  |  |
|  | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji przy pomocy ogólnodostępnych środków czyszczących |  |  |
|  | Możliwość zamiany płyty podgłówka z płytami podnóżków |  |  |
|  | Wymiary stołu: - Minimalna wysokość bez materaca min 500mm - Maksymalna wysokość bez materaca min 1000mm |  |  |
|  | Możliwość uzyskanie znacznego wychylenia blatu w celu monitorowania ramieniem „C. |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min 270kg |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga. |  |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga. |  |  |
|  | Przechył boczny stołu w lewo/prawo. |  |  |
|  | Regulacja kątowa podgłówka góra/dół |  |  |
|  | Blokada podgłówka zwalniana za pomocą dźwigni na całej szerokości stołu co pozwala w łatwy sposób zmieniać położenie podgłówka z trzech stron stołu. |  |  |
|  | Regulacja kątowa płyty pleców |  |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżka |  |  |
|  | Regulacja kątowa płyt podnóżków na boki. |  |  |
|  | Wyposażenie : |  |  |
| 30. | Podpora pod rękę ruchoma w dwóch płaszczyznach (góra/dół, na boki) z uchwytami | 2 szt. |  |
| 31. | Ekran anestezjologiczny z uchwytem do szyny | 1 szt. |  |
| 32. | Pas pacjenta regulowany | 2 szt. |  |
| 33. | Klamry pasa pacjenta | 4 szt. |  |
| 34. | Misa ginekologiczna z uchwytem do szyny | 1 szt. |  |
| 35. | Wózek na akcesoria | 1 szt. |  |
| 36. | Pilot przewodowy | 1 szt. |  |
| 37. | Podpory kończyn dolnych typu GOEPEL wraz z zaciskiem mocującym – para | 2 szt. |  |

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Projekt Umowy- Projektowane postanowienia umowy

Umowa nr DZP_______/2021

W dniu ________2021 r., w Nowej Soli,

pomiędzy:

- Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

mającym swoją siedzibę przy ul. Chałubińskiego nr 7, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251723350, REGON 97074733, KRS 0000011616,

reprezentowanym przez:

1.Bożenę Osińską – Dyrektora

2.Mariusza Szymakowskiego – Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

- firmą ____________ ___________w ________, adres _________, ul. ___________, NIP _______, REGON __________, KRS _______,

reprezentowanym przez:

- ________________,

- ,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień    
             publicznych (j.t.: Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm).zawarto umowę o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy.

- Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca oświadcza, że dostarczy, zainstaluje, uruchomi, a Zamawiający oświadcza, że odbierze, za zapłatą umówionego wynagrodzenia, szczegółowo opisany w Załączniku nr 1 do SWZ, dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na salę cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli.

- Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje także:

  - udzielenie na przedmiot dostawy gwarancji,

  - zapewnienie w okresie gwarancji serwisu przedmiotu dostawy,

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiotu dostawy wskazany w ust. 1 prawidłowo oznakowany, tj. poprzez wskazanie na nazwy produktu, danych producenta, daty produkcji, numeru seryjnego lub numeru partii.

§ 2

Oświadczenia.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i odpowiednie zasoby oraz potencjał techniczny
i finansowy niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy,

  - przedmiot dostawy (w tym jego opakowanie jednostkowe, jak
i zbiorcze) jest i w chwili jego dostawy do Zamawiającego będzie dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym posiada wymagane prawem zezwolenia, badania, atesty oraz jest zgodny z bezwzględnie obowiązującymi polskimi normami i innymi przepisami prawa, w tym normami przewidzianymi przez prawo Unii Europejskiej oraz spełnia inne wymagania przewidziane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności co do składu, instrukcji, certyfikatów i oznakowania, w tym oznakowania opakowania,

  - przedmiot dostawy posiada wymagana przepisami prawa certyfikaty,
w tym certyfikat świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa,

  - przedmiotu dostawy jest i w chwili jego dostawy do Zamawiającego będzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, wyprodukowany w 2021r.,

  - przedmiotu dostawy jest i w chwili jego dostawy do Zamawiającego będzie wysokiej jakości, nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju przedmiot jest zwykle używany, jest bezpieczny, odpowiada właściwościom cechującym produkty tego rodzaju oraz odpowiada oczekiwaniom dotyczącym produktów tego rodzaju opartym na składanych publicznie zapewnieniach przez Wykonawca, producenta, dystrybutora, przedstawiciela producenta lub przedstawiciela Wykonawcy (dystrybutora), w szczególności w zapewnieniach wyrażonych w oznakowaniu przedmiotu dostawy lub reklamie odnoszącej się do właściwości przedmiotu dostawy, w tym także terminu, w jakim przedmiot dostawy mają je zachować,

  - przedmiotu dostawy, jego oznaczenia, opakowania, części składowe lub przynależności nie naruszają praw osób trzecich, w tym w szczególności praw do znaków towarowych, zastrzeżonych wzorów użytkowych, praw autorskich i patentów,

  - będzie wykonywał Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

- Zamawiający nabywa przedmiotu dostawy w celu jego wykorzystania
w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, w Dziale Położniczo – Ginekologicznym.

§3

Wykonywanie umowy – postanowienia ogólne.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wykona zamówienie, o którym mowa w § 1 Umowy na podstawie złożonego przez Zamawiającego zlecenia,

  - w terminie do 12 tygodni liczonych od dnia, w którym łącznie spełnione będą dwa warunki, podpisana zostanie z Wykonawcą Umowa oraz Wykonawca otrzymania zlecenie wskazane w pkt. a).

- Za dni robocze strony Umowy uznają dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Uprawnionymi do złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 1 są jedynie osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego lub dysponujące odpowiednim pełnomocnictwem lub upoważnieniem Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji pełnomocnictw osób składających zlecenie. Zamawiający oświadcza, że osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez niego do kontaktu z Wykonawcą oraz złożenia zlecenia, o którym mowa
w ust. 1 jest/są:

  - _________, e-mail:____, tel. ______.

  - _________, e-mail:____, tel. ______.

- Termin dostawy może zostać skrócony przez Wykonawcę w stosunku do terminu wskazanego w ust. 1, za zgodą osób wskazanych przez Zamawiającego w ust. 3. Ustalenia takie mogą być dokonane w szczególności w sposób pisemny, co najmniej w korespondencji dokonywanej pocztą elektroniczną. Jeżeli strony przewidziały w Umowie maksymalny termin realizacji zamówienia, 
a Wykonawca potwierdzi realizację zamówienia w krótszym terminie niż określony w Umowie, będzie on związany krótszym terminem dostawy.

- Zamawiający może złożyć zlecenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

- Zlecenie powinno zawierać, co najmniej określenie przedmiotu dostawy miejsce dostawy, termin dostawy oraz ceny.

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji,
w tym potwierdzenia żądanego terminu dostawy, pocztą elektroniczną na adres osób wskazanych w ust. 3. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji będzie uważany za oświadczenie Wykonawcy, iż nie ma przeszkód do wykonania zamówienia zgodnie z jego treścią i jego akceptację.

§ 4

Warunki dostawy i odbioru.

- Miejscem dostawy jest Dział Położniczo - Ginekologiczny wskazany
w zleceniu.

- Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie w godzinach i dniach funkcjonowania Działu Położniczo - Ginekologiczny.

- Wszystkie koszty oraz ryzyko związane z transportem przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą odpowiedniego
i poprawnie wystawionego zgodnie z ust. 5 poniżej dokumentu dostawy (WZ) oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że wszelkie żądane dokumenty nie mogą znajdować się wewnątrz dostarczanych towarów.

- Dokument WZ powinien zawierać co najmniej numer zlecenia Zamawiającego, numer Umowy, oznaczenie przedmiotu dostawy, ilości w jednostkach identycznych jak w ofercie Wykonawcy oraz cenę.

- Przedmiotu dostawy będzie dostarczany do miejsca dostawy zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w opakowaniach dostosowanych do właściwości przedmiotu dostawy i przy użyciu środków transportu gwarantujących zachowanie jego odpowiednich właściwości i zabezpieczających przedmiot dostawy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotu dostawy powstałe z powodu jego nienależytego oznaczenia lub opakowania.

- Do potwierdzenia dostawy przez Wykonawcę upoważnione są osoby wskazane
w § 3 ust. 3 Umowy. Dokument dostawy musi zawierać pokwitowanie przyjęcia dostawy (WZ) przez ww. osoby z wyszczególnieniem daty przyjęcia dostawy. W przypadku braku dokumentu WZ przy dostawie, Zamawiający ma prawo wygenerować dokument PZ ( Potwierdzenie odbioru Zamówienia) oraz uzupełnić go według własnego uznania. Wygenerowany oraz uzupełniony dokument PZ zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie przesłany Wykonawca i zastępuje on dokument WZ.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu dostawy
ze zleceniem lub Umową Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy i dokonać jego instalacji zgodnie z Umową,
w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego
o niezgodności. Po dostarczeniu i instalacji przedmiotu dostawy zgodnego ze zleceniem i Umową procedura odbioru zamówienia będzie kontynuowana.

- Odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 1 ust. 1 Umowy, w tym odbiór w zakresie instalacji, uruchomienia i kalibracji przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
a także w zakresie szkolenia personelu Zamawiającego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. c) Umowy nastąpi w protokole odbioru sporządzonym przez Zamawiającego i podpisanym przez Wykonawcę. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru.

§5

Cena i rozliczenia.

- Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości _________ zł brutto uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT, kwota ________, netto, kwota podatku VAT _______.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście i prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia.

- Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/faktur VAT w terminie przewidzianym niniejszą Umową, nie później jednak niż wymagają tego właściwe przepisy podatkowe.

- Wykonawca wystawia fakturę VAT w terminie 14 dni od dnia dokonani odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

- Wykonawca oświadczenie, iż fakturze VAT wskaże rachunek bankowy
o numerze: ______________________________________________________

- W przypadku zmiany rachunku wskazanego w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zmianie rachunku bankowego. Gdyby rachunek bankowy wskazany w treści tego oświadczenia był różny od numeru rachunku bankowego wskazanego w treści faktury, bieg terminu płatności rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa powyżej.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer otrzymanego zlecenia oraz numer Umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku, gdy będzie to wynikać
z obowiązujących przepisów, będzie realizować płatności za faktury
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment)
w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów
i usług. Zapłatę w ten sposób uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 5 powyżej.

- Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm ten nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kary umownej).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego (rozliczeniowego) wskazany przez Wykonawcę w ust. 6 powyżej, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu

§ 6

Gwarancja i serwis

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ______ miesięcznej gwarancji na opisany
w § 1 ust. 1 Umowy przedmiot dostawy, której bieg liczony jest od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy z adnotacją „bez zastrzeżeń”.

- Wykonawca zobowiązany jest do:

  - usunięcia wad fizycznych przedmiotu dostawy na własny koszt i ryzyko w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiający o wadzie. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia reakcji serwisu technicznego w terminie maksymalnie 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Przez reakcję serwisu technicznego Wykonawcy Strony Umowy rozumieją, minimum podjęcie przez Wykonawcę podstawowej diagnostyki przedmiotu dostawy
o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

  - wykonania na miejscu u Zamawiającego bezpłatnych przeglądów serwisowych (przeglądów technicznych) przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, pierwszy po 12 miesiącach użytkowania urządzenia, a drugi przed upływem okresu gwarancyjnego,

  - wykonania na miejscu u Zamawiającego bezpłatnie, w terminach wskazanych w pkt. a), napraw przedmiotu dostawy, o którym mowaw § 1 ust. 1 Umowy. Strony postanawiają, że w przypadku powstania konieczności wykonania naprawy przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy przed upływem okresu gwarancji przyjmuje się, że przyczyna naprawy istniała w momencie nabycia urządzenia przez Zamawiającego chyba, że Wykonawca wykaże, że przyczyna naprawy powstała z wyłącznej winy Zamawiającego,

  - zapewnienia wsparcia technicznego umożliwiającego zgłaszanie awarii i usterek oraz konsultacji telefonicznych w sprawie rozwiązywania problemów niezakwalifikowanych jako awarie lub usterki.

- W przypadku, gdy naprawa przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy ma trwać dłużej niż 7 dni kalendarzowych, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu równoważnego do przedmiotu dostawy,
o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy urządzenia zastępczego.

- Gwarancja udzielona przez Wykonawcę ulega wydłużeniu o okresy, w których Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy z uwagi na usuwanie wad lub dokonywanie napraw.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu paszportu technicznego przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
a w przypadku podejmowania przez Wykonawcę interwencji wskazanych w ust. 2 dokonywania w paszporcie technicznym odpowiednich wpisów.

- Nieusunięcie wad i niewykonanie napraw w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) uprawnia Zamawiającego do usunięcia wad lub wykonania napraw we własnym zakresie lub zlecenia usunięcia wad osobom trzecim i obciążenia kosztami ich usunięcia Wykonawcę, bez utraty praw z gwarancji. Kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 2 Umowy, obliczana będzie w takim przypadku od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt. a) powyżej do dnia usunięcia wady lub wykonania naprawy przez Zamawiającego lub wybraną przez niego osobę trzecią.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przez okres 10 lat liczonych od dnia odbioru przedmiot dostawy zapewni Zamawiającemu dostępność części zamienne przedmiotu dostaw opisanego w § 1 ust. 1 Umowy.

- Za wszelkie prace gwarancyjne wraz z dojazdem, delegacją Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat. W przypadku konieczności wykonania interwencji, o których mowa w ust. 2 w siedzibie serwisu Wykonawcy, koszty dostarczenia przedmiot dostawy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy do siedziby serwisu oraz koszty zwrotnego dostarczenia przedmiot dostawy opisanego w § 1 ust. 1 Umowy z serwisu do Zamawiającego obciążają Wykonawcę. Wszystkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym włączone są do ceny, o której mowa
w § 5 ust. 1 Umowy.

- Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 577² KC.

- Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi.

§ 7

Kary umowne

- Z tytułu nieterminowej realizacji dostawy przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy.

- W przypadku naruszenia przez Wykonawcę terminów, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 6 Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Łączna wartość naliczonych kar umownych w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedniej Stronie noty księgowej.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy z wierzytelnościami z tytułu kar umownych.

§ 8

Poufność

- Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zawarcia, treści i wykonania Umowy oraz umów zawartych
w związku z wykonaniem Umowy.

- Wszelkie informacje i dokumenty o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym lub związane z organizacją przedsiębiorstwa Strony, uzyskane przez drugą Stronę w trakcie wykonywania (obowiązywania) Umowy będą traktowane jako ścisła tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ust. z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j Dz. U. 2020 r. poz. 1913) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Strona ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną drugiej Stronie przekazaniem, ujawnieniem lub wykorzystaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, bez względu na to czy działania takie zagrażają istotnym interesom drugiej Strony.

- Strony upoważnione są do przekazania informacji dotyczących zawarcia, treści
i wykonania Umowy jedynie uprawnionym do tego organom lub instytucjom na ich żądanie.

- W związku z obowiązkiem zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa
w niniejszym paragrafie, Strona zobowiązana jest w szczególności do:

  - poinformowania swoich pracowników (i osoby wykonujące obowiązki
w ramach umów cywilnoprawnych) o poufnym charakterze przekazywanych informacji i obowiązkach Strony wynikających
z Umowy, w szczególności obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie;

  - zapewnienia przestrzegania przez swoich pracowników (i osoby wykonujące obowiązki w ramach umów cywilnoprawnych) obowiązków Strony wynikających z Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, w szczególności w zakresie zachowania w tajemnicy informacji; dla uniknięcia wątpliwości, Strony wyjaśniają, że za zobowiązania określone w niniejszej literze Strona ponosi odpowiedzialność wobec drugiej Strony zgodnie z art. 391 Kodeksu cywilnego;

  - ochrony tajemnicy informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie poprzez dołożenie, co najmniej takiej staranności, jakiej Strona dokłada w celu ochrony własnych informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa;

  - wykorzystania informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie wyłącznie w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy.

- Strony zgodnie ustalają, że obowiązki, o których mowa w niniejszym paragrafie wiążą Strony także przez okres 10 lat po rozwiązaniu Umowy, upływie okresu obowiązywania Umowy lub jej wygaśnięciu w inny sposób.

§ 9

Dane osobowe

- Dane osób wskazanych w § 3 ust. 3 Umowy są przekazywane przez Strony tylko
i wyłącznie w celu wykonania niniejszej Umowy. Strony wzajemnie zobowiązują się do poinformowania swoich pracowników zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, że ich kontaktowe dane służbowe ( imię nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej) zostały przekazane drugiej Stronie w celu realizacji Umowy.

- W przypadku gdyby wykonanie Umowy wiązałoby się z koniecznością powierzenia do przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej umowy powierzenia.

§ 10

Obowiązywanie i zmiana umowy

- Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 Umowy.

- Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym
z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające rozwiązanie Umowy
w sposób określony w zdaniu poprzedzającym przez:

  - Wykonawcę - uważa się sytuację, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy i pomimo wezwania do dokonania zapłaty z jednoczesnym wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu, Zamawiający nie dokonał zapłaty wynagrodzenia;

  - Zamawiającego - uważa się w szczególności sytuacje, gdy:

    - przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy lub sposób dostawy nie spełnia wymagań określonych w Umowie, lub

    - Wykonawca opóźnia się z realizacją chociażby dostawy o co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu wskazanego w ust. 2 pkt. b) ppkt. i), Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt odebrać od Zamawiającego przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w terminie do 14 dni oraz do wystawienia faktur korygujących.

- Wszelkie zmiany Umowy, jak też zgody, wezwania, zawiadomienia czy inne oświadczenia składane w związku z realizacją Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie wskazane w zdaniu powyższym nie ma zastosowania do składania reklamacji przez Zamawiającego oraz jeżeli Umowa wyraźnie przewiduje inną formę dla określonej zmiany, zgody, wezwania, zawiadomienia lub oświadczenia.

§ 11

Ograniczenia

- Wykonawca bez wyraźniej, uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego nie może:

  - powierzyć wykonania Umowy osobie trzeciej, za wyjątkiem wykonania dostarczenia przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy przez podmiot zajmujący się przewozem lub spedycją;

  - przenieść jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osoby trzecie.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługującej mu względem Zamawiającego na inny podmiot, bez uprzedniej, wyraźnej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku, gdyby wskutek wad przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy Zamawiający poniósł szkodę lub był zobowiązany do jej naprawienia wobec osoby trzeciej, Wykonawca naprawi taką szkodę Zamawiającego lub też naprawi szkodę osoby trzeciej w sposób zwalniający
z odpowiedzialności Zamawiającego, w najszerszym możliwym zakresie.

§ 12

Prawa osób trzecich

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w wyniku wykonywania Umowy nie zostaną naruszone jakiekolwiek prawa osób trzecich do przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy lub jego oznaczenia, między innymi: prawa do znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru użytkowego, nazwy handlowej, praw autorskich i patentów. W przypadku naruszenia praw osób trzecich wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

- W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji, lub nieuczciwą praktykę rynkową, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia wszelkich roszczeń Zamawiającego z tego tytułu jak również roszczeń osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest również do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które zobowiązany będzie ponieść tytułem jakichkolwiek świadczeń, opłat lub kar, w związku z Umowy.

§ 13

Rozwiązywanie sporów

- Strony zobowiązują się podjąć próbę rozwiązania wszelkich sporów związanych
z Umową, w tym jej wykonaniem na drodze polubownej. Postanowienie zdania poprzedzającego nie stanowi zapisu na sąd polubowny.

- W przypadku nie rozwiązania przez Strony sporu związanego z Umową, w tym jej wykonaniem na drodze polubownej, Strony poddadzą go pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, ani wykonalność pozostałych postanowień, a Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia wadliwego postanowienia takim, które odzwierciedla jego cel i zamiar w najbardziej zbliżony sposób, a przy tym będzie ważne, zgodne z prawem i wykonalne.

- Umowa stanowi całość porozumień Stron co do spraw w niej uregulowanych
i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu Umowy.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Załącznikami do niniejszej Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

  - _______,

  - _______.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający								Wykonawca

| Oświadczenie wykonawcy |
| --- |
|  | wiElospecjalistyczny szpital spzoz w nowej soli | M - 270 |
|  |  | Wydanie: 01 |
|  |  | Ważne od: 01.09.2018r. |

Nazwa firmy: ...................................................................

Adres:..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel:..............................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu ZA/I/01 Instrukcja dla dostawców usług – wykonawców dot. ochrony środowiska, opisującego zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej Instrukcji jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia ......................................z dnia ......................................).

...............................................                                            ........................................................

Miejscowość i data                                                                     Czytelny podpis Wykonawcy 
                                                                                                           lub osoby reprezentującej

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Szczegółowe Warunki Serwisu

Przystępując do zapytania ofertowego pn.: „Dostawa stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem na sale cięć cesarskich na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

| L.p. | Parametr/warunek | Wymagania graniczne | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reakcja serwisu technicznego na zgłoszoną awarię maksymalnie 24 godziny w dni robocze | TAK |  |
| 2. | Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz na dobę przez 365 dni w roku, podać nr telefonu i nazwisko inżyniera serwisowego | TAK |  |
| 3. | Czas oczekiwania na usunięcie awarii w dniach – max 2dni roboczych | TAK podać w dniach |  |
| 4. | Przegląd okresowy zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |
| 5. | Dostęp do części zamiennych minimum 10 lat | TAK |  |