|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-9/2023                                                                   Nowa Sól, dnia 30.05.2023r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, zwany dalej „Zamawiającym”, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu - zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000,00 zł – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej 
i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

I. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu 
z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli. Zamawiający nie dzielił przedmiotu zamówienia na części.

II. Termin realizacji przedmiotu.

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na okres do 6 tygodni od dnia otrzymania zamówienia.

III. Sposób przygotowania oferty:

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta zawiera podpisany i wypełniony „Formularz oferty Wykonawcy” – załącznik nr 2 oraz dokumenty:

2.1     Wypełniony i podpisany „Formularz  cenowy” – załącznik  nr 2.1

2.2  Foldery, katalogi, ulotki  (w języku polskim) oferowanego przedmiotu zamówienia, celem   potwierdzenia zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi               w formularzu cenowym.

2.3 Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z katalogiem, folderem bądź ulotką informacyjną -  załącznik nr 1 - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę oraz wypełniony i podpisany szczegółowy opis warunków gwarancji i serwisu –załącznik nr 1a

2.4 Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.5 Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

3. Treść oferty musi odpowiadać wymaganiom Zamawiającego dotyczącym przedmiotu zamówienia. 
4.  Przed upływem terminu do składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiana/wycofanie oferty musi zostać doręczona Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności, przed upływem terminu składania ofert.

5. Braki formalne oferty, poza „Formularzem ofertowym” podlegają uzupełnieniu również po upływie terminu do składania ofert, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia dana oferta nie może być uznana za najkorzystniejszą 
w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert.

6. . Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej.

- Termin związania ofertą: 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

IV. Miejsce i termin złożenia/otwarcia ofert.

- Termin i miejsce składania ofert: do 12.06.2023 r. do godz. 10.00 na adres mailowy: a.szpet@szpital-nowasol.pl

- Termin i miejsce otwarcia ofert: 12.06.2023r.  r. godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego przy 
ul. Chałubińskiego 7 budynek Biurowca, 67-100 Nowa Sól.

- Ofertę należy złożyć w formie zaszyfrowanego pliku zawierającego ofertę wraz z wymaganymi załącznikami (np. skan oferty z podpisem i pozostałe załączniki) na adres e-mail: a.szpet@szpital-nowasol.pl

- Hasło do otwarcia pliku należy przesłać na numer telefonu Zamawiającego 
506 285 840 do dnia otwarcia do godziny 10:00

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.

- Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrzona.

- Wyjaśnienia dot. treści zaproszenia do składania ofert.

5.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert, w terminie do 05.06.2023r.

Zamawiający zamieści niezwłocznie odpowiedź na swojej stronie internetowej (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 130 000 tys. złotych - zaproszenia do składania ofert).

5.2. Pytania należy kierować na adres e-mail Zamawiającego: a.szpet@szpital-nowasol.pl

5.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia/zmiany (przed upływem terminu do składania ofert)  treści warunków udziału w postępowaniu, wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

5.3. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza osobę:

Aleksandra Szpet-Karaszewska   - Dział Zamówień Publicznych, tel. 68 388 21 11, 68 388 22 85.

- Kryterium oceny ofert:

Cena - im niższa tym korzystniejsza.

- Udzielenie zamówienia.

7.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

7.2.Zawiadomienie o wyniku postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka przetargi – zamówienia publiczne do 130 000,00 zł – zaproszenia do składania ofert).

7.3. Zawiadomienie o wyniku postępowania zawierać będzie nazwę, adres Wykonawcy oraz cenę brutto oferty najkorzystniejszej.

VIII. Unieważnienie postępowania.

8.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Zamawiający informuje iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7, 67 – 100 Nowa Sól

- inspektorem ochrony danych osobowych w WS SP ZOZ Nowa Sól jest Pan Dawid Moczulski, e-mail: d.moczulski@szpital-nowasol.pl, tel. 68 38 82 312.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-282-8/2023 prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Justyna Koszal

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych

(podpis na oryginale)

………………………………………….

(podpis Zamawiającego)

Wykaz załączników do Zaproszenia do składania ofert:

1. Opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1

2 . Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu – zał. Nr 1a

3. Formularz ofertowy – zał. nr 2

4. Formularz Cenowy- zał. rr 2.1

5. Projekt umowy- zał. nr 3

6. Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 4

Załącznik nr 1 do zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

„Dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej 
i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

# Producent:	…………………………………………

Model:		…………………………………………

Kraj:		…………………………………………

Rok produkcji:  nie wcześniej niż 2023 (zestaw fabrycznie nowy, nieużywany) ……………podać

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK na potwierdzenie parametru technicznego i funkcjonalnego) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. |
|  | Obsługa urządzenia przez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy . | TAK |  |
|  | Aparat przeznaczony do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej. | TAK |  |
|  | Aparat z funkcją monitorowania parametrów matki ( saturacja, tętno, ciśnienie tętnicze, ektrokardiografia,) | TAK |  |
|  | Monitorowanie tętna matki za pomocą głowicy Toco | TAK |  |
|  | EKG płodu z elektrody skalpowej | TAK |  |
|  | Monitorowanie bliźniaków po podłączeniu drugiej głowicy Cardio | TAK |  |
|  | Komputerowa analiza zapisu KTG Dawesa Redmana z wydrukiem raportu | TAK |  |
|  | Funkcja separacji nakładających się krzywych FHR (dotyczy monitorowania bliźniaków) | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu monitora przetwornik Toco 1szt. i przetwornik Cardio 2 szt | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia głowic pomiędzy aparatami tego modelu. | TAK |  |
|  | Ręczny znacznik ruchów płodu dla matki. | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu na wydruku | TAK |  |
|  | Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności skurczowej macicy | TAK |  |
|  | Ustawienie linii podstawowej Toco | TAK |  |
|  | Zerowanie głowicy Toco | TAK |  |
|  | Wprowadzenie danych pacjentki oraz daty i godziny | TAK |  |
|  | Współpraca z systemem centralnego monitorowania oraz oprogramowaniem komputerowym | TAK |  |
|  | Współpraca z telemetrią | TAK |  |
|  | Wózek do aparatu | TAK |  |
|  | Do aparatu dołączony akumulator | TAK |  |
|  | Aparat dopuszczony do obrotu i używania w Polsce. | TAK |  |

Załącznik nr 1a do SWZ

Szczegółowe warunki serwisu i gwarancji

| SERWIS, WARUNKI GWARANCJI, SZKOLENIA |
| --- |
| Opis | Wymagania Zamawiającego | Wypełnia Wykonawca |
| Zapewnienia wsparcia technicznego umożliwiającego zgłaszanie awarii i usterek oraz konsultacji telefonicznych w sprawie rozwiązywania problemów niezakwalifikowanych jako awarie lub usterki. | TAK |  |
| Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji (zgodnie z wymaganiami producenta, min. raz na rok). | TAK |  |
| Pisemna karta gwarancyjna z okresem gwarancji i danymi kontaktowymi przedstawiciela producenta. | TAK |  |
| Telefoniczne, mailowe zgłaszanie awarii | TAK |  |
| Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego podzespołu. | TAK | Telefon: …………………..……….. Adres e-mail:……….……………… |
| Okres gwarancji na nowo zainstalowane w trakcie naprawy części- cały okres udzielonej gwarancji, a w przypadku wymiany w ostatnim półroczu trwania gwarancji- długość gwarancji na wymienioną część minimum 12 miesięcy. | TAK |  |
| Czas reakcji: zgłoszenie – podjęcie diagnostyki w ciągu 24 godz. w dni robocze. | TAK |  |
| Czas usunięcia usterki do 3 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki, lub 7 dni roboczych, gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. | TAK |  |
| W przypadku usterki, której naprawa trwa ponad 7 dni roboczych, zapewnienie sprzętu zastępczego o parametrach zbliżonych do posiadanych przez Zamawiającego (zaakceptowanych przez Zamawiającego) . | TAK |  |
| Usunięcie wad fizycznych przedmiotu dostawy na własny koszt i ryzyko w terminie do 2 dni roboczych od dnia powiadomienia przez Zamawiający o wadzie. | TAK |  |
| Zabezpieczenie dostępności części zamiennych przez min 10 lat liczonych od dnia odbioru przedmiot dostawy | TAK |  |
| Szkolenie personelu medycznego - w zakresie obsługi sprzętu | TAK |  |
| Instrukcja w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
| Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |

…………………………….………………………………

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do zaproszenia

## FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty w trybie w postępowaniu o wartości poniżej 
130 000 PLN na wykonanie zadania pn.: „Dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Ja/my niżej podpisany(i), działając w imieniu i na rzecz:

Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy

..................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tel. ................................................	fax .........................................................

e-mail: …………………….

Regon .................................................	NIP ...........................................................

Imię i nazwisko osoby/osób składającego(ych)  ofertę w imieniu wykonawcy:

1/ ..............................................................................................................................................

2/ ..............................................................................................................................................

składamy ofertę na dostawę przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zaproszeniu

Cena  brutto: ……………………………….....……………zł,

(z obowiązującą stawką VAT)

Cena netto:  …………………………………........…….………zł

2.   Oświadczamy,  iż zgodnie z zapisami treści   art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, :

  - Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług1.

  - Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył …………………………………….3 objętych przedmiotem zamówienia, podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie wynosiła …………………………………… 4 zł.

1w wypadku wyboru opcji a) opcję b) przekreślić.

2w wypadku wyboru opcji b) opcję a) przekreślić.

3wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaru i usług.

4wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi podzielonej płatności.

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia oraz jego załącznikami i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że dostawa do siedziby Zamawiającego w terminie do 6 tygodni od otrzymania zamówienia i podpisania umowy.

- Zapoznaliśmy się z projektem umowy, załączonym do Zaproszenia (załącznik nr 3) i przyjmujemy warunki w niej zawarte bez zastrzeżeń.

- Osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i podpisywania umowy:

.........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

- Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy:

............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, tel. kontaktowy, nr faxu, e-mail)

- Informacja dotycząca elementów oferty stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa:       .......................................................................................................................................................

- Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który następować będzie płatność za realizację

umowy:……………………………………....……………………………………………………………

Podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego musi być zgodny z białą listą podatników VAT.

- Ogólnodostępna i bezpłatna  baza,  z której Zamawiający może  samodzielnie pozyskać dokumenty wskazane przez Wykonawcę  tj.:  CEIDG i KRS  ……………………………………………………………….

9. Załączniki do oferty, stanowiące jej integralną część (wymienić):

- ..................................................................................

- ..................................................................................

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny /Dz.  U. nr 88, poz. 553, z późn. zm./ oświadczam, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty.

....................., data …………2023 r.                             		   	      ___________________________

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

(*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej)

* Skorzystanie z prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

**prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia

#### FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Nazwa | j.m | Ilość | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Aparat do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu z wykorzystaniem elektrod skarpowych | szt. | 2 |  |  |  |  |

.................................................................................................................                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                   podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej

Załącznik nr 3 do Zaproszenia

PROJEKT

UMOWA NR………………….

W dniu ……………………………… w Nowej Soli,

pomiędzy:

- Wielospecjalistycznym Szpitalem Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

mającym swoją siedzibę przy ul. Chałubińskiego nr 7, 67-100 Nowa Sól, NIP 9251723350, REGON 97074733, KRS 0000011616,

reprezentowanym przez:

1.    Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

2.   Mariusza Szymakowskiego – Głównego Księgowego

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a  firmą:

………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą” w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.” na podstawie Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 PLN – zgodnie z ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2022r., poz. 1710).

§1

Przedmiot umowy.

- Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca oświadcza, że dostarczy 
a Zamawiający oświadcza, że odbierze, za zapłatą umówionego wynagrodzenia, szczegółowo opisaną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego aparaty do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiotu dostawy wskazany w ust. 1 prawidłowo oznakowany, tj. poprzez wskazanie na nazwy produktu, danych producenta, daty produkcji, numeru seryjnego lub numeru partii.

§ 2

Oświadczenia.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada wszelkie niezbędne uprawnienia, wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i odpowiednie zasoby oraz potencjał techniczny i finansowy niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy,

  - przedmiot dostawy (w tym jego opakowanie jednostkowe, jak
i zbiorcze) jest i w chwili jego dostawy do Zamawiającego będzie dopuszczony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym posiada wymagane prawem zezwolenia, badania, atesty oraz jest zgodny z bezwzględnie obowiązującymi polskimi normami i innymi przepisami prawa, w tym normami przewidzianymi przez prawo Unii Europejskiej oraz spełnia inne wymagania przewidziane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności co do składu, instrukcji, certyfikatów i oznakowania, w tym oznakowania opakowania,

  - przedmiot dostawy jest i w chwili jego dostawy do Zamawiającego będzie wysokiej jakości, nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju przedmiot jest zwykle używany, jest bezpieczny, odpowiada właściwościom cechującym produkty tego rodzaju oraz odpowiada oczekiwaniom dotyczącym produktów tego rodzaju opartym na składanych publicznie zapewnieniach przez Wykonawca, producenta, dystrybutora, przedstawiciela producenta lub przedstawiciela Wykonawcy (dystrybutora), w szczególności w zapewnieniach wyrażonych w oznakowaniu przedmiotu dostawy lub reklamie odnoszącej się do właściwości przedmiotu dostawy, w tym także terminu, w jakim przedmiot dostawy mają je zachować,

  - będzie wykonywał Umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

- Zamawiający nabywa przedmiotu dostawy w celu jego wykorzystania
w przedsiębiorstwie Zamawiającego, w Wielospecjalistycznym Szpitalu Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli.

§ 3

Wykonywanie umowy – postanowienia ogólne.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - wykona zamówienie, o którym mowa w § 1 Umowy na podstawie złożonego przez Zamawiającego zlecenia,

  - w terminie do 6 tygodni liczonych od dnia, w którym łącznie spełnione będą dwa warunki, podpisana zostanie z Wykonawcą Umowa oraz Wykonawca otrzymania zlecenie wskazane w pkt. a).

- Za dni robocze strony Umowy uznają dni od poniedziałku do piątku,
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

- Uprawnionymi do złożenia zlecenia, o którym mowa w ust. 1 są jedynie osoby uprawnione do reprezentowania Zamawiającego lub dysponujące odpowiednim pełnomocnictwem lub upoważnieniem Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji pełnomocnictw osób składających zlecenie. Zamawiający oświadcza, że osobą/osobami upoważnioną/upoważnionymi przez niego do kontaktu z Wykonawcą oraz złożenia zlecenia, o którym mowa
w ust. 1 jest/są:

      - przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawie składania zamówień jest: Bogdan Białostocki, tel. 68 38 82 337, e-mail: zaopatrzenie@szpital-nowasol.pl

      - realizacje i podpisywanie protokołów odbioru: ……………………., tel. …………………………….., e-mail:  ………………………….

      - przez Wykonawcę jest: ………………..., tel. ……………………………., e-mail:  ………………………………

- Termin dostawy może zostać skrócony przez Wykonawcę w stosunku do terminu wskazanego w ust. 1, za zgodą osób wskazanych przez Zamawiającego w ust. 3. Ustalenia takie mogą być dokonane w szczególności w sposób pisemny, co najmniej w korespondencji dokonywanej pocztą elektroniczną. Jeżeli strony przewidziały w Umowie maksymalny termin realizacji zamówienia, 
a Wykonawca potwierdzi realizację zamówienia w krótszym terminie niż określony w Umowie, będzie on związany krótszym terminem dostawy.

- Zamawiający może złożyć zlecenie w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

- Zlecenie powinno zawierać, co najmniej określenie przedmiotu dostawy miejsce dostawy, termin dostawy oraz ceny.

- Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji,
w tym potwierdzenia żądanego terminu dostawy, pocztą elektroniczną na adres osób wskazanych w ust. 3. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji będzie uważany za oświadczenie Wykonawcy, iż nie ma przeszkód do wykonania zamówienia zgodnie z jego treścią i jego akceptację.

§ 4

Warunki dostawy i odbioru.

- Miejscem dostawy jest …………………………….. – wskazana w zleceniu.

- Wykonawca oświadcza, że wykona zamówienie w godzinach i dniach funkcjonowania Zamawiającego.

- Wszystkie koszty oraz ryzyko związane z transportem przedmiotu dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z dostawą odpowiedniego
i poprawnie wystawionego zgodnie z ust. 5 poniżej dokumentu dostawy (WZ) oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, przy czym Strony uzgadniają, że wszelkie żądane dokumenty nie mogą znajdować się wewnątrz dostarczanych towarów.

- Dokument WZ powinien zawierać, co najmniej numer zlecenia Zamawiającego, numer Umowy, oznaczenie przedmiotu dostawy, ilości w jednostkach identycznych jak w ofercie Wykonawcy oraz cenę.

- Przedmiotu dostawy będzie dostarczany do miejsca dostawy zgodnie
z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w opakowaniach dostosowanych do właściwości przedmiotu dostawy i przy użyciu środków transportu gwarantujących zachowanie jego odpowiednich właściwości i zabezpieczających przedmiot dostawy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotu dostawy powstałe z powodu jego nienależytego oznaczenia lub opakowania.

- Do potwierdzenia dostawy przez Wykonawcę upoważnione są osoby wskazane
w § 3 ust. 3 Umowy. Dokument dostawy musi zawierać pokwitowanie przyjęcia dostawy (WZ) przez ww. osoby z wyszczególnieniem daty przyjęcia dostawy. W przypadku braku dokumentu WZ przy dostawie, Zamawiający ma prawo wygenerować dokument PZ ( Potwierdzenie odbioru Zamówienia) oraz uzupełnić go według własnego uznania. Wygenerowany oraz uzupełniony dokument PZ zgodnie ze zdaniem poprzednim zostanie przesłany Wykonawca i zastępuje on dokument WZ.

- W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu dostawy
ze zleceniem lub Umową Wykonawca na własny koszt zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy i dokonać jego instalacji zgodnie z Umową, w terminie do 5 dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o niezgodności. Po dostarczeniu i instalacji przedmiotu dostawy zgodnego ze zleceniem i Umową procedura odbioru zamówienia będzie kontynuowana.

- Odbiór przedmiotu zamówienia, o którym mowa § 1 ust. 1 Umowy, w tym odbiór w zakresie instalacji, uruchomienia i kalibracji przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy,
 nastąpi w protokole odbioru sporządzonym przez Zamawiającego i podpisanym przez Wykonawcę. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzi na Zamawiającego z chwilą podpisania przez strony protokołu odbioru.

§5

Cena i rozliczenia.

- Z tytułu wykonania Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości ……………………….. brutto uwzględniającej obowiązującą stawkę podatku VAT, kwota ……………….netto.

- Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście i prawidłowo wykonany przedmiot zamówienia.

- Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury/faktur VAT w terminie przewidzianym niniejszą Umową, nie później jednak niż wymagają tego właściwe przepisy podatkowe.

- Wykonawca wystawia fakturę VAT w terminie 14 dni od dnia dokonani odbioru przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 10 Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany w treści faktury, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

- Wykonawca oświadczenie, iż fakturze VAT wskaże rachunek bankowy
o numerze: …………………………………………...

- W przypadku zmiany rachunku wskazanego w ust. 6, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zmianie rachunku bankowego. Gdyby rachunek bankowy wskazany w treści tego oświadczenia był różny od numeru rachunku bankowego wskazanego w treści faktury, bieg terminu płatności rozpoczyna się najwcześniej z dniem doręczenia Zamawiającemu zaktualizowanego oświadczenia, o którym mowa powyżej.

- Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest umieścić numer otrzymanego zlecenia oraz numer Umowy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający oświadcza, że w przypadku, gdy będzie to wynikać
z obowiązujących przepisów, będzie realizować płatności za fakturyz zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment) w rozumieniu art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. Zapłatę w ten sposób uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w ust. 5 powyżej.

- Mechanizm podzielonej płatności stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm ten nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata kary umownej).

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego (rozliczeniowego) wskazany przez Wykonawcę w ust. 6 powyżej, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

- Zamawiający oświadcza że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I 
do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu

§ 6

Kary umowne

- Z tytułu nieterminowej realizacji dostawy przedmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej
w wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostawy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, jej wypowiedzenia lub rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jest on zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Łączna wartość naliczonych kar umownych w okresie obowiązywania Umowy nie przekroczy 20% wynagrodzenia netto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiedniej Stronie noty księgowej.

- Zamawiający jest upoważniony do potrącania wierzytelności z tytułu wynagrodzenia Wykonawcy 
z wierzytelnościami z tytułu kar umownych.

§ 7

Obowiązywanie i zmiana umowy

- Umowa obowiązuje od momentu jej podpisania do dnia odbioru przez Zamawiającego przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zgodnie z § 3 ust. 10 Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 6 Umowy.

- Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym
z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające rozwiązanie Umowy
w sposób określony w zdaniu poprzedzającym przez:

  - Wykonawcę - uważa się sytuację, gdy Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia należnego Wykonawcy i pomimo wezwania do dokonania zapłaty 
z jednoczesnym wyznaczeniem dodatkowego, co najmniej 14-dniowego terminu, Zamawiający nie dokonał zapłaty wynagrodzenia;

  - Zamawiającego - uważa się w szczególności sytuacje, gdy:

    - przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy lub sposób dostawy nie spełnia wymagań określonych w Umowie, lub

    - Wykonawca opóźnia się z realizacją chociażby dostawy, o co najmniej 10 (dziesięć) dni roboczych.

- W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z powodu wskazanego w ust. 2 pkt. b) ppkt. i), Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt odebrać od Zamawiającego przedmiotu dostawy, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, w terminie do 14 dni oraz do wystawienia faktur korygujących.

- Wszelkie zmiany Umowy, jak też zgody, wezwania, zawiadomienia czy inne oświadczenia składane w związku z realizacją Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Postanowienie wskazane w zdaniu powyższym nie ma zastosowania do składania reklamacji przez Zamawiającego oraz jeżeli Umowa wyraźnie przewiduje inną formę dla określonej zmiany, zgody, wezwania, zawiadomienia lub oświadczenia.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Za działania lub zaniechania osób, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy, Wykonawca odpowiada jak za własne działania lub zaniechania.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy okaże się nieważne, bezskuteczne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność, ani wykonalność pozostałych postanowień, a Strony podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia wadliwego postanowienia takim, które odzwierciedla jego cel i zamiar w najbardziej zbliżony sposób, a przy tym będzie ważne, zgodne z prawem i wykonalne.

- Umowa stanowi całość porozumień Stron, co do spraw w niej uregulowanych
i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy i ustalenia pomiędzy Stronami dotyczące przedmiotu Umowy.

- Umowa podlega prawu polskiemu.

- Załącznikami do niniejszej Umowy, stanowiącymi jej integralną część są:

  - _______,

  - _______.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

……………………………………………                                            …………………………………………

Zamawiający								Wykonawca

| Oświadczenie wykonawcy |
| --- |
|  | wiElospecjalistyczny szpital spzoz w nowej soli | M - 270 |
|  |  | Wydanie: 01 |
|  |  | Ważne od: 01.09.2018r. |

Nazwa firmy: ...................................................................

Adres:..............................................................................

Upoważniony przedstawiciel:..............................................

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu ZA/I/01 Instrukcja dla dostawców usług – wykonawców dot. ochrony środowiska, opisującego zasady postępowania w zakresie wywierania wpływu na środowisko przez Wykonawców realizujących zadania na terenie Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w ramach zawartych umów/zleceń/zamówień.

Zobowiązuję się do przestrzegania zasad wynikających z powyższej Instrukcji jak również zobowiązuję się do zapoznania z jej treścią pracowników mojej firmy oraz osób, które będą realizowały przedmiot umowy w moim imieniu (nr umowy/zamówienia ......................................z dnia ......................................).

...............................................                                            ........................................................

Miejscowość i data                                                                     Czytelny podpis Wykonawcy 
                                                                                                           lub osoby reprezentującej

*UWAGA: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis.

Załącznik nr 4 do zaproszenia

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa dreprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Składając ofertę w postępowaniu pn dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli, oświadczam/y, że :

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………………………………………….

podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej

do reprezentacji Wykonawcy

# Footnotes

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.