|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-9/2023					                       Nowa Sól, 21.06.2023r.

##### Zawiadomienie o wyniku

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN 
na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „Dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu 
z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę OXFORD POL Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ul. Pl. Zwycięstwa 2, Zamawiający odrzuca ofertę ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami przedmiotu zamówienia. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 5 wymagał monitorowania tętna matki za pomocą GŁOWICY Toco, Wykonawca zaoferował monitorowanie tętna matki za pomocą pulsoksymetru czym nie spełnił wymogu Zamawiającego.

#### ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający informuje, że unieważnił prowadzone postępowanie ze względu, iż złożona oferta podlegała  odrzuceniu.

Justyna Koszal

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych

(podpis na oryginale)