Załącznik nr 2.1 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet I- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2.Naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy oscyloskopowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej zakończonej wtykiem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej lutowanej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektromagnesu dozownika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy mocy i strojenie obwodów wyjściowych / terapulsy, diat | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Ryczałt za typowe naprawy aparatury elektronicznej |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, promiennika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeczyszczenie zbiornika wody i kanałów przepływu powietrza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana płytki drukowanej kondensatora w głowicy aparatu Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kondensatora WN w aparacie Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli elektrodowych od diatermii KF i Stymatu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementów grzejnych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa włącznika nożnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana ramion elektrod / diatermie, terapulsy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy w aparacie Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy ultradźwiękowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów i ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa termoregulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana włącznika nożnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zegara elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli zakończonych wtykiem BNC | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych w aparatach medycznych -szt. 1 | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kółek jezdnych w aparatach medycznych - szt. 1 | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4.Aparaty do masażu i kąpieli wodnych, czterokomorówki |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy urządzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy jednosekcyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy wielosekcyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wodnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pistoletu wodnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana paska napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworu sterującego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uszczelnienie połączeń rurowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż obudowy, przeprowadzenie prób | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana ciśnieniowego węża gumowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk pompy lub silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5. Artromat |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja wyłaczników krancowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłacznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatpora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całosci po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 6. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | APARAT DO ELEKTROTERAPII | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO KRIOTERAPII | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO LECZENIA POLEM MAGNETYCZNYM | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO LECZENIA PRĄDAMI DIADYNAMICZNYMI | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO MAGNETOTERAPII | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO MASAŻU PNEUMATYCZNEGO | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO MASAŻU WODNEGO | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO TERAPII PRĄDAMI INTERFERENCYJNYMI | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO TERAPII ULTRADŹWIĘKOWEJ | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT ARTROFLOM A-FLOW | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT E | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT K1 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT K1 COMFORT CHIP | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT K2PRO | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT SP2-2M | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT SP3 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ARTROMOT SPS2PRO | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | BIEŻNIA DO NAUKI CHODU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | BIOSTYMULATOR LASEROWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | CENTRALNA STACJA MONITORUJĄCO-STERUJĄCA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | CYKLOERGOMETR | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | ELEKTROSTYMULATOR | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | ERGOMETR | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | KOMPUTEROWY SYSTEM REHABILITACJI FUNKCJI POZNAWCZYCH | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | KUCHNIA PARAFINOWA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | LAMPA SOLUX | Szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | PARAPODIUM Z BIOFEEDBACKIEM | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PLATFORMA DO OCENY I ĆWICZENIA RÓWNOWAGI | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ROTOR | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ DO MASAŻU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ PIONIZACYJNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ REHABILITACYJNY | Szt. | 51 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIE DO PODGRZEWANIA PARAFINY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIE DO TERAPII REZONANSEM STOCHASTYCZNYM | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WANNA DO MASAŻU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA DO KOŃCZYN DOLNYCH | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA DO KOŃCZYN GÓRNYCH | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO PRÓB WYSIŁKOWYCH | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 6 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.2 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet II- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2.Naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy oscyloskopowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektromagnesu dozownika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Aparatura laboratoryjna |  |  |  |
|  | Wymiana źródła światła z regulacją | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Czyszczenie układu optycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa oświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zasilacza MK 6/6 | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pipety automatycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana grzałki cieplarki lub łaźni wodnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Lutowanie zbiornika cieplarki kuchni parafinowej lub łaźni wodnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana regulatora temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana reduktora lub zaworu w układzie gazowym | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożyska w silniku | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szczotek | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa regulatora obrotów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu połączeń oraz elementów układu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zamka, wirówki lub cieplarki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa Barbeksu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4. Cieplarki laboratoryjne |  |  |  |
|  | Wymiana termometru i regulacja temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana grzałek | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | APARAT DO BARWIENIA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | CIEPLARKA | Szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | DEJONIZATOR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | DENSYTOMETR | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | INKUBATOR MIKROBIOLOGICZNY | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | ŁAŹNIA WODNA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | MIESZADŁO UNIWERSALNE | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | MIKROSKOP | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | MIKROTOM ROTACYJNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | PHMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PIPETA | Szt. | 27 |  |  |  |  |
|  | SPEKTROFOTOMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SUMATOR HEMATOLOGICZNY | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | SUSZARKA | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | SZAFA NA FORMALINĘ | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | TERMOSTAT | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA CYTOLOGICZNA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WYTRZĄSARKA | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 5 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.3 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet III- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2.Naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana pisaka EKG | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana piórka pisaka EKG | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabla pacjenta od aparatu EKG | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | APARAT EKG | Szt. | 63 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 3 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.4 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet IV- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
| 2. Łóżka szpitalne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie silnika do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zamontowanie silnika po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż całości napędu do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości napędu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie prób, regulacja całości | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sterowania elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa siłowników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Stoły zabiegowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż stołu z siłownikami z podstawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju i tłoków | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja pompy wraz z jej demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja układów sterowania stołu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju z czyszczeniem zbiornika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości po naprawie i regulacja | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja zacisków | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu sterowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja ustawień | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i wymiana mikrowyłączników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4.Stoły operacyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów stołu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego z docieraniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektromechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości, przeprowadzenie prób | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika pneumatycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5.Fotele ginekologiczne, do dializ, zabiegowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów fotela | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana paska napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja podgłówka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa podgłówka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika kontaktronowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 6. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | FOTEL DO DIALIZ | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | FOTEL GINEKOLOGICZNY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO PORODOWE | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ OPERACYJNY | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ ZABIEGOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 6 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.5  do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet V- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Kardiomonitor |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu zasilania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu testerem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | KARDIOMONITOR | Szt. | 129 |  |  |  |  |
|  | PULSOKSYMETR | Szt. | 33 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 3 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.6  do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet VI- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Kardiomonitor |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu zasilania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu testerem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | KARDIOMONITOR | Szt. | 63 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 3 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.7  do SIWZ

#### Formularz Cenowy

PAKIET VII- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Kardiotokograf |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy kardio | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy toko | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rejestratora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Programowanie aparatu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całosci aparatu oraz testowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | KARDIOTOKOGRAF | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 3 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.8 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet VIII- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Lampy operacyjne, zabiegowe, do fototerapii |  |  |  |
|  | Wymiana jednej żarówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednej oprawki żarówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu ustawienia ogniska | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej w lampie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zasilacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa lub wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lustra odblaskowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtra cieplnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szyby | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wtyku obrotowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja hamulców | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | LAMPA DO FOTOMETRII | Szt. | 24 |  |  |  |  |
|  | LAMPA OPERACYJNA | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | LAMPA ZABIEGOWA | Szt. | 102 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 25 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.9 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet IX - Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Łóżka szpitalne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie silnika do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zamontowanie silnika po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż całości napędu do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości napędu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie prób, regulacja całości | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sterowania elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa siłowników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO SZPITALNE | Szt. | 627 |  |  |  |  |
|  | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 3 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.10 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet X - Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2.Pompy infuzyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła w pompie infuzyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatora oraz ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i programowanie pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | POMPA INFUZYJNA | Szt. | 516 |  |  |  |  |
|  | STACJA DOKUJACA | Szt. | 39 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 3 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.11 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet XI- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Respiratory |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy oscyloskopowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 3. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | RESPIRATOR | Szt. | 18 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 3 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.12 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet XII- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | x | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | x | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2. Stoły zabiegowe |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż stołu z siłownikami z podstawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju i tłoków | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja pompy wraz z jej demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja układów sterowania stołu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju z czyszczeniem zbiornika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości po naprawie i regulacja | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regeneracja zacisków | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu sterowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja ustawień | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i wymiana mikrowyłączników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Stoły operacyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Uzupełnienie oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika wraz z demontażem i montażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż obudowy mechanizmów stołu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności w układzie hydraulicznym | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja luzów na prowadnicach | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oleju | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu mechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu mechanicznego z docieraniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego zaworu elektrycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana jednego mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektromechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości, przeprowadzenie prób | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego siłownika pneumatycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 4. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | STÓŁ OPERACYJNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | STÓŁ ZABIEGOWY | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 4 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)

Załącznik nr 2.13 do SIWZ

#### Formularz Cenowy

Pakiet XIII- Świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i napraw sprzętu medycznego wynikających z bieżącej eksploatacji na okres 3 lat na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli

| L.p. | Nazwa czynności | j.m. | Ilość w okresie trwania umowy (3 lata) | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Stawka podatku VAT Kwota podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Podstawowe czynności przy naprawie aparatury medycznej |  |  |  |
|  | Czynności przygotowawcze i pomocnicze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż i montaż po naprawie (dotyczy również wymontowania bloku funkcyjnego lub modułu) | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie pomiarów i lokalizacja uszkodzenia aparatury elektronicznej: | x | X | x | x | x | x |
| 3.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i strojenie parametrów wg instrukcji : | x | X | x | x | x | x |
| 4.1 | Aparatura wysokiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.2 | Aparatura średniego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4.3 | Aparatura niskiego stopnia skomplikowania | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania sprzętu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Ryczałty za wystawienie orzeczenia technicznego: | x | X | x | x | x | x |
| 6.1 | Drobny sprzęt medyczny / ap.do mierzenia ciśnienia, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.2 | Przenośny sprzęt medyczny / ap.EKG, EEG, defibrylatory, itp./ | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 6.3 | Stacjonarny sprzęt medyczny. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Cena jednej roboczo – godziny (kryterium oceny ofert) | Godzina | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 2.Ryczałty za typowe naprawy aparatury elektronicznej i laboratoryjnej |  |  |  |
|  | Wymiana wtyczki sieciowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłącznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przewodu zasilającego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki bezpiecznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki sygnalizacyjnej, bezpiecznika, gałki regulacyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana transformatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana potencjometru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementu RLC, diody i tranzystora małej mocy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie zwarć, przerw i zimnych lutów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana diody lub tranzystora mocy z radiatorem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy elektronowej lub układu scalonego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lutowanego układu scalonego lub wyświetlacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy oscyloskopowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana modułu z demontażem i lutowaniem łączy wyjściowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa miernika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika bistabilnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przełącznika typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zespołu przełączników typu 'issostat' | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wtyku bananowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej zakończonej wtykiem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy ultradźwiękowej lutowanej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana fotoelementu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana przekaźnika lutowanego bez podstawki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elektromagnesu dozownika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana lampy mocy i strojenie obwodów wyjściowych / terapulsy, diat | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tyrystora lub triaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 3.Typowe naprawy aparatury elektronicznej |  |  |  |
|  | Wymiana pisaka (galwanometru) EKG,EEG | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana piórka pisaka EKG, EEG z regulacją docisku | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana oprawki żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki lampy bezcieniowej, lampy sollux, promiennika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana palników lampy bakteriobójczej, lampy do naświetleń | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana palnika UV, promiennika podczerwieni IR w lampie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika w inkubatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeczyszczenie zbiornika wody i kanałów przepływu powietrza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana czujnika temperatury | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana silnika wentylatora w inhalatorze, diatermii, itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana płytki drukowanej kondensatora w głowicy aparatu Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kondensatora WN w aparacie Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli elektrodowych od diatermii KF i Stymatu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabla pacjenta od aparatu EKG | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana elementów grzejnych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zegara elektromechanicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wózka rejestratora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa włącznika nożnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana ramion elektrod / diatermie, terapulsy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana głowicy w aparacie Terapuls | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy ultradźwiękowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatorów i ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa termoregulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana włącznika nożnego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana zegara elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabla pacjenta w kardiostymulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kabli pacjenta | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kabli zakończonych wtykiem BNC | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kółek jezdnych w aparatach medycznych -szt. 1 | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana kółek jezdnych w aparatach medycznych - szt. 1 | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 4.Aparaty do mierzenia ciśnienia krwi |  |  |  |
|  | Naprawa aparatu MCK zegarowego lub rtęciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa aparatu MCK elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 5. Łóżka szpitalne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przekładni śrubowej wraz z regeneracją śruby i wykonaniem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana mikrowyłącznika w manipulatorze | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie silnika do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Zamontowanie silnika po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż całości napędu do naprawy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż całości napędu po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana stycznika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa manipulatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznych układu zasilania napędowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Przeprowadzenie prób, regulacja całości | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sterowania elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa siłowników | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 6.Ssaki elektryczne |  |  |  |
|  | Lokalizacja i ustalenie rodzaju uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie i naprawa pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymontowanie i naprawa pompy elektrycznej AMO, aspiratora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa instalacji elektrycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układów elektronicznych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa zaworów zabezpieczających | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Montaż i przeprowadzenie prób | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Czyszczenie filtrów przepływomierzy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa napędu sprzęgła | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa uchwytu strzykawek HSG itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk silnika, pompy, przekładni, itp. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 7. Aparaty do znieczulania ogólnego |  |  |  |
|  | Sprawdzenie aparatu i lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Usunięcie nieszczelności aparatu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednego reduktora tlenu lub podtlenku azotu z demontażem | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja zastawki nadciśnieniowej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa ssaka | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana parownika halotonu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa i regulacja układu dozującego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości po naprawie i jego regulacja | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa jednej sztuki reduktora tlenowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa dozownika tlenu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wolumetru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa wolumetru | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie działania po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 8. Reduktory |  |  |  |
|  | Naprawa reduktora tlenu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa reduktora tlenu dwustopniowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa przepływomierzy tlenu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 9. Pompy infuzyjne |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa sprzęgła w pompie infuzyjnej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa układu elektronicznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja wyłączników krańcowych | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana akumulatora oraz ładowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Regulacja i programowanie pompy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie stanu technicznego urządzenia po naprawie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 10. Laryngoskop |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana żarówki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa łyżki laryngoskopu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rękojeści laryngoskopu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 11. Wiertarka chirurgiczna |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana wyłacznika sieciowego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa szczotkotrzymacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana szczotek | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika wiertarki | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa kątnicy i prostnicy wiertarki pneumatycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rekawa | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 12. Inhalator |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rezonatora lub rozpylacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa silnika inhalatora pneumatycznego | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa pompy pneumatycznej | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana łożysk | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana membran | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana filtrów | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Wymiana tłoka inhalatora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całości oraz regulacja rozpylacza | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | x | x |  |  |  |
| 13. Detektor tętna płodu |  |  |  |
|  | Lokalizacja uszkodzenia | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Demontaż obudowy | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy kardio | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa głowicy toko | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Naprawa rejestratora | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Programowanie aparatu | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | Sprawdzenie całosci aparatu oraz testowanie | Szt. | 7 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | x | X | x |  |  |  |
| 14. PRZEGLĄDY JEDNORAZOWE |  |  |  |
|  | AMINOSKOP | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO MONITOROWANIA CIŚNIENIA WEWNĄTRZCZASZKOWEGO | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO OGRZEWANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | APARAT DO PNEUMATYCZNEGO UCISKU SEKWENCYJNEGO | Szt. | 72 |  |  |  |  |
|  | APARAT MCK ELEKTRONICZNY | Szt. | 270 |  |  |  |  |
|  | APARAT MCK ZEGAROWY | Szt. | 270 |  |  |  |  |
|  | DEFIBRYLATOR | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | DERMATOSKOP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | DETEKTOR PROMIENIOWANIA GAMMA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | DETEKTOR TĘTNA PŁODU | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | DIATERMIA CHIRURGICZNA | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | FOTEL GINEKOLOGICZNY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | FOTEL ZABIEGOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | GENERATOR DO ABLACJI TKANEK MIĘKKICH | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | HOLTER EEG | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | INHALATOR | Szt. | 84 |  |  |  |  |
|  | INKUBATOR NOWORODKOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | INKUBATOR OTWARTY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | INSUFLATOR LAPAROSKOPOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | KOLPOSKOP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | KRAJALNICA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE | Szt. | 21 |  |  |  |  |
|  | ŁÓŻKO INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | MATERAC GRZEWCZY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY | Szt. | 180 |  |  |  |  |
|  | MONITOR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | MONITOR STANU ŚWIADOMOŚCI | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | MYJNIA DEZYNFEKTOR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | NEBULIZER | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | NEGATOSKOP | Szt. | 51 |  |  |  |  |
|  | NÓŻ HARMONICZNY | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | OFTALMOSKOP | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | OXYMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PIŁA ELEKTRYCZNA DO CIĘCIA GIPSU | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | PODGRZEWACZ PŁYNÓW INFUZYJNYCH | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | PODNOŚNIK | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | POMPA DO ŻYWIENIA JELITOWEGO | Szt. | 54 |  |  |  |  |
|  | POMPA HISTEROSKOPOWA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | POMPA INFUZYJNA | Szt. | 249 |  |  |  |  |
|  | PROMIENNIK PODCZERWIENI DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR HOLTEROWSKI CIŚNIENIOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | REJESTRATOR HOLTEROWSKI EKG | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | REKTOSKOP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SPIROMETR | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SSAK ELEKTRYCZNY | Szt. | 123 |  |  |  |  |
|  | SSAK PRÓŻNIOWY | Szt. | 123 |  |  |  |  |
|  | STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NIEMOWLĄT | Szt. | 6 |  |  |  |  |
|  | STANOWISKO DO RESUSCYTACJI NOWORODKÓW | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | STYMULATOR NERWÓW | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM DO HIPOTERMII ŚRÓDNACZYNIOWEJ | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM HOLTERA CARDIOSCAN 12 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM HOLTERA H-SCRIBE ENTERPRISE | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM HOLTERA SUPRIMA 10 | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM HYDROCHIRURGICZNEGO OCZYSZCZANIA RAN | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA | Szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | TELEMETRIA OKOŁOPORODOWA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ULTRASONOGRAF WEWNĄTRZNACZYNIOWY | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | URZĄDZENIE DO PODCIŚNIENIOWEGO LECZENIA RAN | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | USG | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | WIERTARKA CHIRURGICZNA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WIERTARKA ORTOPEDYCZNA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | WYWOŁYWARKA SUCHA | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DIAGNOSTYCZNY OTOSCOP | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW DO KOBLACJI | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ZGRZEWARKA | Szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA | Szt. | 9 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM OGÓŁEM pozycje od 1 do 14 | X | X | X |  |  |  |

.................................................................

Pieczątka i czytelny podpis Wykonawcy lub  osoby/osób

uprawnionych do reprezentowania  Wykonawcy*

(UWAGA*: podpis nieczytelny jest dopuszczalny wyłącznie z pieczątką imienną osoby składającej podpis)