WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 12.03.2018r.

Znak sprawy: DZP-280-17/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu (taśmy refrakcyjne, mini spike, laparoskopia, ewakuator dymu, okulary ochronne, klipsy polimerowe) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 z póżń.zm.) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Pakiet II. Uprzejmie prosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 1 i 2 klipsów polimerowych pakowanych w opakowania zawierające 20 magazynków po 6 sztuk (120sztuk) lub 20 magazynków po 4 sztuki (80sztuk).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Pakiet III Wnosimy o dopuszczenie możliwości użyczenia Zamawiającemu w poz.2  klipsownicy wielorazowej rozbieralnej do zabiegów laparoskopowych pasującej do klipsów XL 
z pokrętłem rotującym, długość robocza : 33cm (długość jak w poz.1).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na bezpłatne użyczenie takiej klipsownicy.

- Pakiet III Prosimy o doprecyzowanie, czy podana w kol. Ilość oznacza ilość klipsów 
w sztukach czy ilość sztuk magazynków.

Odpowiedź: Zamawiający podał ilość klipsów.

- Uprzejmie prosimy o wydzielenie poz. 3 do innego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie oferentów w pakiecie nr III.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

- Czy Zamawiający w Pakiecie I, pozycja 5 dopuści: Przyrząd do aspiracji płynów 
z butelek, z płaską powierzchnią – do wielokrotnej dezynfekcji, który może być używany do 96 godzin, z bezigłowym portem typu Luer, o długości 6cm; objętości napełnienia 0,38ml; bez odpowietrznika i bez PCV?. W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie 
w/w pozycji do oddzielnego pakietu. Wyrażenie zgody pozwoli na uzyskanie korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego przedmiotu zamówienia i nie wydziela pozycji do osobnego Pakietu.

- W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 2 ust. 6 projektu umowy 
5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

- Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku  nienależytego wykonania warunków umowy:

1)	w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.

2)	w wysokości 0,1% niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie zamówionego przedmiotu umowy  w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 2 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100 zł brutto oraz nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie przedmiotu umowy.

3)	w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu zamówionego asortymentu wolnego od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 6 i 9 umowy, lecz łącznie nie mniej niż 100zł  brutto oraz nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektu umowy.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy udostępnienia, której wzór przesyłamy w załączeniu? (dot. umowy użyczenia).

Odpowiedź: Zamawiający załączył do SIWZ umowę użyczenia, która szczegółowo określa prawa i obowiązki stron umowy i nie widzi potrzeby wprowadzania kolejnych umów.

- Niniejszym działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mając na uwadze treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia a w szczególności przedmiot i opis przedmiotu zamówienia dla przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Zadaniu 2 następującego asortymentu:

| L.p. | Opis przedmiotu |
| --- | --- |
| 1 | Atraumatyczny grasper laparoskopowy, cześć robocza wyposażona w atraumatyczne, rowkowane szczęki zamykane i rozwierane przez ściskanie i zwalnianie rękojeści, długość trzonu 33cm, średnica 5 mm. Szczęki o długośći około 18 mm są blokowane na strukturach tkankowych przez pociągnięcie zapadki. 1 op. = 6 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. |
| 2 | Nożyczki zakrzywione jednorazowego użytku , trzon średnicy 5 mm, długość bransz 15mm, długość trzonu 33 cm. Możliwość podłączenia jednobiegunowej koagulacji. 1 op. = 6 szt. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. |
| 3 | Jednorazowy dysektor endoskopowy z możliwością cięcia monopolarnego, długość trzonu 33 cm, średnica 5 mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. |
| 4 | Trokar optyczny lub bezostrzowy 5mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm lub przedłużoną 150mm (do wyboru przez Zamawiającego). Trokar posiada:– uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot w kształcie stożka (z bocznymi separatorami/skrzydełkami umiejscowionymi w jednej lini) – wbudowana redukcja 3mm-5mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 5 mm (wewnętrzna średnica trokaru). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 5 | Trokar optyczny lub bezostrzowy 11mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli– grot w kształcie stożka (z bocznymi separatorami/skrzydełkami umiejscowionymi w jednej lini) – wbudowana redukcja 5mm-11mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 11,9 mm (wewnętrzna średnica trokaru). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 6 | Trokar optyczny lub bezostrzowy 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o o dł. 100 mm lub przedłuzoną 150 mm. (do wyboru przez Zamawiającego). Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksow– zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot w kształcie stożka (z bocznymi separatorami/skrzydełkami umiejscowionymi w jednej lini) – wbudowana redukcja 5mm-12mm Przez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 12,9 mm (wewnętrzna średnica trokaru). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 7 | Trokar nożowy o średnicy 5 mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o o dł. 100 mm lub przedłuzoną 150 mm. (do wyboru przez Zamawiającego). Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli - ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V dźwiękową i wzrokową aktywację noża – wbudowaną redukcję 3mm-5mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 8 | Trokar nożowy o średnicy 11 mm, ze ściętą kaniul;ą spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli– ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywację noża– wbudowaną redukcję 5mm-11mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 9 | Trokar nożowy o średnicy 12 mm, ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o o dł. 100 mm. Trokar posiada:– uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach,– zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – ostrze płaskie, liniowe, dwustronnie ostrzone w kształcie litery V – dźwiękową i wzrokową aktywację noża – wbudowaną redukcję 5mm-12mm rzez trokar przechodzą narzędzia o średnicy 12,9 mm (wewnętrzna średnica trokara). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 10 | Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 5 mm., spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentna, długość 100 mm i 150 mm do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 11 | Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 11 mm., spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentna, długość 100 mm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 12 | Kaniula jednorazowego użytku o średnicy 12 mm., spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentna, długość 100 mm i 150 mm. do wyboru przez Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 13 | Trokar optyczny 15mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach, – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli – grot w kształcie stożka (z bocznymi separatorami/skrzydełkami umiejscowionymi w jednej lini) – wbudowana redukcja 5mm-15mm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. |
| 14 | Trokar balonowy 12 mm do mikrolaparatomii (metoda Hassona)jednorazowego użytku, posiadający plastikowy stożek do fiksacji w powłokach brzusznych. ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowana, transparentną, standardową o dł. 100 mm. Trokar posiada: – uchwyt do prawidłowego wprowadzenia, ułatwiający fiksowanie kaniuli do powłok, – dwustopniowy zawór do insuflacji pozwalający na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach – zdejmowalną uszczelkę – wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. |
| 19 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji narządów, jednorazowy, poliuretanowy o wymiarach 8,5 cm i 18,8 cm z samorosprzężalną obreczą i trzonem o średnicy 10 mm, o pojemności 200 ml., z uchwytem oczkowym na dwa palce Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |
| 20 | Worek laparoskopowy do ekstrakcji zresekowanego materiału biologicznego, nieprzepuszczalny i nieprzesiąkliwy, odporny na rozdarcie, poliuretanowy, ze zintegrowanym z tym workiem dwuczęściowym aplikatorem (tuba + prowadnica) o średnicy trzonu przechodzącej przez trokar 12mm, długość trzonu 29,5cm. Pojemność worka 1500 ml, worek w kształcie stożka o wymiarach podstawy 19,05cm i szczytu 9cm, pełna metalowa, sztywna i rozkładana obręcz o średnicy 6mm, po otwarciu układająca się w kształt elipsy o wymiarach 10cm x 17cm oraz żyłki, która w trakcie zamykania worka bezpiecznie zsuwa się z rozkładanych obręczy zamykając worek z zawartością. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. |

Ponadto zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dokonanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w Zadaniu nr 2 i wydzielenie  pozycji 18,21, 22, 23 i utworzenie oddzielnego pakietu. 
W przeciwnym wypadku ofertę będzie mógł złożyć tylko jeden Wykonawca, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy PZP czyli zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Jednocześnie nadmieniamy, iż Zamawiający korzystał przez ostatnie lata z niektórych rozwiązań, które obecnie chciałaby  zaproponować  firma Covimed i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Jeśli jednak zmieniły się w ostatnim czasie techniki operacyjne, to Zamawiający ma możliwość umieszczenia nowego zapotrzebowania w oddzielnych pakietach. Obecny sposób opisu przedmiotu zamówienia utrudnia uczciwą konkurencję.

Zasada uczciwej konkurencji jest jedną z naczelnych (podstawowych) zasad obowiązujących 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z jej treścią, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców.

Opis przedmiotu zamówienia publicznego oraz opis warunków udziału udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia musi być zgodny z wyartykułowaną w art. 7 ust. 1 Pr Zam. Publ.  zasadą uczciwej konkurencji.

Na zamawiającym ciąży obowiązek zapewnienia jak najszerszego dostępu wykonawców do ubiegania się o udzielenie zamówienia. Zamawiający przygotowując i prowadząc postępowanie, powinien dążyć do udzielenia zamówienia, unikając działań mogących skutkować ograniczeniem dostępu do postępowania” (Uchw. z 6.2.2012 r., KIO/KD 14/12, Legalis. Na temat ochrony konkurencji w zamówieniach publicznych zob. W. Dzierżanowski, Ochrona konkurencji 
w zamówieniach publicznych, Warszawa 2012).

Obecne zapisy SIWZ zawarte w Zadaniu 2 wskazują w sposób jednoznaczny na opis produktów oferowany jedynie przez producenta Applied Medical i dystrybutora w Polsce firmę SurgTech.. Taki sposób opisu przedmiotu zamówienia jest w orzecznictwie jednoznacznie oceniany jako niezgodny 
z zasadami uczciwej konkurencji: „Zamawiający nie może opisywać przedmiotu zamówienia 
w sposób, który mógłby utrudniać uczciwa konkurencje. Postepowanie o udzielenie zamówienia musi być prowadzone tak, aby nie prowadziło do wyłączenia bez uzasadnionej przyczyny chociażby jednego wykonawcy z możliwości złożenia oferty, stwarzając korzystniejsza sytuacje, pozostałym wykonawcom. Utrudnianiem uczciwej konkurencji będzie opisanie przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na konkretny produkt, przy czym produkt ten nie musi być nazwany przez zamawiającego, a wystarczy tylko, ze użyte w tym opisie cechy i parametry zostaną określone tak, aby mógł je spełnić tylko określony wykonawca." (Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 20 czerwca 2013 r., KIO 1314/13).

Mając na uwadze powyższe, prosimy Zamawiającego o uwzględnienie pytań Wykonawcy firmy Covimed Sp. z o.o oraz modyfikację Zadania nr 2 poprzez wydzielenie pozycji 18, 21, 22 i 23.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu.

- Ponadto prosimy o wyjaśnienie jakiego asortymentu Zamawiający oczekuje 
w pakiecie 2 w pozycjach 21 i 22. Zamawiający opisuje w tych pozycjach: poz.21- ogrzewacz optyki, butla wielorazowego użytku – ilość 570 szt., oraz w pozycji 22 - podstawa wielorazowego użytku do ogrzewacza optyki 320 szt. Jak sam opis wskazuje Zamawiający ma na myśli towar wielorazowego użytku. Taka ilość znacząco przekracza potrzeby i nie ma racjonalnego uzasadnienia i zastosowania nawet dla największych specjalistycznych szpitali w Polsce i nie tylko. Dodatkowo ilość jednorazowych uszczelek w pozycji 23 – 22 szt. jest wystarczająca jedynie do 22 zabiegów?

Odpowiedź: Zamawiający w dniu 5 marca 2018r. zamieścił na swojej stronie internetowej zmianę treści SIWZ, gdzie podał prawidłowe ilości zamawianego asortymentu.