WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 17.05.2019r.

Znak sprawy: DZP-280-27/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozbudowa Przychodni Szpitala w Nowej Soli o szyb dźwigu wraz z przebudową pomieszczeń budynku przychodni oraz przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej  przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli ”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018r., poz. 1986) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uszczegółowienie przedmiotu zamówienia w zakresie:

1. Parametrów dźwigu osobowego tj.: udźwig, rodzaj napędu (hydrauliczny czy elektryczny), wysokość podnoszenia, rodzaj wykonania kabiny (panele, stal nierdzewna, inne?), rodzaj wykonania drzwi szybowych i kabinowych oraz czy drzwi winny posiadać odporność ogniową

Odpowiedź:

-Udźwig projektowanego dźwigu – 1000 kg

-Napęd elektryczny

-Wysokość podnoszenia 8,05 m.

-Kabina przelotowa o wymiarach 1100 x 2100 x 2100 mm.

-Kabina przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych wykonana w stali nierdzewnej 
faktura -Len

-Drzwi szybowe - lakierowane proszkowo

-Drzwi kabinowe – stal nierdzewna Len

Dla drzwi do dźwigu, usytuowanego w korytarzu, nie ma wymagań odporności ogniowej

2. Czy przedmiotem realizacji jest świadczenie comiesięcznej usługi konserwacji zainstalowanego dźwigu osobowego w okresie udzielonej gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby Wykonawca w cenie oferty uwzględnił comiesięczne usługi konserwacji w okresie udzielonej gwarancji.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.