WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 04.07.2019r.

Znak sprawy: DZP-282-10/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  (1)

dotyczy: postępowania w trybie zapytania ofertowego, art. 4 ust. 8 pn. „Dzierżawa urządzenia do podaży tlenku azotu oraz dzierżawa butli z medycznym tlenkiem azotu na potrzeby Oddziału Noworodków i Wcześniaków Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu było wyposażone w akumulator zapewniający, po pełnym naładowaniu, do 6 godzin nieprzerwanego dostarczania NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania?,

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu posiadało certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podaży tlenku azotu automatycznie rozpoznawało przez czujnik podczerwieni datę ważności tlenku azotu oraz stężenie tlenku azotu w butli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podaży tlenku azotu posiadało wbudowany system awaryjny oraz niezależny, pneumatyczny system podawania do zastosowania na krótki czas i/lub w transporcie pacjenta?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga urządzenia do podaży medycznego tlenku azotu, które pracuje w poniższym zakresie i rozdzielczości stężeń NO:

| Rozdzielczość stężeń NO | 0,1 ppm od 0-1ppm 1ppm od 1 do 40 ppm 2ppm od 40-80 ppm |
| --- | --- |

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Powyższe zmiany stanowią integralna cześć Zaproszenia. Wykonawcy zobowiązani są złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.