Nowa Sól, dnia 24.03.2020 r.

Znak pisma: DZP 282-4/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro - na podst. art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 1843) 
pn.:„Sukcesywna dostawa wielorazowych włókien laserowych”

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu I, załącznik nr 2 do SIWZ, punkt 1 tabeli

Czy Zamawiający dopuści do postępowania włókno wielorazowe renomowanego producenta, średnica 272μm i 365μm dł. 3m, sterylne o mocy 30W? - rozmiar do wyboru przez Zamawiającego

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ włókna nie są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laserem.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu I, załącznik nr 2 do SIWZ, punkt 2 tabeli

Czy Zamawiający dopuści do postępowania włókno wielorazowe renomowanego producenta, średnica 550μm dł. 3m, sterylne o mocy 30W?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ włókna nie są kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego laserem.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 6

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad lub uzupełnienia jego braków na swój koszt, w terminie 2 dni roboczych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę. Procedura odbioru przedmiotu zamówienia zostanie powtórzona”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.