WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 02.10.2018r.

Znak sprawy: DZP-280-54/2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli ”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 z póżń.zm.) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

- Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności pozwoli złożyć osobną ofertę na pozycje 7, 8, 10, 19 dopuści:

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji do osobnego Pakietu IA.

- Poz. 7- Jednorazowe poszerzało trójstopniowe z wbudowanym drutem prowadzącym do poszerzenia zwężeń w obrębie przełyku, o średnicach od 6 do 20 mm, dł. Balonu 80-90 mm; znaczniki radiologiczne na końcach balonu i endoskopowy wewnątrz balonu. Dł. robocza 1800mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadzi zmianę do SIWZ opisując jakość zaoferowanych pozycji.

- Poz. 8- Jednorazowe poszerzało trójstopniowe do poszerzenia zwężeń w obrębie przełyku, odźwiernika, jelita o średnicach od 6 do 20 mm, znaczniki radiologiczne na końcach balonu, dł. balonu 55-65 mm; dostarczany z założoną prowadnicą 0,035”. Długość robocza 2400 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadzi zmianę do SIWZ opisując jakość zaoferowanych pozycji.

- Poz. 10- Pętla elektrochirurgiczna monofilamentna do polipektomii; średnica pętli 10, 15, 24 mm; dostarczane w sterylnych pakietach w opakowaniu po 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadzi zmianę do SIWZ opisując jakość zaoferowanych pozycji.

- Poz. 19-  Jednorazowy balon trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; balon można napompować do 3 średnic: 9mm, 12mm, 15mm; narzędzie ma możliwość podania kontrastu powyżej lub poniżej balonu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i wprowadzi zmianę do SIWZ opisując jakość zaoferowanych pozycji.

Pakiet 2- Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności  dopuści:

- Poz. 5- Szczotka cytologiczna, jednorazowego użytku, długość 180-240cm, zakończona kulką zamykającą osłonkę po dokonaniu cytologii.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Poz. 6- Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 21mm x  26mm, wykonany z polipropylenu; 100 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ opakowanie zbiorcze jest za duże.

- Poz. 9- Jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 2300mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.

- Pyt. 3 Pakiet 3- Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści zestaw do opaskowania żylaków przełyku w kompletnych zestawach 6 i 7 sztuk kompatybilnych z gastroskopem Olimpu GIF Q165. Przedostania gumka w innym kolorze, oznaczająca koniec zabiegu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ często w zabiegach używa zestawy po 10 sztuk. Za mała ilość opasek w zestawie.

- dot. projektu umowy dla pakietów 1-2

Zwracamy się z prośbą o zgodę na dopisanie np. w §7 umowy poniższego punktu:

„W przypadku zakończenia produkcji wielorazowych narzędzi endoskopowych lub wstrzymania realizacji dostaw produktów przez producenta, Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszej Umowy, bez konieczności ponoszenia konsekwencji zapłaty kar umownych, wskazanych w §6 Umowy. Zakończenie produkcji lub wstrzymanie realizacji dostaw produktów będzie potwierdzone oficjalnym pismem producenta.

Odpowiedź: Zamawiający w przypadku braku możliwości zaoferowania produktów równoważnych zgodnie z zapisami § 8 ust. 6- Projektu Umowy, wyrazi zgodę, na odstąpienia od umowy w tym zakresie. Zamawiający wprowadzi zmiany do zapisu Projektu Umowy.