WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 28.09.2018r.

Znak sprawy: DZP – 280 – 1 – 11 /2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 z póżń.zm.) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pakiet 5

Pytanie 1

Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu immunoenzymatycznego, zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych (ESCMID)?

Odpowiedź: Tak,  Zamawiający wymaga zaoferowania testu immunoenzymatycznego.

Pytanie 2

Poz. 1 – Czy Zamawiający zaakceptuje test o poziomie wykrywalności dla toksyny A: 0,63 ng/ml, dla toksyny B: 0,16 ng/ml?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3

Poz. 2 –  Czy Zamawiający wymaga zaoferowania testu immunoenzymatycznego, który można wykonać bezpośrednio w kale, bez konieczności wykonywania w hodowli?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zaoferowania testu immunoenzymatycznego.

Powyższe zmiany są integralną częścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.