WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 22.08.2018r

Znak sprawy: DZP – 280 – 35 /2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dzierżawa aparatu do posiewu krwi wraz z sukcesywną dostawą podłoży do posiewów krwi  oraz niezbędnego sprzętu jednorazowego na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579 z póżń.zm.) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Prosimy o odpowiedzi na następujące pytania dotyczące istotnych postanowień umowy (załącznik nr 6):

Pytanie 1

§4 ust. 4 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia „aparatu” na własny koszt od ryzyka kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie pełnym.”?

Uzasadnienie: To na dzierżawcy leży kwestia ewentualnego ubezpieczenia aparatu w lokalu przez niego użytkowanym. Wykonawca nie jest w stanie ubezpieczyć aparatu np. od kradzieży, ponieważ nie znane są mu warunki przechowywania, jakie państwo posiadają zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Wysoce prawdopodobne jest, że Ubezpieczyciel może odmówić ubezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia przed kradzieżą będą niewystarczające. To dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy i to w jego domenie winno być zabezpieczenie (w tym ew. ubezpieczenie) przed zniszczeniem rzeczy dzierżawionej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę – w załączeniu poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ.

Patynie 2

§4 ust. 4 – Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, Zamawiający uzna za spełnienie warunku postawionego w zapisie umownym poprzez przedłożenie przez Wykonawcę polisy OC obejmującej swoim zakresem przedmiot umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zgodę na powyższe.

Pytanie 3

§4 ust. 8 – Czy Zamawiający pod pojęciem „…dostarczenia nowego „aparatu”…” rozumie aparat zastępczy odpowiadający właściwościom aparatu wadliwego?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 4

§5 ust. 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu umownego do 10 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5

§5 ust. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6

§5 ust. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„W przypadku niedostarczenia „odczynników” w terminie określonym w § 5 ust. 2, gdy zwłoka przekracza 10 dni roboczych, a także niedostarczenia przez Wykonawcę „odczynników” wolnych od wad w terminie wskazanym w § 5 ust. 7, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zakupić towar od innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający obciąży Wykonawcę różnicą w cenie pomiędzy wartość towaru niedostarczonego a kosztem zakupu u innego Wykonawcy. Powyższe terminy nie ograniczają prawa Zamawiającego do natychmiastowego zakupu na koszt i ryzyko Wykonawcy towaru od innego dostawcy w przypadku, gdyby po stronie Zamawiającego mogła powstać rażąca szkoda.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7

§6 ust. 1 – Prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozumie rozliczenie 42 miesięcznego czynszu dzierżawnego który Wykonawca wycenia w ofercie poprzez płatność miesięczną wysokości 1/44 kwoty określonej w § 6 ust. 1 lit. b) tj. kwoty równowartości 42 miesięcznego czynszu, zgodnie z zapisem §6 ust. 5 gdzie umowa zawarta ma być na okres 42 miesięcy ?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę na 1/42.

Pytanie 8

§6 ust. 9 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na:

„Wykonawca jest zobowiązany wskazać numer umowy lub numer zamówienia, na podstawie którego faktura jest wystawiana oraz podać nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto.”?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o modyfikację ze względu na fakt, iż system fakturowania Wykonawcy nie pozwala na zamieszczanie numeru umowy na fakturach. Wykonawca będzie każdorazowo wskazywał numer zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9

§6 ust. 10 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na:

„Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5 płatności na rzecz Wykonawcy następować będą w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty strony umowy rozumieją datę obciążenia zleceniem przelewu rachunku Zamawiającego.”?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10

§8 ust. 3 lit. a – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje postanowienia umownego na:

„za opóźnienie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 5 ust. 2 umowy, w wysokości 1% wartości brutto zamówionego, a niedostarczonego w terminie towaru”?

Uzasadnienie: Zdaniem Wykonawcy, kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie, 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego z opóźnieniem towaru.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

§8 ust. 3 lit. a – Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,05%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

§8 ust. 3 lit. b – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,05%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

§8 ust. 3 lit. c – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,05%?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

§8 ust. 6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Prosimy o poprawienie numeracji paragrafów umownych gdyż umowa nie zawiera § 7

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę.

Pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz przedmiotu zamówienia:

Pytanie 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w formularzu cenowym (załącznik nr 2.1) kolumny z numerem katalogowym, lub dopisanie numeru katalogowego po przecinku w kolumnie „producent”, dzięki czemu ułatwi to proces składania zamówień?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie numeru katalogowego po przecinku w kolumnie „producent”,

Pytanie 17

Czy Zamawiający wymaga, aby podłoża zawierały substancje neutralizujące antybiotyki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 18

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia np. 5 opinii użytkowników z polskich laboratoriów dla potwierdzenia jakości aparatu do posiewów krwi oraz podłóż?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 19

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał normy i posiadał aktualny certyfikat ISO 9001:2015 (który powinien zostać dołączony do oferty) w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usługi serwisu technicznego oraz konsultacji i szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro (odczynniki, aparaty, oprogramowanie) dla laboratoriów klinicznych?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie20

Czy Zamawiający w celu uniknięcia próbek fałszywie ujemnych wymaga, aby analizator umożliwiał sygnalizację próbki dodatniej, w której wzrost zaszedł w trakcie preinkubacji poza aparatem, kiedy drobnoustroje są już w fazie stacjonarnego wzrostu przed fazą zamierania i nie wytwarzają już dwutlenku węgla?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 21

Czy w załączniku nr 9 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści pkt 7 na : „możliwość zgłaszania awarii w godz. 7-22 przez 365 dni w roku”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

.

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

Pytanie 22 – dotyczy wzoru umowy  :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje zapisu w § 5 ust. 4 oraz § 6 ust. 8 poprzez dodanie poniższego zapisu do projektu umowy:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia U stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyka jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący 
i konkretny", izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasada równości stron umowy". Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt KIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23 – dotyczy wzoru umowy  § 8 ust. 3

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 3:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić następujące kary umowne:

- za opóźnienie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 5 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1% niezrealizowanej wartości dostawy brutto, za każdy dzień zwłoki jednak nie więcej niż 10 % wartości brutto zamówionych i niedostarczonych odczynników;

- za opóźnienie terminu reakcji serwisowej - 0,1% wartości umowy brutto określonej § 6 ust. 1 pkt b), za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 4 ust. 8 i ust. 10, jednak nie więcej niż 1 % wartości brutto 42-miesięcznego czynszu dzierżawnego;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie  24 dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dzierżawa aparatu do posiewu krwi wraz z sukcesywną dostawą podłoży do posiewów krwi  oraz niezbędnego sprzętu jednorazowego na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli.  Pkt. 7 : Pojemność aparatu: 200-240 miejsc.

Zwracamy  się  z prośbą  do Zamawiającego  o możliwość zaoferowania aparatu o pojemności  min. 120  miejsc inkubacyjno – pomiarowych.   Aparat  o takiej pojemności umożliwia  wykonanie  badań posiewu krwi  w  zakresie 9000 -10.000  rocznie przy   założeniu 5-7  dniowego protokołu  ujemnego dla  hodowanych próbek  oraz  założenia,   iż wszystkie  prowadzone  hodowle  będą   ujemne,   co  oznacza,  iż  podłoża  hodowlane  muszą być inkubowane  maksymalny okres  czasu  w aparacie do momentu zakończenia protokołu badania.

Zamawiający  wyspecyfikował w  SIWZ  ilości poszczególnych podłoży   hodowlanych  w projekcji na 42 miesiące  obowiązywania  okresu   dzierżawy  oferowanego aparatu oraz dostaw  podłoży  do hodowli drobnoustrojów.   Łączna  ilość podłoży to 17.600 szt. w okresie  42 miesięcy  co odpowiada   3,5  roku  trwania kontraktu.  Po przeliczeniu ilości podłoży na  rok trwania kontraktu  uzyskujemy ilość 5000 szt. podłoży  hodowlanych, które  może  przebadań   system monitorujący.                                Aparat o pojemności  120 miejsc inkubacyjno – pomiarowych całkowicie  zabezpiecza w  tym przypadku   możliwość prowadzenia badań dla  takiej ilości podłoży  hodowlanych.                                  Dodatkowo również umożliwi w kilkuletniej projekcji   bezpieczne prowadzenie hodowli oraz diagnostyki  mikrobiologicznej próbek krwi i płynów ustrojowych  nawet  w przypadku gwałtownego wzrostu ilości badań.

Dodatkowo możliwość zaoferowania  aparatu  o mniejszej pojemności  tj. min. 120 miejsc inkubacyjno – pomiarowych  wpłynie również  korzystnie  na  wartość  oferowanej kwoty  dzierżawy  fabrycznie nowego aparatu   rok produkcji 2018r, który  muszą  zaoferować  wszyscy  potencjalni Wykonawcy oraz  cenę podłoży  hodowlanych  oferowanych przez Wykonawców  ubiegających się o realizację  zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający posiada aparat na 120 miejsc i niestety zdarzają się przypadki, że brakuje miejsc w aparacie na badanie.

Pytanie 25. dotyczy: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dzierżawa aparatu do posiewu krwi wraz z sukcesywną dostawą podłoży do posiewów krwi  oraz niezbędnego sprzętu jednorazowego na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli.   Pkt. 10.  Suplement wzbogacający do podłoży pediatrycznych oraz Załącznik nr 2.1 do SIWZ  Formularza cenowy  pkt. 6 Suplement do podłoży pediatrycznych Szt. 1 800.

Czy  w przypadku kiedy  poszczególni Wykonawcy posiadają podłoża  pediatryczne  zawierające  w   swoim składzie  substancje  suplementujące  podłoże  hodowlane  takie  jak NAD i HEMINA, potwierdzone  w dokumentach producenta  Zamawiający odstąp i od  Wymogu  wyceny  dodatkowego  suplementu  wzbogacającego?

W przypadku  niektórych producentów oferujących podłoża  pediatryczne do hodowli drobnoustrojów z krwi oraz płynów  ustrojowych nie ma  konieczności suplementacji podłoży  dodatkowym  suplementem  wzbogacającym  zawierającym  związki  takie  jak NAD czy  HEMINA  umożliwiające  wzrost  drobnoustrojów  wybrednych  z rodzaju Neisseria, Haemophilus  ze  względu na  fakt,  iż kompozycja  i skład  tych podłoży  został  zaprojektowany  przez  producenta  w taki sposób,   aby podłoża  były  kompletne  i zawierały  te  substancje  w  swoim składzie.   Dodatkowa  suplementacja  nie jest  w takim razie konieczna -  oferowane  podłoża  są kompletne i  nie ma konieczności stosowania żadnych dodatkowych suplementów  wzbogacających. Takie rozwiązanie umożliwia  bezpieczne pobranie materiału bez  konieczności  dozowania  czy  wstrzykiwania  dodatkowego  suplementu, co związane  jest z   koniecznością  wykonywania  dodatkowych czynności przez personel laboratoryjny lub  pobierający materiał  bezpośrednio od pacjenta  oraz niejednokrotnie  niesie  za sobą  ryzyko zanieczyszczenia (kontaminacji ) badanych próbek  i musi  być   wykonywane  w  odpowiednich warunkach - komorach laminarnych  w  laboratorium oraz  przy  użyciu  odpowiedniego bezpiecznego sprzętu jednorazowego : igły,   strzykawki,  czy też specjalne  adaptery do przenoszenia materiału.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SIWZ.

Pytanie 26 - Dotyczy Szczegółowych Warunków Serwisu pkt. 8 Zał. Nr 9 do SIWZ.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający liczy czas na usunięcie naprawy dniach roboczych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający liczy czas na usunięcie naprawy dniach roboczych

Pytanie 27 - Dotyczy Szczegółowych Warunków Serwisu pkt. 10 Zał. Nr 9 do SIWZ.

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów dotyczącą części zamiennych na „Dostęp do części zamiennych minimum do końca trwania umowy dzierżawy”.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę.

Pytanie 28 -  Dotyczy Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, pkt. 8 zał. Nr 1 do SIWZ. Zwracamy się z prośbą o ujednolicenie zapisów SIWZ i zmienę w ww punkcie słowa „naprawa” na „reakcja serwisu” zgodnie z pkt. 5 zał. Nr 9 do SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 29 Zwracamy się z prośbą o usunięcie §4 ust. 5 wzoru umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 
Z chwilą dostarczenia APARATU wszelkie ryzyko związane z jego utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem na skutek wadliwej jego eksploatacji ponosi Dzierżawca.  Dzierżawca jest odpowiedzialny za to, aby APARAT był przechowywany i eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcją obsługi i wskazówkami, udzielanymi przez Wydzierżawiającego, wyłącznie przez osoby ze strony użytkownika przeszkolone przez Wydzierżawiającego. W przypadku stwierdzenia przez Wydzierżawiającego w okresie obowiązywania gwarancji, iż uszkodzenie bądź kradzież APARATU powstało na skutek wadliwej eksploatacji (tj. eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem APARATU, instrukcją obsługi i wskazówkami) lub niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu przed osobami trzecimi obsługa serwisowa będzie odpłatna zgodnie z aktualnymi warunkami świadczenia usług serwisowych obowiązujących u Wydzierżawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 30

Dotyczy wzoru umowy §8 pkt. 3a) . Zwracamy się z prośbą o zmiejszenie kar umownych do 0,5% niezrealizowanej wartości bruttto, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31
Czy Zamawiający wyrazi zgodę by zamówienia, które wpłyną do Dostawcy po godzinie 14:00 były traktowane jak przesłane następnego dnia roboczego o godzinie 8:00 rano? Wszystkie zamówienia są realizowane niezwłocznie jednakże wymagają zorganizowania procesu logistycznego, tak by można było dotrzymać terminu dostawy wskazanego w umowie
 Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 32

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie dokumentu I/01-ZA/02 Instrukcja dla Wykonawców. W lokalizacji podanej w SIWZ nie ma pliku o ww nazwie, z którego treścią Wykonawcy powinni się zapoznać.

Odpowiedź: W załączeniu dokument /01-ZA/02 Instrukcja dla Wykonawców.

Pytanie 33

Dotyczy wzoru umowy §2 ust. 1iv) Czy Zamawiający dopuści oświadczenia dotyczące braku wymogu kart charakterystyki substancji?

Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi zmianę.

Pytanie 34

Dotyczy §2 ust. 3. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie przesłania instrukcji obsługi i metodyk jedytnie na płycie CD?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów wzoru umowy §4 ust. 7 na „ ...w przypadku napraw nie wynikających z błędnego użytkowania, zabezpiecznia aparatu przez Zamawiającego”.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 36

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w  pozycji nr 2 oprócz podłoża beztlenowego z inhibitorem antybiotyków, podłoża do hodowli i detekcji wzrostu drobnoustrojów sfagocytowanych – podłoża dla drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem lizującym umożliwiającym uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz neutralizującym wpływ elementów morfotycznych krwi na wyniki fałszywie dodatnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 37

Czy zamawiający wymaga aby suplement do podłoży pediatycznych był zwalidowany z podłożem oferowanym (informacja w instrukcji użytkownika) oraz posiadał oznaczenie CE/IVD?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami treści SIWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiający wymaga zapewnienia suplementu o terminie ważności zapewniającej ciągły dostęp 365 dni w roku?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga terminu ważności minimum 10 miesięcy.

Pytanie 39
Czy Zamawiający wymaga w pozycji 4  wybiórczych podłoży do hodowli   drożdżaków   i   grzybów  
o specyficznym składzie z dodatkiem    antybiotyków   hamujących    wzrost  bakterii   (zminimalizowanie   czasu   hodowli   grzybów (nawet  do  44h) -  możliwość wykrycia równolegle przebiegającej bakteriemii  i   fungemii)? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

Pytanie 40
Jeżeli Zamawiający wymaga powyższe, czy wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży konfekcjonowanych w szkle? Dostępnych jest szereg publikacji dotyczących wytrzymałości oraz bezpieczeństwa podłoży ze szkła  hartowanego  zapewniających bezpieczeństwo dla  użytkowników -  testy zderzeniowe oraz  wytrzymałościowe. Prośba ta wynika z braku na rynku podłoży selektywnych do hodowli grzybów w butelkach plastikowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szklane tylko dla podłoży do hodowli grzybów, pozostałe podłoża w butelkach plastikowych. Data ważności podłoży hodowlanych minimum 7 miesięcy.

Powyższe zmiany są integralną częścią  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany przez

z up. Dyrektora  Wielospecjalistycznego Szpitala     Samodzielnego  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w  Nowa  Sól

p.o. Z-cy Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Admiknistracyjnych

W załączeniu:

1) Poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ

2) Załącznik nr 2 do umowy

3) Dokument /01-ZA/02 Instrukcja dla Wykonawców.

Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT

UMOWA Nr ……………………..

zawarta w dniu .................................... roku w Nowej Soli pomiędzy:

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli,

ul. Chałubińskiego 7, reprezentowanym przez :

Bożenę Osińską- Dyrektora Szpitala

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Mariusza Szymakowskiego

zwanym w dalszej części umowy „ Zamawiającym ”,

a ………………………………………………………………………………………………………………

reprezentowana  przez:

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „ Wykonawcą” w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dzierżawa aparatu do posiewu krwi wraz z sukcesywną dostawą podłoży do posiewów krwi  oraz niezbędnego sprzętu jednorazowego na potrzeby Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznego WS SP ZOZ w Nowej Soli” przeprowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie art. 10 ust.1  w związku z art. 39  i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t.j.: Dz. U z 2017r., poz. 1579  z późn. zm. ).

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego do:

    - oddania Zamawiającemu do korzystania i pobierania pożytków, na podstawie umowy dzierżawy, aparatu do posiewu krwi, fabrycznie nowego i dotąd nieużywanego, zgodnego ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia) stanowiącym integralną część niniejszej umowy,

    - pełnej obsługi serwisowej i aplikacyjnej aparatu w trakcie jego dzierżawy przez Zamawiającego,

    - sukcesywnej dostawy odczynników do wykonywania badań na oddanym w dzierżawę aparacie,
w ilościach zgodnych z załącznikiem nr 2.1 do SIWZ,

- Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach otrzymanego czynszu dzierżawnego wykona na rzecz Zamawiającego instalację aparatu.

- Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, iż wykona przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, warunkami opisanymi w SIWZ wraz z załącznikami oraz złożoną w trakcie postępowania przetargowego ofertą stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

- W dalszej części umowy pod pojęciem „odczynników” rozumieć się będzie wszystkie materiały zużywalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt. c).

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy opisany w § 1 odpowiednio w zakresie „aparatu” i „odczynników”:

    - posiada deklarację zgodności lub świadectwo rejestracji,

    - posiada oznakowanie znakiem zgodności CE,

    - spełnia funkcje opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ,

    - posiada karty charakterystyki substancji lub złoży oświadczenie, że nie są wymagane,

    - spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 18 marca 2011 roku o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. 2016 poz. 1718),

    - spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz.211).

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 pkt. a) dostarczony Zamawiającemu jest wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca wraz z przedmiotem umowy opisanym w § 1 niniejszej umowy dostarczy Zamawiającemu instrukcje obsługi i metodyki oznaczeń w języku polskim, w formie drukowanej i elektronicznej (na płycie CD).

- Zamawiający oświadcza, że będzie wykorzystywał przedmiot umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w sposób zgodny z instrukcją obsługi.

§ 3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Umowa zostaje zawarta na okres 42 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia …….

- Umowa wygasa z upływem okresu, na jaki została zawarta z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 i 4.

- Umowa wygaśnie przed terminem określonym w § 3 ust. 1 w przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy, który został dostarczony przez Wykonawcę na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień, przed upływem okresu obowiązywania umowy osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1 umowy.

- W przypadku, gdy w terminie określonym w § 3 ust. 1 wartość przedmiotu umowy, który został dostarczony przez Wykonawcę na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień, nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiający i Wykonawca mogą postanowić, iż umowa w drodze pisemnego aneksu do umowy będzie przedłużona, jednak nie dłużej niż do zrealizowania dostaw przedmiotu umowy odpowiadających wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§ 4

WARUNKI DZIERŻAWY i SERWISU „APARATU”

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zainstalować opisany w § 1 ust. 1 pkt. a „aparat”, będący przedmiotem dzierżawy w Laboratorium Bakteriologiczno – Serologicznym Zamawiającego na własny koszt i ryzyko oraz wydać Zamawiającemu „aparat” w stanie gotowym do użytku w terminie max. …… dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

- Zamawiający dokona odbioru „aparatu” na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest, w ramach otrzymanego czynszu dzierżawnego, do przeprowadzenia szkolenia technicznego i aplikacyjnego personelu Zamawiającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Ukończenie szkolenia przez personel Zamawiającego stwierdzone zostanie przez Wykonawcę wystawieniem zaświadczenia w zakresie obsługi „aparatu”.

- Zamawiający zobowiązuje do ubezpieczenia „aparatu” na własny koszt od ryzyk wskazanych w załączniku Nr 2 do umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się oddać Zamawiającemu „aparat” w stanie pełnej przydatności do użytku tj kompletnego, gotowego do użycia, bez obowiązku po stronie Zamawiającego zakupu żadnych dodatkowych części i urządzeń (poza materiałami eksploatacyjnymi i odczynnikami) i jest zobowiązany utrzymywać „aparat” w takim stanie przez cały okres trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji wersji oprogramowania wykorzystywanego przez aparat w ramach otrzymanego czynszu dzierżawnego.

- Wykonawca w okresie trwania umowy zobowiązuje się do bezpłatnego, pełnego serwisu „aparatu”, wszelkich napraw i remontów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy (usługa, części zamienne, koszty dojazdu i inne) na własny koszt, w ramach otrzymanego czynszu dzierżawnego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku ujawnienia się wady w „aparacie ”, która uniemożliwia lub w jakikolwiek sposób ogranicza korzystanie z „aparatu” w sposób oznaczony w niniejszej umowie, usunie wady „aparatu” w terminie……. dni roboczych od chwili zgłoszenia. W przypadku, gdy danej wady nie da się usunąć, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia nowego „aparatu” lub jego kompletne elementy składowe w terminie 7. dni kalendarzowych. Strony postanawiają, że 3-krotne ujawnienie wady lub awarii tego samego rodzaju w okresie 3 kolejnych miesięcy, będzie traktowane przez strony umowy jako wada, której nie da się usunąć i będzie skutkowało koniecznością dostarczenia nowego „aparatu” lub jego kompletnych elementów składowych.

- W przypadku określonym powyżej, gdy w dostarczonym nowym „aparacie” 3-krotnie w okresie 3. kolejnych miesięcy ujawnią się wady lub awarie tego samego rodzaju, co w poprzednim „aparacie”, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, uznając, iż Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć Zamawiającemu „zestawu” wolnego od wad.

- Jeżeli w czasie trwania umowy „aparat” będzie wymagał napraw, które zgodnie z umową obciążają Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się dokonać naprawy w terminie …… dni roboczych od chwili zgłoszenia. Wykonawca zobowiązuje się do:

  - zapewnienia możliwości zgłoszenia awarii całodobowo przez 365 dni w roku,

  - zapewnienia możliwości bezpośredniego kontaktu telefonicznego z inżynierami serwisowymi w krytycznych przypadkach.

- Zamawiający zobowiązuje się do zawiadamiania Wykonawcy o ujawnionych wadach lub awariach wymagających napraw w terminie niezwłocznym, nie później niż w terminie ……. godzin od ich wystąpienia.

- Wykonawca w terminie ….. dni kalendarzowych od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu warunki serwisu „aparatu ”. Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym terminu wykonania wizyt serwisowych z 3-dniowym wyprzedzeniem.

- W przypadku, gdy przewidywany czas koniecznej naprawy przekracza 7 dni kalendarzowych, na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy „aparatu” zastępczego. Koszty wynikłe z tego tytułu obciążają Wykonawcę.

§ 5

DOSTAWA „ODCZYNNIKÓW” DO „APARATU”

- Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnej dostawy, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 1 pkt. c) „odczynników” w ilości zgodnej z załącznikiem nr 3a do SIWZ na oddanym w dzierżawę „aparacie”.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu „odczynniki” partiami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, w terminie ….. dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamawiający dokonywał będzie zamówień pisemnie lub z wykorzystaniem faksu. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę „odczynników” w terminie wskazanym w § 5 ust. 2 Zamawiający wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin dostawy, nie krótszy niż 3 i nie dłuższy niż 7 dni kalendarzowych. Po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający może odstąpić od umowy także co do pozostałej części „odczynników”, które miały być dostarczone na podstawie niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu „odczynniki”, o których mowa w § 5 ust. 1 we własnym zakresie i na własne ryzyko oraz na własny koszt. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do Laboratorium Analitycznego, zgodnie z określeniami podanymi w SIWZ oraz złożonej ofercie.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę, by przedmiot zamówienia opisany w § 5 niniejszej umowy realizowany był w ten sposób, że ilość zamówień realizowanych przez Wykonawcę w danym miesiącu, wielkość i termin dostawy każdej partii wynikać będą z jednostronnej dyspozycji Zamawiającego, czyli zamówienia, o którym mowa w § 5 ust.2 niniejszej umowy.

- Odbiór każdej części „odczynników” nastąpi na podstawie protokołu odbioru częściowego lub dokumentu WZ podpisanego przez każdą ze stron, do których sporządzenia zobowiązany jest Wykonawca.

- W przypadku stwierdzenia, że dostarczone „odczynniki”:

- jakościowo nie spełniają wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ, albo

- są niezgodne ilościowo lub asortymentowo ze złożonym zamówieniem, albo

- dostarczone zostały w niewłaściwych opakowaniach, albo

- posiadają ślady uszkodzenia, są przeterminowane lub w inny sposób wadliwe, w tym nie posiadają określonego w umowie terminu przydatności do użycia,

Zamawiający odmówi odbioru i wstrzyma się z podpisaniem protokołu odbioru częściowego lub dokumentu WZ aż do momentu wymiany przedmiotu umowy na zgodny z warunkami określonymi w SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia „odczynników” wolnych od wad lub uzupełnienia braków w zamówionych „odczynnikach” na swój koszt w terminie 7. dni roboczych od dnia zawiadomienia przez Zamawiającego o zastrzeżeniach dotyczących zamówionego przedmiotu umowy. Procedura czynności odbioru zostanie powtórzona.

- Informacje o występujących zastrzeżeniach dotyczących dostarczonego przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie przesyłał za pośrednictwem faxu na nr …….. lub poczty elektronicznej na adres e-mail ………………….. Wykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę „odczynników” wolnych od wad w terminie wskazanym w § 5 ust. 7, Zamawiający może odstąpić od umowy także co do pozostałej części „odczynników”, które miały być dostarczone na podstawie niniejszej umowy.

- W przypadku niedostarczenia „odczynników” w terminie określonym w § 5 ust. 2, gdy zwłoka przekracza 7 dni roboczych, a także niedostarczenia przez Wykonawcę „odczynników” wolnych od wad w terminie wskazanym w § 5 ust. 7, Zamawiający bez wyznaczania Wykonawcy terminu dodatkowego może zakupić towar od innego dostawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca bez zastrzeżeń pokryje cenę wynikającą z zakupu towaru po wyższych cenach w stosunku do cen podanych w umowie. Powyższe terminy nie ograniczają prawa Zamawiającego do natychmiastowego zakupu na koszt i ryzyko Wykonawcy towaru od innego dostawcy w przypadku, gdyby po stronie Zamawiającego mogła powstać rażąca szkoda.

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego , o których mowa w § 5 ust. 2 oraz ust. 10 z uwagi na charakter zobowiązania i zakres niniejszej umowy jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy w pozostałych częściach określonych w § 1 ust. 1 pkt. a-b.

- W przypadku wycofania z obrotu lub wstrzymania w obrocie „odczynników” Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego telefonicznego i pisemnego powiadomienia Zamawiającego oraz do przyjęcia zwróconych przez Zamawiającego „odczynników”. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego Wykonawca odda cenę zakupu towaru w terminie 7. dni kalendarzowych od zwrotnego dostarczenia mu towaru przez Zamawiającego.

- Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację przedmiotu umowy są:

a)	ze strony Zamawiającego – ……………  .

  - ze strony Wykonawcy – ……………………..

§6

ZASADY ROZLICZEŃ

- Łączna wartość przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 3 „Formularz ofertowy”) wynosi:

netto: ……………. zł, podatek VAT: ……….. kwota: ………………

brutto: ……. zł, (słownie: …

Na łączną wartość przedmiotu zamówienia składają się wskazane w załączniku nr 3 pozycje:

a)	łączna wartość dostawy odczynników: netto: ……… zł, podatek VAT: ……. kwota: …………. zł, brutto: …….. zł, (słownie: …………….).

  - 42 -miesięczny czynsz dzierżawny (w cenę czynszu dzierżawnego wchodzi dzierżawa zestawu oraz wszelkie koszty związane z korzystaniem przez Zamawiającego z zestawu):

netto: ……. zł, podatek VAT: …….. kwota: …………. zł, brutto: ………zł, (słownie: ……..).

- Wartość przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1, zawiera wszystkie składniki, które wpływają na jej wartość netto, czyli wartość pomniejszoną tylko o podatek VAT. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, które obciążają Wykonawcę, w tym m.in. koszty dostawy i transportu poniesione przez Wykonawcę.

- Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę są odpowiednio zamówienia, o których mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy oraz protokoły odbioru podpisane przez Zamawiającego.

- Za każdą dostarczoną partię „odczynników” Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę obliczoną według cen jednostkowych określonych w załączniku nr 3a do umowy „Formularz cenowy - odczynniki” (ceny jednostkowe użyte w wyliczeniach faktury mogą być niższe od cen określonych w ww. załączniku). Ilość wystawionych przez Wykonawcę faktur zależy od ilości złożonych przez Zamawiającego zamówień.

- Czynsz dzierżawny, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt. b) płatny będzie raz w miesiącu w wysokości 1/42 kwoty określonej w § 6 ust. 1 lit. b) w terminie 14. dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury za ww. dzierżawę. Jako datę zapłaty rozumie się datę obciążenia zleceniem przelewu rachunku Zamawiającego.

- Przez cały okres trwania umowy Wykonawcę obowiązują ceny jednostkowe określone w załączniku nr 3a do umowy „Formularz cenowy - odczynniki” z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 7.

- Wykonawca winien każdorazowo dostarczać przedmiot umowy w cenach zgodnych z cenami zaproponowanymi w załączniku nr 3a do SIWZ „Formularzu cenowym - odczynniki”, przy czym podane tam ceny są cenami maksymalnymi. W przypadku obniżenia cen na przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy w obniżonej cenie.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie tylko za faktycznie wykonany i dostarczony przedmiot umowy. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zamówienia i niewykorzystania ilości określonych w § 1 umowy Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie uzupełniające ani inne roszczenia.

- Wykonawca jest zobowiązany wskazać numer umowy i numer zamówienia, na podstawie którego faktura jest wystawiana oraz podać nazwę przedmiotu zamówienia, ilość, cenę jednostkową danego przedmiotu zamówienia, wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto.

- Z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 5 płatności na rzecz Wykonawcy następować będą w terminie 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy. Jako datę zapłaty strony umowy rozumieją datę obciążenia zleceniem przelewu rachunku Zamawiającego.

- W przypadku, gdy instalacja aparatu nastąpi w trakcie miesiąca, czynsz za ten miesiąc płatny będzie przez Dzierżawcę w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, które po zainstalowaniu aparatu pozostały do końca danego miesiąca.

§ 7

Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 8

KARY UMOWNE

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową w granicach przewidzianych przez Kodeks cywilny.

- Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w przypadku nienależytego wykonania warunków umowy:

  - za opóźnienie terminu realizacji zamówienia, określonego w § 5 ust. 2 umowy, w wysokości 1% niezrealizowanej wartości dostawy brutto, za każdy dzień zwłoki,

  - za opóźnienie terminu reakcji serwisowej - 0,1% wartości umowy brutto określonej § 6 ust. 1 pkt b), za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym w § 4 ust. 8 i ust. 10,

  - za opóźnienie w dostawie zestawu zastępczego – 0,1% wartości umowy brutto określonej § 6 ust.1), za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia następnego po terminie określonym § 4 ust. 13, tj. od 8. dnia kalendarzowego.

- Kary umowne płatne będą w terminie 14. dni kalendarzowych od daty wystawienia noty obciążeniowej przez Zamawiającego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych należnych Zamawiającemu z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1.

§ 9

PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego 
w przypadku stwierdzenia oddania przez Wykonawcę do używania Zamawiającemu „zestawu” nieodpowiadającego złożonej ofercie lub warunkom określonym przez Zamawiającego w SIWZ. Zastrzeżenie prawa odstąpienia będzie obowiązywało w terminie 30. dni kalendarzowych od dnia przekazania „zestawu” przez Wykonawcę zgodnie z zapisami § 4 ust.1 niniejszej umowy. (§ 4 ust. 1)

- Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego, o którym mowa w § 9 ust. 1, a także w § 4 ust. 9, z uwagi na charakter zobowiązania i zakres niniejszej umowy jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy w pozostałych częściach określonych w § 1 ust. 1, pkt a-c.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie trwania niniejszej umowy co najmniej 3-krotnego wystąpienia w okresie 6. miesięcy przypadków dostawy „odczynników” co do których stwierdzono jakiekolwiek wady i niezgodności wymienione w § 5 ust. 7 Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy pod rygorem, iż w przypadku wystąpienia kolejnej dostawy „odczynników” niespełniających warunków umownych Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, również co do dalszej niewykonanej części dostawy „odczynników”, jak i pozostałych części umowy wymienionych w § 1 ust. 1 pkt a-b.

- W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy na zasadach zgodnych z art. 145 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579).

§ 10

ZMIANY DO UMOWY

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z niżej podanych okoliczności:

2.1 Stwierdzenia braku konieczności wykonania części zamówienia. W tym przypadku zmiana dotyczyć będzie zakresu przedmiotu zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2.2 Stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności zmiany w ilościach nabywanego asortymentu (dotyczy „odczynników”). Zmiana ilości polegać może także na tym, że w miejsce asortymentu, którego zużycie okazało się mniejsze niż założono zamówiony zostanie asortyment, którego zużycie okazało się większe niż szacowane. W tym przypadku Zamawiający może dokonywać zmian pomiędzy poszczególnymi pozycjami wymienionymi w załączniku nr 3a do SIWZ „Formularz cenowy - odczynniki”, a Wykonawca ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia po cenie jednostkowej wynikającej ze złożonej przez Wykonawcę oferty. Warunkiem opisanych wyżej zmian jest zachowanie cen jednostkowych podanych
 w ofercie nabywanego przez Zamawiającego asortymentu. Strony umowy obowiązuje limit maksymalnej wartości umowy.

2.3 Zmiany stawki podatku VAT. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cena netto pozostaje bez zmian. Od momentu zmiany stawki podatku VAT zmianie ulega cena brutto.

2.4 W przypadku obniżenia cen na przedmiot umowy Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia po cenach niższych niż wynikające z załącznika 3a do SIWZ „Formularz cenowy - odczynniki”.

2.5 Konieczności przesunięcia terminów umownych, jako następstwa okoliczności, których nie można było przewidzieć, a wynikających:

a)	z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie dostaw, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,

b)	z powodu siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.

2.6 Wygaśnięcia umowy przed terminem określonym w § 3 ust. 1 z uwagi na to, że wartość przedmiotu umowy, który został dostarczony na podstawie złożonych przez Zamawiającego zamówień, przed upływem okresu obowiązywania umowy osiągnie wysokość maksymalnego wynagrodzenia, które Wykonawca może uzyskać zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 1.

2.7 Gdy wartość złożonych zamówień i dostarczonego na ich podstawie przedmiotu zamówienia nie przekroczy maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, w terminie wskazanym w § 3 ust. 1, umowa może być przedłużona w drodze aneksu do umowy, jednak nie dłużej niż do zrealizowania dostawy odpowiadającej wartości maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

2.8 Zmiany sposobu konfekcjonowania przedmiotu umowy przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest w tym przypadku do przedstawienia stosownych wyliczeń, z których wynikać będzie, że Zamawiający nie poniósł dodatkowych kosztów ponad wynikających z oferty Wykonawcy.

2.9Zmiany kodu oferowanego asortymentu związanego z wprowadzeniem nowych generacji „odczynników” lub ich modyfikacji, pozwalających zaoszczędzić koszty realizacji przedmiotu umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania zmian jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające zmianę oraz stosownych wyliczeń.

2.10Pojawienia się na rynku przedmiotów nowej generacji pozwalających zaoszczędzić koszty realizacji lub eksploatacji przedmiotu umowy. Warunkiem dokonania zmian jest przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających okoliczności uzasadniające zmianę oraz stosownych wyliczeń, z których wynikać będzie, że Zamawiający nie poniósł dodatkowych kosztów ponad wynikających z oferty Wykonawcy.

2.11Zmian wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. 2017 poz. 847) o ile Wykonawca wykaże, iż zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

2.12 Zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o ile Wykonawca wykaże, iż zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

2.13 Wykonawca może dostarczyć przedmiot zamówienia po cenie niższej niż wynikająca z umowy.

- Warunkiem dokonanie zmian, o których mowa w ust. 2, jest to, iż zmiany te nie spowodują zwiększenia ceny ofertowej z wyłączeniem pkt. 2.3 oraz 2.11 i 2.12.

- Wszczęcie procedury dokonania zmian w umowie uzależnione jest od złożenia wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian.

- Każda ze zmian wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy, z tym zastrzeżeniem, że zmiany wynikające z § 10 ust. 2.1, 2.4 i 2.13 nie wymagają zgody ani sporządzenia aneksu do umowy.

§ 11

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579.) i Kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych Kodeksu postępowania cywilnego.

- W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów na tle wykonywania niniejszej umowy strony będą je rozwiązywały w trybie rokowań, a po wyczerpaniu tego trybu, strony ustalają wyłączną właściwość miejscową sądu według siedziby Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY					            	WYKONAWCA

Załączniki umowy stanowi:

  - Formularz ofertowy

  - Formularze cenowe

  - Szczegółowe warunki serwisu

Załącznik nr 2 do umowy

Dzierżawione mienie zostanie objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia zgodnym z umową generalną ubezpieczenia mienia Szpitala z dnia 27.11.2017r. tj. min.. szkody wyrządzone przez:

- zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, niezręczność, błąd w obsłudze, rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia spowodowanego przez Ubezpieczającego, pracowników Ubezpieczającego, podwykonawców Ubezpieczającego, osoby trzecie itp. ,

- kradzież z włamaniem i rabunek; dewastację,

- pożar – również bez widocznego płomienia,

- eksplozje wszystkich rodzajów, implozje,

- szkody  w lampach, w tym elektronowych,

- uderzenia pioruna,

- śnieg, napór śniegu lub lodu, zalanie w wyniku topnienia śniegu.