WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTYLKOWE SZPITALE W NOWEJ SOLI DLA DZIECI FAIR PLAY

( CENTRALA (068) 38-82-100                                                                                                               ADRES:

( DYREKTOR NACZELNY (068) 38-82-359						ul. Chałubińskiego 7

( GŁÓWNY LEKARZ SZPITALA  (068)38-82-358 			                           67-100  Nowa Sól

( Z-ca DYR. d/s ADM-EKSPLOATACYJNYCH (068) 38-82-345

( GŁÓWNY KSIĘGOWY (068) 38-82-351			               	              REGON  97074733

###### ( DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

(TELEFON (68) 38 82 285 38 82 111  FAX 38 71 281                                                                NIP 925-17-23-350

Nowa Sól dnia 14.11.2018r.

Znak sprawy: DZP – 280 – 64 /2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego do hemodializy i dializy otrzewnowej na potrzeby Stacji Dializ WS SP ZOZ w Nowej Soli”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U z 2018r., poz. 1986.) w związku z wpłynięciem pytań do zapisów treści SIWZ, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 pakiet nr IV

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dopuszczenie cewników 
o parametrach nieznacznie odbiegających od parametrów technicznyh wskazanych w SIWZ, które nie wpłyną na funkcjonalność produktu tj

poz 1. Cewnik permanentny symetryczny 15,5Fr, odgięta końcówka zmniejszająca ryzyko wystąpienia zakrzepicy, wykonany z Carbothanu, laserowo wycinane okienka, ze znacznikiem głębokości na końcówce, 
w zestawie do zakładania metodą Seldingera. Długość do mufki: 19, 23, 27, 31, 43 i 50cm.

poz. 2 Cewnik permanentny  symetryczny 15,5Fr, odgięta końcówka zmniejszająca ryzyko wystąpienia zakrzepicy, wykonany z Carbothanu, laserowo wycinane okienka, ze znacznikiem głębokości na końcówce, 
w zestawie do zakładania metodą Seldingera. Długość do mufki: 19, 23, 27, 31 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.