|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Nowa Sól dnia 23.11.2020 r.

Znak pisma: DZP-282-16/2020

WYJAŚNIENIE ZAPROSZENIA DO SKŁADANUA OFERT I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna dostawa sprzętu specjalistycznego (akcesoria do aparatów KTG, amniocot, balon Bakriego, paski wskaźnikowe do pomiaru ph pochwy, test diagnostyczny służący do wykrywania przedwczesnego pęknięcia błon płodowych,  jednodniowy zestawy do laktatora,  jednorazowe butelki do laktatora) na potrzeby działu Położniczo - Ginekologicznego Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ w Nowej Soli”

1. Czy zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o parametrach jak poniżej:

Balon Bakriego

Balon do tamponady poporodowej-typ Bakri  wykonany z silikonu, pojemność balonu 500ml. Długość 54±1 cm., średnica 24FR w zestawie strzykawka Luer Lok  60ml.

Zmiana nie ma żadnego wpływu na jakość pracy z balonem i jest niezauważalna dla osoby obsługującej. Standardowa długość balonów to 55cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2. Pakiet nr 1 Poz. 5

Pytanie 1 (pakiet I)

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zapis w formularzu cenowym w pkt 1 pakietu I dotyczy:

2 kompletów głowic (Toco i Cardio) czyli że należy wycenić dwa zestawy głowic po 2 sztuki czyli razem 4 głowice (sugeruje to użyty spójnik „i”)

czy

2 sztuk głowic czyli po 1 sztuce głowicy Cardio i 1 sztuce głowicy Toco.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaoferowania obu typów głowic, ale decyzje o wyborze odpowiedniej głowicy Zamawiający podejmie w momencie składania zamówienia. Może zamówić 2 głowice Cardio lub 2 Toco lub po 1 sztuce każdej z nich.

Zamawiający w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający wprowadza zmianę do zapisów Zaproszenia do składania ofert i przesuwa termin składania ofert.

- Termin składania ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST: 25.11.2020 r.

WINNO BYĆ: 26.11.2020 r.

- Termin otwarcia ofert we wszystkich miejscach, gdzie został wskazany:

JEST: 26.11.2020 r. godz. 9:00

WINNO BYĆ: 27.11.2020 r. godz. 9.00

- Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7		                                                tel. centrala 068 38 82 100

REGON 970774733  			                                                                 tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

NIP 925-17-23-350	                                                                                                    faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

www.szpital-nowasol.pl				                               sekretariat@szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego