|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-12/2021					                    Nowa Sól, 01.12.2021r

##### WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN 
na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Zakup i dostawa defibrylatora na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli”.

- Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie defibrylatora cenionego europejskiego producenta jako równoważnego o poniższych parametrach:

- Energia defibrylacji w zakresie 2-200J

- Możliwość automatycznego wydruku po każdej defibrylacji

- Regulacji prądu stymulacji przezskórnej w zakresie 0-150 mA

- Wzmocnienie cechy EKG w zakresie 0,25-2x oraz tryb Auto

- Auto Testu przeprowadzonego automatycznie przy każdym uruchomieniu defibrylatora

- Ładowaniu defibrylatora automatycznie po wpięciu w mocowanie ścienne z sieci elektrycznej ambulansu za pomocą kabla 12 V

Przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że ofertę na opisany defibrylator spełnia wyłącznie produkt firmy Stryker (dawniej Physio control ), dopuszczenie proponowanego przez Nas rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na otrzymanie oferty konkurencyjnej cenowo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dotyczy przedmiotu zamówienia:

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 6 tygodni od podpisania umowy?.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy projektu umowy:

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu podjęcia reakcji serwisowe w 48 godzin w dni robocze od złożenia zgłoszenia oraz wykonania naprawy z 2 do 4 dni roboczych oraz  14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Justyna Koszal

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych

(podpis na oryginale)