|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-9/2023					                       Nowa Sól, 05.06.2023r.

##### WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN 
na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „Dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu 
z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Pytanie 1 (dotyczy pkt 5 tabeli OPZ)

Prosimy Zamawiającego o sprawdzenie czy nie zaszła omyłka pisarska w pkt 5 OPZ, ponieważ głowica Toco służy do monitorowania skurczów macicy i nie ma możliwości monitorowania przy jej użyciu tętna matki. Tętno i saturacja matki może być monitorowane dzięki pulsoksymetrowi, który będzie w zestawie z aparatem KTG.

Odpowiedź: Nie zaszła pomyłka pisarska w pkt. 5 chodzi o monitorowanie tętna matki za pomocą głowicy Taco.

Pytanie 2 (dotyczy pkt 18 tabeli OPZ)

Czy Zamawiający wymaga, aby aparaty KTG zostały podłączone do posiadanego przez Zamawiającego systemu  centralnego monitorowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby KTG zostały podłączone do posiadanego systemu centralnego monitorowania.

Justyna Koszal

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych

(podpis na oryginale)