|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-9/2023					                       Nowa Sól, 07.06.2023r.

##### WYJAŚNIENIA  TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 PLN 
na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) pn.: „Dostawa dwóch aparatów do kardiotokografii do monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej z parametrami matki, monitorowania FHR płodu 
z wykorzystaniem elektrod skarpowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiotokograf z możliwością monitorowania tętna matki za pomocą czujnika nakładanego na palec? Pragniemy zauważyć iż Zamawiający wymaga aparatu z funkcją monitorowania parametrów matki ( saturacja, tętno, ciśnienie tętnicze, ektrokardiografia,)tym samym wymóg monitorowania tętna matki z głowicy TOCO nie powinien celowo ograniczać konkurencji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- pkt. 6 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do kardiotokografii bez tej funkcjonalności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- pkt. 8 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do kardiotokografii wyposażony w automatyczną analizę zapisu KTG z możliwością wydruku po każdym badaniu (w/g kryterium Fischer/Krebs)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- pkt. 19– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do kardiotokografii bez funkcji współpracy z telemetrią?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- pkt. 21– Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do kardiotokografii 
z zintegrowanym akumulatorem?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu KTG, gdzie tętno i saturacja matki będzie monitorowane dzięki pulsoksymetrowi, który znajduje się w zestawie z aparatem KTG.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Justyna Koszal

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno- Administracyjnych

(podpis na oryginale)