|  | WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI „Zadowolenie i zdrowie pacjenta to nasz cel” |
| --- | --- |

Znak pisma: DZP-282-1/2022					  Nowa Sól, 28.02.2022 r.

##### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130.000 – zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) pn.: „Sukcesywna dostawa zestawów jednorazowego użytku do prowadzenia hemodializy na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli”.

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu I

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu równoważnego do rozpoczęcia i zakończenia dializy.

Skład:

CZ I - Podłączenie

Serweta Hospidrape 38cm x 45 cm podfoliowana 1 szt

Kompresy z włókniny medycznej 30 g/m2, 4W, rozmiar 7,5x7,5 cm 6 szt.

Przylepiec włókninowy 2,5x15,5cm 4 szt.

Opatrunek do mocowania kaniul Elastpore + Pad IV 6 cm x 8 cm 2 szt.

Rękawice nitrylowe bezpudrowe, teksturowane rozm. S lub M 2 szt.

CZ II - Rozłączenie

Kompresy z włókniny medycznej 30 g/m2, 4W, rozmiar 7,5x7,5 cm 4 szt.

Opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym Elastpore + Pad 7 cm x 5 cm 2 szt.

Rękawice nitrylowe bezpudrowe, teksturowane rozm. S lub M 2 szt.

Rękawica winylowa bezpudrowa rozm. L ( dla pacjenta ) 1 szt.

Część I ( Podłączenie ) i Część II ( Rozłączenie ) zapakowane razem jako tzw. "Zestaw w zestawie" - część II jako składnik Części I,

dodatkowo zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe z etykietą zgodną z najnowszymi wersjami norm: EN 980 oraz EN ISO 15223-1

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu równoważnego do dializy przez cewnik.

Skład: Ilość

Część A:

- Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm, 4w 6

- Plaster włókninowy 2,5 x 15,5cm, 2 paski 1

- Serweta włókninowa SMS 40x45cm z rozcięciem 20cm 1

- Rękawiczki nitrylowe bezpudrowe M 4

Część B:

- Kompresy włókninowe 10x10cm, 4w 4

Komponenty części A i B umieszone w oddzielnych opakowaniach papierowo-foliowych

połączonych perforacją, bez etykiet TAG

Opakowanie transportowe: 2 x 100

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w postaci elektronicznej, tj. przesłanie oferty podpisanej za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego na adres e-mail.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

67-100 Nowa Sól, ul. Chałubińskiego 7		                                                      tel. centrala 068 38 82 100

REGON 970774733  			                                                      tel. sekretariat 068 38 82 357, 068 38 82 345

NIP 925-17-23-350	                                                                                                 faks 068 387 78 51, 068 38 77 003

www.szpital-nowasol.pl						          sekretariat@szpital-nowasol.pl

KRS: 0000011616; Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego